Demande de renseignements du GRAME à Hydro-Québec TransÉnergie

Déposée le 14 septembre 2007

Demande du Transporteur afin de modifier ses tarifs et conditions de transport d’électricité à compter du 1er janvier 2008
Dossier R-3640-2007
1 Réglementation sur la performance

Indicateurs environnementaux

Référence : HQT-3, Document 1, pages 8 et 9

« Conformément aux recommandations de l'expert Philippe Dunsky, de Dunsky Expertise en énergie, le Transporteur propose de ne pas retenir les indicateurs environnementaux suivants :

· Nombre de déversements accidentels par année 

Nombre de déversements accidentels par année

Référence : HQT-3, Document 2, (en liasse) page 27

·  « L’expert indique que cet indicateur porte sur un enjeu important et qu’il est significatif. Le problème se situe au niveau de la difficulté d’interpréter les résultats(…) Il indique qu’il s’agit donc d’un indicateur de gestion qui ne devrait pas être retenu.
Position du Transporteur

Référence : HQT-3, Document 2, (en liasse) page 30

Nombre de déversements accidentels par année. Le Transporteur…… Il mentionne que le nombre de déversements accidentels par année est un objectif corporatif du Transporteur pour l’année 2007…et ce, compte tenu du fait que les déversements d’huile constituent le principal risque en matière environnementale et qu’il y a des obligations légales liées à la déclaration des déversements. Il souligne par ailleurs l’importance de la récupération des huiles et les mesures atténuantes qui sont prises par le Transporteur. 

Demande

1.1 Compte tenu du fait que « les déversements d’huile constituent le principal risque en matière environnementale », seriez-vous prêts à envisager de conserver cet indicateur environnemental et d’y ajouter une mesure des coûts de réhabilitation encourus suite aux déversements, ou une mesure des volumes d’huile récupérée suite aux mesures atténuantes mises en place par le Distributeur ? 

1.2 Une mesure des coûts de réhabilitation, associée au nombre de déversements, permettrait-elle de mesurer les efforts et les améliorations faits par l’entreprise en termes de gestion environnementale à cet égard ?

1.3 Une mesure des volumes d’huile récupérée suite aux mesures atténuantes mises en place par le Distributeur, associée au nombre de déversements, permettrait-elle de mesurer les efforts et les améliorations faits par l’entreprise en termes de gestion environnementale à cet égard ?

1.4 Laquelle des deux solutions d’amélioration de l’indicateur environnemental « Nombre de déversements accidentels par année », soit (1) mesure des volumes d’huile récupérée suite aux mesures atténuantes mises en place par le Distributeur ou (2) coûts de réhabilitation, serait la plus appropriée pour permettre de mesurer les efforts et les améliorations faits par l’entreprise en termes de gestion environnementale à cet égard ?

Référence : HQT-3, Document 1, page 9
« Le Transporteur indique qu'il est d'accord avec le fait que des indicateurs pourraient éventuellement être mis en place relativement à la consommation d'énergie du Transporteur (bâtiments et véhicules) et les émissions de gaz à effet de serre (GES) lorsque les informations requises seront disponibles, le  cas échéant. »
Référence : HQT-3, Document 2, (en liasse) page 31

Consommation d’énergie

Émissions de GES : Le Transporteur souligne que la mesure de la consommation dépend du programme mis en place par le Distributeur pour mesurer la consommation d’énergie et mentionne les difficultés liées au mesurage des SF6.

Demande

1.5 Concernant les difficultés liées au mesurage des SF6, pouvez-vous résumer en quoi celles-ci consistent ?

Création d’un comité de suivi de la performance environnementale
Référence : HQT-3, Document 1, page 10 et 11
« Le Transporteur indique qu’il s’oppose à la création d’un comité de suivi de la performance environnementale compte tenu des nombreux contrôles auxquels le Transporteur est déjà soumis en matière environnementale. Il souligne que le Rapport sur le développement durable publié annuellement par Hydro-Québec permet d'effectuer un tel suivi. »
Demande
1.6 À défaut de créer un comité de suivi de la performance environnementale, pourriez-vous envisager de créer une séance annuelle d’information visant à faire le point sur le suivi de la performance, à recueillir les commentaires et les préoccupations de la Régie et des intervenants ?

Les indicateurs de responsabilité sociale

Position et commentaires des intervenants

Référence : HQT-3, Document 2, (en liasse) page 18
« Le RNCREQ mentionne que les aspects sociaux ne faisaient ni partie du mandat des experts en indicateurs de coûts ni de celui de l’expert en indicateurs de performance environnementale .Il souligne que les indicateurs liés à l’aspect social se limitent aux effets sur l’être humain et qu’il faudrait s’intéresser aux relations de voisinage du Transporteur, c’est-à-dire les relations du Transporteur avec les communautés et les individus, ainsi qu’aux activités de planification et de construction des actifs du Transporteur. »

Bilan des positions communes et individuelles

« Le Transporteur n’est pas d’accord avec la proposition du RNCREQ sur l’ajout d’indicateurs permettant de mesurer les relations de voisinage du Transporteur, la Régie n’étant pas, à son avis, le bon forum pour traiter de celles-ci. »

Demande

1.7 Le Transporteur pourrait-il envisager un indicateur de responsabilité sociale ciblé sur des plaintes spécifiques de bon voisinage ? L’indicateur pourrait-il mesurer par exemple le nombre de plaintes provenant du voisinage concernant des sujets spécifiques comme le bruit ?

1.8 Le fait de cibler précisément la mesure et de dénombrer les plaintes en fonction par exemple du bruit, ou de restreindre l’indicateur à des sujets spécifiques relatifs à la responsabilité sociale permettrait-il au Transporteur d’envisager cette avenue ?

2 Principes réglementaires et méthodes comptables 

2.1 Conventions, méthodes et pratiques comptables autorisées par la Régie de l’énergie

Référence : HQT-4, Document 2, page 5

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, décision D-2005-50
Demandes

2.1.1 Pourriez-vous décrire en quoi consistent, pour le Transporteur, ces « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations » ?

2.1.2 Pourriez-vous fournir une liste de ces obligations pour le présent dossier et les coûts associés à ces obligations ?

2.1.3 Pourriez-vous spécifier en quoi ces obligations découlent d’obligations réglementaires et quelles sont ces obligations réglementaires ?

Rapport de gestion et contenu de la notice annuelle

Référence : Informations à fournir dans le rapport de gestion sur l’incidence financière des changements climatiques et d’autres questions environnementales – Document de travail du CCIP, octobre 2005
PARTIE 2 – CONTENU DE LA NOTICE ANNUELLE 
Rubrique 5 – Description de l’activité
1) Décrire l’activité de votre société et ses secteurs d’exploitation qui sont des secteurs isolables, au sens du Manuel de l’ICCA. Inclure l’information ci-dessous pour chaque secteur isolable. 

k) Protection de l’environnement – L’incidence financière et opérationnelle des exigences en matière de protection de l’environnement sur les dépenses en immobilisations, le bénéfice et la position concurrentielle de votre société pendant l’exercice en cours, ainsi que leur incidence prévue sur les exercices futurs

ANNEXE 51-102A1 
RAPPORT DE GESTION

a) Qu’est-ce qu’un rapport de gestion? 
Votre rapport de gestion doit : 

• aider les investisseurs actuels et potentiels à comprendre ce que les états financiers montrent et ne montrent pas; 

• porter sur l’information importante qui n’est pas traitée de façon approfondie dans les états financiers, par exemple les éléments de passif éventuels, les manquements aux conditions d’un contrat de prêt, les arrangements hors bilan et les autres obligations contractuelles; 

• analyser les tendances et les risques importants qui ont eu une incidence sur les états financiers, ainsi que les tendances et les risques qui pourraient avoir une incidence à l’avenir; 

Demande

Passifs environnementaux

2.1.1 Pourriez-vous décrire en quoi consistent les passifs environnementaux du Transporteur liés à ses immobilisations ?

2.1.2 Pourriez-vous établir une liste de ces passifs et une évaluation monétaire de ceux-ci, de même qu’une projection de l’intégration de ces coûts, à moyen et à long terme, dans les charges requises du Transporteur ?

Rapport de gestion

2.1.3 Notre question porte sur l’« incidence financière et opérationnelle des exigences en matière de protection de l’environnement sur les dépenses en immobilisation, le bénéfice et la position concurrentielle de votre société pendant l’exercice en cours, ainsi que leur incidence prévue sur les exercices futurs ». Avez-vous envisagé ou pourriez-vous envisager de présenter l’incidence financière et opérationnelle des exigences en matière de protection de l’environnement de telle sorte que la Régie et les Intervenants puissent identifier ces charges opérationnelles séparément des charges brutes ?

2.1.4 Pourriez-vous présenter l’information financière et comptable relative aux sites contaminés qui sont sous votre garde et pour lesquels un passif environnemental existe ?

2.1.5 Pourriez-vous présenter cette information et identifier les mesures qui seront prises dans le temps, donc la liste des projets de réhabilitation prévus avec les coûts identifiés et l’étalement prévu dans le temps pour rétablir la situation ? Une évaluation des risques les plus importants pourrait être présentée de manière à prioriser des interventions dans le temps, par exemple pour les dix (10) prochaines années ?

2.1.6 Pourriez-vous envisager de créer un fonds, c'est-à-dire une demande de budget récurrente pour un montant fixe, qui serait dédié à la réhabilitation de ces sites qui sont sous votre garde, dans le but de répartir uniformément les investissements requis et donc de limiter l’incidence sur les tarifs ?

2.2 Compte de frais reportés – Redevance au Fonds vert 

Référence : HQT-4, Document 4, pages 8

«Compte tenu de ce qui précède, le Transporteur demande à la Régie l’établissement d’un compte de frais reportés dans lequel il pourra inscrire, jusqu’à la prochaine demande tarifaire, le montant de sa quote-part des versements qu’Hydro-Québec devra effectuer au Fonds vert en vertu des dispositions législatives et réglementaires ci-haut décrites, le cas échéant. (…)»

Demande

2.2.1 Advenant une fluctuation de la redevance : Doit-on comprendre que tout écart de la redevance anticipée sera alloué à un compte de frais reporté ?

2.2.2 Avec les connaissances actuelles, quel est le montant approximatif que le Transporteur estime allouer ?

3 Efficience du Transporteur 

Référence : HQT-6, Document 1.1, page 7 Tableau 1

[image: image1.png]Tableau 1

Thime: 5
prbime: Actions en cours Actions en développement
ptmissionde 4 maistace - Réviondes s - Consodation s sppontila
 Crisio dssire maenance
 Regroupement ds s de - Créston déqupes spc
pta (empie e ligis)
Opimissond Txplasion B — - Opumisio de process e s
 Opmisiondes ctis e oo deleplosaiondes
Telconduns msallions
- Renégociniondes borairesde vl
Opunisio s prjes s S —— - Cois s ar Tségaion ds.
T T— - Regroupemen s ressnecs - Gesion g u ol de
frébesns e s
- Rt de srchitecues ciles
Tt dos resoues remiqes
o Canos d srvicsparages





Référence : HQT-6, Document 1.2, page 3 et 4
«Les gains d’efficience devront être mesurés en fonction de la mesure de l’activité réalisée. Le système de mesure que TransÉnergie mettra en place d’ici la fin de l’année 2007 permettra d’établir les principaux indicateurs d’efficience de l’entreprise. Ces indicateurs seront établis en tenant compte de l’impact des inducteurs de coûts. Ces éléments permettront une bonne mesure de l’activité réalisée. Dans le cadre de la réalisation des projets d’efficience, les indicateurs spécifiques de chacun des projets devront être en lien avec les indicateurs de performance organisationnels»

Demande
3.1 Selon vous, est-ce que la mise en place d’une démarche d’efficience permettrait au Transporteur une meilleure connaissance des coûts environnementaux des activités concernées ?

3.2 Dans le système de mesure de la performance et des gains d’efficience qui sera mis en place d’ici la fin de l’année 2007, est-ce que le Transporteur songe à inclure un indicateur mesurant les coûts environnementaux relativement au quatre (4) thèmes d’efficience du tableau 1?

Référence : HQT-6, Document 1.2, page 6

Au moment de rédiger le présent document, le comité d’efficience a identifié huit grands projets qui seront intégrés et suivis selon la méthodologie développée à la démarche d’efficience. (Notre souligné)
Demande

3.3 Pouvez-vous identifier ces huit projets ?

4 Charges brutes directes, autres charges et coûts capitalisés 

Référence : HQT-6, Document 2, page 18

6. BUDGET SPÉCIFIQUE

 « Comme l’indique le tableau 7 suivant, un budget spécifique de 33 M$ par année serait requis pour réaliser les activités de maintenance nécessaires au maintien du niveau de fiabilité et de qualité du service attendu ainsi qu'à la protection de l'environnement. De plus, le Transporteur pourra également entreprendre à même ce budget spécifique des travaux en efficacité énergétique qui permettront de réaliser des économies sur le coût des achats d'électricité. »

« Cependant, dans le but de limiter la croissance de ses charges brutes  directes, le Transporteur demande à la Régie de lui reconnaître pour 2008 un budget spécifique additionnel de 15 M$ par rapport à l'année de base 2007.

Pour les autres besoins qu'il a identifiés, le Transporteur prévoit optimiser ses  activités de maintenance et étaler le coût d'autres activités dans le temps ».
Demandes

4.1 Le Transporteur prévoit-il une récurrence dans les années à venir des budgets additionnels pour la protection de l’environnement en ce qui concerne (1) les bassins et séparateurs, et (2) la caractérisation des sites ?

4.2 Quels sont les travaux en efficacité énergétique prévus à même ce budget spécifique ?

4.3 Quel est l’ordre de grandeur des économies prévues sur le coût des achats d’électricité ?

Référence : HQT-6, Document 2, pages 19 et 20

6.1.1 Activités de maintenance

Les activités de maintenance regroupent l’ensemble des actions exécutées dans le but de maintenir la disponibilité d'une installation ou d'un équipement dans un état spécifié. Elles permettent d'assurer la disponibilité, la fiabilité et la pérennité des équipements du réseau de transport d’électricité.

Selon le type de travail à réaliser, on regroupe les activités de maintenance sous les six catégories suivantes :

• la maintenance systématique (SYS);

• la maintenance corrective (COR);

• la maintenance conditionnelle (CON);

• les travaux de maintenance non récurrents (TNR);

• les projets d’investissements (PRO); et

• la logistique (LOG).

 « Travaux de maintenance non récurrents (TNR)

Les travaux de maintenance non récurrents visent à assurer la pérennité (le maintien de l'actif), l'amélioration de la qualité ou la conformité à de nouvelles exigences environnementales, de sécurité ou autres. Ces travaux sont imputés au budget des charges. »
Demande

4.4 Pourriez-vous décrire en quoi consistent les travaux de maintenance non récurrents prévus au présent dossier ?

4.5 Pourriez-vous énumérer les nouvelles exigences environnementales, de sécurité ou autres, pour lesquelles ces travaux de maintenance sont nécessaires au présent dossier ?

Référence : HQT-6, Document 2, page 28 et 29

6.1.4.3 Protection de l'environnement

Les activités de maintenance peuvent aussi avoir un impact sur l'efficacité des dispositifs mis en place en vue de protéger l'environnement si elles ne sont pas effectuées. À la suite d’un diagnostic des systèmes de récupération d'huile protégeant l'appareillage électrique, des priorités ont été établies afin d'améliorer l'état de ces équipements et ces interventions requièrent des ressources additionnelles correspondant à un budget annuel de 5 M$.

De même, des efforts de caractérisation doivent être déployés afin d’établir systématiquement l’état des sites et d’évaluer l’envergure des interventions devant y être réalisées. Afin de caractériser en moyenne 20 sites par année, le Transporteur requiert des ressources additionnelles correspondant à un budget annuel de 2 M$ ce qui pourrait également permettre d'initier certains travaux.

Quant à la caractérisation, elle permettra d’élaborer un programme d’interventions préventives dont les coûts restent à déterminer.

Au total, pour l'année témoin 2008, le Transporteur demande à la Régie de lui reconnaître un budget spécifique additionnel de 5 M$ pour la protection de l'environnement.

Demande

4.6 Le Transporteur pourrait-il évaluer l’ordre de grandeur monétaire des travaux de réhabilitation qui seront nécessaires sur l’ensemble de ses sites potentiellement ou/et identifiés comme étant contaminés ?

4.7 Le Transporteur pourrait-il fournir une liste des sites potentiellement contaminés de même que l’échéancier de réalisation des caractérisations prévu pour ceux-ci dans les années à venir ?

Référence : HQT-6, Document 2, page 29

6.2 Efficacité énergétique

Avec l'augmentation constante de la demande d'électricité du réseau, Hydro-Québec multiplie les efforts pour aider ses clients à diminuer leur consommation énergétique. Afin de contribuer aux efforts de l'entreprise, le Transporteur s'est engagé dans son plan stratégique 2006-2010 à élaborer et mettre en application un plan d'actions pour réduire la consommation énergétique de ses bâtiments de postes et administratifs.

Le Transporteur compte plus de 500 postes, lesquels regroupent plus de 1000 bâtiments de vocations diverses. Les postes de transformation représentent un environnement particulier et unique à l’entreprise. Une recherche d’opportunités spécifiques à cet environnement a été réalisée en 2006 afin d’identifier des pistes d’intervention en efficacité énergétique.

Demande

4.8
Le Transporteur pourrait-il nous fournir le rapport sur la recherche d’opportunités spécifiques, réalisée en 2006, sur l’efficacité énergétique ?
Référence : HQT-6, Document 2, page 31

Selon les modalités du programme Plan global d'efficacité énergétique (PGEE) du Distributeur, l'implantation des mesures identifiées par le Transporteur pourrait être admissible à un appui financier de celui-ci.

Une fois entrepris, le Transporteur exercera un suivi de ces travaux en vue d'atteindre les résultats souhaités. »
Demande

4.9 Pourriez-vous identifier quelles sont les mesures en efficacité énergétique qui pourraient être admissibles à un appui financier du Distributeur ?

Budget relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations
Référence : HQT-8, Document 2, page 13 

Cette catégorie est également constituée d’un passif de 8 M$ comptabilisé conformément à la norme comptable 3110 de l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA).

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, que la Régie a reconnue dans sa décision D-2005-50. Ce passif résulte de l'obligation légale de décontaminer les sols lors de la mise hors service des réservoirs pétroliers alimentant certains sites de télécommunication. Lors de l'entrée en vigueur de cette norme comptable, ce passif a été évalué à sa juste valeur et actualisé rétroactivement à la date d'origine de l'obligation, soit le 1er juillet 1991.

Le solde du passif est constitué de la valeur actuelle des travaux à effectuer pour les sites non encore traités selon l'échéancier des travaux. Il varie donc à chaque année en fonction de la désactualisation des soldes pour les sites non encore traités, des changements à l'échéancier et est réduit de la valeur actuelle du passif pour les sites dont les travaux de décontamination sont complétés.

Contexte

De notre compréhension, cette obligation liée à la mise hors service d’immobilisations, résultant de l’obligation légale de décontaminer les sols lors de la mise hors service des réservoirs pétroliers, devrait aussi s’appliquer au Transporteur pour ses équipements pétroliers et être comptabilisée « conformément à la norme comptable 3110 de l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) ».
Demandes
4.9.1 Pourriez-vous nous indiquer à quel endroit ce passif est identifié, ou plus                    précisément sous quelle rubrique ce passif apparaît-il ?

4.9.2 S’il n’apparaît pas sous une rubrique séparée, pourriez-vous nous fournir le solde du passif constitué de la valeur actuelle des travaux à effectuer pour les sites non encore traités selon l'échéancier des travaux ?

5 Base de tarification 

Référence : HQT-7, Document 1, page 27 de 33

À la pièce HQT-7, Document 1, page 27 de 33, dans le tableau intitulé : matériaux, combustibles et fournitures, on ne distingue pas les combustibles dans aucune des catégories décrites.

[image: image2.wmf]
Demandes

5.1 Pouvez-vous donner la portion spécifiquement allouée aux combustibles pour les 3 années (historique, de base et témoin) ?

5.2 HQT peut-elle dresser un portrait de l’état de la situation concernant le vol d’équipement (ex. fils de cuivre) que subit annuellement l’entreprise (valeur et quantité pour divers produits)

5.3 Comment évolue le cours des métaux tels que le cuivre ? Est-ce que cette évolution tend à être corrélée avec les vols d’équipements constatés ?

5.4 Qu’est-ce qui est fait par l’entreprise pour réduire l’ampleur de ces pertes ?

Modifications aux Durées de vie utile des équipements 

Référence : HQT-7, Document 1, page 32

« Dans sa décision D-2002-95 rendue à l'occasion de la cause tarifaire 2001 du Transporteur, la Régie a ordonné ce qui suit à la page 91 :

Pour tout changement de durée de vie utile des immobilisations qui peut avoir un impact tarifaire, la Régie s’attend à ce qu’avant de modifier les tarifs, le transporteur justifie le changement et indique les résultats avec et sans la modification. »

« Le Transporteur souligne qu'aucune modification aux durées de vie utile n'a été fait pour l'année 2006 et qu'il n'en prévoit aucune pour les années 2007 et 2008 »
Référence : Environnement Canada : site web http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/regulations/detailReg.cfm?intReg=105
Le nouveau Règlement sur les BPC qui remplacera le Règlement sur les biphényles chlorés, stipule notamment la
«(…) mise hors service graduelle de tout l'équipement contenant 50 ppm ou plus de BPC d'ici le 31 décembre 2014»

Demandes

5.5 Dans le cadre de l’adoption prochaine (fin mars 2008) du nouveau Règlement sur les BPC qui remplacera le Règlement sur les biphényles chlorés, pourriez-vous confirmer que la durée de vie utile des équipements contenant 50 ppm ou plus de BPC a été modifiée avant l’année 2006 afin de rencontrer l’objectif de mise hors service de ceux-ci d’ici le 31 décembre 2014 ?

5.6 Pourriez-vous confirmer qu’il existe effectivement des équipements contenant 50 ppm ou plus de BPC ? De quel type d’équipements s’agit-il ? Ces équipements peuvent-ils être considérés comme stratégiques, tels que les transformateurs ?

5.7 Si la durée de vie utile de ces équipements n’a pas été modifiée, à quel moment le Transporteur compte-t-il procéder à ces modifications ?

5.8 Considérant l’importance stratégique de certains équipements pouvant contenir des BPC en des concentrations supérieures à 50 ppm, une telle modification au règlement sur les BPC va-t-elle augmenter la mise hors service de ces équipements à un rythme pouvant nuire à la prestation de services ou engendrer des problèmes de logistique ?

6 Systèmes d’alimentation auxiliaires 
Référence : HQT-8, Document 2, page 13 

Systèmes d'alimentation de relève (génératrices, panneaux solaires, systèmes d'alimentation par câble de garde) et réservoirs de carburants.

(….)

Cette catégorie est également constituée d’un passif de 8 M$ comptabilisé conformément à la norme comptable 3110 de l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA)

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, que la Régie a reconnue dans sa décision D-2005-50. Ce passif résulte de l'obligation légale de décontaminer les sols lors de la mise hors service des réservoirs pétroliers alimentant certains sites de télécommunication. Lors de l'entrée en vigueur de cette norme comptable, ce passif a été évalué à sa juste valeur et actualisé rétroactivement à la date d'origine de l'obligation, soit le 1er juillet 1991.

Le solde du passif est constitué de la valeur actuelle des travaux à effectuer pour les sites non encore traités selon l'échéancier des travaux. Il varie donc à chaque année en fonction de la désactualisation des soldes pour les sites non encore traités, des changements à l'échéancier et est réduit de la valeur actuelle du passif pour les sites dont les travaux de décontamination sont complétés.
Demande

6.1 Pourriez-vous brosser un tableau de l’ensemble des sites qui contiennent des réservoirs et dont les sols sont potentiellement contaminés ?

6.2 Une évaluation de la qualité des sols et de l’eau souterraine des sites qui sont inclus dans la liste des actifs de télécommunication a-t-elle été réalisée ? Si oui, pouvez-vous nous fournir une évaluation de l’ordre de grandeur des travaux de réhabilitation à y effectuer ? Sinon, pour quelle raison cette évaluation des actifs n’a pas été faite ?

7 Planification du réseau de transport 
Interconnexion Ontario

Référence : HQT-10, Document 1 page 15
Plus particulièrement, les interconnexions avec l'Ontario, le Vermont et le Nouveau-Brunswick permettent d'assurer, en cas de dommages significatifs  aux infrastructures de transport régionales, un minimum d'assistance aux postes de charge frontaliers de l'Abitibi, de l'Outaouais, de l'Estrie et de la Gaspésie.

En outre, en cas de dommages aux infrastructures stratégiques du réseau de  transport à 735 kV, les interconnexions du Transporteur permettent de  compenser les pertes de production qui pourraient en résulter et ainsi affecter 8 la desserte de la clientèle.

Demande

7.1 En quoi la nouvelle connexion avec l’Ontario (Interconnexion Ontario (1250 MW) permettrait à terme en 2009 de parer à des cas de dommages aux infrastructures stratégiques du réseau de transport à 735 kV dans la région de l’Outaouais ou d’autres régions du Québec ? 

Référence : HQT-10, Document 1 page 17

Les interconnexions sont également utilisées afin de supporter les activités  commerciales des clients du Transporteur. Ces activités visent les  importations, les exportations et les transactions de passage.
Demande

7.2 En quoi la phase 2 de l’Interconnexion avec l’Ontario, également de 1250 MW, permettra à terme en 2010 d’améliorer l’état général de transit pour (1) les échanges en réception et (2)  les échanges en livraison ?

7.3 La capacité de livraison en MW prévue pourra-t-elle être basée sur une livraison ferme d’énergie dès 2009 et 2010 malgré la nature du réseau en place dans la grande région de l’Outaouais ?

7.4 En quoi le réseau de transport actuel est-il limitatif pour permettre une pleine utilisation des projets de phase I et de phase II de l’Interconnexion avec l’Ontario, particulièrement pour permettre des échanges en livraison vers l’Ontario ?

7.5 Y a-t-il des projets de réalisation des lignes de transport qui permettront de faire le lien entre le centre du Québec et la connexion de l’Ontario ?

7.6 A-t-on envisagé de doubler les deux lignes existantes de 315 kV Chénier-Vignan pour garantir à la fois la sécurité de la région et permettre une livraison ferme d’énergie vers l’Ontario ?

7.7 D’autres options ont-elles été envisagées à ce jour pour résoudre cette problématique ?

8 Tarifs et conditions 

Référence : HQT-10, Document 1, page 25 de 25

Impact tarifaire estimé des investissements projetés

«Cette estimation indique que le coût unitaire pour l’ensemble de la période 2008 à 2017 demeure inférieur au tarif en vigueur de 70,82$/kW. Aussi, suivant ces projections, le Transporteur n’anticipe pas d’impacts à la hausse sur le tarif de transport»

Demande

8.1 Pouvez vous réconcillier l’affirmation précédente avec les tarifs annuels de 70,98$/kW en 2008 ainsi que de respectivement 71,44 puis 72,03 et 71,56$ pour 2015, 2016 et 2017 ?

8.2 Doit-on comprendre que la hausse de besoins de transport permet d’absorber la croissance des revenus requis, d’où la relative stabilité du tarif annuel ?

8.3 Pouvez-vous distinguer quelle portion des besoins de transports et des revenus requis (% et montants) seront nécessaires pour répondre aux besoins des Québécois et que sera alors l’impact tarifaire pour les clients d’Hydro Québec (en $ et en %) pour chacune des années avec les tarifs anticipés ?

9 Modifications au texte des tarifs et conditions

Référence : Dossier R-3605-2006, Pièce HQT-12, Doc. 4, art. 12A.2.

Demande
9.1 À l'engagement (i), veuillez illustrer comment se calcule la puissance maximale à transporter en MW de la centrale, en prenant l'exemple d'un parc éolien à F.U. de 35% seulement par rapport à sa puissance installée.

9.2 À l'engagement (ii), veuillez décrire en quoi le mode de calcul proposé se différencie de ce qui a été décidé par la Régie au dossier R-3549-2004 en phase 2.

9.3 Veuillez décrire en quoi le mode de calcul proposé se différencie ou ressemble à ce qui a été décidé par la Régie aux dossiers R-3581-2005 et R-3585-2005.

9.4 En ce qui concerne l'engagement (ii), veuillez décrire quels avantages ou inconvénients posent un mode de calcul de l'engagement basé sur l'énergie à transporter de la centrale (plutôt que la puissance maximale à transporter de la centrale) dans le cas de centrales à faibles F.U. (telles que les centrales hydroélectriques ou les parcs éoliens ou les centrales servant uniquement à la pointe).

9.5 Quelles difficultés posent la conversion de la puissance maximale transportée par une centrale en énergie transportée, dans un contexte où la tarification porte non pas sur l'énergie transportée mais sur la puissance (ou capacité) réservée ?

9.6 Les centrales (autres que celles retenues dans un appel d'offres de HQD) qui servent à HQP à maintenir une marge de manœuvre pour respecter son obligation patrimoniale envers la charge locale sont-elles des centrales désignées selon les articles 37 ou 38 des Tarifs et conditions ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ?

9.7 Veuillez confirmer que les centrales de Toulnustouc, Eastmain 1, Péribonka et Chute Allard-Rapide des Cœurs servent à HQP à maintenir une marge de manœuvre pour respecter son obligation patrimoniale envers la charge locale.

9.8 Pourquoi mentionnez-vous uniquement les désignations selon l'article 38 et non l'article 37 au paragraphe final de l'article 12A.2 ?

9.9 Au paragraphe final de l'article 12A.2, comment gérez-vous le fait que les désignations de centrales pour la charge locale sont faites sur un horizon de 10 ans par HQD alors que la planification des coûts et revenus se fait sur 20 ans ?

9.10 Au paragraphe final de l'article 12A.2, comment gérez-vous la possibilité qu'une centrale ne serve à la charge locale que pour une partie de la période de 10 (ou 20) ans considérée ?

Référence : Dossier R-3581-2005, pièce : HQT-13, Document 2, pp. 19-20 de 20 (2006-01-13)
« 4.3 
Veuillez présenter une solution alternative à l’engagement d’achat tel que présenté dans le dossier actuel, qui permettrait d’atteindre la neutralité tarifaire en ne considérant que la production additionnelle générée par la centrale à raccorder. »

« R4.3 L’engagement d’achat tel que présenté dans le dossier actuel vise la récupération des coûts encourus par le Transporteur sur une période de temps établie entre le Producteur désirant raccorder une centrale et le Transporteur ( ex : 20 ans ou 10 ans).

« Un engagement d’achat qui ne considérerait que l’énergie additionnelle produite par les centrales à raccorder ne permettrait pas nécessairement de récupérer les coûts encourus par le Transporteur à l’intérieur d’une période prédéterminée. Pour atteindre la neutralité tarifaire, la durée de l’engagement d’achat serait alors établie en fonction d’un calcul théorique fondé sur des réservations de transport hypothétiques associées à la production présumée de la centrale raccordée et des coûts encourus par le Transporteur. Le Transporteur ne disposant d'aucune information quand à la destination de l'électricité produite par l'une ou l'autre centrale en particulier, toute hypothèse quand à la destination d'un kWh produit par une centrale ne peut qu'être aléatoire. Ainsi, le Transporteur calculerait ses coûts de la même façon qu’il le fait présentement. La colonne « Revenus » des tableaux fournis en réponse à la question 4.1 précédente serait calculée non plus avec une formule de récupération des coûts mais en utilisant un calcul théorique impliquant la production présumée de la centrale raccordée, le tarif en vigueur lors de la mise en service et une hypothèse concernant la destination de l'électricité produite par celle-ci. Il en découlerait une période de récupération établie de façon arbitraire. Ce calcul serait fait une première fois lors de la signature de l’entente d’engagement d’achat, puis il serait ensuite refait annuellement. Les revenus annuels seraient calculés avec la production annuelle présumée de la centrale, la destination présumée de celle-ci et les tarifs en vigueur. Éventuellement, le Producteur n’aurait à payer, pour ces quantités produites et présumées réservées, que le montant requis pour atteindre la neutralité tarifaire. Bref, un tel modèle d'engagement d'achat ne fournirait aucune garantie additionnelle de neutralité tarifaire au Transporteur et serait à la fois arbitraire, d’une durée aléatoire et beaucoup plus complexe à administrer. Eu égard à ce qui précède, le Transporteur considère que la solution préconisée au présent dossier, soit l’engagement d’achat, est la solution optimale. » (Notre souligné)

Demande

9.11 Le Transporteur maintient-il sa position (telle que nous l’avons soulignée) dans le présent dossier ?

9.12 Le Transporteur peut-il clarifier si la méthode de calcul qu’il propose dans le présent dossier s’appliquerait strictement pour les raccordements de futurs projets (excluant ceux en litige dans le dossier R-3598-2006) ?

9.13 Comment le présent dossier pourrait-il permettre de clarifier la méthodologie appliquée et ce pour différentes décisions pouvant être adoptées par le banc de R-3598-2006 dans le processus de révision spécifique des dossiers R-3581-2005 (Péribonka) et R-3585-2005 (Chutes-Allard et Rapide-des-Forges)? 

Demande de renseignement du GRAME

14 septembre 2007
Dossier R-3640-2007

Page 17 sur 23

