2
2

14 septembre 2007
R-3641-2007
Demande de renseignements no 1 de la FCEI au Transporteur
Demande de renseignements no 1
de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
relative à la demande du Transporteur d’obtenir une autorisation

 pour acquérir ou construire des immeubles ou des actifs

destinés au transport de l’électricité au cours de l’année 2008
1. Référence : Budget des investissements 2008





    i) HQT-1, document 1, page 7, lignes 26, 27, et 1 et 2 de la page suivante ;

            ii) HQT-1, document 1, page 11, ligne 16 ;




            iii) Décision D-2002-95, dossier R-3401-98, page 179, extrait du plus grand paragraphe ; iv) Dossier R-3640-2007, HQT-11, document 2, page 5 pour 2006 à 2008 ; et Dossier R-3605-2006, HQT-10, document 2, page 5 pour 2005 ;



             v) Dossier R-3606-2006, HQT-7, document 1, diapositive 2 de la présentation.
Préambule : 

i) « De l’avis du Transporteur, l’ensemble des investissements visés par la présente demande sont nécessaires afin d’assurer la pérennité de ses installations, de rencontrer avec succès les besoins croissants de sa clientèle et, partant, de s’acquitter efficacement de sa mission. »  (soulignements de la FCEI)
ii) « En croissance des besoins, le montant de 179,0 M$ demandé pour 2008 … ».
iii) « Les dépenses et les investissements étant engagés pour la charge locale, il va de soi que la responsabilité ultime d’assumer le coût du service de transport appartient aux clients de charge locale qui bénéficient de l’ensemble du réseau du Transporteur. »  (soulignements de la FCEI)
iv) Les besoins (normalisés) de transport de la charge locale ont été ou seront les suivants, de 2005 à 2008 :   34 974 MW, 35 374 MW, 34 939 MW et 35 705 MW.

v) Les investissements pour les projets dont le coût individuel est inférieur à 25 M$ se rapportant à la croissance des besoins sont de 161,8 M$ pour 2006 et 107,2 M$ pour 2007.
Demande :

1.1 Les besoins de transport de la charge locale ont progressé en moyenne de 0,7% par année de 2005 à 2008.  La FCEI essaie de faire le lien entre les investissements demandés par le Transporteur pour la croissance des besoins de sa clientèle et cette croissance des besoins de sa clientèle.  Le Transporteur peut-il confirmer qu’une croissance moyenne des besoins de la charge locale de 0,7% par année sur trois ans amène des investissements de 161,8 M$, 107,2 M$ et 179,0 M$, soit 448 M$ au total ?
1.2 Peut-on en déduire une « règle du pouce » qui indiquerait qu’un investissement annuel moyen de 0,6 M$ est requis par MW de croissance des besoins de la charge locale     (448,0 M$ ÷ 731 MW = 0,6129 M$/MW) ?
_____________________________________________________________________

2. Référence : Stratégie de gestion de la pérennité des actifs du Transporteur

    HQT-2, document 1, en liasse, sections 4.4 et 4.5, pages 44 et suivantes, grilles d’analyse du risque.

Préambule : 

La FCEI compare la grille totale d’analyse du risque des équipements de postes à la somme des grilles d’analyse du risque par famille d’actifs homogènes.

Le total des équipements de la grille au tableau 3 de la section 4.4 est 153 181, incluant les équipements hors critères.  La somme des équipements des grilles par famille d’actifs homogènes de la section 4.5 : disjoncteurs (8 130), sectionneurs (31 922), transformation et inductances (27 359), compensation (1 450), autres (21 739), automatismes (44 254), civils (11 498), est de 146 352.
Demande :

2.1 Les équipements résiduels au nombre de 6 829 sont-ils des équipements se rapportant aux lignes, dont la grille d’analyse du risque est en développement ?
2.2 Si non, en quoi consistent ces équipements résiduels, en bref ?
2.3 Si oui, la FCEI croyait que les postes et les lignes constituaient deux catégories d’actifs bien distinctes, et a posé sa question 2.1 en se basant sur le fait que le tableau 3 mentionné dans le préambule est intitulé « Grille d’analyse du risque des équipements de postes » et non « Grille d’analyse du risque des équipements de postes et de lignes ».  Les équipements se rapportant aux lignes sont-ils inclus dans les équipements de postes ?
_____________________________________________________________________

3. Référence : Rapport d’évaluation de CIRANO





    HQT-2, document 2, en liasse.

Préambule : 

La FCEI ne parvient pas à trouver la date à laquelle le rapport d’évaluation de CIRANO a été préparé.
Demande :

3.1 Le Transporteur peut-il donner la date de préparation du rapport d’évaluation de CIRANO ?

_____________________________________________________________________

4. Référence : Rapport d’évaluation de CIRANO





    HQT-2, document 2, en liasse, page 6 du rapport, paragraphe intitulé « Biais possibles ».

Préambule : 

« Cette méthode de détermination des probabilités sous-estime systématiquement les probabilités de défaillance ainsi que la variance (erreur de mesure) de ces estimés pour deux raisons : l’absence des équipements n’ayant pas atteint 85% de leur vie utile dans le mode de calcul et la distribution non uniforme des investissements. »  (soulignements de la FCEI)
Demande :

4.1 S’agit-il d’une particularité d’Hydro-Québec TransÉnergie d’avoir une distribution non uniforme de ses investissements, ou bien est-ce relativement courant chez les transporteurs d’électricité ayant de forts investissements et d’importantes infrastructures ?

_____________________________________________________________________
DM_MTL/115805-00075/1483210.1
DM_MTL/115805-00075/1483210.1
DM_MTL/115805-00075/1483210.1

