Le 13 mai 2008

No de dossier : R-3648-2007 phase 2

Demande de renseignements no 4 de la Régie au Distributeur 
Page 1 de 3

Demande de renseignements no 4 de la Régie de l’énergie (la Régie) relative

à la demande d’approbation du plan d’approvisionnement 2008-2017 (le Plan) d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (le Distributeur)

THÈME – PLAN D’APPROVISIONNEMENT DES RÉSEAUX AUTONOMES
1. Références :
(i)     Pièce B-9-HQD-1, document 2, page 49 révisée le 28 janvier 2008;
 
(ii)    Dossier R-3644-2007, pièce B-1-HQD-6, document 2, page 4.
Préambule :

À la référence (i), le Distributeur prévoit que le prix du pétrole variera entre 65 et 75 $US/baril entre 2006 et 2017.

À la référence (ii), le Distributeur présente le déficit des réseaux autonomes de 2006 à 2008 :
[image: image1.emf]
Demande :
1.1 Compte tenu de la récente évolution du prix du pétrole, veuillez réévaluer le déficit des réseaux autonomes en 2008 et estimer celui-ci pour les années 2009 et 2010. Veuillez également calculer ce déficit par abonnement en réseaux autonomes. Veuillez fournir vos hypothèses.
2. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 13;
(ii)
Pièce B-14-HQD-3, document 1, pages 66, 70 et 71;

(iii) Pièce B-31-HQD-2, document 2, page 53 révisée le 20 mars 2008;
(iv) Dossier R-3602-2006, pièce B-3-HQD-2, document 1, page 15 révisée le 31 mai 2006;

(v) Dossier R-3644-2007, pièce B-1-HQD-11, document 3, page 80.

Préambule :

À partir des données des tableaux de la référence (i), de la page 71 de la référence (ii) et de la référence (iii), on peut calculer les taux de pertes suivants :

· de l’ordre de 13 % pour l’ensemble des réseaux autonomes;

· de l’ordre de 14 % pour les réseaux autonomes en excluant le réseau de Schefferville;

· de l’ordre de 9 % pour le réseau de Schefferville.
Dans le dossier R-3602-2006 (référence (iv)), le taux de perte du réseau de Schefferville était estimé à 12 %. Dans le dossier R-3644-2007, le tableau de la référence (v) indique que le taux de pertes des réseaux autonomes est de 5,6 %.
Le Distributeur explique à la page 66 de la référence (ii) que :

« L’ensemble « usage interne, pertes et services auxiliaires » est estimé par la différence entre la production et les ventes. Il semble que les ventes de 2006 soient sous-évaluées. […] Les ventes semblent avoir été sous-évaluées en 2002 et en contrepartie, surestimées en 2003. » 
À la page 70 de la référence (ii), en réponse à la demande de la Régie de préciser comment est pris en compte l’éclairage public dans les réseaux autonomes, le Distributeur indique que « L’éclairage public et sentinelle en réseaux autonomes est facturé. Les ventes publiées servent d’intrant majeur à la prévision des ventes de ce secteur. »
Demandes :
2.1 Veuillez expliquer l’écart entre le taux de pertes de 14 % des réseaux autonomes excluant Schefferville et celui de 9 % du réseau de Schefferville.

2.2 Veuillez expliquer la réduction du taux de pertes du réseau de Schefferville qui passe de 12 % en 2006 à 9 % en 2007.
2.3 Veuillez préciser si le taux de pertes des réseaux autonomes de 5,6 % de la référence (v) comprend le réseau de Schefferville et expliquer l’écart entre cette valeur et les pertes de 13 à 14 % constatées aux références (i) et (ii).
2.4 Veuillez expliquer comment est mesurée la production d’énergie des centrales électriques thermiques, en précisant si cette mesure est brute ou nette des besoins auxiliaires de la centrale.
2.5 Veuillez expliquer comment sont mesurées et comptabilisées les ventes d’énergie des réseaux autonomes et indiquer les causes de leur sous-estimation ou surestimation. 
2.6 Veuillez préciser si le tarif d’éclairage public et sentinelle des Tarifs et conditions du Distributeur s’applique au nord du 53e parallèle.
2.7 Veuillez expliquer comment sont mesurées et comptabilisées les ventes d’énergie reliées à l’éclairage public et sentinelle dans les réseaux autonomes. 
2.8 Veuillez commenter sur l’opportunité de proposer un plan d’action visant à réduire les pertes des réseaux autonomes ainsi qu’à améliorer les processus de mesurage et de comptabilisation des ventes d’électricité.

3. Références :
(i)
Pièce B-31-HQD-2, document 2, page 53 révisée le 20 mars 2008;

(ii) Dossier R-3602-2006, pièce B-3-HQD-2, document 1, page 15 révisée le 31 mai 2006.
Préambule :

Cette question porte sur la forte croissance de la demande observée sur le réseau de Schefferville de 2007 à 2008.

À la référence (i), on observe une augmentation brusque de la demande entre 2007 et 2008. La demande passe de 41,8 à 45,2 GWh, alors qu’il est prévu une baisse de la puissance de pointe de 11,3 MW à 11,0 MW. Pour les années suivantes, on prévoit une augmentation annuelle des ventes d’énergie de plus de 1 GWh/an et de la puissance de pointe de plus de 200 kW/an. 
À la référence (ii), le tableau Prévision de la production d’énergie 2005-2044 prévoyait une livraison d’énergie à Schefferville de 38,9 et 39,5 GWh pour 2007 et 2008 avec une puissance de pointe variant de 10,2 à 10,4 MW. Pour les années suivantes, l’augmentation annuelle des besoins d’énergie du réseau de Shefferville était estimée à 0,6 GWh/an et l’augmentation de la puissance de pointe à 150 kW/an.   
Demandes :
3.1 Veuillez expliquer la forte hausse de la consommation observée à la référence (i) entre 2007 et 2008, accompagnée d’une baisse de la puissance de pointe.

3.2 Veuillez indiquer les nouveaux éléments d’information par rapport au dossier R‑3602‑2006 qui amènent le Distributeur à quasiment doubler ses prévisions du rythme annuel de croissance des ventes d’énergie qui passe de 0,6 GWh/an à plus de 1 GWh/an et de la puissance de pointe qui augmente de plus de 200 kW/an au lieu de 150 kW/an environ.
4. Références :
(i)
Dossier R-3602-2006, pièce B-3-HQD-2, document 1, page 21 révisée le 31 mai 2006;

(ii) Pièce B-30-HQD-2, document 2, page 61 révisée le 12 mars 2008;
(iii) Pièce B-14-HQD-3, document 1, page 75;

(iv) Pièce B-31-HQD-2, document 2, page 53 révisée le 20 mars 2008.
Préambule :

La question porte sur la gestion de la pointe du réseau de Schefferville et sur le besoin de conserver temporairement ou à long terme les groupes électrogènes diesel en état de veille.
Dans le dossier R-3602-2006, il est mentionné à la référence (i) que les groupes électrogènes sont requis pour les hivers 2006 et 2007.
Dans le plan d’approvisionnement déposé en novembre 2007, il est indiqué au bas du tableau de la référence (ii) que les 4 groupes de 1 700 kW à Schefferville sont des « groupes d’urgence temporaires ».
En février 2008, à la référence (iii) en réponse à une demande de renseignements de la Régie, il est mentionné que les groupes diesel sont installés en permanence à Schefferville, du moins deux d’entre eux et qu’un troisième sera rajouté ensuite.

À la référence (iv), la réserve en puissance devient insuffisante vers 2015, selon les prévisions du Distributeur pour le réseau de Schefferville. Toutefois, aucun programme commercial n’est prévu à l’horizon 2017, puisque les prévisions avec et sans intervention commerciale sont identiques.

Demandes :
4.1 Veuillez clarifier si les groupes électrogènes diesel sont temporaires (références (i) et (ii)) ou permanents (référence (iii)).
4.2 Veuillez indiquer si les groupes électrogènes sont maintenus en état de veille pour des besoins de puissance de pointe uniquement. Veuillez élaborer.
4.3 Veuillez préciser si le type des groupes électrogènes permet un service continu ou un service d’urgence seulement.

4.4 Veuillez expliquer pourquoi le Distributeur envisage ajouter un troisième groupe électrogène (référence (iii)), étant donné que quatre groupes sont déjà présents (référence (ii)).
4.5 Veuillez préciser la date de mise en service de la centrale thermique.

4.6 Veuillez fournir le coût d’acquisition et d’installation, ou de location le cas échéant, de la centrale thermique.
4.7 Veuillez préciser si le déploiement d’un programme bi-énergie adapté aux conditions locales permettrait d’éviter le besoin d’une centrale thermique. Veuillez élaborer sur la rentabilité d’un tel programme.
5. Référence :
Pièce B-14-HQD-3, document 1, pages 75 et 76.
Préambule :

Cette question porte sur la méthode de calcul de la puissance garantie sur un réseau autonome qui comprend une petite centrale hydroélectrique, comme Schefferville avec la centrale Mehinek et dans le cas du réseau du Lac Robertson.

« La puissance garantie du réseau du Lac Robertson est calculée en additionnant les puissances installées de toutes les centrales du réseau, sauf le plus gros groupe de la centrale hydraulique, et en multipliant le tout par 90 %, soit (10,8 MW + 4,9 MW + 6,8 MW + 0,4MW) * 90 % = 20,6 MW. Le tableau de la page 46 sera révisé en conséquence. »
« La puissance garantie est calculée en prenant la puissance installée du réseau Schefferville, soit 22,3 MW moins la puissance du groupe le plus puissant, soit 8,4 MW. Le tout multiplié par 90 %. Avec les corrections mentionnées à la réponse à la question 45.4, la puissance garantie sera révisée à 12,5 MW. »
Demande :
5.1 Veuillez expliquer pourquoi le facteur de 90 % appliqué à la capacité installée après le retrait du plus gros groupe électrogène s’applique également aux turbines hydroélectriques.
6. Référence :
Pièce B-14-HQD-3, document 1, page 61.
Préambule :
En ce qui a trait aux études sur le jumelage éolien-diesel (JED), le Distributeur prévoit les échéances suivantes « fin mars 2008 : étude mise à jour pour Akulivik et Kangiqsualujjuaq » et « fin avril 2008 : étude mise à jour pour le Nunavik et les Îles-de-la-Madeleine ».
Demande :
6.1 Veuillez déposer les études citées au préambule.

7. Référence :
Pièce B-14-HQD-3, document 1, page 73.
Préambule :

À la question de la Régie sur l’écart important entre la puissance installée et la puissance garantie prévues pour la nouvelle centrale envisagée à Akulivik, le Distributeur explique que « Afin d’optimiser le rendement et l’utilisation des groupes dans les petites centrales, le Distributeur prévoit installer des groupes de puissance différente. »
Demande :
7.1 Veuillez indiquer si le choix et la combinaison de la puissance des groupes électrogènes diesel de la centrale projetée à Akulivik, ainsi que ses systèmes de contrôle, tiendront compte d’un JED. Veuillez élaborer.
8. Références :
(i)
Pièce B-14-HQD-3, document 1, annexe 2, page 49;
(ii) Pièce B-14-HQD-3, document 1, annexe 3, pages 12 et 14;
(iii) http://www.nunavutpower.com/pdf/ResidualHeatReport_1.PDF;
(iv) http://www.aea.nt.ca/files/COMMUNITY%20ENERGY%20PLANNING/Paulatuk%20Community%20Energy%20Profile%20Nov%2006.pdf.
Préambule :

À la référence (i), dans le Sommaire des technologies alternatives à l’usage unique du diesel en réseaux autonomes préparé par Hydro-Québec Distribution, la récupération de chaleur des procédés existants est présentée comme devant être intégrée avant le jumelage à de nouvelles technologies d’énergie renouvelable.
À la page 12 de la référence (ii), le Distributeur présente une étude qui montre qu’au Groenland, plusieurs communautés sont alimentées en électricité et chauffées par des centrales Diesel en cogénération : 
« Les systèmes de chauffage urbain sont déjà utilisés dans les milieux arctiques dans des réseaux électriques autonomes où la génération est basée sur des groupes diesel, notamment au Groenland, où 13 réseaux autonomes (sur 74) sont dotés de systèmes majeurs de chauffage urbain. »
Dans le tableau en page 14 de la même référence, on apprend que dans 11 de ces 13 communautés, la chaleur de cogénération était vendue en 2004 à un coût de 85,72 $/MWh de chaleur alors que le prix de revient de récupération et de distribution de la chaleur serait bien inférieur dans la plupart des communautés, pour atteindre parfois un coût aussi bas que 11,50 $/MWh de chaleur.  À un coût de 85,72 $/MWh, soit 8,6 ¢/kWh, la chaleur est avantageuse pour les consommateurs qui n’ont pas à se procurer de l’huile à chauffage.
À la référence (iii), on trouve une description de l’expérience vécue par la Nunavut Power Corporation (NPC maintenant QEC Quilliq Energy Corporation) en récupération de chaleur dans huit communautés pour chauffer plusieurs bâtiments communautaires et l’annonce de trois autres projets parmi les 17 communautés non encore équipées de boucle de récupération de chaleur. 

À la référence (iv), on trouve un exemple des profils énergétiques qui ont été systématiquement produits pour la plupart des communautés des Territoires du Nord-Ouest :
[image: image2.emf]
Demandes :
8.1 Compte tenu de ces exemples qui montrent que la vente de chaleur résiduelle est avantageuse pour la clientèle et qu’elle offre au Distributeur le potentiel de réduire son déficit, veuillez indiquer pourquoi la vente de chaleur n’est pas considérée par le Distributeur.
8.2 Veuillez commenter sur l’intérêt de dresser, en collaboration avec une communauté locale comme Akulivik, un profil énergétique (portrait global des besoins énergétiques et bilan des ressources renouvelables locales) tel que présenté à la référence (iv), avant de concevoir un projet de nouvelle centrale.
8.3 Veuillez commenter sur l’intérêt de présenter dans le cadre d’un projet de nouvelle centrale comme celui d’Akulivik, une analyse coûts-bénéfices, à l’échelle du Distributeur comme à l’échelle de la communauté, d’un réseau de chauffage à eau chaude au même titre que le recours à d’autres technologies d’énergie propre, en tenant compte des éventuels partages de coûts avec d’autres infrastructures communautaires (par exemple, l’eau potable) et des programmes gouvernementaux d’infrastructures.

8.4 En cas de conclusion positive à la question précédente, veuillez commenter sur l’opportunité de  localiser et de techniquement concevoir la centrale de façon à faciliter la récupération ultérieure au moindre coût d’une grande partie de la chaleur des circuits de refroidissement des moteurs.









