Le 1er février 2008
No de dossier : R-3648-2007

Demande de renseignements no 1 de la Régie au Distributeur
Page 1 de 30

Demande de renseignements no 1 de la Régie de l’énergie (la Régie) relative 
à la demande d’approbation du Plan d’approvisionnement 2008-2017 (le Plan) d’Hydro‑Québec dans ses activités de distribution d’électricité (le Distributeur)
THÈME 1 – Prévision de la demande
1. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2A, page 43.
Préambule :
« Pour l’instant, le Distributeur ne retient pas l’hypothèse de ralentissement important de l’activité économique, mais il pondère son scénario moyen pour tenir compte des risques plus élevés. » 

Demande :
1.1 Veuillez définir le concept de pondération du scénario moyen.
2. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2A, page 65 ;
(ii)
Dossier R-3550-2004, pièce HQD-5, document 1.1, page 3.
Préambule :
Le tableau 2A-13 de la référence (i) présente les élasticités et sensibilités par secteur de consommation. Certaines entrées sont présentées sans objet (« s.o. »).
À la référence (ii), le Distributeur présente les variables ayant un impact significatif sur les ventes : « Au secteur Général et institutionnel, la population totale, l’âge moyen de la population, la croissance du PIB tertiaire ainsi que les prix du gaz naturel et du pétrole brut. » (nous soulignons)
Demandes :
2.1 Veuillez confirmer que les entrées « s.o. » de la référence (i) sont non significatives sur le plan statistique. Dans la négative, veuillez expliquer votre réponse.
2.2 Veuillez confirmer que le prix du pétrole brut n’a pas d’impact significatif sur la demande d’électricité par secteur de consommation. Dans ce cas, veuillez concilier votre réponse avec la citation de la référence (ii). Dans le cas contraire, veuillez chiffrer l’impact du prix du pétrole brut sur la demande par secteur, en termes d’élasticités de court et de long terme. 
3. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2D, pages 110 et 111.
Préambule :
Les notes de bas de tableau suivantes précisent que :
« Le volume des ventes de 2005 par catégorie d’usage a été reclassé en fonction de la présentation de 2006. »  (tableau 2D-2) et
« Répartition par tarifs et secteurs de consommation selon les critères appliqués depuis le 1er janvier 2007. »  (tableau 2D-3)

Le Distributeur mentionne que :

« L’exercice du facturé-livré mesure l’écart entre l’estimation des livraisons d’électricité dérivées des besoins prioritaires et les livraisons d’électricité basées sur la facturation. »

Demandes :
3.1 Veuillez fournir plus de détails sur les notes de bas de tableau citées en préambule.
3.2 Veuillez définir l’expression « besoins prioritaires ».
4. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2E, pages 121, 122 et 124.
Préambule :
Aux pages 121 et 122, le Distributeur précise, pour le secteur Domestique et agricole, que :
« À moyen et long terme, le modèle le plus utilisé par le Distributeur est le modèle technico-économique (REEPS). À court terme, le Distributeur se sert aussi de modèles autorégressifs SARIMA, d’un indice précurseur des ventes d’électricité (IPVE) et des modèles analytiques pour orienter sa prévision. »  (nous soulignons)
Et pour le secteur Général et institutionnel, à la page 124 :

« À moyen et long terme, le modèle le plus utilisé par le Distributeur est le modèle technico-économique (COMMEND). À court terme, le Distributeur se sert aussi de modèles autorégressifs SARIMA, d’un indice précurseur des ventes d’électricité (IPVE) et des modèles analytiques pour orienter sa prévision. »  (nous soulignons)
Demandes :
4.1 Veuillez préciser l’horizon des « court », « moyen » et « long » termes à l’égard de la prévision de la demande.

4.2 Veuillez préciser de quelle façon les modèles et indices employés pour « orienter » la prévision de court terme sont utilisés dans la prévision des ventes par secteur de consommation.
5. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-1, document 1, page 45 ;

(ii) Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2E, page 128 ;

(iii) Dossier R-3550-2004, pièce HQD- 5, document 1.1, page 37.
Préambule : 

À la référence (i), le Distributeur mentionne qu’afin de parfaire ses pratiques d’approvisionnement, « il améliorera la performance de la prévision des besoins pour l’horizon couvrant l’année courante ».
À la référence (ii), le Distributeur mentionne que « Les clients de grande puissance se retrouvent dans différents secteurs d’activités économiques, dont principalement la fonte et affinage, les pâtes et papiers, la chimie, la sidérurgie et les mines. »

Demandes :
5.1 Veuillez préciser les mesures que le Distributeur compte prendre pour améliorer la performance de la prévision des besoins pour l’horizon de l’année courante. 

5.2 Veuillez préciser à quelle fréquence la prévision de la demande pour le secteur Industriel Grandes entreprises est réévaluée.

5.3 Veuillez ventiler, sur l’horizon du Plan, la prévision des ventes régulières au secteur Industriel Grandes Entreprises par les secteurs d’activités économiques Alumineries, Pâtes et papiers et Autres, sous le même format que la section Industriel Grande Entreprise du tableau de la référence (iii).

6. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2C, pages 101 à 105.
Préambule :
Au tableau 2C-9, le Distributeur présente certains facteurs explicatifs de l’évolution des besoins en puissance. Ces derniers seraient globalement supérieurs à ceux du dernier plan d’approvisionnement de 580 MW en 2013-2014, malgré une révision à la baisse des besoins en puissance du secteur Industriel et l’introduction de la nouvelle normale climatique.

Au tableau 2C-10, la Régie constate que la révision à la hausse des besoins en puissance pour l’usage Chauffage domestique et agricole atteint 1 308 MW en 2013-2014. Le Distributeur justifie cette hausse notamment ainsi :

« Dans le cas du chauffage des locaux au secteur Domestique et agricole, plusieurs changements ont été introduits dans le Plan. Tout d’abord, la demande de puissance découlant du chauffage d’appoint électrique utilisé dans ce secteur est maintenant intégrée à la composante « Chauffage domestique et agricole »  alors qu’elle était auparavant implicitement incluse dans la composante « Autres usages ». Ce reclassement des besoins en puissance pour l’appoint électrique entraîne une hausse d’environ 400 MW dans la prévision du chauffage des locaux (et une baisse équivalente dans la prévision de la composante « Autres usages ». Par ailleurs, un changement dans la répartition mensuelle de l’énergie annuelle de chauffage (pour plus de détails à ce sujet, voir la section 2.4 de l’annexe 2E) produit un écart à la hausse d’environ 450 MW (écart compensé, dès le point de départ de la prévision, par une baisse similaire des besoins de la composante « Autres usages. »  (pages 102 et 103, nous soulignons)

Or, selon le tableau 2C-10, on note que la révision des besoins en puissance des Autres usages par rapport au dernier plan est relativement faible à compter de 2007-2008 et positive à compter de 2010-2011. À cet égard, le Distributeur mentionne que :
« Finalement, pour ce qui est de la composante « Autres usages », les écarts sont de -30 MW à l’hiver 2007-2008 et de 118 MW à l’hiver 2013-2014. Bien que les besoins en puissance à l’hiver 2003-2004 pour ce groupe d’usages aient été revus à la baisse d’environ 330 MW en raison essentiellement de certains changements apportés aux estimations de besoins annuels en énergie pour le chauffage des locaux et de l’eau (reclassement de l’appoint électrique et nouvelle estimation de la consommation d’énergie) et au profil mensuel du chauffage au secteur Domestique et agricole, cet écart négatif de départ est compensé par la suite par une croissance plus grande de la demande d’énergie. »  (page 104)
Demandes :
6.1 Veuillez concilier les diminutions de 400 MW et 450 MW soulevées dans la première citation du préambule avec la diminution de 330 MW de la deuxième citation du préambule.

6.2 Veuillez expliquer davantage et chiffrer les facteurs qui justifient le fait que la prévision des besoins en puissance à la pointe de la catégorie Autres usages n’est pas revue significativement à la baisse par rapport au dernier plan, considérant les faits suivants tirés des citations en préambule :

· le reclassement des besoins en puissance pour l’appoint électrique de l’usage chauffage des locaux entraînerait une baisse de 400 MW dans la prévision de la composante Autres usages (page 102) ;
· le changement de la répartition mensuelle de l’énergie annuelle de chauffage produit une baisse similaire à 450 MW de la composante Autres usages (pages 102 et 103).
7. Références :
(i) 
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2A, page 62 ;
(ii) Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2D, page 115 ;
(iii) Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2E, page 120.
Préambule :
Le tableau 2A-10 de la référence (i) présente les économies d’énergie prises en compte dans la prévision de la demande sur l’horizon 2007-2017. Le tableau 2D-11 de la référence (ii) présente l’historique des économies d’énergie réalisées sur la période 1996-2006.
En comparant les deux tableaux, on remarque que les économies d’énergie tendancielles passent de 11,9 TWh en 2006 (tableau 2D-11) à 0,7 TWh en 2007 (tableau 2A-10).
À la référence (iii), le Distributeur mentionne que :

« Les modèles de prévision prennent cependant en considération l’impact des économies d’énergie tendancielles. Ces dernières résultent de mesures entreprises directement par les clients, de changements de normes ou de l’amélioration du rendement des appareils électriques. Ces économies d’énergie sont souvent liées au rajeunissement du parc d’immeubles (commercial et résidentiel). »

Demandes :
7.1 Veuillez expliquer le changement important observé pour les économies d’énergie tendancielles entre les deux tableaux.
7.2 Veuillez décrire davantage la méthode d’estimation et d’évaluation des économies d’énergie tendancielles.
8. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2E, pages 137 et 138.
Préambule :
Le tableau 2E-2 présente l’origine des hypothèses relativement à la transposition des besoins en énergie de janvier en besoins de puissance.
Demandes :
8.1 Veuillez préciser à quelle période fait référence le Distributeur par la mention « ratio historique moyen » figurant au tableau.
8.2 Veuillez fournir plus de détails sur le Programme d’établissement des profils de consommation.

8.3 Veuillez justifier la prise en compte de l’année de référence hiver 2003-2004 pour la catégorie Autres usages, plutôt qu’une année plus contemporaine. Veuillez également indiquer si la prise en compte d’une année de référence plus contemporaine modifierait significativement les besoins en puissance de cet usage. Veuillez expliquer votre réponse.
9. Références :
(i)
Dossier R-3550-2004, audience du 7 juin 2005, notes 

sténographiques, page 36 ;
(ii) Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 1A, page 17 ;
(iii) Décision D-2005-178, dossier R-3550-2004, page 8.
Préambule : 

Lors de l’audience du dernier plan d’approvisionnement du Distributeur (référence i), un témoin de TransÉnergie mentionnait que :
« […] la normalisation est basée sur le calcul de deux modèles de prévision horaire qu’on appelle Puisclim et CM1, développés et exploités pour la gestion optimale et sécuritaire du réseau Hydro-Québec TransÉnergie, Distribution et Production. »  
Or, à la référence (ii), à l’égard d’une demande de suivi de la Régie (référence iii), le Distributeur mentionne que :
« À la connaissance du Distributeur, le Transporteur fournit encore une normalisation basée sur un seul modèle. »

Demande :
9.1 Veuillez concilier les citations du préambule et, s’il y a lieu, répondre à la demande de suivi de la Régie.
THÈME 2 - Critères de fiabilité
10. Référence :
Guide de dépôt pour Hydro-Québec dans ses activités de distribution, 


18 juin 2007, chapitre 3, page 20.
Préambule :

L’article 15 du guide de dépôt demande au Distributeur de :

« 15.
Présenter le taux de réserve requise en puissance sur l’horizon du plan d’approvisionnement. Fournir les hypothèses utilisées pour l’établir, notamment celles associées à l’aléa de la demande et à l’aléa climatique et celles associées aux pannes et aux indisponibilités des équipements. Comparer ces taux avec ceux du dernier plan d’approvisionnement et ceux du dernier état d’avancement de ce plan. »  (nous soulignons)

Demande :

10.1 Veuillez fournir les hypothèses associées aux pannes et aux indisponibilités des équipements, utilisées pour établir le taux de réserve requise en puissance.

11. Référence :
Décision D-2005-178, dossier R-3550-2004, 5 octobre 2005, pages 17


et 18.

Préambule :

« La Régie demande au Distributeur de lui déposer en suivi administratif de la présente décision, en novembre de chaque année, la démonstration que le critère de fiabilité en puissance correspondant à une probabilité de délestage de 2,4 heures par année sera respecté pour la prochaine pointe d’hiver. […]
Le Distributeur propose de rendre publique à la fin du mois de janvier la démonstration déposée en novembre. La Régie accepte, pour le présent plan d’approvisionnement, que la démonstration soit rendue publique en janvier de l’année suivant son dépôt. Dans son prochain plan d’approvisionnement, le Distributeur devra justifier le préjudice qu’il pourrait subir si les données étaient publiées en novembre. »
Demande :

11.1 Veuillez justifier le préjudice que le Distributeur pourrait subir si les données relatives à la démonstration du respect du critère de fiabilité en puissance étaient publiées en novembre.

12. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 3A, pages 163, 164 et 169.


Préambule :

« […] la mise hors service du poste Monroe par National Grid (propriétaire de l’équipement) ; en période de forte demande, la ligne à courant continu entre Radisson et Nicolet est utilisée pour acheminer la puissance du complexe La Grande vers les centres de consommation ; la portion de la ligne entre le poste Des Cantons et le poste Monroe (la phase 1 de l’interconnexion) pouvait être utilisée pour importer 690 MW ; le démantèlement du poste Monroe, en mars 2007, soustrait cette possibilité ; une solution de rechange est à l’étude et consisterait à assurer le fonctionnement des postes Des Cantons (phase 1 – basé sur la technologie GE 1986) et Sandy Pond (Phase 2 – basé sur la technologie ABB 1990). »  (nous soulignons)
Demande :
12.1 Veuillez expliquer en quoi consiste cette solution de rechange, préciser quand elle pourrait être opérationnelle et confirmer qu’une fois opérationnelle, cette solution pourrait augmenter de 690 MW la capacité d’importation en pointe de l’interconnexion NE au tableau 3A-2.

13. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 3A, pages 165 à 169.
Préambule :

À partir des capacités nominales d’importation de 5 960 MW en hiver (tableau 3A-1), le Distributeur établit les capacités utilisables de 2 705 MW en pointe d’hiver (tableau 3A-2) en expliquant les contraintes d’utilisation des interconnexions. En particulier, il réduit la capacité sur les interconnexions NB de 785 MW à 435 MW, NE de 1700 MW à 0 MW et sur la nouvelle interconnexion avec l’Ontario de 1250 MW à 750 MW.
Demande :

13.1 Veuillez préciser s’il est possible, lors d’appels d’offres pour des importations d’électricité en hiver, que le Distributeur puisse recevoir des offres sur ces interconnexions malgré ces contraintes. Veuillez expliquer votre réponse.
14. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 3A, page 172 ;

(ii)
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 3C, pages 191 et 192 ;

(iii)
Pièce B-1-HQD-1, document 1, pages 26 et 38.
Préambule :

À la référence (i), le Distributeur établit à 20,3 TWh la capacité annuelle totale d’importation en tenant compte des contraintes d’utilisation des interconnexions et des contraintes de marché. Il tient compte ensuite du fait que ses besoins seront surtout en pointe et mentionne que : « Il apparaît donc raisonnable de compter sur 10 TWh, plutôt que sur 20,3 ».
Pour tenir compte des besoins d’Hydro‑Québec dans ses activités de production d’électricité (le Producteur) de compter sur une partie de la capacité d’importation pour garantir le volume d’électricité patrimoniale, le Distributeur « propose, pour des fins de planification, de maintenir la dépendance envers les marchés de court terme hors-Québec à 5 TWh par année ».
À la référence (ii), le Producteur démontre qu’il n’a pas besoin de recourir aux importations pour respecter ses critères de fiabilité de -64 TWh sur 2 ans et de -98 TWh sur 4 ans.

À la page 26 de la référence (iii), le Distributeur montre qu’il respecte son critère de fiabilité en énergie et ajoute que :

« D’une part, Hydro-Québec Production prévoit disposer d’une marge de manoeuvre de plus de 15 TWh au-delà de ses engagements fermes par suite de la réalisation de nouveaux projets. D’autre part, Énergie Brookfield possède également des installations de production au Québec et peut potentiellement contribuer à satisfaire les besoins du Distributeur.

Par ailleurs, il faut mentionner que l’expérience antérieure a démontré la grande capacité des marchés hors Québec à répondre aux besoins en énergie. »
Au tableau 5.2 de la référence (iii), des besoins en puissance du Distributeur apparaissent à partir des années 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. Ils sont respectivement de 360 MW, 690 MW et 730 MW.

Demande :
14.1 En tenant compte des éléments mentionnés au préambule et du niveau des besoins en puissance, veuillez élaborer sur la possibilité pour le Distributeur de répondre à ces besoins en puissance jusqu’en 2012 avec les marchés de court terme (au Québec et hors-Québec).

15. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 3B, page 183.
Préambule :

Le tableau montre les stocks maximaux des grands réservoirs. En particulier ceux correspondant à LG-4, LG-3 et Robert-Bourassa (LG-2), sont respectivement de 6 TWh, 16 TWh et 8 TWh.

Demande :

15.1 Veuillez expliquer le calcul des trois valeurs en TWh indiquées au préambule et préciser si les apports d’Opinaca sont pris en compte pour LG-2.

THÈME 3 - Approvisionnements existants

16. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 1, pages 33 et 42.
Préambule :

 « Les contrats d’électricité interruptible signés pour l’alimentation de la charge lors de l’hiver 2007-2008 permettent au Distributeur d’interrompre des charges de 550 MW. Cette quantité de puissance est inférieure à celle proposée par les clients, puisqu’elle a été ajustée en fonction des besoins prévus pour l’hiver 2007-2008. Toutefois, le Distributeur compte à plus long terme sur une contribution de 800 MW, correspondant à la puissance proposée par la clientèle. »  (page 33, nous soulignons)

« Année après année, le programme d’électricité interruptible suscite un intérêt important chez la clientèle visée. Les quantités d’électricité interruptible proposées au Distributeur oscillent autour de 800 MW. Chaque année, une portion des clients abandonnent le programme et d’autres y adhèrent. Le Distributeur conclut que les moyens techniques d’interruption sont en place dans l’industrie et qu’il serait possible, au besoin, d’augmenter la contribution de ce type de  programme. La possibilité de compter sur 1 000 MW – soit 200 MW de plus qu’actuellement – sera explorée. »  (page 42, nous soulignons)

Demandes :
16.1 Veuillez faire le point sur les démarches du Distributeur pour augmenter la participation des industries à ce programme d’électricité interruptible et fournir les dernières prévisions de contribution en puissance.

16.2 Veuillez expliquer comment une contribution supérieure de la grande industrie serait possible dans le contexte économique actuel.
17. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 1, page 33.
Préambule :

« L’expérience en cours avec les groupes électrogènes est, pour le moment, peu concluante. Le programme a suscité peu d’intérêt chez les propriétaires de groupes électrogènes et sa contribution n’est pas suffisante pour apparaître au bilan de puissance. En fonction de l’évolution de l’intérêt que suscite ce programme, et de la quantité de puissance que le Distributeur peut mobiliser, l’avenir de ce moyen ou ses modalités d’application pourront être réexaminés. »  (nous soulignons)

Demande :
17.1 Veuillez indiquer si le Distributeur entrevoit un potentiel de contribution significatif en puissance, en modifiant les modalités de ce programme. Dans l’affirmative, veuillez fournir une estimation révisée de ce potentiel. Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi.

18. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 1, page 34.
Préambule :

« Les essais effectués lors des hivers 2005-2006 et 2006-2007 ont été concluants et permettent au Distributeur de considérer, dans son bilan de puissance, une contribution de 250 MW provenant de l’abaissement de tension. Le mode d’utilisation de ce moyen permet actuellement au Distributeur de s’assurer une persistance sur une durée d’environ 2 heures. Des tests et suivis conjoints du Distributeur et du Transporteur seront menés afin d’augmenter la persistance de ce moyen. »  (nous soulignons)

Demandes :
18.1 Veuillez fournir la plus haute contribution et la plus longue persistance obtenues lors des essais effectués. Veuillez exposer les facteurs expliquant le choix du Distributeur de considérer des valeurs plus basses que celles obtenues lors des essais, le cas échéant.

18.2 Veuillez indiquer si ces valeurs ont été révisées à la suite des plus récents tests. Dans l’affirmative, veuillez fournir ces valeurs. Dans la négative, veuillez indiquer quand elles seront réévaluées.

18.3 Veuillez indiquer les avenues envisagées par le Distributeur pour augmenter la persistance et la contribution en puissance de ce moyen.

19. Références :
(i) 
Pièce B-1-HQD-1, document 1, pages 34 et 35 ;
(ii) Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 4D, pages 225, 227 et 228 ;
(iii) Dossier R-3646-2007, pièce HQT-1 document 1, page 4.
Préambule :

 « Sur la base de la marge de manoeuvre que possèdent les zones de contrôle voisines lors des mois d’hiver, il est possible de compter sur une partie de la puissance installée à l’extérieur du Québec en cas de besoin.
À des fins de planification, le Distributeur retient une contribution du partage de réserve de 500 MW. Cette évaluation peut être considérée comme prudente, puisque le Distributeur peut également compter sur la puissance installée au Québec et qui n’est pas liée par un engagement contractuel. Une justification plus étayée de ce potentiel est présentée à l’annexe 4D. » (référence (i), nous soulignons)
À la page 225 de la référence (ii), le Distributeur indique que le partage de réserve, selon les analyses du NPCC s’élève à 2 720 MW, mais que cette valeur est essentiellement théorique. Le Distributeur précise à la page 227 que seule l’interconnexion HQT-MASS peut satisfaire en tout temps un minimum de 1 000 MW d’importations et que cette puissance peut être utilisée pour rencontrer le critère de fiabilité en puissance de la zone de contrôle du Québec. Il ajoute aux pages 227 et 228 que, vu les besoins du Producteur pour garantir l’électricité patrimoniale, « le Distributeur propose d’inscrire une contribution de 500 MW, correspondant à la moitié de la puissance totale garantie par l’interconnexion HQT-MASS, pour représenter la contribution des marchés de court terme hors-Québec au bilan de puissance. […] À court terme, cette contribution est suffisante pour couvrir les besoins du Distributeur ».  (nous soulignons)
À la référence (iii), le Transporteur indique que l’interconnexion de 1 250 MW avec l’Ontario est prévue être achevée en avril 2009.

Demandes :
19.1 Vu que la contribution du partage de réserve de 500 MW est qualifiée de « prudente » par le Distributeur et que cette contribution est suffisante à court terme pour couvrir les besoins du Distributeur, veuillez indiquer si cette contribution pourrait être réévaluée à la hausse. Dans l’affirmative, veuillez indiquer de combien. Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi.

19.2 Veuillez indiquer si le Distributeur compte reconsidérer la contribution du partage de réserve au moment où la nouvelle interconnexion avec l’Ontario sera en service.
20. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-1, document 1, pages 14, 15 et 43 ;


(ii)
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 2A, pages 58 et 63 ;

(iii)
Dossier R-3644-2007, pièce HQD-14, document 3, page 78.

Préambule :

Les tableaux 2.3 et 2.4 de la référence (i) rapportent un taux de croissance annuel moyen des ventes d’énergie de 0,8 % pour un taux de croissance annuel moyen de la puissance de 1,0 %.
À la page 58 de la référence (ii), le Distributeur indique que :

« Le chauffage des locaux au secteur Domestique et agricole représente 29 % des besoins en puissance à la pointe d’hiver 2006-2007 et montre une hausse de près de 860 MW entre les hivers 2006-2007 et 2016-2017. Cela correspond à un taux de croissance annuel moyen de 0,8 %, un taux plus modéré que celui des besoins réguliers du Distributeur. Sans les économies d’énergie découlant des programmes du Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), le taux de croissance annuel moyen de cet usage serait de près de 50 % plus élevé.

Le chauffage des locaux au secteur Général et institutionnel compte pour 9 % des besoins à l’hiver 2006-2007. Sur l’ensemble de la période, cette composante affiche une décroissance annuelle de 0,6 %. En l’absence des économies d’énergie provenant des programmes du PGEÉ, cet usage aurait plutôt montré une croissance de 0,8 %.

Le chauffage de l’eau au secteur Domestique et agricole compte pour 4 % des besoins. Avec une progression de 186 MW sur la période ou un taux de croissance moyen de 1,1 % par année, cet usage explique 5 % de la hausse totale des besoins. »
À la page 43 de la référence (i), le Distributeur fait état d’un potentiel théorique de 200 MW de gestion de la demande lié à l’installation d’accumulateurs thermiques auprès de sa clientèle commerciale et institutionnelle. Cependant, il expose ses moyens de gestion de la demande à la page 63 de la référence (ii) et ne fait aucune mention du potentiel des accumulateurs thermiques. 

À la référence (iii), le Distributeur indique que des projets d’innovation technologique sont réalisés au LTÉ, notamment sur le développement d’outils de simulation de la consommation et d’appareils de chauffage de l’eau.

Demandes :

20.1 Veuillez fournir les données 2008-2017 (GWh) des besoins en énergie liés d’une part au chauffage des locaux du secteur Domestique et agricole et du secteur Général et institutionnel, et d’autre part au chauffage de l’eau dans ces secteurs.

20.2 Veuillez expliquer pourquoi une augmentation de 1,1 % par année des besoins en puissance pour l’eau chaude est observée (augmentation de 186 MW d’ici 2017 pour un usage qui correspond à 4 % de la pointe en 2006), alors que les besoins en puissance pour le chauffage des locaux n’augmentent que de 0,8 % par année dans le même secteur (augmentation de 860 MW pour un usage qui correspond à 29 % de la pointe en 2006).

20.3 Veuillez indiquer les moyens envisagés par le Distributeur pour tenter de contrer la dégradation du facteur de charge du réseau, notamment les actions qu’il envisage pour améliorer l’efficacité du chauffage de l’eau.

20.4 Veuillez mettre à jour la section 5.2 et le tableau 2A-12 de la page 63 de la référence (ii), en tenant compte du potentiel à l’horizon 2016-2017 des accumulateurs thermiques, incluant éventuellement les accumulateurs d’eau chaude sanitaire.

21. Références:
(i)
Pièce B-1-HQD-1, document 1, page 28 ;
(ii) Décision D-2007-83, dossier R-3622-2006, 13 juillet 2007, page 12 ;
(iii) Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement (le Règlement), (2001) 133 G.O.Q. II, 6038.
Préambule :

À la référence (i), le Distributeur mentionne qu’il « a également conclu une entente cadre avec Hydro-Québec Production afin d’établir les prix payés pour les volumes d’électricité mobilisés en dépassement de l’électricité patrimoniale. »  
Dans la décision D-2007-83, la Régie est d’avis que :
« En outre, la preuve ne démontre pas, selon la Régie, que le recours à un prix de marché soit néfaste pour le consommateur, et ce, malgré sa plus grande volatilité. Au contraire, le recours à une formule basée le prix de marché pourrait avoir un attrait, notamment, car, il représente une référence neutre et un signal de coût qui doit être suivi par le Distributeur. Cette référence neutre se rapproche aussi du coût d’opportunité du Producteur. Par ailleurs, le coût des dépassements en pointe est déjà lié au prix de marché, lorsque celui-ci dépasse 300 $/MWh. »
Le Règlement prévoit que le plan d’approvisionnement doit contenir les caractéristiques des contrats d’approvisionnement.
Demandes :
21.1 Veuillez indiquer les actions entreprises par le Distributeur pour réduire les grands dépassements observés dans les années précédentes en période de faible demande (généralement les nuits d’été).

21.2 Veuillez décrire, conformément aux exigences du Règlement, les principales caractéristiques de la future entente cadre envisagées par le Distributeur. Veuillez notamment commenter sur l’opportunité d’établir un prix de référence relié aux prix des marchés et/ou relié au coût d’opportunité du fournisseur de service.
22. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 4A, page 208.

Préambule :

En note de bas de page du tableau décrivant les services nécessaires et généralement reconnus pour assurer la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement patrimonial, il est indiqué que les exigences techniques, normes, codes et spécifications applicables aux services sont ceux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du Projet de loi no 116 (200, c.22), soit le 16 juin 2001.

Demande :

22.1 Veuillez indiquer si depuis le décret portant sur l’électricité patrimoniale, les exigences techniques, normes, codes et spécifications applicables ont été modifiés. Dans l’affirmative, veuillez décrire les modifications.

THÈME 4 - Approvisionnements additionnels et stratégie d’approvisionnement

23. Références :
(i) 
Pièce B-1-HQD-1, document 1, pages 36 et 38 ;


(ii)
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 4B, page 217.
Demandes :
23.1 Veuillez indiquer si les éléments ci-dessous sont inclus dans les bilans en énergie et en puissance présentés à la référence (i) :

· fermeture permanente d’une partie de l’usine de Bowater (référence ii) ;

· suspension des livraisons de TCE ;

· nouvelle charge associée à l’usine de Papier Masson.

23.2 Veuillez ajuster les bilans en énergie et en puissance de la référence (i), en précisant les volumes annuels d’énergie et de puissance pour chacun des trois éléments mentionnés à la question précédente.

24. Référence :
Pièce B-1-HQD-1, document 1, pages 31 et 36.
Préambule :

« Le Gouvernement a fait connaître son intention d’aller de l’avant avec un bloc d’énergie produite à partir de la cogénération à la biomasse. Celui-ci prévoit la livraison de 100 MW produits à partir de la cogénération à la biomasse, avec une date de début des livraisons au plus tard à la fin de 2011. De plus, dans la stratégie énergétique du Québec, rendue publique en 2006, « le gouvernement annonce le lancement d’un nouvel appel d’offres de 500 MW… ». Selon l’énoncé de politique, cet appel d’offres s’adressera aux projets éoliens développés par les municipalités et les communautés autochtones. Les livraisons pourraient débuter en décembre 2011 et augmenter au rythme de 100 MW par année, jusqu’à l’atteinte de l’objectif. Pour les fins de la planification, les quantités d’énergie et de puissance découlant de ces appels d’offres ont été incorporées aux bilans du Distributeur, tels que présentés à la section 5.1. »  (page 31, nous soulignons)
Le tableau 5.1 de la page 36 prévoit des livraisons d’énergie en 2011 pour la cogénération à la biomasse et des livraisons en 2012 pour l’appel d’offres d’énergie éolienne de 500 MW avec les municipalités et les communautés autochtones.

Demande :

24.1 Veuillez fournir une estimation des dates anticipées par le Distributeur pour le lancement de ces appels d’offres, la réception des offres et l’octroi des contrats.
25. Références:
(i)
Pièce B-1-HQD-1, document 1, page 42 ;

(ii)
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 4D, page 227.
Préambule : 

« […] même si la nouvelle interconnexion avec l’Ontario donnera accès à un marché additionnel, le bilan en puissance et les objectifs du Ontario Power Authority laissent toutefois peu de marge de manoeuvre afin qu’une portion de la puissance installée, dans ce marché, puisse contribuer à satisfaire les besoins du Québec. »  (référence (i))
« Les règles de l’IESO de l’Ontario lui permettent de rapatrier prioritairement toutes ses ressources pour des motifs de stabilité et de fiabilité de l’alimentation de sa propre charge; l’expérience d’utilisation de cette interconnexion ainsi que l’état de l’équilibre des besoins et des ressources en Ontario indiquera si Hydro-Québec Distribution pourra s’y fier, pour assurer une partie de sa réserve en puissance. »  (référence (ii))
Demandes :
25.1 Veuillez définir les caractéristiques suivantes du marché de l’électricité de l’Ontario :

· profil de consommation mensuel (MWh moyen) depuis la déréglementation du marché Ontarien ;

· type de produits transigés sur ce marché (ex. DAM, RT, Puissance, etc) ;

· évolution historique mensuelle du prix de gros de l’électricité en Ontario depuis la déréglementation ;

· profil de la production électrique en Ontario par type de carburant (« supply Stack »), par saison ;

· plan de fermeture des centrales au charbon.

25.2 Veuillez indiquer si la puissance disponible en Ontario en hiver est supérieure à celle disponible en été. Dans l’affirmative, veuillez indiquer de combien.

25.3 Veuillez indiquer si les règles de l’IESO mentionnées à la référence (ii) interdisent aux producteurs d’électricité ontariens de vendre de la puissance ferme sur les réseaux voisins (ex. NYISO). Veuillez expliquer votre réponse.
26. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-1, document 1, pages 43 et 44 ;

(ii)
Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement (le Règlement), (2001) 133 G.O.Q. II, 6038.

Préambule :

« Lorsque le Distributeur aura évalué la contribution des moyens énumérés précédemment et qu’il aura conforté sa prévision des besoins en puissance découlant de la dernière prévision de la demande, il amorcera les démarches visant à lancer un appel d’offres, pour des livraisons lors des heures où la consommation québécoise est la plus forte. L’information disponible indique actuellement que le facteur d’utilisation des moyens recherchés pourrait être élevé. Compte tenu de l’ampleur des besoins et de l’information actuellement disponible, un tel appel d’offres apparaît donc inévitable.
[…]

D’autre part, le Distributeur devra lancer un appel d’offres pour de nouveaux approvisionnements en puissance. La nature particulière des besoins mériterait qu’une grille d’analyse appropriée soit développée. Il semble prématuré de procéder actuellement à un tel développement, du moins avant d’avoir exploré le potentiel additionnel des moyens actuellement privilégiés par le Distributeur et défini un profil exact des besoins résiduels à satisfaire. » 
(nous soulignons)
Le Règlement prévoit que le plan d’approvisionnement doit contenir les caractéristiques des contrats d’approvisionnement.

Demandes :
26.1 Veuillez préciser, conformément aux exigences du Règlement et sur la base des informations actuelles, les caractéristiques du produit recherché (facteur d’utilisation, délais de programmation, production au Québec, etc.) et celles des contrats d’approvisionnement envisagés (durée de moyen ou de long terme, etc.).

26.2 Veuillez indiquer quand ces caractéristiques seront définies plus précisément et quels délais d’acquisition le Distributeur prévoit-il pour acquérir ces moyens pour répondre aux besoins de puissance identifiés.

26.3 En tenant compte, entre autres, de la réévaluation du partage de réserve, des démarches pour augmenter la contribution de l’électricité interruptible, de l’évaluation de la capacité des interconnexions en importation et du fait que le Distributeur peut également compter sur la puissance installée au Québec, veuillez indiquer jusqu’à quel horizon les besoins de puissance du Distributeur pourraient être comblés par les marchés de court terme (du Québec et hors-Québec). Veuillez expliquer votre réponse.
27. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-1, document 1, page 46 ;
(ii)
Décision D-2007-44, dossier R-3629-2007, 23 avril 2007, page 9.
Préambule : 
À la référence (i), le Distributeur mentionne que : 

« Conformément aux remarques de la Régie, les transactions sous dispense effectuées par le Distributeur ont comporté une durée bien en deçà de la durée maximale autorisée lorsqu’une telle procédure est appliquée, soit moins de trois mois. Ce constat de la Régie correspond toutefois aux besoins du Distributeur tels qu’ils se sont manifestés récemment, mais cette situation pourrait évoluer. »  (nous soulignons)
Dans la décision D-2007-44, la Régie est d’avis que :
« Cependant, comme la dispense est accordée sans terme, et qu’elle est utilisée principalement pour des produits de très court terme, la Régie juge qu’il serait pertinent, dans le cadre du prochain plan d’approvisionnement 2008-2017, de revoir la définition de « court terme » qui y est attachée. En effet, même si la dispense permet au Distributeur d’acquérir des produits de moins de trois mois, pour l’essentiel, vu l’utilisation qu’il en fait (produits de moins de trois jours), la Régie invite le Distributeur à revoir la définition de la notion de « court terme ». » 
Demandes :
27.1 Veuillez fournir un sommaire historique, pour les années 2005, 2006 et 2007, des activités d’achat de court terme couvrant les paramètres suivants:

· la liste chronologique des transactions faites sous dispense (Bilatéral et DAM) et par appel d’offres ;

· les informations suivantes pour chaque transaction :

· volume d’énergie par transaction ;

· prix de vente par transaction ;

· durée de livraison par transaction.

27.2 Veuillez indiquer les motifs justifiant de maintenir une dispense d’appel d’offres de 3 mois pour les transactions d’achat.

27.3 Veuillez élaborer sur les circonstances qui feraient en sorte que la « situation pourrait évoluer » et ainsi nécessiter une période de dispense de 3 mois.
28.  Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-1, document 1, page 45 ;

(ii)
Décision D-2004-245, dossier R-3539-2004, 17 novembre 2004.

Préambule : 

À la référence (i), le Distributeur souligne que : « Par ailleurs, la conjoncture actuelle requiert que le Distributeur porte une attention particulière aux problématiques de revente des surplus. » 
Demandes :
28.1 Veuillez présenter les informations sur les activités de revente et d’achat réalisé en 2007 selon le format ci-dessous :

	[image: image1.emf]Résultats mensuels (pour les 12 mois de l'année 2007) obtenus pour les activités d'approvisionnement du Distributeur

………… ………… …………

réel ………… ………… ………… réel réel

Consommation totale du Distributeur (GWh) ………… ………… …………

Volume 

de achats 

/ ventes 

(GWh)

Coût 

d'achat / 

Revenus 

de ventes 

(M$)

Coût / 

Revenu 

moyen 

($/MWh) ………… ………… …………

Volume 

de achats 

/ ventes 

(GWh)

Coût 

d'achat / 

Revenus 

de ventes 

(M$)

Coût / 

Revenu 

moyen 

($/MWh)

Volume 

de achats 

/ ventes 

(GWh)

Coût 

d'achat / 

Revenus 

de ventes 

(M$)

Coût / 

Revenu 

moyen 

($/MWh)

Achat d'électricité patrimoniale ………… ………… …………

Achats d'électricité postpatrimoniale ………… ………… …………

Achats de long terme ………… ………… …………

Contrats de base ………… ………… …………

Contrat cyclable ………… ………… …………

Achats de court terme ………… ………… …………

Appel d'offres ………… ………… …………

Dispense ………… ………… …………

   Transactions                          

bbilatérales

………… ………… …………

   DAM  ………… ………… …………

   HAM ………… ………… …………

Entente cadre ………… ………… …………

Achats totaux (Patrimonial + Postpatrimonial) ………… ………… …………

Revente ………… ………… …………

Appel d'offres ………… ………… …………

Transactions bilatérales ………… ………… …………

DAM  ………… ………… …………

HAM ………… ………… …………



Activités d'approvisionnement

Total (2007) janvier décembre




28.2 Veuillez indiquer les avantages et les inconvénients pour le Distributeur à vendre de la puissance qu’il a acquise dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement postpatrimoniaux. Veuillez indiquer si le Distributeur compte réaliser de telles ventes et en justifier le choix.
28.3 Veuillez indiquer les avantages et les inconvénients pour le Distributeur à réaliser des activités commerciales à l’achat comme à la vente sur le HAM ou le RT durant les heures hors pointe. Veuillez indiquer si le Distributeur compte réaliser de telles activités et en justifier le choix.

28.4 Veuillez indiquer les avantages et les inconvénients pour le Distributeur de devenir un participant dans les marchés voisins. Veuillez indiquer si le Distributeur compte devenir un tel participant et en justifier le choix.

28.5 Veuillez indiquer quelles devraient être les règles pour encadrer les activités de revente.
28.6 Veuillez proposer, à l’instar du suivi de la décision D‑2004-245, un format de suivi trimestriel englobant l’ensemble des activités d’approvisionnements de court terme à l’achat comme à la revente, incluant les transactions sous dispense et les appels d’offres de court terme.

29. Références :
(i)
Décision D-2007-44, dossier R-3629, 23 avril 2007, pages 7 et 8 ;

(ii)
Pièce B-1-HQD-1, document 1, page 48.

Préambule : 

Dans la décision D‑2007‑44, la Régie mentionne ceci :

« La Régie ne voit pas d’incompatibilité entre ces principes et la diffusion de certains besoins du Distributeur en ligne, selon des modalités à définir, afin de maximiser le nombre d’offres reçues. Elle reconnaît que le nombre de fournisseurs au Québec ne permet pas, dans le contexte actuel, le développement d’un marché fluide de type boursier. Par ailleurs, certaines informations rendues publiques, selon les circonstances, pourraient placer le Distributeur en situation vulnérable.
Dans sa décision D-2004-245, la Régie invite le Distributeur à explorer des solutions qui pourraient être adaptées au marché québécois, car elle estime que le recours à un marché ouvert et transparent favorisera à long terme des prix d’achat plus bas, pour le bénéfice des consommateurs. La Régie juge que cette question, dont la proposition de EBMI ou tout autre proposition susceptible d’intéresser d’autres acteurs du marché et de les rassurer en termes de transparence, pourrait être discutée dans le cadre du prochain plan d’approvisionnement 2008-2017. Elle invite le Distributeur à explorer ces possibilités avec ces acteurs du marché. »
Dans son Plan, le Distributeur conclut à la référence (ii) que « la mise en place d’une plateforme électronique de transactions, ne présente aucun intérêt pour les achats sous la dispense, compte tenu du contexte particulier du Québec et parce que celle-ci n’est pas de nature à favoriser des prix plus bas pour le bénéfice des consommateurs ».
Demande :
29.1 Comment le Distributeur compte-t-il améliorer le partage d’information avec ses contreparties afin d’optimiser ses activités d’achat et de vente et ainsi réduire ses coûts d’approvisionnement ?
30. Référence :
Appel d’offres A/O 2005-03, annexe 10 – Contrats-type, article 24.2.

Préambule : 

« 24.2 Attributs environnementaux 

Le Fournisseur reconnaît que le Distributeur est titulaire de tous les droits existants et futurs relativement à des permis, crédits, unités ou tous autres titres qui pourraient être créés, obtenus ou reconnus à l’égard: 

i) de réductions d’émissions ou d’émissions évitées de gaz à effet de serre ou de tout autre polluant, consécutives au déplacement réel ou présumé de moyens de production par la mise en service du parc éolien; 

ii) des attributs ou caractéristiques des sources de production d’énergie renouvelable pour des fins de vente, d’échange, d’étiquetage, de certification, de publicité ou autres. 

Le Fournisseur s’engage à effectuer toutes les démarches nécessaires et à produire tous les documents requis auprès des autorités compétentes pour obtenir et maintenir en vigueur les droits visés au présent article. Les frais ainsi encourus sont remboursés au Fournisseur par le Distributeur. 

Si, en vertu des lois applicables, les droits visés au présent article sont émis au nom du Fournisseur, ce dernier s’engage à les céder et à les transférer, sans frais, au Distributeur afin de donner effet aux présentes. » 
Demandes :
30.1 Veuillez indiquer si le Distributeur compte maximiser la valeur de la revente de surplus en vendant les attributs environnementaux de la portion éolienne de ses approvisionnements postpatrimoniaux. Dans l’affirmative, veuillez définir les étapes nécessaires pour concrétiser la vente de ses attributs environnementaux et spécifier l’échéancier pour atteindre ce but. Dans la négative, veuillez justifier ce choix.

30.2 Veuillez fournir les prix historiques des REC’s (Renewable Energy Credits) vendus sur les réseaux voisins.
31. Référence:
Pièce B-1-HQD-1, document 1, page 60.

Préambule :
« En place depuis le début de 2007, l’équipe spécialisée en gestion des risques a pour mandat d’évaluer et d’assurer le suivi des risques de marché et de crédit se rapportant aux activités d’approvisionnement du Distributeur. » 
Demandes :
31.1 Veuillez définir l’expression « risques de marché ».

31.2 Veuillez élaborer sur le mandat de cette équipe spécialisée en gestion des risques associés aux activités d’approvisionnement du Distributeur.

THÈME 5 - Intégration de l’énergie éolienne
32. Références :
(i) 
Pièce B-1-HQD-1, document 1, page 38 ;

(ii) 
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 6A, page 275 ;

(iii) 
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 6B.
Préambule :

À la référence (i), le Distributeur mentionne que :

« La contribution en puissance des 2 000 MW d’énergie éolienne actuellement en processus d’analyse et de l’appel d’offres à venir pour 500 MW d’énergie éolienne additionnelle est fixée à 30 % de la puissance installée. Elle pourrait provenir d’une entente d’intégration éolienne, à l’image de celle en vigueur, de la contribution propre des éoliennes, ou d’une combinaison des deux ».
À la référence (ii), le Distributeur indique que, selon une analyse préliminaire réalisée à l’aide d’un modèle disponible commercialement, le potentiel de la contribution en puissance des éoliennes en Gaspésie serait d’environ 30 % de la puissance installée.
Le Distributeur présente à la référence (iii) le système de prévision de production éolienne ANEMOS qu’il a acquis en 2006.

Demandes :

32.1 Dans le cas où les résultats préliminaires de la référence (i) se confirmeraient, veuillez indiquer si le Distributeur pourrait compter sur la contribution propre des éoliennes pour établir la contribution en puissance des 2 000 MW de l’appel d’offres A/O 2005-03 sans avoir besoin d’une entente d’équilibrage ou du volet « puissance complémentaire » de l’entente d’équilibrage. Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi.

32.2 Veuillez préciser dans quelle mesure le système de prévision de production éolienne ANEMOS pourrait être intégré aux systèmes de prévision de la charge climatique et de la demande du Distributeur pour une meilleure prévision de ses besoins en puissance à court terme.
32.3 Dans la mesure où le Distributeur doit fournir au Producteur les prévisions de production éolienne en vertu du service d’équilibrage éolien de l’entente signée avec le Producteur, veuillez indiquer si le Distributeur examine la possibilité de gérer la variabilité résultante de la température, de la demande et de la production éolienne sans avoir recours à un service d’équilibrage. Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi.
33. Référence :
Pièce B-1, HQD-1, document 1, page 53.
Préambule :

Au sujet des résultats préliminaires de l’étude de balisage, le Distributeur mentionne que :
« À cet effet, Hydro-Québec Distribution a mandaté la firme Hélimax pour raffiner et prolonger ses estimations d’une chronique de production pour les parcs éoliens du premier appel d’offres. Il existe maintenant des séries de 36 ans (de 1971 à 2006) de production éolienne horaire, coïncidentes avec l’historique météorologique. Ces données constituent, pour l’instant, l’information de base qui servira à évaluer les impacts relatifs à l’intégration des parcs éoliens du premier appel d’offres. La période de 36 ans couverte par la chronique correspond également à celle utilisée pour établir la normale et l’aléa climatique de la prévision de la demande. »
(nous soulignons)

Demandes :
33.1 Veuillez fournir les hypothèses de la « reconstitution » des chroniques de 36 ans de production éolienne par rapport à l’historique météorologique, en particulier : la résolution géographique de la vitesse des vents, la dispersion des parcs prévus en Gaspésie, le type d’éolienne, la densité de l’air selon les saisons, le phénomène de givre, les taux de panne des machines (autres que les arrêts pour conditions météorologiques), les seuils de décrochage pour température basse et vents extrêmes, etc.

33.2 Veuillez élaborer sur les écarts entre les résultats de cette reconstitution et les données réelles obtenues avec les premiers parcs en service depuis 2006.

34. Références :
(i) 
Pièce B-1-HQD-1, document 1, pages 49 et 55 ;
(ii) Décision D-2005-178, dossier R-3550-2004, 5 octobre 2005, page 25.
Préambule :

À la page 49 de la référence (i), le Distributeur indique que :
« Un comité regroupant Hydro-Québec Distribution, Hydro-Québec Production, Hydro-Québec TransÉnergie ainsi que l’Institut de recherche en électricité du Québec (IREQ) a été mis sur pied (ci après le Comité). Son mandat consiste à identifier les différents enjeux associés à l’intégration de l’énergie éolienne et à coordonner les différentes activités visant à minimiser leurs impacts. »  (nous soulignons)
À la page 55 de la référence (ii), le Distributeur fait état de plusieurs travaux concernant la problématique spécifique à l’intégration éolienne au réseau et indique que :
« Ces études seront déposées à la Régie en même temps que les états d’avancement du plan, au fur et à mesure qu’elles seront complétées. Elles pourront, lorsque l’information sera disponible, inclure l’impact des parcs éoliens de l’appel d’offres pour 2 000 MW d’énergie éolienne additionnelle. » 
Dans la décision D‑2005-178, la Régie indique que :

« Elle est d’avis qu’il pourrait être opportun d’adapter ce service d’équilibrage afin qu’il réponde aussi à des besoins cyclables. La Régie demande au Distributeur d’explorer cette alternative et de produire les résultats de son analyse dans son prochain plan d’approvisionnement. »
Demandes :
34.1 Veuillez préciser si les travaux mentionnés à la référence (ii) sont sous la responsabilité du Comité mentionné à la référence (i).

34.2 Veuillez fournir l’échéancier de réalisation de ces travaux et préciser les livrables qui seront disponibles avant l’échéance de renouvellement de l’entente d’équilibrage.

34.3 Veuillez élaborer sur l’opportunité d’adapter un service d’équilibrage pour répondre à des besoins cyclables du Distributeur. Veuillez produire les résultats de votre analyse.
35. Références :
(i) 
Pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 6A, page 272 ;

(ii)
http://www.hydro.mb.ca/francais/about_us/ar_2005/ar_2005_report_complete.pdf
Préambule :

Au sujet de l’impact de l’éolien sur l’utilisation des équipements de production assurant l’équilibrage, le Distributeur mentionne à la référence (i) que :
« […] Peu d’études quantifiant l’impact de l’intégration éolienne pour des parcs à prédominance hydroélectrique sont disponibles. Une étude de Manitoba Hydro indique que, pour un taux de pénétration éolien de l’ordre de 10 %, 50 % des coûts d’intégration proviennent d’une utilisation moins efficace des ressources hydrauliques. Ces résultats sont toutefois spécifiques à leur parc de production, qui est par ailleurs différent de celui d’Hydro-Québec. »
Dans le 55e rapport annuel de Manitoba Hydro à la référence (ii), il est mentionné que :

« Presque toute l’électricité est issue de l’énergie hydraulique renouvelable. D’ailleurs, la Société produit en moyenne 30 milliards de kilowattheures d’électricité par année, comme suit : 

· 98 % dans quatorze centrales hydro électriques aménagées principalement sur le fleuve Nelson et sur les rivières Winnipeg et Saskatchewan ;

· environ 2 % à partir de deux centrales thermique ;

· et quatre centrales au diesel construite dans des collectivités éloignées. »
Demandes :
35.1 Veuillez expliquer les différences entre le parc hydroélectrique du Producteur et celui de Manitoba Hydro.

35.2 Veuillez indiquer si l’efficacité de l’utilisation des ressources hydrauliques du Producteur n’est pas déjà couverte par son obligation légale de fournir l’électricité patrimoniale selon une courbe de puissance classée dont les modalités sont prévues par décret (8760 bâtonnets reclassés en fin d’année) et par le fait que le Distributeur a acquis un service d’équilibrage par contrat auprès du Producteur. Veuillez expliquer votre réponse.
THÈME 6 – Approvisionnement des réseaux autonomes

36. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 16 ;
(ii) Dossier R-3550-2004, pièce HQD-5, document 1, annexe 1 ;
(iii) Décision D‑2005-178, dossier R-3550-2004, page 34.
Préambule :

À la référence (i), le Distributeur mentionne qu’il « réalisera deux projets pilotes au Nunavik en vue de la réalisation éventuelle de JED dans toutes les communautés de cette région. Les sites actuellement envisagés pour ces projets pilotes sont Kangiqsualujjuaq et Akulivik ».
Demande :
36.1 Veuillez mettre à jour les études de la référence (ii) pour Kangiqsualujjuaq et Akulivik. Veuillez prendre en compte les bénéfices associés aux réductions d’émissions de GES et à la valeur de l’énergie excédentaire, tel que demandé par la Régie à la référence (iii).

37. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 8 révisée le 18 janvier 2008 et



page 21 ;

(ii)
Pièce B-1-HQD-2, document 2, page 53.
Préambule :

À la page 8 de la référence (i), il est indiqué que la puissance totale installée en 2006 est de 145,7 MW sans tenir compte du réseau de Schefferville. À la référence (ii), il est indiqué que la puissance installée prévue en 2017 pour Schefferville est de 23,1 MW.

À la page 21 de la référence (i), le Distributeur indique que « La hausse des besoins nécessitera une augmentation de la puissance installée de 5,2 MW, pour atteindre 175,8 MW à la fin de 2017. »

Demande :
37.1 Veuillez expliquer comment est obtenue la puissance installée de 175,8 MW en 2017, à partir de la puissance installée de 145,7 MW en 2006.

38. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-2, document 2, page 61 ;

(ii) Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 18 ;
(iii) Dossier R-3550-2004, pièce HQD-5, document 1.1, page 75.
Préambule :  

La référence (i) indique que la centrale de Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine est alimentée en mazout lourd et que toutes les autres centrales thermiques sont alimentées en mazout léger #2.
La référence (ii) dresse un bilan des émissions de GES des centrales thermiques du Distributeur et donne une estimation de leur potentiel de réduction.

Demandes :
38.1 Veuillez mettre à jour le tableau de la référence (iii) pour les années 2005, 2006 et 2007.
38.2 Veuillez préciser comment sont prises en compte les spécifications du mazout #2 adapté au climat arctique ainsi que certaines émissions des moteurs diesel, le N20 par exemple, dans le bilan de la référence (ii).

39. Référence :
Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 8 révisée le 18 janvier 2008.
Préambule :  

Le tableau montre que les pertes d’électricité globales (Usage interne, pertes et services auxiliaires) atteignent 48,5 GWh en 2006, alors qu’elles étaient inférieures entre 2001 et 2005.
Demandes :
39.1 Veuillez définir ce qui est considéré comme services auxiliaires à la différence de usage interne dans le calcul des pertes d’électricité globales.
39.2 Veuillez expliquer les raisons d’un niveau élevé de pertes d’électricité en réseau autonome (plus de 16 % des ventes en 2006).

40. Référence :
Pièce B-1-HQD-2, document 2, page 20.
Préambule :  

Le tableau relatif au réseau de Salluit montre pour les Usage interne, pertes et services auxiliaires une valeur de - 0,4 GWh en 2003.
Demande :
40.1 Veuillez expliquer cette valeur négative.

41. Référence :
Pièce B-1-HQD-2, document 1, pages 9 et 10.
Préambule :
« L’écart observé entre la puissance réelle et celle prévue est, quant à lui, tributaire de l’écart en énergie, et varie en particulier en fonction des conditions climatiques observées à la pointe. » Or, le tableau 2 semble montrer que les ventes d’énergie peuvent varier indépendamment de la puissance de pointe et même avec une tendance à l’inverse.
Demandes :
41.1 Veuillez concilier la citation du préambule avec les valeurs du tableau 2.

41.2 Veuillez élaborer sur l’impact des conditions climatiques sur les besoins en énergie et en puissance des réseaux autonomes, compte tenu que le chauffage des locaux n’est pas électrique dans la plupart des réseaux autonomes.

41.3 Veuillez indiquer les avantages et les inconvénients à développer une méthode de normalisation pour les conditions climatiques des besoins historiques en énergie et en puissance, pour chacun des réseaux et pour l’ensemble des réseaux autonomes.
41.4 Veuillez indiquer si le réchauffement climatique dans les régions nordiques est pris en compte dans la méthodologie de prévision de la demande. Dans l’affirmative, veuillez expliquer de quelle manière. Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi.
42. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 7 et page 8 révisée le 18 janvier 



2008 ;
(ii) Pièce B-1-HQD-2, document 2, page 11 ;
(iii) Pièce B-1-HQD-2, document 2, pages 15 à 23 ;

(iv) Tarifs et conditions du Distributeur, en vigueur le 1er avril 2007, chapitres 7 et 9.
Préambule :  

La page 7 de la référence (i) indique que les réseaux autonomes comptent 15 215 abonnements à la fin de 2006. Le tableau 1 de la référence (i) indique qu’il y a 12 760 abonnements domestiques et agricoles en 2006. La Régie déduit qu’il y a 2 455 abonnements autres que domestiques et agricoles. Les références (ii) et (iii) permettent de calculer pour chacun des réseaux le nombre d’abonnements autres que domestiques et agricoles.
À la référence (iv), aucune indication ne précise le statut de l’éclairage public en réseaux autonomes au nord du 53e parallèle.

Demandes :
42.1 Veuillez expliquer la proportion élevée d’abonnements autres que domestiques et agricoles en réseaux autonomes, par exemple 34 % à Aupaluk. Veuillez donner des précisions sur la nature de ces abonnements.

42.2 Veuillez préciser comment est pris en compte l’éclairage public en réseaux autonomes.

42.3 Veuillez ventiler les ventes d’énergie par catégorie de clientèle (Domestique et agricole et Autres que domestiques et agricoles) des pièces B-1-HQD-2, documents 1 et 2.
43. Référence :
Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 13.
Préambule :  

Le tableau 3 présente les besoins prévus sur l’horizon 2007-2017 en incluant ceux de Schefferville.
Demande :
43.1 Veuillez présenter le tableau 3 en excluant les besoins de Schefferville.

44. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 27 ;
(ii)
Pièce B-1-HQD-2, document 2, pages 31 et 61.
Préambule :
À la référence (i), il est mentionné que l’augmentation de la charge d’Akulivik plus importante que prévue nécessite la mise en service d’une nouvelle centrale en 2012. Un projet pilote de JED est prévu en parallèle à la construction de la nouvelle centrale.

La page 31 de la référence (ii) montre que la puissance installée à Akulivik passe de 1 MW en 2011 à 2 MW en 2012. Quant à la puissance garantie, elle passe de 0,6 MW à 0,8 MW.
La page 61 de la référence (ii) montre que les moteurs de la centrale d’Akulivik ont environ 35 000 heures d’âge moyen.
Demandes :
44.1 Veuillez concilier l’affirmation de la référence (i) quant à l’augmentation de la charge de Akulivik plus importante que prévue avec la comparaison par rapport au dernier plan d’approvisionnement (page 31 de la référence (ii)) qui montre une augmentation de la charge de 0,21 % plus importante que prévue sur la période 2004-2014.

44.2 Veuillez donner plus de détails sur le besoin d’une nouvelle centrale en 2012, compte tenu notamment d’une augmentation de la charge de 0,21 % plus importante que prévue par rapport au dernier plan d’approvisionnement et de l’âge moyen des moteurs de la centrale existante.

44.3 Veuillez expliquer pourquoi en doublant la puissance installée, la puissance garantie n’augmente que de 33 %.
45. Références :
(i)     Pièce B-1-HQD-2, document 1, pages 29, 33 et 34 ;

(ii)
Pièce B-1-HQD-2, document 2, pages 46, 53, 61 et 65.
Préambule :

À la page 29 de la référence (i), le Distributeur mentionne qu’aucun programme d’utilisation efficace de l’énergie, visant l’utilisation du mazout comme source de chauffage, n’est offert à la clientèle du réseau du Lac Robertson (Basse Côte-Nord excluant La Romaine). À la page 46 de la référence (ii), les prévisions de la demande d’énergie et de puissance en 2017 sont respectivement de 63,4 GWh et 17,7 MW pour le réseau du Lac Robertson qui bénéficie d’une puissance installée de 33 MW et d’une puissance garantie de 20,3 MW. À la page 61 de la référence (ii), le la capacité installée totalise 21,6 MW et que le facteur d’utilisation de la centrale est de 47,1 % (soit 89 GWh/an).
Aux pages 33 et 34 de la référence (i), le Distributeur indique que la centrale hydroélectrique de Menihek, située au Labrador, produit l’énergie nécessaire aux clients de Schefferville et qu’il n’y a pas de programme d’utilisation efficace de l’énergie. À la page 65 de la référence (ii), les prévisions de taux de croissance de la demande d’énergie et de puissance de Schefferville sont respectivement de 46 % et 31 % sur l’horizon 2006-2017, pour atteindre en 2017, 60,3 GWh et 13,5 MW avec une puissance installée variant entre 23,1 et 24,8 MW. À la page 61 de la référence (ii), le Distributeur indique que la capacité installée totalise 18 MW et que le facteur d’utilisation de la centrale est de 45,7 % (soit 72 GWh/an). À la page 53 de la référence (ii), le Distributeur indique que la puissance installée pour Shefferville variera entre 21,4 MW et 23,1 MW pour une puissance garantie après 2009 de 12,7 MW.

Demandes :

45.1 Veuillez donner la définition du facteur d’utilisation utilisé à la page 61 de la référence (ii) dans le cas d’une centrale hydroélectrique en réseau autonome. Veuillez préciser si ce facteur est déterminé par le profil de charge du réseau, par le profil de production potentielle des équipements installés en fonction de l’hydraulicité du bassin alimentant la centrale ou par une combinaison des deux profils précédents.
Lac Robertson

45.2 Veuillez concilier les différentes valeurs de puissance installée à la page 46 de la référence (ii), de capacité installée à la page 61 de la référence (ii) et de puissance garantie à la page 46 de la référence (ii).

45.3 Veuillez expliquer comment est obtenue la puissance garantie de 20,3 MW à la page 46 de la référence (ii).
Schefferville

45.4 Veuillez concilier les différentes valeurs de puissance installée à la page 65 de la référence (ii), de capacité installée à la page 61 de la référence (ii) et de puissance installée à la page 53 de la référence (ii).
45.5 Veuillez expliquer comment est obtenue la puissance garantie de 12,7 MW à la page 53 de la référence (ii).
45.6 Veuillez expliquer les variations prévues de puissance installée de la centrale Mehinek.

45.7 Compte tenu que la puissance garantie (12,7 MW) ne semble pas suffire à combler la charge prévue à l’horizon 2017 (13,5 MW), veuillez élaborer sur la faisabilité de déployer un programme d’utilisation efficace de l’énergie.

46. Référence :
Réponses du Distributeur à la demande de renseignements no 2 de la Régie 
relativement à l’état d’avancement 2006 du plan d’approvisionnement 2005-2014, 22 janvier 2007, page 9.

Préambule :
Le Distributeur mentionne au sujet des énergies renouvelables en réseaux autonomes que : « L’inventaire des technologies existantes, de leur maturité et du coût de revient global est terminé. Par la suite, les technologies les plus prometteuses seront analysées sous la forme d’études de faisabilité associées à des sites précis ».

Demandes :
46.1 Veuillez fournir le rapport relatif à l’inventaire des technologies d’énergie renouvelable et les résultats des études de faisabilité qui en ont découlé.

46.2 Veuillez préciser si l’éventail des technologies identifiées touche aussi bien la production d’électricité que le chauffage des locaux et de l’eau par récupération de chaleur par exemple.

47. Références :
(i)
Pièce B-1-HQD-2, document 1, pages 6, 11, 12, 15 à 17 et 19 ;
(ii) http://www.canren.gc.ca/renew_ene/index_f.asp?CaID=47&PgID=906.

Préambule :

À la page 6, le Distributeur met en valeur les avantages de la technologie des centrales thermiques au diesel pour alimenter en électricité les réseaux autonomes. Il affirme par ailleurs à la page 19 qu’il « met en oeuvre la solution réalisable au moindre coût ».

Aux pages 11 et 12, le Distributeur rappelle qu’un tarif dissuasif est appliqué au nord du 53e parallèle et que des programmes d’efficacité énergétique sont mis en place pour éviter l’usage de l’électricité pour le chauffage des locaux et de l’eau.

Aux pages 15 à 17, le Distributeur exprime sa volonté de privilégier le recours aux énergies renouvelables en envisageant la réalisation de projets hydroélectriques, le raccordement au réseau intégré et la réalisation de JED. À cet égard, il indique qu’il fera des études visant à déterminer des moyens simples, efficaces et peu coûteux de valoriser l’énergie excédentaire.

Demandes :
47.1 Veuillez indiquer si le Distributeur pourrait se servir des résultats d’expériences de réseaux de chaleur, par exemple comme celle de Oujé Bougoumou présentée à la référence (ii), pour le chauffage des locaux ou de l’eau. Veuillez expliquer votre réponse.

47.2 Veuillez indiquer si le Distributeur envisage valoriser la chaleur produite par les centrales thermiques. Dans l’affirmative, veuillez déposer les résultats des analyses réalisées en fonction des coûts du mazout et de la valeur des émissions évitées de GES. Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi.

47.3 Considérant que le Distributeur est impliqué, à travers ses programmes commerciaux, dans la fourniture de chaleur en plus de celle d’électricité, veuillez préciser comment sont pris en compte les coûts futurs du pétrole et les possibilités de mise en valeur des réductions d’émission de gaz à effet de serre, dans le processus de recherche de solutions au moindre coût pour assurer le service énergétique des communautés.
47.4 Veuillez indiquer les avantages et les inconvénients à établir des partenariats avec des consortiums en mesure de réaliser puis d’exploiter des installations pour la fourniture d’électricité et/ou de chaleur de diverses sources. Veuillez indiquer si le Distributeur envisage cette solution alternative afin de desservir la clientèle des réseaux autonomes au moindre coût et en justifier le choix.









