Demande de renseignements du GRAME à Hydro-Québec Distribution

Déposée le 1 février 2008

Demande d'approbation du Plan d'approvisionnement 2008-2017 du Distributeur
(R-3648-2007)
1. Besoins en Puissance
Préambule

5 APPROVISIONNEMENTS ADDITIONNELS ET STRATÉGIE
5.3 Stratégie envisagée à long terme
5.3.2 Besoins en puissance
Pour rétablir l’équilibre en puissance à long terme, le Distributeur entend entreprendre une série d’actions dont l'ordre de priorité est établi de la façon suivante :

1. Augmenter le recours aux moyens actuellement utilisés Distributeur entend d’abord explorer la possibilité d’augmenter la contribution des deux moyens actuellement privilégiés, soit l’électricité interruptible et le potentiel d’achats sur les marchés de court terme.

Année après année, le programme d’électricité interruptible suscite un intérêt important chez la clientèle visée. Les quantités d’électricité interruptible proposées au Distributeur oscillent autour de 800 MW. 

Chaque année, une portion des clients abandonnent le programme et d’autres y adhèrent. Le Distributeur conclut que les moyens techniques d’interruption sont en place dans l’industrie et qu’il serait possible, au besoin, d’augmenter la contribution de ce type de programme. La possibilité de compter sur 1 000 MW – soit 200 MW de plus qu’actuellement – sera explorée.

Référence : HQD-1, Document 1, page 41

Demandes

1.1. Pourriez-vous identifier les causes de l’abandon du programme d’électricité interruptible chez la clientèle visée ?

1.2. Le fait que l’option de gestion « groupe électrogène » soit utilisée en intermittence avec l’option d’électricité interruptible, soit chacun son tour, a-t-il eu un impact sur l’abandon du programme d’électricité interruptible par certains clients ?

1.3. L’option d’électricité interruptible est-elle utilisée à sa pleine capacité, c'est-à-dire que lorsqu’un client adhère à ce programme, sera-t-il appelé suffisamment de manière à susciter son intérêt (économiquement) ?

1.4. Si oui, dans quelles proportions en 2006 et en 2007 ?
1.5. Pourriez-vous nous brosser un tableau détaillé du nombre de clients, de la puissance dont ils disposent et de l’utilisation de l’option par le Distributeur chez ces clients ?
2. Options de gestion Groupes électrogènes de secours 
Préambule

Changement de traitement de la réserve associée à l’électricité interruptible

Le Distributeur a apporté un changement dans le traitement de la réserve associée à l’électricité interruptible afin d’harmoniser ses pratiques avec celles utilisées dans les exercices de fiabilité présentés au NPCC. Dorénavant, la réserve applicable à l’option d’électricité interruptible sera inscrite à même la réserve requise, alors qu’auparavant celle-ci était prise en compte en réduisant la contribution de cette option au bilan de puissance.

Compte tenu des contraintes liées à l’utilisation de l’électricité interruptible, le Distributeur retient une réserve de 30 % applicable à la puissance que le Distributeur peut interrompre.

(…)

L'impact de ce changement sur le taux de réserve varie de 0,5 % à 0,7 %, selon l'horizon observé. Il est plus faible lors de l'hiver 2007-2008 puisque le Distributeur a besoin de moins d'électricité interruptible que lors des années subséquentes, pour équilibrer son bilan de puissance.

Référence : HQD-1, Document 1, page 23

Demandes
2.1. Le Distributeur a-t-il aussi éventuellement l’intention de changer le traitement de la réserve associée à l’option de gestion de la demande des Groupes électrogènes de secours ?

2.2. Veuillez préciser dans quelle mesure le Distributeur a besoin de cette dernière option pour équilibrer son bilan de puissance ? 

Préambule

L’expérience en cours avec les groupes électrogènes est, pour le moment, peu concluante. Le programme a suscité peu d’intérêt chez les propriétaires de groupes électrogènes et sa contribution n’est pas suffisante pour apparaître au bilan de puissance. En fonction de l’évolution de l’intérêt que suscite ce programme, et de la quantité de puissance que le Distributeur peut mobiliser, l’avenir de ce moyen ou ses modalités d’application pourront être réexaminés.

Référence : HQD-1, Document 1, page 33
Contexte
Afin de suivre les directives procédurales de la Régie au présent dossier et sans remettre en question l’option de gestion « Groupe électrogène », nous aimerions simplement connaître dans quelle mesure cette option a permis de couvrir des besoins en puissance ou en énergie du Distributeur. Nous comprenons que cette option sera éventuellement remise en question dans un dossier subséquent.

Demandes

2.3. Veuillez préciser la quantité d’énergie (énergie et puissance) qui a été fournie par cette option en 2006 et en 2007 et celle prévue pour 2008 et 2009 ?

2.4. Pourriez-vous préciser d’où provenait cette énergie ? (type de client (institutionnel, commercial, industriel,) type d’emplacement (urbain ou pas)) ?

3. Potentiels disponibles en gestion de consommation

Préambule

Il s’agit de définir les potentiels disponibles en gestion de consommation, incluant notamment, le coût des moyens disponibles, les effets de reprise en charge s’il y a lieu, ainsi que la pénétration potentielle de chaque mesure.

Selon des évaluations préliminaires, le principal potentiel serait relié à l’installation d’accumulateurs thermiques chez les clients du secteur commercial et institutionnel. Les premières évaluations indiquent que le potentiel théorique s'élève à environ 200 MW. Toutefois, des analyses plus poussées devront être menées dans les prochains mois afin d’évaluer la portion exploitable commercialement dans un horizon de 3 à 5 ans et d’estimer l’impact de cette mesure sur le bilan de puissance du Distributeur.
Référence : HQD-1, Document 1, pages 42 et 43
Demandes

3.1. Pouvez-vous élaborer sur les potentiels disponibles en gestion de consommation, ceux-ci peuvent-ils inclure des options de tarification différentiées dans le temps et des outils de mesure de la consommation permettant un signal de prix, tels que les compteurs avancés ?

3.2. À part l’installation d’accumulateurs thermiques, y-a-t-il d’autres options de gestion de la consommation qui pourraient s’adresser à la clientèle résidentielle ? Aux clients du secteur commercial et institutionnel ? Aux clients industriels ?

3.3. Pourriez-vous nous les décrire brièvement et présenter leurs potentiels disponibles en gestion de consommation ?

4. Impact de la tarification différentiée dans le temps sur la gestion de la demande

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Référence : Dossier R-3644-2007, pièce HQD-12, Document 5, Page 6 de 135

Contexte

Selon le Distributeur, « Une telle tarification, déjà en vigueur ailleurs dans le monde, donnerait des outils au consommateur pour mieux contrôler sa facture d’électricité. Elle constituerait sans nul doute un excellent moyen de réduire la demande de pointe. » 

Demandes 
4.1. Puisque le gouvernement souhaite « qu’Hydro-Québec implante progressivement chez la clientèle résidentielle une tarification selon la saison et l’heure d’usage et présente une demande à la Régie de l’énergie en ce sens en 2007. », pourriez-vous préciser, selon votre estimation, quel pourrait être l’impact de l’introduction d’une telle option de tarification sur le plan d’approvisionnement du Distributeur dans les années à venir (2008-2017), soit l’impact sur les besoins en puissance et en énergie du Distributeur ?
4.2. À combien évaluez-vous ces économies d’énergie et les déplacements de charge pour le calcul des prévisions de besoins en puissance ? 

4.3. Est-ce prévisible à ce jour ? À quel moment HQD sera en mesure de connaître ces détails ?

4.4. À partir de quelle année du plan 2008-2017 un tel impact pourrait-il être ressenti ? 

4.5. Est-ce significatif en termes de puissance en comparaison avec des options de gestion telles que les groupes électrogènes et l’option électricité interruptible ?

4.6. Les coûts de l’introduction de cette option en fonction de la réduction des besoins en puissance, donc en fonction des économies réalisées, pourraient-ils être comparables à ceux des deux autres options mentionnées ?

5. Traitement accordé aux options

Selon le Distributeur, toute mesure de gestion de la consommation sous son contrôle direct en temps réel devrait être traitée explicitement dans le Plan à titre de moyen d'approvisionnement. C’est le cas de l'option d'électricité interruptible.

Ces moyens de gestion de consommation, disponibles sur appel, sont abordés à la section 4.8 du Plan d'approvisionnement. Ils sont actuellement les seuls moyens de cette catégorie pouvant être utilisés par le Distributeur.
Les autres moyens de gestion, qui ne sont pas sous le contrôle direct du Distributeur, sont traités de la même façon que les économies d’énergie : ils sont pris en compte à même la prévision de la demande. Dans cette catégorie on retrouve actuellement la bi-énergie résidentielle. Le tableau 2A-12 montre l’effacement à la pointe qui en résulte
Référence : HQD-1, Document 2 Annexe 2A Page 63 de 291
Contexte

De notre compréhension, une telle tarification permettrait, si elle était offerte à la clientèle résidentielle, de réduire la demande de pointe, telle que l’option d’électricité interruptible le permet. Considérant l’existence d’une différence entre une option où le Distributeur a le contrôle des résultats et une autre, celle de la TDT, où le Distributeur n’a pas de contrôle sur les résultats, donc sur la réduction de la demande de pointe.

Demandes

Projet pilote

5.1. Concernant spécifiquement le projet pilote proposé au dossier R-3644-2007, les économies d’énergies ou/et la réduction de la demande de pointe prévues ont-elles été introduites dans les calculs de la prévision de la demande ou dans les économies d’énergie du PGEÉ dans le présent plan 2008-2017?

5.2. Si elles n’ont pas été prises en compte à ce jour, seront-elles introduites, et à quel moment, dans le calcul de la prévision de la demande ou dans les économies d’énergie du PGEÉ ?

Option de tarification différentiée dans le temps

5.3. En ce qui concerne les économies d’énergie (s’il y a) d’une part et d’autre part l’effacement de la demande résultant d’une option de tarification différenciée, ce moyen de gestion sera-t-il traité dans le plan d’approvisionnement du Distributeur comme une économie d’énergie ou traité comme étant une mesure de gestion de la consommation, soit à titre de moyen d'approvisionnement comme l’électricité interruptible ?

6. Loi sur la Stratégie énergétique du Québec 

Préambule

Loi concernant la mise en œuvre de la stratégie énergétique du Québec et modifiant diverses dispositions législatives (Ci-après, la Loi sur la Stratégie énergétique du Québec)
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE

43. L’article 74.1 de cette loi est modifiée :

1° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 2° du deuxième alinéa et après « d’approvisionnement », des mots « de même qu’à des projets d’efficacité énergétique » ;

2° par l’ajout, après le deuxième alinéa, du suivant :

«Tout projet d’efficacité énergétique, visé par un appel d’offres en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, doit satisfaire aux exigences de stabilité, de durabilité et de fiabilité applicables aux sources d’approvisionnement conventionnelles. » ;

3° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

«Pour l’application du présent article, le promoteur d’un projet d’efficacité énergétique est considéré comme un fournisseur d’électricité. »

Contexte

Concernant les modifications récentes à l’article 43 de la Loi sur la Régie de l’énergie spécifiant que le Distributeur devra considérer les projets d’efficacité énergétique au même titre que des projets d’approvisionnement en autant que ceux-ci puissent satisfaire «  …. aux exigences de stabilité, de durabilité et de fiabilité applicables aux sources d’approvisionnement conventionnelles » et que « Pour l’application du présent article, le promoteur d’un projet d’efficacité énergétique est considéré comme un fournisseur d’électricité. »

Demandes

6.1. À ce jour, avez-vous reçu des projets en efficacité énergétique à titre de soumission pour un appel d’offres ? Si oui, lesquels ? 

6.2. Sinon, de votre expérience dans le domaine et de votre expérience des marchés au Québec, quels sont les secteurs d’activités ou regroupements d’intérêts qui pourraient être intéressés à soumettre de tels projets ?

6.3. Les économies d’énergie seraient-elles traitées en réduction de la demande, à titre d’approvisionnement ou à titre d’économie d’énergie et ajoutées aux économies d’énergie réalisées et comptabilisées au PGEÉ ?

6.4. De votre estimation, à combien évaluez-vous le potentiel technico-économique par secteur d’activités de ces projets en efficacité énergétique au Québec pour les prochaines années ?

6.5. Est-il trop tôt pour les envisager et les estimer au présent plan 2008-2017 ?

7. Plan d’ensemble de l’Agence en efficacité énergétique

Préambule

Loi concernant la mise en œuvre de la stratégie énergétique du Québec et modifiant diverses dispositions législatives (Ci-après, la Loi sur la Stratégie énergétique du Québec)
SECTION II.1

«PLAN D’ENSEMBLE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

«1. — Élaboration du plan d’ensemble

«22.1. Tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel doit établir et transmettre à l’Agence, dans le délai qu’elle fixe : 

1 ses cibles triennales d’efficacité énergétique en fonction des divers secteurs d’activités ;

2 un échéancier prévisionnel triennal pour l’atteinte de ces cibles ;

3 ses priorités d’action triennales en matière d’efficacité énergétique pour atteindre les cibles.

L’Agence établit, dans le même délai, les cibles triennales d’efficacité énergétique, l’échéancier prévisionnel triennal et les priorités d’action triennales mentionnées au premier alinéa qui concernent les carburants et les combustibles, les nouvelles technologies énergétiques ou qui se rapportent à plus d’une forme d’énergie.

Les priorités d’action doivent porter sur les approches à privilégier afin de se conformer aux orientations gouvernementales en matière d’efficacité énergétique.
Référence : Projet de loi no 52, (2006, chapitre 46)

[image: image3.emf]
Référence : Pièce B-1, HQD requête dossier R-3648-2007

Contexte

Dans le contexte actuel des modifications amenées par la Loi concernant la mise en œuvre de la stratégie énergétique du Québec et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 2006, c.46, nous souhaitons obtenir vos commentaires sur les orientations du plan d’approvisionnement 2008-2017 en ce qui a trait à ces modifications et de quelle manière le plan d’approvisionnement permettra de faciliter l’atteinte des objectifs environnementaux tout en optimisant les retombées économiques et sociales. Plus précisément :

7.1. Dans le calcul de la prévision de la demande du plan d’approvisionnement, les cibles triennales en efficacité énergétique, soit celles qui sont visées par le plan d’ensemble que doit soumettre l’Agence en efficacité énergétique et qui sont notamment spécifiées à l’article 22.1 de la « Loi sur la stratégie énergétique du Québec », ont-elles déjà été intégrées aux prévisions de la prochaine année ?

7.2. Sont-elles intégrées au plan pour les années visées, soit de 2008 à 2017 ?

7.3. Si oui, dans quelle mesure ? Pouvez-vous préciser et quantifier ces prévisions d’économies d’énergie pour chacune des années prévues au plan d’approvisionnement? 

7.4. Dans le cas où ces prévisions ne sont pas disponibles pour l’ensemble du plan, pourriez-vous nous fournir celles des deux ou trois premières années du plan ?

7.5. Pourriez-vous présenter ces prévisions séparément pour chacun des réseaux, soit pour celui du réseau intégré et pour celui des réseaux autonomes ?

7.6. Pour les réseaux autonomes, pourriez-vous présenter ces prévisions séparément, par réseau autonome, sinon, les présenter globalement ?

7.7. Sinon, pour quelle raison ne sont-elles pas intégrées au calcul de la prévision de la demande pour établir les besoins en approvisionnement des trois prochaines années ? Et quel pourrait en être, le cas échéant, l’impact sur les surplus ?

Préambule

Parmi les faits marquants de la gestion de l’équilibre de l’offre et de la demande, il est important de relever les baisses successives de la prévision de la demande lors des trois dernières années.

À titre d’exemple, les besoins en énergie pour l’horizon 2008, d’abord prévus à 191,1 TWh dans le Plan d’approvisionnement 2005-2014, sont passés à 190,3 TWh dans l’État d’avancement d’octobre 2005.

Ils ont par la suite diminué à 188,1 en octobre 2006, puis à 183,8 TWh dans le présent Plan. Par rapport au Plan d'approvisionnement 2005-2014, cela représente une réduction de 7,3 TWh des besoins. Ces baisses sont dues à la conjugaison de plusieurs facteurs dont la faiblesse de certains secteurs industriels grands consommateurs d’électricité, l’augmentation des objectifs visés en efficacité énergétique et la prise en compte d'une révision de la normale climatique. Ainsi, lors des premières années, le bilan énergétique du Distributeur montre des excédents et revient, par la suite, à l’équilibre.

Références : B-1 HQD, page 6

Demandes

7.8. Compte tenu des nouvelles exigences identifiées par la Loi concernant la mise en œuvre de la stratégie énergétique du Québec et modifiant diverses dispositions législatives (Ci-après, la Loi sur la Stratégie énergétique du Québec), de votre avis, les besoins en énergie pourraient-ils être revus à la baisse ? 

7.9. Plus spécifiquement, serait-il possible que les besoins en énergie soient inférieurs au scénario envisagé par le Distributeur pour les années 2008 à 2017 ? Est-ce peu probable, moyennement probable, fortement probable ?

7.10. Lorsque le plan d’ensemble de l’Agence sera déposé et approuvé par la Régie, de votre connaissance du potentiel des programmes que vous mettrez en place conjointement avec l’Agence d’efficacité énergétique, quelle est l’ampleur, en termes de puissance et d’énergie de ces économies d’énergie et quel en serait l’impact sur le Plan d’approvisionnement 2008-2017 ?

8. Plan global en efficacité énergétique

Programmes conjoints avec l’Agence en efficacité énergétique

Référence : 

· Tableau 2.1 (Économies d'énergie prises en compte dans la prévision des ventes (TWh)) et tableau 2.2 (Économies d'énergie prises en compte dans la prévision de puissance à la pointe d'hiver (MW)), pièce HQD-1, Document 1, Pages 11 de 60
Et

2.1.3 Efficacité énergétique

La prévision de la demande présentée à la section 2.1.4 prend en compte l'impact des économies d'énergie sur les ventes et les besoins en puissance, qui sont de trois ordres :

(…)  les programmes déployés dans le cadre du Plan global en efficacité énergétique, dont l'objectif d'économies d'énergie annuelles est de 4,7 TWh en 2010 et de 8,0 TWh à l'horizon 2015.

Référence : Pièce HQD-1, Document 1, Pages 10 de 60
Demandes

8.1. En ce qui concerne « les programmes déployés dans le cadre du Plan global en efficacité énergétique, dont l'objectif d'économies d'énergie annuelles est de 4,7 TWh en 2010 et de 8,0 TWh à l'horizon 2015. », pourriez-vous préciser si l’estimation des économies d’énergie résultant des programmes conjoints avec l’Agence en efficacité énergétique sont inclus dans les économies prévues de 8.0 TWh à l’horizon 2015 ?

8.2. Si oui, pourriez-vous en préciser l’ordre de grandeur ?

8.3. Sinon, à quel moment pensez-vous pouvoir les intégrer au PGEÉ ?

Impact du PGEÉ sur la prévision des ventes d'électricité 

Références

· Tableau 2A-11, Économies d’énergie prises en comptes dans la prévision des ventes (TWh) de 2007 à 2017 : Pièce HQD-1, Document 2, Annexe 2A, Page 62 de 291 

· Tableau 2D-11, Historique des économies d’énergie réalisées, HQD-1, Document 2, Annexe 2D, Page 115 de 291
· HQD-1, Document 2, Annexe 2 A, Page 61 de 291 ; et

· Référence : HQD-1, Document 2, Annexe 2C, Page 97 et 98 de 291

Contexte

Dans le cadre de la prévision de la demande en énergie pour les deux réseaux, celui intégré et celui des réseaux autonomes, il demeure important de connaître l’état d’avancement des programmes en efficacité énergétique. Pour nous permettre de comprendre l’impact des économies d’énergie sur les besoins en énergie, nous aimerions obtenir de l’information plus détaillée, soit de l’information sur l’état d’avancement des économies d’énergie réalisées.

En consultant le tableau 2D-11, de la pièce HQD-1 sur le réseau intégré, Document 2, Annexe 2D, Page 115, on constate que les données historiques s’arrêtent en 2006 et ne comprennent pas les données de 2007. 

En consultant le Tableau 2A-11, Économies d’énergies prises en comptes dans la prévision des ventes (TWh) de 2007 à 2017 : Pièce HQD-1, Document 2, Annexe 2A, Page 62 de 29, on constate que l’année 2007 présente des prévisions et non les données réelles. 

Demandes

Puisque

« La prévision des ventes d'électricité est significativement révisée à la baisse par rapport au Plan d'approvisionnement 2005-2014 …. L'écart d'abord très important (-6,8 TWh en 2008) s'amenuise toutefois au fil des ans. … En outre, à cette date, le rehaussement de l'objectif du Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) entre les deux plans est l'un des facteurs importants de révision à la baisse » (Référence : HQD-1, Document 2, Annexe 2C, Page 97 et 98 de 291)

et que

Les économies d'énergie constituent un intrant significatif à la prévision de la demande d'électricité. Dans le Plan, la prévision de la demande incorpore des économies d'énergie correspondant à l'objectif de 8 TWh implantés à terme en 2015. Ces 8 TWh implantés à terme en 2015 se traduisent pour la prévision des ventes en 7,6 TWh d'économies d'énergie mensualisées (Référence : HQD-1, Document 2, Annexe 2 A, Page 61 de 291)

et que d’autre part, les résultats réels du PGEÉ pour l’année 2007 ne sont pas pris en compte dans la prévision des ventes d’électricité et que le PGEÉ est l’un des facteurs important de révision à la baisse de la prévision des ventes : 

Puisque cette partie de la preuve a été déposée avant la fin de l’année 2007 et que la Régie et le Distributeur se sont entendus sur le fait de ne pas mettre à jour l’ensemble de la preuve à cet égard. 

8.4. Donc, sans nous fournir l’état d’avancement de chacun des programmes et sans mettre à jour l’ensemble de la preuve, ni les tableaux 2D-11 et 2A-11, pourriez-vous nous fournir simplement le résultat global des économies d’énergie pour l’année 2007 ?

9. Microproduction

Préambule

4 APPROVISIONNEMENTS EXISTANTS OU EN COURS D’ACQUISITION

La micro-production

La taille maximale des projets visés doit être déterminée par règlement du gouvernement. Ainsi, à la suite de l’adoption d'un tel règlement, le Distributeur proposera à la Régie les modalités applicables à ce programme d’achat. Compte tenu des incertitudes reliées à ce type de projets, aucune contribution n'a été inscrite aux bilans du Distributeur.

Référence : R-3648-2007, HQD-1,Doc1, p.32

5) UNE RÉGLEMENTATION INCITATIVE POUR FAVORISER

L’INITIATIVE PRIVÉE

– Le gouvernement souhaite également ouvrir la voie à la petite production d’électricité à partir d’équipements ayant une puissance inférieure à 1 MW. (…) Hydro-Québec reçoit donc le mandat de déposer à la Régie de l’énergie un programme d’achat d’électricité auprès de petits producteurs, et cela, d’ici 2007. Le gouvernement s’attend à ce que la petite production d’électricité favorise la mise en valeur de plusieurs nouvelles technologies énergétiques, telles les technologies utilisant la biomasse. Ce type de production décentralisée se prête effectivement très bien à la valorisation énergétique des petites quantités de rebuts forestiers ainsi qu’à la production et à la valorisation de biogaz à partir de petits sites d’enfouissement ou d’exploitations agricoles.
Référence : L'énergie pour construire le Québec de demain– la stratégie énergétique du Québec 2006-2015, pp. 77-78

«Au cours de 2007, Hydro-Québec proposera à la Régie de l’énergie un programme d’achat d’électricité auprès de petits producteurs d’énergie renouvelable. Ce programme devra viser des projets de plus de 50 kW et la totalité de l’énergie produite devra être vendue à Hydro-Québec Distribution.

Dans cet esprit, Hydro-Québec a présenté à l’UPA les enjeux liés au développement de ce nouveau programme. Comme les modalités du programme sont en cours d’élaboration et que les producteurs agricoles et forestiers pourraient être intéressés à y participer, les échanges entre nos deux organisations se poursuivront à ce sujet.

En 2006, les travaux du comité de liaison ont notamment porté sur les modèles de projets qui pourraient être implantés en milieu agricole.»
Référence : http://www.hydroquebec.com/municipal/pdf/upa_2006.pdf p. 8

Contexte :

Selon la stratégie énergétique du Québec, la microproduction devra se faire essentiellement à partir de nouvelles technologies propres. Cependant, Hydro-Québec doit attendre que la décision du gouvernement du Québec soit déposée pour qu’il puisse soumettre ses propositions à la Régie. Dans les travaux du comité de liaison avec l’UPA, Hydro-Québec a échangé sur les possibilités d’une mise en place d’un programme de microproduction avec le secteur agricole.   

Demandes :

9.1. Le Distributeur a-t-il eu des échanges avec d’autres catégories de microproducteurs potentiels (ex : forestier, site d’enfouissement)? Si oui, lesquels ?

9.2. Sinon, prévoit-il le faire et avec quelles catégories de microproducteurs?

9.3. S’il y a lieu, pourriez-vous préciser la nature des obstacles discutés lors des échanges pour la faisabilité de la microproduction à partir de la biomasse agricole  (techniques, économiques, environnementales, etc.) ?

9.4. Le Distributeur est-il en mesure de quantifier approximativement la quantité totale de MW que le secteur agricole pourrait fournir en microproduction ?  

9.5. Le Distributeur est-il en mesure de quantifier approximativement la quantité totale de MW que d’autres secteurs pourraient fournir en microproduction ?  

9.6. Pourriez-vous préciser, selon votre estimation, quel pourrait être l’impact de l’introduction de ce programme sur le plan d’approvisionnement du Distributeur dans les années à venir (2008-2017) ?

10. Estimés utilisés par HQD concernant les prix du pétrole brut

1. Référence : HQD-1, doc. 1, p. 9 de 60.

 « Les pressions haussières sur les prix s’atténueront, malgré une croissance de la demande soutenue. » 

10.1. Doit-on comprendre que le scénario retenu par HQD serait réalisé à partir d’évaluations qui prennent en compte l’augmentation de la production de produits de substitution au pétrole, en particulier de biocarburants (éthanol par exemple) ? 

10.2. Pourrait-on avoir l’estimé de la production de biocarburant qui est utilisé par au moins une des sources de données d`HQD concernant le prix du pétrole ?

11. Approvisionnement sous contrat 

2. Références : HQD-1, doc. 1, p. 29 de 60

« (...) au taux de livraison horaire correspondant à 35% de la puissance contractuelle des parcs éoliens en service (...)»

et HQD-1, doc.1, p. 31

« (...) un taux de livraison garanti équivalent à 30% de la puissance installée, avec une contribution et puissance équivalente. »

11.1. Comment Hydro-Québec explique-t-elle la différence entre le taux de 35% et de 30% ? Est-ce que cela représente les facteurs d’utilisation (F.U.) prévus en moyenne par les promoteurs pour chacun des appels d’offres ? 

11.2. Qu’arrivera-t-il tant sur le plan de la gestion énergétique que sur le plan financier lorsqu’un parc éolien ayant signé un contrat en supposant un FU de 35% aurait, une année donnée, un FU inférieur (ex. 25%) ? 

12. Appels d’offres en voie d’être lancés

3. Référence : HQD-1, doc. 1, p. 31 de 60.

« (...) le gouvernement annonce le lancement d’un nouvel appel d’offres de 500mW (...) » 

12.1. Est-ce que les critères liés à cet appel d’offre feront l’objet d’une cause spécifique ? Sinon quels critères le Distributeur envisage-t-il utiliser dans ce futur appel d’offre ?

12.2. Quels en seront les échéanciers probables?

12.3. Est-ce qu’il serait encore possible que le gouvernement puisse proposer un appel d’offres de 1000 MW pour les municipalités et les communautés autochtones?

12.4. Serait-il possible d’avoir un appel d’offre ouvert spécifiquement aux énergies renouvelables (toutes sources renouvelables confondues) ? Celui-ci devrait-il découler obligatoirement d’un décret gouvernemental ?

13. Température de référence des degrés-jours de chauffage

4. Référence : HQD-1, doc.2 Annexe 2E, p. 155 et 156 de 291
13.1. Doit-on interpréter que 16°C est la température à laquelle la plus grande cohorte de clients ont démarré leur chauffage, dans un contexte où d’autres l’auraient mis en marche à 12°C, 13°C, 14°C, 15°C, voire même 17°C, 18°C et 19°C ?

13.2. Combien de clients ( quel pourcentage) ont démarré leur chauffage à chaque seuil de température (de 12°C à 19°C) ?

13.3. Pourrait-on avoir l’étude et les fichiers (incluant les données et les hypothèses) qui ont permis de faire l’estimé à partir de l’échantillon d’environ 300 clients ?

13.4. Réseaux autonomes
Prévision des besoins

Préambule

[image: image4.emf]
Contexte

Puisque,

 « la prévision de la demande d'électricité en énergie des réseaux autonomes du présent plan d'approvisionnement est inférieure de près de 5 GWh à la prévision du Plan d'approvisionnement 2005-2014. Cette révision à la baisse s'explique d'abord par la mise en place des nouvelles modalités du PGEÉ, lequel vient réduire la demande de près de 8 GWh à l'horizon 2014. », Référence : HQD-2, Document 1, Page 13 de 36

et que la prévision de la demande est fortement influencée par l’intégration des programmes du PGEÉ en RA, nous aimerions plus de précisions sur l’état d’avancement des programmes du PGEÉ en RA.

D’autre part, à la lecture de la pièce HQD-2 et de l’annexe sur les réseaux autonomes, on constate que les données prévisionnelles sont établies par le Distributeur par réseaux autonomes et non globalement. Ces données proviennent de l’addition des prévisions d’économies d’énergie pour chacun des programmes offerts. 

Demandes

13.5. Par conséquent, pourriez-vous détailler ces données ?

13.6. Plus précisément, pourriez-vous présenter ces réductions par secteur d’activités, soit les économies d’énergie attribuables aux programmes du PGEÉ pour le secteur industriel, le secteur commercial et le secteur domestique/résidentiel et les réductions attribuables aux interventions commerciales ?

13.7. Pouvez-vous confirmer que les résultats présentés au tableau 3 (Référence : HQD-2, Document 1, Page 12 de 36) pour le PGEÉ en 2007 sont des prévisions, telles qu’elles apparaissaient au dossier R-3644-2007 ?

14. Bilan HIstorique des économies d’énergie
Contexte

Dans le bilan historique des économies d’énergie réalisées du tableau 2D-11, de la pièce portant sur le Réseau intégré, (HQD-1, Document 2, Annexe 2D, Page 115 de 291), le Distributeur présente l’état de la situation et l’évolution des données réelles des programmes en efficacité énergétique. Ce tableau comprend, notamment, les programmes du PGEÉ ainsi que les programmes en efficacité énergétique déjà réalisés, les données sont présentées par secteurs d’activités.
Puisque les données réelles n’ont pas été fournies au dossier R-3644-2007 et que l’état d’avancement des programmes en réseaux autonomes n’est pas connu, nous souhaitons pouvoir évaluer la progression réelle de l’intégration du PGEÉ en Réseaux autonomes et la comparer au plan d’approvisionnement.

14.1. Par conséquent, pourriez-vous nous fournir les données réelles disponibles à ce jour et les présenter sous la forme d’un tableau, comme c’est le cas pour le réseau intégré, soit fournir un tableau pour les réseaux autonomes qui soit comparable au tableau 2D-11, de la pièce portant sur le Réseau intégré, (HQD-1, Document 2, Annexe 2D, Page 115 de 291), 
14.2. Pourriez-vous y ajouter les résultats de l’année 2007, sinon, simplement nous fournir le chiffre global pour l’ensemble des réseaux ?

14.3. Si l’historique de ces années n’est pas disponible, pourriez-vous nous fournir, sous forme de tableau, celles qui le sont, soit les données réelles pour 2005, 2006 et 2007 ?

Puisque les données fournies au tableau 5 (Contribution estimée des programmes commerciaux) sont des estimations, les données historiques réelles devraient inclure les Programmes d'utilisation efficace de l'énergie en réseaux autonomes dont il est question à la section 3.3.1 à titre de programme déjà mis en œuvre par le distributeur.
15. Plan d'approvisionnement 2008-2017, des réseaux autonomes, annexes

[image: image5.emf]
Référence : HQD-2, Document 2, Page 30 de 65
Contexte

En consultant les tableaux prévisionnels des besoins en énergie, pour notamment le Nunavik, nous constatons une croissance importante de l’ordre de 18.72 % entre 2004 et 2014. On constate aussi que le Distributeur prévoit des économies d’énergie provenant du PGEÉ de l’ordre de 0,1 GW en 2007, jusqu’à 0,6 GW à l’horizon 2017.

Demandes

Afin d’être en mesure d’évaluer la progression de l’intégration des Programmes du PGEÉ en réseau autonome, nous réitérons les demandes suivantes :

15.1. Pourriez-vous fournir l’état d’avancement réel de l’intégration des programmes du PGEÉ en réseau autonome pour, notamment, le réseau du Nunavik ?

15.2. Plus précisément, pourriez-vous fournir les données historiques pour notamment les années 2006 et 2007, soit depuis l’intégration des programmes en RA, soit depuis le dossier R-3584-2005 qui visait notamment l’intégration de ces programmes au sein des réseaux autonomes, et inclure les données historiques des programmes commerciaux qui ont, comme on le constate aux tableaux des prévisions, un impact considérable sur les prévisions de la demande ?

16. Impact de la Tarification dissuasive sur la prévision de la demande

Préambule

Référence

16.1. Pièce HQD-2, Document 2, Page 65 de 65, Tableau : Sommaire des besoins par régions Horizon 2017

16.2. Pièce HQD-2, Document 2, Page 57 de 65, Tableau : Tarification et programmes d’utilisation efficace de l’énergie

Contexte

Puisque les programmes commerciaux sont déterminants et limitent de façon substantielle la consommation d’électricité en réseau autonome (RA). Puisque ceux-ci ont un impact sur le plan d’approvisionnement en RA. (Référence : pièce HQD-2, document 2, page 65, tableau sommaire des besoins par région Horizon 2017) 

Demandes

16.3. Nous aimerions connaître dans quelle mesure la compensation, qui fait partie de ces programmes, a une influence sur la promotion du chauffage au mazout versus le chauffage à l’électricité. Plus précisément, cette compensation a-t-elle le même impact pour tous les réseaux autonomes de manière uniforme ?

16.4. Pourriez-vous confirmer que la compensation versée de 30 % pour le réseau du Nunavik, pour lequel s’applique la tarification dissuasive sur la deuxième tranche, soit le chauffage, résulte en des montants significatifs pour la clientèle ? 

16.5. Plus précisément, cette compensation a-t-elle le même impact sur tous les réseaux autonomes de manière uniforme ?

16.6. Pouvez-vous nous fournir le coût de ce programme et les montants réels versés pour les années 2000 à 2007 et les présenter séparément pour chacun des réseaux autonomes, de même que ceux prévus pour la duré du présent plan d’approvisionnement pour chacun des réseaux autonomes sous la forme d’un tableau ?

16.7. Pour fins de compréhension, pourriez-vous nous fournir la méthode de calcul utilisée pour appliquer cette compensation et démontrer son application selon chacun des réseaux autonomes en fonction du tarif en vigueur ?

17. Émissions évitées au Nunavik 

Préambule

Les émissions évitées au Nunavik sont établies à partir de l’étude Systèmes jumelés éolien-diesel au Nunavik – Établissement des configurations et VAN optimales pour les quatorze villages, préparée par l’IREQ, déjà déposée lors de l’étude du Plan d’approvisionnement 2005-2014.

(Note de bas de page 8)
[image: image6.emf]
Demande

17.1. Concernant les émissions évitées au Nunavik et le rapport préparé par l’IREQ au Plan d’approvisionnement 2005-2014. En consultant le dossier R-3550-2004, il ne semble pas avoir de document HQD-5, document 1, annexe 1 au dossier R-3550-2004, pourriez-vous vérifier cette référence et nous fournir le document cité ou nous indiquer où le trouver ?

JUMELAGE EOLIEN STRATEGIE

18. Projets pilotes au Nunavik 

Préambule

Concernant les deux projets pilotes au Nunavik

· réalisera deux projets pilotes au Nunavik en vue de la réalisation éventuelle de JED dans toutes les communautés de cette région. Les sites actuellement envisagés pour ces projets pilotes sont Kangiqsualujjuaq et Akulivik ; 

Référence : HQD-2, Document 1, Page 16 de 36
Demandes

18.1. À quel moment prévoyez-vous démarrer ces projets pilotes ?

18.2. Avez-vous envisagé ou pourriez-vous envisager de créer des partenariats avec les communautés locales visées par le jumelage éolien-diesel (JED) ? 

18.3. Outre des partenariats pour faciliter la mesure de l’intensité des vents ou visant l’amélioration des communications avec les communautés locales, avez-vous envisagé des partenariats économiques et financiers visant à favoriser la prise en charge d’une partie du projet de jumelage par les communautés locales ?

18.4. De tels partenariats permettraient-ils de récupérer le financement en provenance Programme fédéral écoÉNERGIE pour l'électricité renouvelable ? 

18.5. Concernant le développement de ces deux projets pilotes au Nunavik, en tout ou en partie, le Distributeur pourra-t-il se prévaloir des programmes concernant (1) les frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie (FEREEC) et (2) la déduction fédérale pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre et l’éolien ?
18.6. Concernant le développement de ces projets, le Distributeur pourra-t-il se prévaloir de tout autre programme d’encouragement, si oui, lesquels ?
18.7. Ces partenariats, s’ils étaient créés, pourraient-ils être assimilés aux 500 MW réservés aux communautés locales (municipalités) et communautés autochtones dans la Stratégie énergétique du Québec ?

19. Projet de raccordement de la Romaine 

Préambule

Concernant le projet de raccordement de la Romaine, le Distributeur :

* poursuit les études technico-économiques et les discussions avec la communauté, relativement au raccordement de La Romaine au réseau intégré ; 

Référence : HQD-2, Document 1, Page 16 de 36
Demandes

19.1. Pourriez-vous préciser l’état d’avancement des discussions avec la communauté et l’état d’avancement des études technico-économiques visant le raccordement de La Romaine au réseau intégré ?

19.2. Pourriez-vous préciser la nature des obstacles rencontrés, s’il y a, soient ceux de nature économique, environnementale, sociale ou politique?

20. Une nouvelle centrale à Akulivik 

Préambule

Une nouvelle centrale est requise à Akulivik, avec une mise en service prévue en 2012, étant donné l'augmentation de la charge plus importante que prévu. Le Distributeur prévoit soumettre ce projet pour autorisation de la Régie, en 2009.

Deux campagnes anémométriques sont présentement en cours, une à Akulivik et l'autre à Kangiqsualujjuaq. Celle à Akulivik permettra d'évaluer le potentiel éolien en vue de la réalisation d'un projet pilote de JED en parallèle à la construction de la nouvelle centrale.
Référence : HQD-2, Document 1, Page 27 de 36

Demandes
20.1. Pourriez-vous envisager un partenariat avec la communauté locale pour la réalisation du jumelage éolien diesel pour la nouvelle centrale requise à Akulivik ?

20.2. Pourriez-vous préciser quels sont les programmes ou subventions qui pourraient créer des retombées économiques favorables ou des retours sur investissement pour un tel projet, comme le Programme fédéral écoÉNERGIE pour l'électricité renouvelable ou en provenance d’autres programmes d’encouragement ?

20.3. Puisque la date limite de mise en service d’un projet admissible au programme fédéral ÉcoÉNERGIE est le 31 mars 2011, le Distributeur pourrait-il envisager de devancer d’une année ce projet afin de bénéficier de cette subvention ? 

20.4. À combien pourrait se situer le montant de cette subvention pour un tel jumelage en considérant le nombre de kW heure prévus de source éolienne ?
20.5. Concernant les campagnes anémométriques et le développement de ce projet en tout ou en partie, le Distributeur pourra-t-il se prévaloir des programmes concernant (1) les Frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie (FEREEC) et (2) la déduction fédérale pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre et l’éolien ?
20.6. Concernant le développement de ce projet, le Distributeur pourra-t-il se prévaloir de tout autre programme d’encouragement, si oui, lequel ?
21. Éolien et grille des critères non-monétaires

Préambule

Appel d’offres en cours

Un seul appel d’offres de long terme est en cours. Il s’agit de celui portant sur l’achat de 2 000 MW d’énergie éolienne, lancé en octobre 2005 et découlant du second bloc d’énergie éolienne décrété par le gouvernement du Québec.

L’ouverture des soumissions a eu lieu le 19 septembre 2007 et le Distributeur a reçu 66 offres totalisant 7 724 MW.

Référence : HQD-1, Document 1, pages 29 et 30 de 60
Le Distributeur annoncera les soumissionnaires retenus lors des prochains mois et entend signer les contrats au printemps 2008. 

Les bilans en énergie et en puissance montrent une contribution de ces projets basée sur un taux de livraison garanti équivalant à 30 % de la puissance installée, avec une contribution en puissance équivalente. Cette contribution en puissance pourrait provenir d’une entente d’équilibrage ou de la contribution propre des éoliennes.

Référence : HQD-1, Document 1, Page 31 de 60
25 mai 2007 La Régie approuve de nouvelles modifications à la grille de sélection applicables à l'appel d'offres pour le second bloc d’énergie éolienne de 2 000 MW, pour donner effet au décret 96-2007, par sa décision D-2007-59.

Référence : HQD-1, Document 2, Annexe 1C, Page 34 de 291
Demandes

21.1. Concernant les projets acceptés à l’ouverture pour l’appel d’offres de 2000 MW 2005⁄03 éolien
 et la grille des critères non monétaires : pouvez-vous nous expliquer comment le Distributeur utilise cette grille lors de la mise en place de la « Liste finale des soumissions » à l’ouverture des soumissions le 19 septembre 2007 ? 

21.2. Plus précisément, pourriez-vous préciser à quel moment le Distributeur utilise les critères énumérés dans la grille des critères non monétaires dans l’analyse des projets soumis ?

21.3. Pourriez-vous nous fournir la dernière grille des critères non monétaires, telle que modifiée en date du 25 mai 2007 suite à la décision D-2007-59 ?

21.4. Concernant l’inventaire des soumissions A-O 2005-03 Éolien 2000 MW  et la liste finale des soumissions acceptées à l’ouverture des soumissions le 19 septembre 2007, pourriez-vous préciser quels sont les projets qui seront réalisés en partenariat avec les communautés autochtones et ceux qui seront réalisés en partenariat avec les municipalités ou MRC ? 

21.5. Sinon, pourriez-vous nous donner un ordre de grandeur du nombre de projets soumis en partenariat avec les municipalités ou MRC et les communautés autochtones ?

21.6. Seriez-vous en mesure de préciser dans quelle mesure les critères de la grille des critères non monétaires ont favorisé le développement de projets réalisés en partenariat avec :

21.6.1. les communautés autochtones ?

21.6.2. les municipalités et les MRC ?

21.7. À votre avis, quels sont les obstacles faisant en sorte que de tels partenariats soient limités en nombre ?

21.8. La grille, telle que conçue, est-elle suffisante pour assurer la promotion de ces partenariats ?

21.9. À votre avis, quels autres outils pourraient être utilisés ?

22. Projets de jumelage diesel-éolien

Rappelons que le GRAME a mentionné au dossier R-3623-2007 la possibilité pour le Distributeur d’agir en partenariat avec la communauté de Kuujjuaq pour le projet de jumelage éolien/diesel afin d’obtenir la subvention de un cent (1 ¢) par kilowattheure versée par le Programme fédéral écoÉNERGIE pour l'électricité renouvelable, ce qui dans les faits permettrait de réduire le coût d’un projet de jumelage.
22.1. D’une manière générale, lors de l’analyse des projets de jumelage diesel-éolien, serait-il possible de récupérer les montants du « Programme ÉcoÉNERGIE pour l'électricité renouvelable » du gouvernement canadien en proposant des projets de partenariat avec les communautés visées par ce jumelage ? 

22.2. Si oui, quels sont les projets de jumelage diesel-éolien envisagés à court terme permettant de récupérer ces sommes du gouvernement fédéral ?

22.3. À combien se chiffreraient ces montants, s’il y a ?

22.4. Sinon, pourquoi ne pas envisager d’utiliser rapidement cette forme de subvention afin d’accélérer la rentabilité et la mise en place de ces projets de jumelage diesel-éolien ?

22.5. D’une manière générale, sans considérer la date limite du 31 mars 2011 pour la mise en service des projets du programme ÉcoÉNERGIE, donc advenant la prolongation des délais du programme, serait-il possible de récupérer les montants du « Programme ÉcoÉNERGIE pour l'électricité renouvelable » du gouvernement canadien en proposant des projets de partenariat avec les communautés visées par ce jumelage ?

23. Projets éoliens : Nouvel appel d’offres de 500 MW réservé, développés par les municipalités et les communautés autochtones.
Préambule

Appels d’offres en voie d’être lancés

De plus, dans la stratégie énergétique du Québec, rendue publique en 2006, « le gouvernement annonce le lancement d’un nouvel appel d’offres de 500 MW… ». Selon l’énoncé de politique, cet appel d’offres s’adressera aux projets éoliens développés par les municipalités et les communautés autochtones. Les livraisons pourraient débuter en décembre 2011 et augmenter au rythme de 100 MW par année, jusqu’à l’atteinte de l’objectif. Pour les fins de la planification, les quantités d’énergie et de puissance découlant de ces appels d'offres ont été incorporées aux bilans du Distributeur, tels que présentés à la section 5.1.

Par ailleurs, le Distributeur n’inclut aucune contribution découlant d’éventuels appels d’offres dans le cadre du Règlement sur l’énergie produite par cogénération.

Référence : B-1 HQD, page 31

Programme ÉcoÉNERGIE 
Le « Programme ÉcoÉNERGIE pour l'électricité renouvelable » du gouvernement canadien, annoncé le 19 janvier 2007, offre aux projets admissibles, notamment les parcs éoliens, une prime d'incitation de 1 cent par kilowattheure de production pendant 10 ans. Les projets doivent être mis en service avant le 31 mars 2011.

En vertu des contrats d'approvisionnement de long terme signés par le Distributeur avec les fournisseurs d'énergie éolienne et approuvés par la Régie, les fournisseurs s'engagent à verser au Distributeur 75 % du total des primes éventuellement reçues dans le cadre de programmes gouvernementaux  d'incitation à la production d'énergie renouvelable.

Référence : HQD-1, Document 1, page 32

23.1. Concernant les appels d’offres réservés aux projets éoliens développés par les municipalités et les communautés autochtones, croyez-vous qu’ils pourraient être admissibles au programme fédéral ÉcoÉNERGIE versé aux fournisseurs d’énergie éolienne ? 

23.2. Savez-vous si les municipalités et les communautés autochtones visées par le nouvel appel d’offres de 500 MW sont avisées de l’existence de ce programme ?

23.3. De quelle manière le montant accordé par le fédéral est généralement réparti entre le Distributeur et les promoteurs des projets ? 

23.4. Outre les ententes signées avec les fournisseurs qui établissaient à 75 % le versement au Distributeur des primes éventuelles du programme, aurez-vous d’autres critères et lignes directrices de négociation pour ce nouvel appel d’offres de 500 MW ? Pouvez-vous nous les fournir ?

23.5. Puisque cet appel d’offres s’adresse aux municipalités et aux communautés autochtones, pourriez-vous envisager une répartition différente que 75 % / 25 % ? Si oui, quelle pourrait-elle être ?

23.6. Recevrez-vous d’autres formes de compensation monétaire ou de réduction fiscale suite à ces projets ? Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles et donner une approximation de leur valeur monétaire ?

24. Incitatifs fiscaux et programmes d’encouragement – éolien et énergies renouvelables

Dans le dossier Demande d'autorisation de la construction de la nouvelle centrale thermique de Kuujjuaq (R-3623-2007), dans le rapport soumis conjointement par SÉ-AQLPA-GRAME, le GRAME avait mentionné notamment le programme fédéral écoÉNERGIE et les programmes énumérés ci-dessous dans la section demande de renseignements. De notre avis, ces programmes pouvaient réduire les coûts du jumelage diesel-éolien.

Ce programme versera, pendant une période maximale de 10 ans, un cent (1 ¢) par kilowattheure obtenu dans le cadre d'un projet admissible qui permettra de produire de l'électricité propre à partir de sources d'énergie renouvelable et qui sera réalisé entre 1er avril 2007 et le 31 mars 2011. Les entreprises, les municipalités, les institutions et les organisations sont admissible.

Référence : Dossier R-3623-2007, Pièce (C-6-3) SÉ-AQLPA-GRAME-1 - Document 1, Page 26
Les coûts de projet examinés au présent rapport ne tiennent pas compte des impôts à payer, ni des aides financières qui pourraient être disponibles de la part des gouvernements. Ces éléments varieraient selon que le projet soit entièrement réalisé par Hydro-Québec Distribution ou qu'une corporation distincte soit formée, avec la participation des instances autochtones, pour fournir à Hydro-Québec Distribution certains éléments de ce projet, qu'il s'agisse de la fourniture des installations de production ou de l'énergie elle-même. Selon l'entité responsable, il y aurait lieu, en particulier, d'examiner si celle-ci serait admissible à uns ou plusieurs des aides financières énoncées à la section 3.5 du rapport.

Référence : Dossier R-3623-2007, Pièce SÉ-AQLPA-GRAME-1 - Document 1, Page V, Examen des motifs invoqués par Hydro-Québec pour ne pas inclure un jumelage éolien-diesel à Kuujjuak
Demandes

Puisque la question des coûts est importante dans le choix des approvisionnements et des orientations du plan d’approvisionnement, nous vous soumettons ces demandes d’informations :

24.1. Dans le cadre de la mise en œuvre de projet de développement d’énergie renouvelable toutes catégories : éolien, hydro, biomasse, etc.

Parmi les incitatifs fiscaux et subventions énumérés ci-après, lesquels ont fait l’objet de retours sur investissement pour le Distributeur, ou feront l’objet d’un retour sur investissement pour le Distributeur ? 

· Les Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN), le Programme des affaires du Nord (PAN) ;

· le Programme d'action pour les collectivités autochtones et nordiques (PACAN) ; 

· le Programme fédéral d’encouragement à la production d'énergie éolienne (EPÉÉ) ; 

· le Programme fédéral écoÉNERGIE pour l'électricité renouvelable ;

· le programme d'encouragements fiscaux de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ; 

· les Frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie (FEREEC) ; et

· la déduction fédérale pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre et l’éolien.

24.2. Ces retours sur investissement visent quels types d’approvisionnement, éolien, biomasse, hydroélectricité, etc. ? 

24.3. Pouvez-vous nous brosser un tableau précis de la manière dont le Distributeur s’y prend pour récupérer ces montants et comment il les attribue aux coûts d’approvisionnement dans le présent plan ?

� Inventaire des soumissions A-O 2005-03 éolien 2000 MW : Liste finale des soumissions acceptées à l’ouverture des soumissions le 19 septembre 2007





