Demande de renseignement no 1 de m. p. raphals, expert pour le regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du québec (« rncreq »)  et le regroupement des organismes environnementaux en energie (« roeé »)  concernant la demande du distributeur relative au plan d’approvisionnement 2008-17 
(dossier R-3648-2007)



 Intégration d’énergie éolienne
	RÉFÉRENCE 1:
	R-3648
	HQD-1
	Doc. 2
	Annexe 4C, Données historiques en approvisionnement


1 D

Préambule :

Le Tableau 4C-1 fournit certaines données pour chacune des années 2001 à 2006.

En R-3550-05, HQD a fourni des données concernant la demande horaire en format Excel.

En R-3622, HQD a fourni en format Excel des données sur une base horaire pour les années 2005 et 2006.  Plus spécifiquement, les pièces B-4 et l’annexe 1 de la pièce B3, produites en suivi de la décision D-2005-203, contiennent les informations suivants pour chaque heure de l’année:
B-4

· BRD (RI)
· Achats

· BRD (RI) HQP

· Consommation des centrales

· Proxy pour évaluer le volume d’électricité mobilisé par le Distributeur au titre d’électricité patrimoniale

· Volume d’électricité patrimoniale (bâtonnets affectés)

· Volume d’électricité patrimoniale mobilisée par le Distributeur en dépassement de l’électricité patrimoniale

· Coût unitaire du dépassement

· Coût total horaire

· Prix Day-Ahead-Market de la zone HQ du NYISO ($US/MWh)

· Dépassements calculés selon le calcul de l’entente-cadre

· Différence

B-3, Annexe 1 

· Production mesurée à la sorite des centrales HQP
· Consommation des centrales HQP

· Électricité reçue par HQP aux points de raccordement des centrales et interconnexions

· Consommations attribuables à la puissance interruptible mise à la disposition HQP majoré des pertes de transport

· Volume d’électricité fournie par les ressources du Producteur

· Volume des engagements du Producteur envers des tiers

· Volume d’électricité fournie par le Producteur au Distributeur

· Volume des approvisionnements hors patrimoniaux provenant de HQP

· Volume d’électricité mobilisée par le Distributeur au titre de l’électricité patrimoniale

· Volume d’électricité patrimoniale (bâtonnets affectés)

· Volume d’électricité patrimoniale mobilisée par le Distributeur en dépassement de l’électricité patrimoniale

· Coût unitaire du dépassement

· Coût total horaire

· Prix Day-Ahead-Market de la zone HQ du NYISO ($US/MWh)

1.1 Veuillez fournir pour les années 2005, 2006 et 2007 des documents Excel fournissant les mêmes données contenues dans les documents du suivi de la décision D-2005-203 (réf. 3).  Les informations peuvent être fournies dans le même format ou intégrées dans un seul tableau.
1.2 Veuillez également fournir, dans le même format (soit intégré dans le même tableau ou à part), les données horaires suivantes:

1.2.1 le programme final pour la production éolienne, tel que fourni à HQP par le Distributeur;

1.2.2 la production brute des parcs éoliens sous contrat avec HQD ;
1.2.3 l’électricité fournie par HQP en vertu de l’entente d’intégration éolienne en vigueur.
	RÉFÉRENCE :
	R-3573
	Suivi de la décision D-2006-27
	2007-07-25
	


2 D

Citation  (lettre de transmission)
[image: image1.png]Veuillez noter que la documentation susdite est produite sous pli confidentiel. Une version
caviardée est aussi jointe. Cela est nécessaire conformément 4 la décision D-2005-129 (pp. 12 &
17), puisqu’un seul parc éolien était en exploitation pour la période visée. Lorsque plusieurs
parcs éoliens seront en exploitation, un traitement confidentiel ne serait vraisemblablement pas
requis.




Préambule:

Selon HQD-1, doc. 1, page 29, le parc Anse-à-Valleau est en service depuis novembre 2007.

1.3 Veuillez produire l’ensemble des suivis de l’Entente d’intégration éolienne produits jusqu’ici.
1.4 Dans la mesure où certains des documents produits en réponse à la question précédente sont produits en version caviardée, veuillez rendre les documents intégraux disponibles à nos experts, avec signature d’une entente de confidentialité. 
	RÉFÉRENCE 1:
	R-3648
	HQD-1
	Doc. 1
	page 53
	


3 D


Citation :

2. [image: image2.png]Plusieurs travaux sont et seront menés pour estimer une chronique horaire de la
production des parcs éoliens sur une période suffisamment longue pour capter
Iimpact de la diversité d’événements météorologiques. Cette chronique doit
prendre en compte les effets de la géographie et de la climatologie locale,
comme ceux entrainant les brises de mer et de terre, les changements locaux
dans la direction des vents, la formation de givre ou de verglas, aussi bien que
des effets découlant des passages de fronts sur quelques heures ou de la
dispersion géographique des parcs sur le territoire. A cet effet, Hydro-Québec
Distribution a mandaté la firme Hélimax pour raffiner et prolonger ses estimations
. d’une chronique de production pour les parcs €oliens du premier appel d'oﬁre.

existe maintenant des séries de 36 ans (de 1971 & 2006) de production olienne
"horaire, coincidentes avec Ihistorique météorologique. Ces données constituent,
pour linstant, linformation de base qui servira a évaluer les impacts relatifs a
I'intégration des parcs éoliens du premier appel d'offres. La période de 36 ans
couverte par la chronique correspond également a celle utilisée pour établir la
normale et I'aléa climatique de la prévision de la demande.




2.1 Veuillez fournir en format Excel les séries de 36 ans (1971 à 2006) de données horaires de production éolienne, développé par Hélimax en simulation de la production des parcs éoliens du premier appel d’offre, coïncidant avec l’historique météorologique.

2.2 Veuillez fournir en format Excel la demande horaire desservie par Hydro-Québec ou par HQ-Distribution de 1971 à 2006.  
	RÉFÉRENCE 1:
	R-3648
	HQD-1
	Doc. 2
	page 268
	


4 D

Citation :

[image: image3.png]1 * La dispersion géographique des parcs éoliens tend a réduire les
" fluctuations de production éolienne, donc Iimpact sur les réserves
2 additionnelles requises ;




2.3 Veuillez indiquer jusqu’à quel point la littérature consultée permet de quantifier cette réduction des fluctuations de production éolienne en fonction de la dispersion géographique, en fournissant des références précises aux sources.
	RÉFÉRENCE 1:
	R-3648
	HQD-1
	Doc. 1
	page 269
	


5 D

Citation :

[image: image4.png]10

1"

12

1

14

15

16

”

18

18

2

2

2

E

L'évaluation de tels impacts requiert le développement ou l'adaptation de
simulateurs de réseau capables de prendre en compte les fluctuations de la
production éolienne et leur prévisibilité sur difiérents horizons de temps (entre
quelques secondes et plusieurs heures). Pour ce faire, un modele de simulation
de conduite du réseau est actuellement en développement & IREQ. Ce modéle
sera en mesure de représenter les événements affectant la conduite d'un réseau
dans la séquence ol ils se produisent et de comparer des situations avec et sans
éoliennes dans divers contextes (charge élevée, charge trés basse, importante
montée en charge, perte d'une ressource, etc.). Ainsi, il sera possible dévaluer
les quantités de réserves d'exploitation requises pour respecter les normes de
fiabilté s'appliquant  la conduite d'un réseau et les impacts sur exploitation des
équipements du réseau de transport. Le modéle de simulation prendra en
considération la configuration propre au réseau d'Hydro-Québec et e type
dinterconnexions (asynchrones) qui le relie aux réseaux voisins.




2.4  Veuillez préciser:

2.4.1 le nom du modèle de simulation de conduite du réseau ou du programme d’étude de l’IREQ ; et
2.4.2 le stade de développement accompli et les étapes principales à venir.
2.5 Veuillez indiquer en quel moment HQD prévoit avoir des résultats préliminaires de ce modèle.   

	RÉFÉRENCE 1:
	R-3648
	HQD-1
	Doc. 2
	page 270
	


Citation :

[image: image5.png]physiques de prévision (voir annexe 6B pour plus de détails). Ce systeme utilise
comme principal intrant la prévision météorologique d‘Environnement Canada
ayant une résolution spatiale de 15 kilométres. Les prévisions de production
éolienne sont transmises & Hydro-Québec Production, conformément aux
dispositions de IEntente dintégration, et sont rendues disponibles & Hydro-
Québec TransEnergie.

Ce systeme est exploite & Hydro-Québec Distribution par une équipe de
prévisionnistes. Pour linstant, le Distributeur émet deux prévisions de production
par jour, & la sute de la réception des prévisions météorologiques
d'Environnement Canada. Si un changement de conditions météorologiques est




2.6 Veuillez fournir, en format Excel, les prévisions de production éolienne transmises à HQP pour les années 2006 et 2007.  
	RÉFÉRENCE 1:
	R-3648
	HQD-1
	Doc. 2
	page 272
	


6 D

Citation :

[image: image6.png]18

18

2

2

2

E

Hydro-Québec Production a intégré la prévision de production éolienne des
parcs en exploitation & son processus de programmation de la production. Cette
prévision est donc prise en compte dans les bilans de puissance et les
programmes de production du  Producteur. Hydro-Québec déterminera les
services complémentaires requis pour intégrer et équilibrer la production des
parcs éoliens. Sur la base des services requis, Hydro-Québec Distribution pourra




2.7 Veuillez préciser quelle division d’Hydro-Québec détermine les services complémentaires requis pour intégrer et équilibrer la production des parcs éoliens.
	RÉFÉRENCE 1:
	R-3648
	HQD-1
	Doc. 2
	page 273
	


7 D

Citation :

[image: image7.png]18 Par contre, peu de réseaux ont une pointe hivernale qui coincide avec des
19 températures trés froides (sous les -30°C) suscepibles de forcer lamét des
20 éoliennes. Seuls le Québec et le Manitoba semblent connaitre ce type de




2.8 Est-ce que l’ensemble des turbines qui sont ou seront utilisées au Québec en vertu des contrats signés et des soumissionnaires à l’appel d’offres en cours doivent arrêter la production à -30ºC ?  Sinon, veuillez préciser les contraintes de température applicables pour chaque type de turbine.    


	RÉFÉRENCE 1:
	R-3648
	HQD-1
	Doc. 2
	page 274
	


8 D

Citation :

[image: image8.png]10

1"

12

1

14

La coincidence entre la demande, les temperatures tres froides et la presence de
vent dans I'est du Québec a été examinée. Cet examen a été réalisé a partir de
données mesurées aux stations météorologiques d'Environnement Canada et
extrapolées pour les sites de production du premier appel d'offres. Une analyse
préliminaire des 14 pointes de demande électrique les plus importantes sur la
période 1971-2006 (constituant la chronique météorologique utilisée en référence
par Hydro-Québec Distribution) a été effectuée, certaines de ces pointes, comme
par exemple celle du 4 janvier 1981, étant beaucoup plus importantes que les
autres. Les résultats montrent que.




2.9 Veuillez fournir une copie de cette analyse préliminaire.
	RÉFÉRENCE 1:
	R-3648
	HQD-1
	Doc. 1
	page 38
	

	RÉFÉRENCE 2:
	Décret 926-2005
	
	
	


9 D

Citation (réf. 1) :

[image: image9.png]La contribution en puissance des 2U0UUDMVV denergie eolienne
actuellement en processus d'analyse et de l'appel d'offres & venir pour
500 MW d'énergie éolienne additionnelle est fixée a 30 % de la puissance
installée. Elle pourrait provenir d'une entente d'intégration éolienne, a
limage de celle en vigueur, de la contribution propre des éoliennes, ou
d'une combinaison des deux ;




Citation (réf. 2, a. 1, alinéa 2):

[image: image10.png]Le bloc visé au premier alinéa est assorti d"un service
4 équilibrage et de puissance complémentaire sous forme
d’une entente d'intégration de I'énergie éolienne sous-
crite par e distributeur d'électricité aupres d’un autre
foumisseur québécois ou d'Hydro-Québec, dans ses
activités de production délectricité.





2.10 Veuillez expliquer le choix de fixer la contribution en puissance à 30 % de la puissance installée.

2.11 Veuillez expliquer, à la lumière de la citation 2, comment cette contribution en puissance pourrait provenir de la contribution propre des éoliennes ou d’une combinaison de celle-ci et d’une entente d’intégration éolienne.

________________________________________________________________________

R-3648 : Demande de renseignements de P. Raphals                                                    1/7
PAGE  
________________________________________________________________________

R-3648-07 : Demande de renseignements de P. Raphals    
                            3/7

