Le 1er février 2008

No de dossier : R-3648-2007

Demande de renseignement no 1 du ROEÉ à Hydro-Québec

Page 1 de 3

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT NO 1 DU REGROUPEMENT DES ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX EN ÉNERGIE (« ROEÉ ») RELATIVE À LA DEMANDE « R‑3648-2007 »

Prévision des prix des combustibles

1. Référence : Pièce HQD-1, document 2, page 49 de 291, Tableau 2A-4.

Demande :

1.1 Compte tenu des prix du pétrole brut (WTI) qui oscillent entre 85 $US et 100 $US le baril depuis novembre 2007, Hydro-Québec considère-t-elle que sa prévision de 74,84$ pour 2008 est toujours valable? Veuillez justifier.

1.2 Veuillez élaborer sur les impacts pour le présent dossier d'un écart de prévision important pour le prix du pétrole.

1.3 À quel moment Hydro-Québec effectuera-t-elle une mise à jour de ses prévisions de prix des combustibles? Veuillez justifier votre choix.

Moyens pour satisfaire les besoins de pointe

2. Référence : Pièce HQD-1, document 1, page 42 de 60, lignes 5 à 7.

Préambule : « Le Distributeur conclut que les moyens techniques d'interruption sont en place dans l'industrie et qu'il serait possible, au besoin, d'augmenter la contribution de ce type de programme. »

Demande :

2.1 Hydro-Québec a-t-elle estimé le potentiel technique et/ou technico-économique de ce moyen pour son réseau intégré?
2.2 Dans l'affirmative, veuillez fournir l’estimation de ce potentiel ainsi que toute étude réalisée sur ce sujet.
2.3 Dans la négative, Hydro-Québec considère-t-elle qu’il serait possible et souhaitable de réaliser une telle étude? Veuillez justifier votre position.
3. Référence : Pièce HQD-1, document 1, pages 42 et 43 de 60.

Préambule : « 2. Explorer les options de gestion de la consommation
Il s'agit de définir les potentiels disponibles en gestion de la consommation... »
Demande :

3.1 L'efficacité énergétique fait-elle partie des options de gestion de la consommation envisagés dans cette section? Veuillez justifier.

3.2 Hydro-Québec a-t-elle évalué l'impact en puissance des mesures d'efficacité énergétique incluses dans son potentiel technico-économique? Dans l'affirmative, veuillez déposer l'information.

4. Référence : Pièce HQD-1, document 1, pages 41 à 44.

Demande :

4.1 Quelle est votre évaluation des coûts marginaux (en $/kW) de ses besoins de puissance à long terme? Veuillez fournir une évaluation globale, ainsi qu'une évaluation par type de moyen envisagé selon l'information disponible.
Alternatives en réseau autonome

5. Référence : Pièce HQD-2, document 1, page 16 de 36, lignes 10-22.

Préambule : « De façon concrète, le Distributeur (...) poursuit la campagne anémométrique en cours au Nunavik. »

Demande :

5.1 Veuillez indiquer les villages qui ont fait l'objet ou qui font l'objet présentement de mesures dans le cadre de cette campagne anémométrique.

5.2 Pourquoi Hydro-Québec ne réalise-t-elle pas dès maintenant des mesures anémométriques dans l'ensemble des villages du Nunavik?

6. Référence : Pièce HQD-2, document 1, page 16 de 36, lignes 18 à 21.

Préambule : « (...) réalisera deux projets pilotes au Nunavik en vue de la réalisation éventuelle de JED dans toutes les communautés de cette région. Les sites actuellement envisagés pour ces projets pilotes sont Kangiqsualujjuaq et Akulivik. »

Demande :

6.1 Quel est l'échéancier de l'ensemble des étapes et la mise en service prévue pour les deux projets de JED envisagés?

6.2 Quelles sont les spécifications techniques envisagées pour ces deux projets pilotes (nombre et type de turbines éoliennes, taux de pénétration initial, modulation de la production des groupes diesel, valorisation de l'énergie excédentaire, etc.)?

7. Référence : Pièce HQD-2, document 1, page 26 de 36, lignes 17 à 19.

Préambule : « Le projet de JED le plus prometteur, à Inukjuak, a été reporté étant donné la volonté de la communauté d'étudier un projet hydroélectrique. »

Demande :

7.1 Où en est rendue l'étude du projet hydroélectrique à Inukjuaq? Quels sont les principaux constats à l'heure actuelle concernant ce projet?
7.2 Quel est l'échéancier prévu pour les prochaines étapes concernant ce projet de centrale hydroélectrique?
7.3 Advenant la réalisation du projet hydroélectrique, quelles seraient les économies annuelles en diesel pour Inukjuaq?
7.4 Veuillez comparer les mesures de vent réelles obtenues à Inukjuaq par rapport aux simulations effectuées antérieurement par l'IREQ.

8. Référence : Pièce HQD-2, document 1.

Demande :

8.1 Veuillez déposer l'étude réalisée en 2006 par le Centre Hélios pour Hydro-Québec concernant les énergies renouvelables en réseau autonome. Veuillez également déposer toute autre étude réalisée par Hydro-Québec (ou fournir la référence) portant sur le même sujet.
8.2 Veuillez indiquer l'ensemble des projets de production d'énergie renouvelable en réseau autonome auxquels Hydro-Québec a participé, que ce soit à titre d'exploitant ou non, sur le territoire du Québec ou non. Veuillez fournir une description de chacun des projets.
9. Référence : Pièce HQD-2, document 1, page 23 de 36, lignes 8 à 9.

Préambule : « Un raccordement au réseau intégré est également possible, à cet horizon, pour Clova, Opitciwan et même les Iles-de-la-Madeleine. »

Demande :

9.1 Quelles sont les conditions qui permettraient un tel raccordement pour les Iles-de-la-Madeleine à l'horizon 2017? Quelles sont les principales contraintes?
9.2 Hydro-Québec a-t-elle évalué les coûts d'un tel raccordement? Dans l'affirmative, veuillez déposer l'information.
9.3 Hydro-Québec a-t-elle réalisé une étude technico-économique pour un tel raccordement? Dans l'affirmative, veuillez déposer l'étude.
