Le 3 avril 2009
No de dossier : R-3686-2009
Demande de renseignements de l’UMQ 

Page 1 de 2

Demande de renseignements de l’UMQ
1. Référence
i) Pièce HQT-4, document 1, page 15 ;
ii) Pièce HQT-4, document 1, page 18, tableau 1.
Préambule :
Le Transporteur souligne à la référence (i) que « Tous ces facteurs résultent en une diminution favorable des pertes en puissance et en énergie, ainsi qu’un soutien de tension plus efficace sur le réseau de transport à 120 kV. » (notre souligné).

Au tableau de la référence (ii), le Transporteur fournit le détail de la comparaison économique des trois scénarios qu’il a envisagés.

Demandes

1.1 Veuillez définir la notion de pertes en puissance de la référence (i) et indiquer la méthode utilisée pour le calcul de celles-ci.

1.2 Veuillez définir la notion de pertes en énergie de la référence (i) et indiquer la méthode utilisée pour le calcul de celles-ci.

1.3 Veuillez définir la notion de Pertes électriques que l’on retrouve dans le tableau de la référence (ii) et indiquer la méthode utilisée pour le calcul de celles-ci.

1.4 Veuillez fournir, pour chacun des trois scénarios du tableau de la référence (ii), les hypothèses, intrants et calculs détaillés qui ont permis d’obtenir la valeur numérique des Pertes électriques indiquée dans le tableau.
2. Référence
Pièce HQT-6, document 1, page 6, tableau 1.

Préambule :

Au tableau de la référence, le Transporteur fournit les coûts des travaux associés à la construction du nouveau poste Rivière-des-Prairies, à la construction d’une ligne souterraine à 120 kV entre le nouveau poste et celui de Landry et aux travaux connexes.

Demande
2.1 Veuillez préciser la nature des coûts suivants reliés à la rubrique « Client » : les coûts de 39,6 milliers de dollars de réalisation pour le Démantèlement ligne aérienne à 69 kV Landry / Rivière-des-Prairies, les coûts de 25,0 milliers de dollars de réalisation pour le Démantèlement portiques de bois Landry / Ste-Rose, et les coûts de 314,7 milliers de dollars de réalisation pour le Démantèlement 69 kV au poste Ste-Rose.

