Le 20 août 2010

No de dossier : R-3725-2010

Demande de renseignements no 1 de la Régie à l’ACEF de Québec

Page 1 de 2

Demande de renseignements no 1 de la Régie de l’énergie (la Régie) :

Examen des normes de qualité de l’onde et des modalités applicables aux manquements aux Conditions de service d’électricité
 (les Conditions de service)

1. Références :
(i)
Pièce C-3-4-ACEFQ, pages 34 et 35;


(ii)
Pièce B-4, HQD-2, document 1, pages 6 à 8.

Préambule :

À la référence (i), l’ACEF de Québec formule la recommandation suivante :

« HQD devrait mieux informer, et avec une plus grande régularité, les consommateurs sur les Conditions de service (nommément pour les anciens clients) et sur les responsabilités d’HQD et des clients en regard des problèmes de qualité de l’onde et des moyens de réduire les risques en la matière et des limites d’utilisation des appareils électriques et électroniques. »
À la référence (ii), Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (le Distributeur) présente les résultats obtenus pour l’ensemble des attentes de la clientèle résidentielle, dont les suivants :

	Rang
	
	
	Satisfaction

	2008
	2009
	Attentes
	Importance 2009
	2008
	2009

	30
	31
	Informer sur la prévention des dommages aux appareils électriques causés par les pannes et variations de tension
	8,32
	7,1
	7,1

	38
	41
	Réduire les variations de tension
	7,88
	8,0
	8,1


Demande :

1.1 Compte tenu du rang d’importance, de l’importance relative et de l’indice de satisfaction des attentes relatives à la prévention des dommages aux appareils électriques causés par les pannes et variations de tension ainsi qu’à la réduction des variations de tension, sur quelles bases la recommandation de l’ACEF de Québec visant à « mieux informer » les consommateurs sur la qualité de l’onde s’appuie-t-elle?
2. Références :
(i)
Pièce C-3-4-ACEFQ, pages 34 et 35;


(ii)
Pièce B-1, HQD-1, document 1, pages 29 et 30;


(iii)
Pièce B-4, HQD-2, document 2, page 4.

Préambule :

À la référence (i), l’ACEF de Québec formule la recommandation suivante :

« HQD devrait mieux informer, et avec une plus grande régularité, les consommateurs sur les Conditions de service (nommément pour les anciens clients) et sur les responsabilités d’HQD et des clients en regard des problèmes de qualité de l’onde et des moyens de réduire les risques en la matière et des limites d’utilisation des appareils électriques et électroniques.

L’information transmise devra être cohérente et uniforme pour les diverses unités et respecter les termes courants pour ne pas créer de confusion sur les niveaux acceptables de tension etc. »

Pour sa part, le Distributeur soutient, à la référence (ii), que :

« Les besoins d’information en matière de qualité de l’onde varient grandement en fonction de la clientèle. Considérant cette réalité, le Distributeur utilise plusieurs moyens pour informer les clients. Certains sont de portée générale tandis que d’autres sont plus techniques, mais chacun est adapté à la clientèle concernée.

Un des moyens à la disposition du Distributeur est le dépliant HydroContact. Joint aux factures d’électricité, il permet de communiquer des informations générales à l’ensemble de la clientèle. Le Distributeur y donne un certain nombre de conseils et suggestions afin de bien utiliser l’électricité comme, par exemple, les précautions qui peuvent être prises pour protéger les équipements informatiques résidentiels contre les surtensions grâce aux parasurtenseurs disponibles sur le marché. […]

Un autre moyen d’information est le site Internet d’Hydro-Québec qui présente différentes pages d’information pour les diverses catégories de clientèles. […] »

À la référence (iii), le Distributeur ajoute que :

« Lorsqu’un client souscrit à un abonnement, le Distributeur lui envoie systématiquement une brochure intitulée « Votre abonnement au service d’électricité » qui contient des informations sur sa responsabilité de protéger ses équipements contre le risque de variations de tension. […]

Annuellement, les clients sont informés de leur droit de déposer une plainte par le biais de la brochure HydroContact. De plus, lorsqu’ils appellent les services à la clientèle pour signaler une insatisfaction, les représentants les informent de leur droit de déposer une plainte s’ils ne sont pas satisfaits de la solution proposée à leur situation. »
Demande :

2.1 Veuillez élaborer sur les moyens concrets et leur fréquence par lesquels le Distributeur pourrait « mieux informer, et avec une plus grande régularité, les consommateurs [résidentiels] […] sur les responsabilités d’HQD et des clients en regard des problèmes de qualité de l’onde et des moyens de réduire les risques en la matière et des limites d’utilisation des appareils électriques et électroniques » que ce qu’il fait actuellement (références (ii) et (iii)).

� 	En vigueur au 1er avril 2010.






