- 2 -

DOMINIQUE NEUMAN

Avocat

1535, rue Sherbrooke Ouest

Rez-de-chaussée, Local Kwavnick

Montréal (Qué.) H3G 1L7

Tél. 514 849 4007

Télécopie 514 849 2195

Courriel energie @ mlink.net

Membre du Barreau Du Québec
Montréal, le 15 juin 2010

Me Véronique Dubois, Secrétaire de la Régie

Régie de l'énergie

800 Place Victoria

Bureau 255

Montréal (Qué.)

H4Z 1A2 

Re:
Dossier RDÉ R-3725-2010.


Modifications aux conditions de service d’Hydro-Québec Distribution (HQD).


Demande de renseignements no. 1 à Hydro-Québec Distribution de Stratégies Énergétiques (S.É.) et de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA).

Chère Consœur,

Il nous fait plaisir de déposer ci-après la demande de renseignements no. 1 à Hydro-Québec Distribution de Stratégies Énergétiques (S.É.) et de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) au présent dossier.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions, Chère Consœur, de recevoir l'expression de notre plus haute considération.

Dominique Neuman, LL.B.

Procureur de Stratégies Énergétiques (S.É.) et de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
c.c.
La demanderesse et les intervenants

RÉGIE DE L'ÉNERGIE

DOSSIER R-3725-2010
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO. 1

À HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

PAR

STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES (S.É.)

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE (AQLPA)
Demande de renseignements S.é.-Aqlpa-1.1

Référence : HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, Dossier R-3725-2010, Pièce B-1, HQD-1, Document 1, Annexe A, page 46, article 18.8 des conditions de service :
18.8 L’installation électrique doit être conçue, construite, branchée, protégée, utilisée et entretenue de façon à :
1º permettre à Hydro-Québec de gérer, exploiter et assurer la protection de son réseau, incluant l’appareillage de mesurage;

2º ne pas causer de perturbation au réseau;

3º ne pas nuire au service d’électricité des autres clients;

4º ne pas mettre en danger la sécurité des représentants d’Hydro-Québec.

Demandes : 
a)
Veuillez préciser en quoi consiste le terme perturbation au réseau susdit.
b)
S’agit il des mêmes types de perturbations qui sont mentionnées en page 18 de R-3725-2010 , B-1,HQD-1, Document 1 ci-après ?
3.3.3 Caractéristiques reliées à des perturbations aléatoires

Certaines caractéristiques dépendent de perturbations aléatoires dont les causes, la  localisation, les durées de même que les amplitudes sont variables et imprévisibles.

L'occurrence de telles perturbations est aussi imprévisible bien qu'en grande partie  reliée au niveau d'exposition du réseau qui est essentiellement fonction de sa longueur  et à la plus ou moins grande prévalence d'éléments perturbateurs (foudre, végétation,  animaux ou bris d'équipements).  Hydro-Québec ne peut prémunir totalement son réseau contre les types de perturbations dites aléatoires, mais peut en diminuer l’impact en utilisant, par exemple, des  automatismes de protection pour réduire les risques de bris et maintenir l’alimentation pour le plus grand nombre de clients.

c)
Comment un client peut-il déterminer d’avance et seul si les impacts sur le réseau de son activités dépassent le seuil acceptable et deviennent des «perturbations».
Demande de renseignements S.é.-Aqlpa-1.2
Référence : HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, Dossier R-3725-2010, Pièce B-1, HQD-1, Document 1, page 21 :
3.3.3.3 Surtensions temporaires

L’importance des surtensions, lors de courts-circuits monophasés à la terre, varie selon  l’endroit des courts-circuits, l’impédance du réseau et le régime de mise à la terre du conducteur neutre.

Demande : 
a)
Veuillez préciser comment le régime de mise à la terre peut affecter l’importance des surtensions temporaires.

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa-1.3
Référence : HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, Dossier R-3725-2010, Pièce B-1, HQD-1, Document 1, page 30 :
5.3.2 Services conseils (nouveau client et client éprouvant des problèmes) pour

les clients industriels et parfois commerciaux (< 5 MW)

Pour les nouveaux clients industriels et, plus rarement commerciaux, Hydro-Québec Distribution a développé le Service d’analyse d’impact en compatibilité  électromagnétique dont l’objectif est de les conseiller sur les impacts en compatibilité  électromagnétique relatifs à l’ajout d’équipement ou à une nouvelle installation.  L’analyse d’impact en compatibilité électromagnétique consiste à :

 • donner l'information générale sur les caractéristiques de l'alimentation électrique, en insistant sur les aspects plus pertinents pour ce client;

 • indiquer certaines caractéristiques à prendre en considération lors de l'achat des équipements;

 • identifier le besoin ou non de réaliser certaines études ou essais (d'émission ou  d'immunité) à différentes étapes de la réalisation.

 Ce service d'information générale est sans frais pour le requérant.

Pour ces mêmes clients ayant des difficultés avec leur utilisation de l'électricité, Hydro- Québec Distribution a développé le Service d’études en compatibilité électromagnétique.
Le Distributeur facilite la prestation de ce service optionnel en engageant, pour le client, un expert conseil à coût forfaitaire puis en lui facturant les services rendus par cet  expert.

Demandes : 
a)
Est-ce que le Distributeur considère les problèmes de tension parasite au même titre que la compatibilité électromagnétique?
b)
Est-ce que le Distributeur considère les problèmes de tension parasite au même titre que la compatibilité électromagnétique?
c)
Est-ce que ces conseils font partie de ceux offerts gratuitement ou s’agit-il de services-conseils payants?
Demande de renseignements S.é.-Aqlpa-1.4
Référence : HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, Dossier R-3725-2010, Pièce B-1, HQD-1, Document 1, tableau 2 en page 23.  SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET IMPACTS DES VARIATIONS

Préambule : Le Distributeur fait état des impacts des variations de tension selon les différentes caractéristiques de la qualité de l’onde. Dans ce tableau on ne voit  pas apparaître les tensions parasites comme un effet de certains déséquilibres alors que cet effet est reconnu et documenté par le Distributeur en page 8 de sa publication sur la qualité de l’onde : http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/publications/pdf/qualite_tension_fr.pdf 
On retrouve à l’item 5.3 du tableau en page comme conséquence des déséquilibres de tension  • Tension de neutre 5.3 Tensions parasites pouvant affecter la production agricole.

Demandes : 
a)
Est-ce que le Distributeur ne considère plus les tensions de neutre comme des tensions parasites pouvant affectées la production agricole ?

b)
Est-ce que le Distributeur considère maintenant que les tensions de neutre ne sont plus des perturbations de l’alimentation électrique?
c)
Est-ce que le Distributeur classe les tensions de neutre dans la catégorie des perturbations aléatoires?

Demande de renseignements S.é.-Aqlpa-1.5
Référence : HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION, Dossier R-3725-2010, Pièce B-1, HQD-1, Document 1.  Texte des conditions de service.
Demandes : 
a)
Dans la dernière version des conditions de service y a-t-il selon vous des exigences concernant les tensions parasites, implicitement ou explicitement ?
b)
Est-ce que le distributeur est d’avis que les conditions de service devraient inclure des exigences concernant cette question?

c)
Est-ce que le distributeur est d’avis que les exigences comme celles imposée par l’ONTARIO ENERGY BOARD  Distribution System Code à la section 4.7.2 sont excessives concernant les tensions parasites 

Référence: ONTARIO ENERGY BOARD Distribution System page 44 :
4.7.2 A distributor shall initiate a farm stray voltage investigation using the procedure set out in Appendix H where a livestock farm customer provides the distributor with information that reasonably indicates that farm stray voltage may be adversely affecting the operation of the livestock farm customer’s farm.
4.7.3 Where an investigation initiated under section 4.7.2 reveals that either: 

a) ACC on the farm exceeds 2.0 milliamperes; or 

b) ACV on the farm exceeds 1.0 volt, 

the distributor shall conduct tests in accordance with the investigation procedure set out in Appendix H to determine whether and the extent to which the distributor’s distribution system is contributing to farm stray voltage measured on the farm. 

d)
Le Distributeur a-t-il une procédure formelle de traitement de dossier des tensions parasites qui s’apparente a celle utilisée par les Distributeurs Ontariens (voir références plus bas) concernant les tensions parasites?  Références : HYDRO ONE, Stray Voltage Test Procedure for Electrical Contractors, http://www.hydroone.com/MyBusiness/MyFarm/Documents/SVTestProcedureforElectrical_Contractors.pdf . Ainsi que : http://www.hydroone.com/MyBusiness/MyFarm/Documents/StrayVoltageFR.pdf 
____________________


