[image: image1.wmf]
Québec le 15/06/2010

Me Véronique Dubois,

Secrétaire de la Régie de l’Énergie

Tour de la Bourse, C.P. 001

800, Place Victoria, 2e étage, Bureau 2.55

Montréal (Québec)    H4Z 1A2

Objet : DDR # 1 de  l’ACEF de Québec dans R-3725-2010 

L’ACEF Québec vous soumet sa demande de renseignements soumise à H.Q. Distribution et ce dans le cadre de l’audience R-3725-2010, portant sur l’examen des normes de qualité de l’onde et des modalités applicables aux manquements aux conditions de service d’électricité d’H.Q..

Espérant le tout conforme, Richard Dagenais, pour l’ACEF de Québec.

_______________________________    ____________

Cc par courriel à Me Jean-Olivier Tremblay et aux intervenants.

R-3725-10 : DDR # 1 de  l’ACEF de Québec adressée à HQD.

Référence pour les prochaines questions :  HQD-1, Document 1   ÉTUDE : QUALITÉ DE L'ONDE
D 1.a (page 41,  LISTE DE RÉFÉRENCES) Transmettez-nous, l’adresse électronique s’il est possible de consulter directement les documents ou un exemplaire des normes :

- CENELEC EN 50160 Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution (réf. p.  14), et/ou la norme CEI 61000-2-2 (adoptée au Canada, réf. p. 11) ;

- norme internationale CEI 61000-4-15 (réf. page 32) 

- normes canadiennes CAN3-C235-F83 (C2006) et CAN/CSA-CEI/IEC 61000-2-8:04 Compatibilité électromagnétique (CEM)– Partie 2-8: Environnement –Creux de tension et coupures brèves sur les réseaux d'électricité publics incluant des résultats de mesures statistique.
D.1.b)  Indiquez nous par quel processus ces normes internationales et canadiennes sont établies, adoptées et révisées et quels intervenants sont consultés pour les établir et les réviser la norme (nommément du côté des clientèles).

D 2.a) Indiquez-nous quel est le lien entre les normes CAN3-C235-F83 (C2006) et CAN/CSA-CEI/IEC 61000-2-8:04 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-8  et les normes propres à H.Q. (Livres vert, bleu, rouge, Caractéristiques et cibles de qualité de la tension fournie par les réseaux moyenne et basse tension d’H.Q. (février 2001) et par le réseau de transport d’H.Q. (15/06/1999). Indiquez-nous par quels processus les normes propres à H.Q. sont établies, adoptées et révisées et quels intervenants sont consultés pour établir et réviser ces normes.

2.b) Dans les deux derniers documents énoncés on donne en annexe des extraits du règlement 634 sur les conditions de fourniture d’électricité, pourquoi H.Q. n’a t-elle pas mise à jour sa nomenclature réglementaire pour éviter toute confusion ?

2.c) Indiquez-nous sous quels éléments les normes d’H.Q. (Caractéristiques et cibles de qualité de la tension fournie par les réseaux moyenne et basse tension d’H.Q. (février 2001) et par le réseau de transport d’H.Q. (15/06/1999)) surpassent, équivalent ou sont inférieures le cas échéant) aux normes CAN3-C235-F83 (C2006) et CAN/CSA-CEI/IEC 61000-2-8:04 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-8.

Dans le cas où les normes d’H.Q. sont supérieures (inférieures) indiquez-nous les raisons ayant justifié des exigences supérieures (inférieures), quelles sont les obligations et les contrôles d’H.Q. pour s’assurer que ces normes sont respectées.

2.d) (Référence : Caractéristiques et cibles de qualité de la tension fournie par les réseaux moyenne et basse tension d’H.Q., février 2001,et par le réseau de transport d’H.Q.,15/06/1999)  Indiquez-nous si l’état du réseau et les écarts aux normes sont mesurées en continu aux divers points du réseau de transport et de distribution ?

2.e) Comment H.Q. tient compte de ces mesures pour établir sa responsabilité ou celle de ses clients lors de situations problèmes sur le réseau résultant des écarts aux normes.

(page 8) « Dans ces cas, le Distributeur exige que le client obtienne une autorisation écrite s’il installe des équipements en parallèle sur le réseau, que ce soit pour répondre à une partie de ses besoins énergétiques, pour adhérer à l’option de mesurage net ou pour exploiter des équipements de production de manière ponctuelle »

D. 3.a)  Indiquez-nous s’il est courant que les clients installent des équipement de production ponctuelle et s’il est fréquent que ces équipements soient installés en parallèle au réseau d’HQD  ?

D.3.b) Est-il fréquent que les clients n’avertissent pas H.Q. de la mise en parallèle au réseau d’équipements de production, quels sont alors les problèmes qui peuvent être rencontrés et les actions prises par H.Q. ?

(page 8) « Le Distributeur informe donc le client, par le biais des Conditions de service, de son obligation de se prémunir contre les variations de tension (article 18.12) afin de minimiser de tels risques, s’il le juge nécessaire. « 

D.4 : Quelles informations sont fournies systématiquement par H.Q. concernant la responsabilité des clients à l’égard de la protection des biens et de la sécurité des personnes de l’A. 18.12, lors de l’abonnement et dans les années subséquentes ? et ce par quel mode de communication ? L’A. 18.12 implique quel partage de responsabilité face aux problématiques de qualité de l’onde entre les clients et H.Q. ?

(page 9) « De façon générale, le Distributeur fournit un produit qui satisfait sa clientèle. Il existe cependant des cas d’exceptions, c'est-à-dire des cas où les besoins de certains clients en matière de qualité de l’onde sont plus importants. Des solutions sont alors disponibles afin d'aider les clients à obtenir un produit électrique adapté à leurs besoins particuliers. L’expérience montre qu’il y a toujours des solutions techniques disponibles pour satisfaire des besoins particuliers et que le choix de les implanter ou non repose sur une analyse économique du point de vue du client. »

D. 5.a Les cas d’exception visent-ils les clients résidentiels ou s’ils visent les clients agricoles, d’affaires et industriels. De manière générale les coûts associés aux besoins particuliers et aux solutions adaptées sont-ils assumés par les clients spécifiques qui en bénéficient ?

D. 5.b Dans le cas particuliers des courants parasites causés par les réseaux de transport (principalement dans les fermes) y-at-il toujours des solutions apportées et qui supportent le coût des solutions apportées ?

(page 11) « En outre, la prolifération récente des équipements produisant ces effets (diverses utilisations de l'électricité modifiant la forme de l'onde de la tension, imposent une valeur particulière de leur amplitude ou lui superposent des distorsions) s'accompagne d'une augmentation du nombre d'équipements utilisant des modules électroniques sensibles à ces perturbations. »

D6.a) les équipements électroniques résidentiels sont-ils sensibles à ce genre de perturbations ?

D.6.b) Y-a-t-il lieu d’adapter les normes pour limiter ces perturbations ? sinon quels sont les moyens à la disposition d’H.Q. et des clietns pour éviter ces perturbations et quels sont les coûts associés ?

(pages 11 et 12) « Le graphique suivant, extrait de la norme internationale CEI 61000-2-2 (adoptée au Canada), permet de voir la relation qui existe entre les niveaux de compatibilité, d'immunité, de planification et d'émission. On y voit en particulier que les niveaux de compatibilité sont choisis internationalement non pour un niveau de perturbation dont la

probabilité est nulle mais pour un niveau de perturbation dont la probabilité est faible, soit environ 5 %…. Pour cette raison il est important de toujours voir les deux côtés de la médaille : les caractéristiques de l'électricité avec leurs niveaux de variation et les différents niveaux d'immunité des équipements qui dépendent des besoins des clients. »

D 7.a)  : les normes CAN3-C235-F83 (C2006) et CAN/CSA-CEI/IEC 61000-2-8:04 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-8 et celles propres à H.Q. sont-elles établies de manière à toujours respecter ce critère probabiliste ?

D 7.b) Ce critère probabiliste est-il établi sur une base bénéfice-coût de manière à limiter les coûts du services électrique et les coûts des équipements et dommages pour les clientèles ?

(page 14) « TABLEAU 1  LIMITES DE TENSION AU POINT DE LIVRAISON  PRESCRITES PAR LA NORME CAN3-C235-83 (C2006) »

D 8.a) Quels sont au tableau 1, les niveaux de tension utilisés par le secteur résidentiel (unifamilial et multilocatif ?

D 8.b) Pourquoi les écarts relatifs (entre le voltage moyen et le minimum ou le maximum des conditions marginales d’explitation) des limites varient-elles selon les catégories de services : par exemple +- 6% de 1 000 à 50 000 V, versus +5,77% -13,21% pour le 120-240 V monophasé, versus 5,76% -13,4% pour le 347 V triphasé ?
D 8.c) Ces différences dans les écarts relatifs,  impliquent-t-elles que le service offert aux plus gros clients (1 000 à 50 000 V) requiert des équipements plus sophistiqués et coûteux et un coût de service plus élevé pour HQD et HQT afin de desservir cette catégorie de clients ? 

Inversement cela exige-t-il de la part des clients desservis à faible voltage des appareils qui doivent opérer à l’intérieur de variations plus fortes de voltage ?

D 8.d) Au de-là de 44 000 Volts quelles sont les normes et paramètres pour le voltage ?
(p. 14-15) « Hydro-Québec précise davantage l’information sur les variations de tension en indiquant la probabilité d’obtenir les valeurs cibles de la tension permanente, selon l’approche internationale de la compatibilité électromagnétique de la Commission Électrotechnique Internationale (CEI) et comme l’a fait le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) (cf. norme EN 50160) »

D 9.a) les normes canadiennes CAN3-C235-83 (C2006) auxquelles réfèrent l’A. 14.1 des conditions de service constituent-elles des normes déterministes strictes auquelles les utilités électriquement doivent répondre en tout temps (en régime permanent et sous conditions normales d‘opération) ou si ce sont des normes souples qui n’ont pas à être respectées en tout temps (en régime permanent et sous conditions normales d‘opération)

D 9.b) La norme CENELEC, cf. norme EN 50160, est-elle obligatoire ailleurs dans le monde et si oui doit-elle être inscrite dans les conditions de services des utilités électriques; de plus cette norme est-elle plus exigeante que les normes internes chez H.Q. pour HQD et HQT ? 
D 9.c) quelle est la situation aux USA en regard de la normalisation de la qualité de l’onde ? la norme de qualité de l’onde est-elle clairement inscrite aux conditions de service des utilités publiques, ou de certaines utilités publiques ?

(page 15) « Dans les conditions normales d'exploitation, la fréquence du réseau principal est

 maintenue dans une plage inférieure à plus ou moins 1 % ou 0,6 Hz (soit de 59,4 Hz à

26 60,6 Hz), pendant au moins 99 % du temps sur une période de mesure d’une semaine.

D 10 : Ce critère est-il équivalent à la norme canadienne ou européenne ?

(page 16, Caractéristiques contrôlées à la conception du réseau) 

D 11 : Y-a t’il des normes précises quant aux équipements de réseau d’électricité si oui quelles sont ces normes avec les références pour les consulter ?

(pages 16 à 23, :3.3.2.1 Déséquilibre de tension au tableau 2  SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET MPACTS DES VARIATIONS)
D 12.a) Pour chacune des problématique possibles (synthétisées au tableau 2) indiquez-nous sur une base historique la fréquence annuelle des problèmes rencontrés chez la clientèle résidentielle (unifamilial et multilocatif) et celle d’affaires, les coûts associés aux problèmes rencontrés par les clientèles, le nombre et le niveau des réclamations des clientèles résidentielles et d’affaires envers H.Q., le nombre de clients effectivement compensés, avec le niveau des compensations versées, par H.Q..

D 12.b) Pour chaque problématique du tableau 2 de la page 23,  indiquez-nous à partir de quel écart par rapport au niveau permanent ou à partir de quel niveau de perturbations les clientèles résidentielles et celles d’affaires sont susceptibles de subir des effets néfastes sur leurs appareils et équipements électriques et électroniques.

D 12.c)  Est-ce que certains réseaux régionaux sont plus affectés par certains de ces problèmes : si oui indiquez quels réseaux régionaux sont le plus affectés par les divers problèmes identifiés au tableau 2 de la page 23 ?

(page 23, définition de valeur cible et de valeur indicative) 

D. 13 : pour chacune des problématiques du tableau 2 (p. 23) indiquez précisément la valeur cible ou indicative et la procédure qui est utilisée pour fixer chaque valeur ?

(page 24 : domaine d’application de la norme CSA C22.10 F07 Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité - Code canadien de l'électricité)

« à l’exception …des installations ou de l'appareillage utilisés par un service public d'électricité, de télécommunications ou de télédistribution fonctionnant en tant que tel et reconnu par les pouvoirs de réglementation compétents »

D. 14 : précisez quels sont les pouvoirs de réglementation compétents qui s’appliquent aux utilités publiques identifiées ?

(page 28) « Généralement, les équipements de grande diffusion (réfrigérateurs, grille-pains et aspirateurs) et conventionnels (unités de chauffage, climatisation et ventilation) fonctionnent d'une façon satisfaisante pour ceux qui les utilisent et ont un impact limité pour le réseau. »

D. 15 : indiquez-nous précisément, en faisant le lien avec la norme CAN3-C235-F83 (C2006), quels sont les niveaux de variations de tension et de fréquence que doivent pouvoir supporter les équipements et appareils électriques et électroniques, conçus pour les clientèles résidentielles :

a) au de-là desquels les appareils fonctionnent incorrectement ?

b) au de-là desquels les composantes critiques des appareils sont brisées définitivement ?

(page 28) Au besoin, les clients ont accès à des professionnels, encadrés par des corporations professionnelles, qui peuvent les aider à obtenir un fonctionnement satisfaisant de leurs équipements. Ils ont accès, en particulier, aux maîtres électriciens qui sont titulaires d’une licence d’entrepreneur en électricité émise par la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ).Les clients commerciaux et industriels qui ont souvent des travaux de plus grande envergure en complexité et en coûts, recourent aux services d'experts-conseils généralement membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Et page 28-29 « 5 SOUTIEN EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’ONDE »

Et page 32 « Advenant le cas où le client, une fois raccordé, perturberait le réseau au-delà des limites acceptables, des moyens seraient mis en place pour que les perturbations créées soient ramenées à des niveaux acceptables.»

D. 16.a ) en regard des conditions de service et des exigences de bon fonctionnement des appareils des clients : est-ce qu’H.Q. offre un support aux clients pour déterminer si les conseils ou les services d’un professionnel ont pu entraîner des problèmes ou dommages chez le client et/ou  sur le réseau d’H.Q., engageant la responsabilité du client ?

D.16.b)  pour chacune des problématiques de qualité de l’onde identifiées au tableau 2 de la page 23, indiquez-nous à partir de quelle niveau et pour quelle origine des problèmes vous considérez que la responsabilité d’H.Q. est engagée et qu’H.Q. accepte de compenser les clientèles qui subissent des dommages suite aux problèmes de qualité de l’onde ? 

Est-ce qu’H.Q. a codifié à l’interne de manière précise comment elle départage la responsabilité entre les clients et H.Q. pour les différentes problématiques de qualité de l’onde et pour les différentes causes possibles, si oui soumettez-nous tout document pertinent à cet effet ?

D.16.c) Lorsque survient un problème sur une partie du  réseau d’H.Q. et qu’H.Q. reconnaît sa responsabilité quelles sont les démarches proactives qu’H.Q. applique pour retrouver les clients qui ont subi des dommages et qu’elle est la politique appliquée en matière de support aux clients et de compensation des clients ayant subi des dommages à leurs appareils ? 

(p. 29-30) « Un des moyens à la disposition du Distributeur est le dépliant HydroContact. Joint aux factures d'électricité, il permet de communiquer des informations générales à l'ensemble de la clientèle. Le Distributeur y donne un certain nombre de conseils et suggestions afin de bien utiliser l'électricité comme, par exemple, les précautions qui peuvent être prises pour protéger les équipements informatiques résidentiels contre les surtensions grâce aux parasurtenseurs disponibles sur le marché. Un exemple est présenté en l'annexe B  (Protégez votre ordinateur, juillet-août 2008). »

D. 17.a) Quelle est la responsabilité des consommateurs en regard de la protection de leurs appareils électriques et électroniques ? Le fait d’informer les clientèles des moyens de protection dégage-t-il H.Q. de toute responsabilité en regard de la qualité de l’onde ?

Un client qui ne protège pas ses appareils avec des parasurtenseurs sera-t-il désavantagé voire disqualifié pour l’obtention de compensations de la part d’H.Q. lorsque des problèmes survenant sur son réseau entraîne le non respect en régime permanent des normes de qualité de l’onde ?

Un client qui ne débranche pas ses appareils lors d’orages violents sera-t-il désavantagé voire disqualifié pour l’obtention de compensations de la part d’H.Q. lorsque des problèmes survenant sur son réseau relèvent en partie ou en totalité de la responsabilité d’H.Q. ?

D. 17.b) H.Q. dispose-t-elle des outils pour départager la responsabilité entre HQP, HQT et HQD lorsque les normes de qualité de l’onde ne sont pas respectées et que les clientèles subissent des impacts négatifs ? Quel est le support offert par HQD pour départager la responsabilité des divisions d’H.Q. et la responsabilité des clientèles en cas de situations problèmes et pour s’assurer que les clients seront traités équitablement et que les divisions d’H.Q. sont pleinement imputables ?

(page 31) « Par ailleurs, les activités de certains clients peuvent être perturbées par des problèmes au niveau de la qualité de l'onde, notamment en raison de leur type de production…. Les paramètres de la qualité de l'onde auxquels ces clients sont particulièrement sensibles, sont en général les creux de tension, les coupures brèves et les surtensions »

D. 18 : H.Q. a-t-elle évalué les pertes économiques subies par les clients résidentiels, commerciaux et industriels, occasionnées par des problématiques de qualité de l’onde ? H.Q. tient-elle compte de ces pertes économiques pour décider du niveau optimal d’investissement afoj d’améliorer la qualité de l’onde ? H.Q. peut-elle avoir à compenser les pertes économiques subies par les entreprises lors d’arrêt de production consécutifs à des problématiques de qualité de l’onde ? Si oui quels montants sont annuellement versés en compensation ?

(pages 32-34) D. 19 : Est-il toujours vrai que les divers services conseils (dont le service Signature), en matière de compatibilité électromagnétique, offerts par H.Q. aux clients commerciaux et industriels, sont offerts à coût complet et sont pleinement supportés par les clients qui en bénéficient ? 

(page 35) D. 20 : la normalisation internationale se limite-elle aux réseaux de transport et de distribution ou si elle vise aussi la production d’électricité ? si oui quelles sont les normes de qualité de l’onde que les producteurs d’électricité doivent respecter ?

(apge 35-36) « Le Distributeur est d'avis que le peu d'importance accordée par les clients à cette attente, signifie que les variations de tension ne constituent pas une problématique majeure pour eux. Les clients sont en général satisfaits des efforts du Distributeur pour réduire les variations de tension. La satisfaction des clients résidentiels est continuellement à la hausse depuis 1999, année post-verglas. Dans l'ensemble, un tel niveau de satisfaction tend à confirmer que la qualité de l'alimentation électrique n'est pas problématique pour les clients. »
D. 21 : Fournissez-nous la liste des questions et des réponses du plus récent sondage réalisée par H.Q.  sur la satisfaction de la clientèle résidentielle et de la clientèle d’affaires. 

Fournissez-nous l’évolution temporelles (de 1990 à 2010) de la mesure de satisfaction portant sur la qualité de l’onde. La mesure de la satisfaction à l’égard de la qualité de l’onde est-elle une mesure relative (fonction de l’importance accordée aux autres critères de choix) ou une mesure absolue indépendante des autres critères et des évènements importants survenus sur le réseau (pannes générales …)?

(page 36-37) « Hydro-Québec a participé à la campagne de mesure pan canadienne de 2000, réalisée par l'Association canadienne de l'électricité (projet Canadian Power Quality Survey 2000, T984700 5103, CEATI) Selon un rapport de recherche publié suite à la campagne de mesure de la qualité de  l'onde au Canada (sur la base d'une trentaine de critères), la qualité de l'onde est  satisfaisante et le Québec se compare favorablement au reste du Canada.

D. 22 : Fournissez-nous copie des résultats de cette enquête et indiquez-nous ce que signifie précisément l’énoncé « la qualité de l'onde est  satisfaisante et le Québec se compare favorablement au reste du Canada » 

(p. 37) « L'entreprise (Hydro One) indique qu’elle suit le « Good Utility Practice ». En outre, quelques paramètres de la qualité de l’onde sont identifiées par Hydro One dans son document « Conditions de service ». La Commission de l’énergie de l’Ontario indique également les valeurs de certains paramètres dans un document de référence intitulé Transmission system code, en particulier à l'annexe 2…»
(p. 40) « De plus, les normes internationales, mentionnées dans le présent document, qui définissent les niveaux internationalement acceptés de qualité de l’onde, n’ont pas été rédigées dans le but d’être intégrées à la réglementation. Elles ne constituent pas une « norme juridique générale et impersonnelle susceptible d’application.» C'est également le cas des Caractéristiques et cibles de la tension qui indiquent les cibles visées par le Distributeur et non une garantie de respect d’une norme donnée.»

D. 23 : Quel est l’objectif poursuivi en Ontario en précisant certains paramètres de la qualité de l’onde dans les conditions de services et en indiquant la valeur de certains paramètres dans le règlement de transport ? Quelles sont les obligations des utilités électriques en regard de ces paramètres et les pénalités associées au non-respect des paramètres ?

À votre connaissance est-ce qu’il y a des mécanismes incitatifs qui tiennent compte d’indicateurs et objectifs associés à la qualité de l’onde, en Amérique du Nord ou en Europe ?

(pages 37-39) « Comparaison internationale »  

D. 24.a) : fournissez-nous le détail des résultats du sondage réalisé par EPRI, avec la liste des utilités électriques participantes et leur localisation. Nous comprenons que des entreprises d’Europe et d’Amérique du Nord y ont participé ? 

D. 24.b) H.Q. obtient un résultat de 7 sur 10 en regard de la satisfaction de la clientèle, comment qualifiez-vous ce résultat particulier et comment se situent les autres entreprises canadiennes ayant participé à ce sondage en regard de cet indice ?  

(p. 39) « La qualité de l’onde s’exprime donc non pas sous forme d’une règle absolue, mais sous forme de cibles à atteindre qui évoluent au gré des progrès technologiques. 

D. 24 : Comment les cibles ont-elles évoluer depuis les années 60 ? »

(p. 39-40) « Le Distributeur soumet que dans leur forme actuelle, les Conditions de service répondent aux préoccupations des clients et établissent un équilibre entre les droits et les obligations des deux parties au contrat de service d’électricité. Elles permettent un échange entre le Distributeur et son client et assurent que ce dernier soit informé de son obligation de se prémunir contre les risques de variation de tension et de pannes qui sont inévitables dans tous réseaux électriques. En outre, le Distributeur est présent en tout temps auprès des clients pour leur fournir les informations et le soutien requis en la matière.

Dans l'ensemble, le Distributeur se compare favorablement aux autres distributeurs d'électricité au chapitre de la qualité de l'onde tant au niveau du produit électrique que de l'information fournie et du soutien offert aux clients.

L’intégration formelle dans les Conditions de service d’un niveau de qualité de l’onde prédéterminé non seulement ne répondrait à aucune préoccupation réelle de la clientèle, mais elle pourrait même obliger le Distributeur à effectuer des investissements importants à certains endroits du réseau alors que les niveaux de perturbation n’ont pas d’impacts réels sur des clients ou sur le réseau. Elle pourrait également conduire le Distributeur à exiger, des clients qui causent des perturbations, des investissements importants pour corriger une situation qui pourrait ne pas avoir d’impacts véritables sur les autres clients. L'approche actuelle, plus souple, assure un service électrique de qualité à un coût raisonnable pour l'ensemble de la clientèle. Elle laisse en outre la marge de manoeuvre nécessaire pour faire face à l'évolution du contexte technologique et d'affaires et ce, en limitant les investissements tant sur le réseau que chez les clients. »

Annexe A (page 45) « PRINCIPALES DISPOSITIONS DES CONDITIONS DE SERVICE D’ÉLECTRICITÉ TRAITANT DE LA QUALITÉ DE L’ONDE »
Annexe C (page 53) « Hydro-Québec vous garantit des tensions permanentes dans les limites recommandées par la norme CAN3-C235-83 de la CSA pour les réseaux basse et moyenne tensions.

Si vous constatez que votre tension d'alimentation se situe hors des limites normales (par exemple, pour une alimentation à 120 V, en dehors de la plage 106-127 V), signalez-le à un représentant afin que des mesures adéquates soient prises.»

D. 25.a) Soumettez-nous toutes analyses bénéfices coûts réalisées par HQ à partir duquel vous établissez vos critères d’opération optimaux (rattachés au tableau 2, page 23) et de qualité de l’onde, considérant les coûts et bénéfices pour H.Q. et pour ses clientèles ? 

D. 25.b) Est que les utilités électriques en Ontario doivent surinvestir et assumer des coûts accrus du fait que des éléments précis en matière de qualité de l’onde sont inscrits aux règlements de service ?

D.25.c) Indiquez-nous de manière précise quelles sont actuellement les obligations d’H.Q. en regard de la qualité de l’onde, devant quelles instances H.Q. est-elle imputable et doit-elle rendre des comptes en regard de la qualité de l’onde (CA, gouvernement, Régie, NPCC, clientèle…), et quels sont les mécanismes systématiquement mis en place pour surveiller les opérations d’H.Q., pour établir la responsabilité d’H.Q. en cas de problématique de qualité de l’onde, pour offrir du support aux clientèles et les compenser le cas échéant, et pour garantir qu’H.Q. respecte en continu les normes canadiennes et internationales en matière de qualité de l’onde ? 

D.25.d) H.Q. surveille-t-elle de manière systématique l’état de son réseau et apporte-elle systématiquement des correctifs aux problèmes de qualité de l’onde, ou si elle attend que les clients lui indiquent des problèmes ou se plaignent ? Dans la mesure où un client rapporte des problèmes quels sont les délais avant qu’H.Q. évalue les problèmes puis apportent des correctifs et quelle assurance dispose le client que le problème sera réglé définitivement ?

D.25.e) Montrez en quoi et par quels mécanismes l’équilibre entre les droits et les obligations des deux parties au contrat de service d’électricité est assuré en tout temps ?

D.25. f) Dans le cas de non respect des normes du NPCC (Annexe C, p. 53) est-ce qu’H.Q. peut devoir payer des amendes et pénalités et si oui de quelle importance ? 

D. 25.g) Est-il exact que l’intérêt réel des clientèles envers la qualité de l’onde, même si les clients sont actuellement satisfaits du niveau de qualité de l’onde, augmente suite à des problèmes de qualité de l’onde sur l’ensemble du réseau ou sur une partie du réseau et suite à des inconvénients et des dommages subis suite aux perturbations de la qualité de l’onde ? 

D. 25.h) Lorsque vous parlez que l’approche actuelle assure une service de qualité à un coût raisonnable pour l’ensemble de la clientèle, prenez-vous en compte la valeur des pertes de production et en consommation (perte de nourriture, dépenses de restauration et d’hôtel suite à des problèmes sérieux) et les dommages aux appareils et équipements subis par les clients suite aux problématiques de qualité de l’onde ?  Si oui indiquez-nous quelle approche théorique et pratique H.Q. utilise pour déterminer les niveaux optimaux d’investissement dans son réseau ?

Annexe C) page 53 (et page 54, sources de perturbations) :

« Les interruptions planifiées

De nouveaux équipements ainsi que des dispositifs automatiques à la fine pointe de la technologie sont de plus en plus utilisés pour effectuer l'entretien du réseau et les réparations, sans couper le courant. Certaines interruptions sont toutefois inévitables. Dans la mesure du possible, elles sont planifiées en fonction des activités de la clientèle. Et quand les délais le permettent, Hydro-Québec vous informe au préalable du moment et de la durée de l'interruption.

Les perturbations de tension

Les perturbations de tension sont des distorsions de l'onde électrique, très souvent causées par des appareils (moteurs puissants, climatiseurs, etc.) qui affectent le réseau. Elles peuvent nuire au fonctionnement des équipements, selon leur immunité et l'importance de la distorsion de l'onde.

Il est toutefois possible de corriger le problème et d'améliorer la compatibilité de ces équipements avec la tension d'alimentation. Les solutions doivent être évaluées au cas par cas par un spécialiste (maître électricien ou ingénieur) en fonction des coûts et de leur incidence sur la production de votre entreprise. »
http://www.hydroquebec.com/affaires/moyen/qualite_onde.html:Tensions nominales, basse tension « Note : Si la tension se maintient à l'intérieur des limites indiquées pour des conditions normales d'exploitation, aucune amélioration ou mesure corrective n'est nécessaire. Si elle se situe dans les limites indiquées pour des conditions marginales d'exploitation, des améliorations ou des mesures correctives doivent être planifiées suivant un programme défini, sans qu'il y ait nécessairement urgence. Si la tension dépasse ces limites, il faut remédier d'urgence à la situation. »
26.a) Comment H.Q. fait-elle pour planifier les interruptions en fonction des activités de la clientèle, tant résidentielle que d’affaires ? Quel est le délai minimal requis pour qu’H.Q. informe sa clientèle au préalable du moment et de la durée de l'interruption, tant résidentielle que d’affaires ? Ce délai minimal constitue-t-il une norme interne ?

26.b) En matière de perturbations de tension est-ce qu’H.Q. vérifie d’abord la cause du problème et vérifie si la source de perturbation est externe avant de demander au client de vérifier à l’interne la source du problème, ou si le client doit d’abord vérifier si le problème origine d’une source interne avant de demander à H.Q. de vérifier ? Est-ce que le client doit prouver à H.Q., que la source est externe pour qu’H.Q. intervienne ?

26.c) Quel est le délai pour remédier d’urgence à la situation ? L’urgence dépend-elle des impacts sur la clientèle ? Lors d’une intervention d’urgence vous assurez-vous toujours de ramener la tension dans la zone d’exploitation normale ? 

26.d) Si la tension chez le client se situe dans la zone des conditions marginales, quels sont les délais d’intervention ? Tenez-vous alors compte des impacts sur la clientèle pour fixer les délais d’intervention ?    À l’intérieur des conditions marginales certains clients peuvent-ils être négativement affectés et subir des dommages aux équipements ou pertes de production ?  Si oui est-ce que le client est alors seul responsable des dommages et pertes économiques ?

Référence pour les prochaines demandes : HQD-1, Document 2 SANCTIONS ASSOCIÉES AUX CONDITIONS DE SERVICE
(p. 6) « L'étude du Distributeur porte donc sur d'éventuelles sanctions de nature autre que celle du paiement de dommages-intérêts. Le terme « sanction » doit donc être pris au sens

 de conséquences du non respect par le Distributeur d'une obligation contenue aux Conditions de service de l'électricité. »

D. 27 : Indiquez-nous quelles sont les autres types de sanction qui pourraient s’appliquer en cas de non respect des obligations aux Conditions de services (en référence ou non aux autres juridictions).

(page 9) « Par ailleurs, en matière d’information au client, les obligations d’Hydro-Québec prévues aux Conditions de service sont de façon générale plus exigeantes que celles d’autres distributeurs canadiens (voir la section 4). » 

D. 28) Indiquez-nous de manière précise en quoi les exigences en terme d’information d’H.Q. sont plus élevées que dans les autres juridictions canadiennes. Est-ce que les exigences envers H.Q. en matière d’information sont aussi plus élevées qu’aux USA et en Europe ? Justifiez votre réponse.
D. 29 : pour chacune des obligations inscrites au règlement sur les conditions de services, soit :

- A. 2.1, 5.5 et  5.6 en matière d’information du client sur les conditions de service, de conclusion de l’abonnement (par écrit ou non) ou des caractéristiques d’abonnement ;

- A 2.2 et 15.1 (branchement) 15.3 à 15,6, 15.7 à 15.8, section 5, A. 16.12 à 16.15   : en matière de renseignement sur les travaux à réaliser, les coûts et contributions du client requises, de remboursement et coût d’abandon;

- A. 6.7, 6.8, 7.1, 12.8  visant la responsabilité du propriétaire, la cessation de livraison, la résiliation par H.Q. et d’avis d’interruption en cas de non accès par le propriétaire;

- A. 9.8 : délai de remboursement de dépôt ou garantie

- A. 12,4, 12.5, 12.6 et 12.7 en matière de non-interruption l’hiver, d’avis d’interruption et d’entente de paiement à offrir avant interruption (à la demande explicite du client)
- A 11.1 : fréquence de relève des compteurs (au moins aux 120 jours si seule l’énergie est mesurée)

- A 11.2 : fréquence de facturation (au moins tous les 90 jours)

- A. 11.3 : délai de facturation finale (60 jours si seule l’énergie est mesurée)

- A. 11.9 : concernant la révision par H.Q. du montant en MVE et la fréquence de facturation;

- A. 12.1, 12.2 et 12.11 concernant l’obligation de servir, la possibilité d’interrompre le service et l’obligation de rebrancher les clients pour la période d’hiver

a) Donnez-nous la fréquence et le nombre de clients visés annuellement par le non respect par H.Q. de ses obligations, en différenciant la clientèle résidentielle et le reste de la clientèle.

b) Indiquez-nous quel est l’impact sur le revenu requis et le coût de service (incluant l’impact sur les pertes pour impayés, les frais d’administration, les contributions des clients et sur le rendement sur le fond de roulement) assumé par l’ensemble des clients, du non respect de ses obligations. Autrement  justifiez comment H.Q. assume les pertes de revenus et les coûts associés au non respect de ses obligations .

Notamment H.Q. associe à des sanctions certaines modalités de paiement ou remboursement lorsqu’elle ne respecte pas les conditions de facturation (A. 11.2 (page 6) et 11.3 (pages 5 et 6) ou qu’il y a des erreurs de facturation (A. 11.5, page 7)) montrez en quoi ces éléments constituent vraiment là des sanctions pour H.Q.. 

c) Indiquez-nous quels sont les impacts sociaux et économiques, ainsi que l’évaluation que vous en faites, sur les clientèles causés par le non respect de chacune de vos obligations  ?

(pages 10 et 11 en lien avec les A. 2.2 et 15.6) 

D. 30.a) Dans la mesure où un client refuse de payer pour des travaux déjà engagés est-ce que les frais d’H.Q. serons assumés par l’ensemble des clientèle ? Si non comment H.Q. s’assure que c’est elle qui assume en bout de ligne le coût des travaux ? 

D. 30.b) Donnez-nous un historique du nombre de cas et des dépenses ainsi engagées par H.Q. mais non remboursées par les clients visés par les travaux.

(page 12) « Un manquement à l’envoi de cette confirmation (A. 5.6) constitue un faible risque que le client subisse un réel préjudice puisque la grande majorité de l’information se retrouve également sur la facture transmise au client à tous les mois ou aux deux mois selon le tarif applicable. »

D. 31 : Quels sont les niveaux des pertes subies annuellement par H.Q. suite à la contestation d’abonnement par les clients ? Quels sont les montants de facturation qui sont annuellement contestés par les locataires qui soutiennent que c’est (conformément au bail) à leur propriétaire d’assumer la facture et quel niveau de perte annuelle pour H.Q. cela peut-il entraîner?
(page 12) « Pour les clients susceptibles d'interruption de service suite au non-paiement de leur facture d'électricité, les articles 12.5 et 12.6 assurent qu’aucun client ne verra le service d’électricité interrompu sans avoir reçu un avis dans des délais déterminés et sans avoir eu l’occasion de négocier une entente de paiement avec Hydro-Québec. Dans le cas où Hydro-Québec n’aurait pas procédé à l’envoi de l’avis de retard, il rectifierait la situation en l'envoyant. Le délai commencerait alors à courir à compter de cette date.

Si le Distributeur constatait qu'aucun avis n'avait été envoyé préalablement à l’interruption, il aurait l'obligation de rétablir le service immédiatement, sans frais pour le client, et procéderait ensuite à son envoi selon les règles prévues à ces articles. Que ce soit dans le cas du défaut d'envoyer l'avis de retard ou de celui d'envoyer l'avis d'interruption, le Distributeur verrait ainsi son délai d’intervention retardé, augmentant de ce fait son risque de subir une perte associée au non paiement de la facture d’électricité.

Ultimement, si le client ne réglait pas le paiement de sa facture d’électricité ou ne concluait pas d’entente de paiement, il serait alors interrompu selon les règles prévues aux Conditions de service. Encore ici, la codification d'une modalité de la nature d'une sanction aurait comme effet d'alourdir le texte réglementaire, sans apporter de nouvelles obligations aux parties. »

D.32.a) H.Q. a-t-elle l’obligation, et comment s’assure-t-elle, d’informer les clients résidentiels qu’ils peuvent demander une entente de paiement avant d’être coupés ?

Est-ce qu’effectivement H.Q. n’effectue aucune coupure de services sans avoir au préalable offert une entente de paiement au client ?

D. 32.b) Comment H.Q. s’assure-t-elle de respecter le PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA CLIENTÈLE RÉSIDENTIELLE (D-2002-261, pages 25-26, Annexe A) avant d’effectuer quelque coupure que ce soit en effectuant toutes les tentatives possibles de recouvrement qui tient compte des besoins particuliers des clients, et en informant le client de ses recours (plainte ou demande de révision de l’entente proposée auprès du guichet uniqueu à un niveau hiérarchique supérieur) ?

D. 32.c) Est-ce que, chez H.Q., le règlement sur les Conditions de services a préséance pour l’établissement des pratiques de recouvrement et de coupure de services sur le Protocole d’entente ?

D.32.d) Combien de rétablissement de courant sont annuellement effectuées par H.Q. après constat que l’avis d’interruption n’a pas été envoyé ou que les délais d’interruption n’ont pas été respectés ? Quels sont les niveaux de frais associés à ces rétablissement de services et qui assument en bout de ligne ces frais (prouvez-nous que ces frais ne se retrouvent pas dans le revenu requis d’H.Q.) ? 

D. 32.e) Quels sont les dommages et pertes économiques assumées par les clients qui sont incorrectement coupés ou qui sont coupés sans avoir reçu d’entente de paiement ou sans avoir obtenu une entente de paiement adéquate ?

D. 32.f) Quels sont les niveaux de pertes annuelles associées au non-paiement des factures qui découlent du non respect des conditions d’avis d’interruption ? et qui assument en bout de ligne ces pertes ?

(p. 16) « Nulle part dans la réglementation des distributeurs analysée ne retrouve-t-on de sanctions relativement à un manquement à l’obligation de fournir le service d’électricité. Seules les conditions de service ontariennes prévoient l’obligation d’aviser les clients avant les interruptions planifiées, sans toutefois qu’il n’y ait de sanctions en cas de défaut d’aviser…

Le Distributeur reçoit peu de plaintes et de réclamations au niveau de la continuité du service, ce qui permet de conclure à l’absence de réels problèmes à cet égard. »
D. 33.a) : est-ce que l’obligation de servir est définie de manière rigoureuse et tranparente dans certaines juridictions au Canada et aux USA ?

D. 33.b) Est-ce que l’obligation d’aviser d’une interruption planifiée inscrite dans le règle-ment Ontarien permet des recours aux clients auprès de la Commission ontarienne ?

D. 33.c) Est-ce qu’il y a des mécanismes incitatifs en Amérique du Nord qui tiennent compte de la continuité de service et de l’obligation de servir ?

D.33.d) Selon vous quel est le pourcentage de clients affectés par une problématique de continuité de services qui vont porter plainte ? 

D. 33.e) Sur une base historique quel est le nombre de plaintes annuellement formulées en regard de la continuité de services et quel est le nombre d’appels téléphoniques effectués par la clientèle  pour signifier à H.Q. des problèmes de continuité de service ?

(p. 17) Des rencontres avec des groupes de protection des consommateurs et la Régie ont été organisées pour examiner les processus d'affaires en place chez le Distributeur, dont le processus de traitement des plaintes, comme cela a été fait dans le cas du recouvrement. À lumière des échanges, le Distributeur estime que le mécanisme de traitement des plaintes en place répond aux besoins des clients dans le cas de manquement du Distributeur aux Conditions de service…

Ces statistiques tendent à démontrer que l’imposition de sanctions dans les Conditions de service n'est pas nécessaire pour bien répondre aux préoccupations des clients. De plus, ces statistiques indiquent qu'il n'existe pas de problématique commune et susceptible d’une solution unique de la nature de celle proposée a l’article 11.5 des Conditions de service qui bénéficierait de l’imposition d’une sanction.
D. 34.a)  Est-ce que les groupes de protection des consommateurs sont régulièrement consultés par H.Q. sur les mécanismes de plaintes en général  et sur les plaintes concernant les ententes de paiement ?

D. 34.b)Indiquez-nous comment les consommateurs sont informés par H.Q., et avec quelle régularité, concernant les mécanismes de plainte et de révision des décisions d’H.Q. et concernant les ententes de paiement adaptés aux ménages à faible revenu. 

D. 34.c) Indiquez-nous si dans le cas d’une réclamation de la part d’un client, suite à des dommages résultant de problématiques de qualité de l’onde, cela est considéré comme une plainte dès le départ ou seulement lorsque le client n’est pas satisfait du règlement de sa demande ?

D. 34.d) De manière générale quand H.Q. considère-t-elle qu’un appel ou un écrit d’un client constitue une plainte plutôt qu’une demande d’information, de rectification des procédures appliquées par H.Q.  ou de correction de la facture ?

D.34.e) Quel est le pourcentage de clients qui effectivement face à un problème vont porter plainte auprès d’H.Q. ? auprès de la Régie ?

(p. 18) 4 BALISAGE

D. 35 : fournissez-nous les résultats détaillés du balisage que vous avez effectué concernant les conditions de service.
D. 36 : A. 11.4 : le fardeau de la preuve que l’électricité consommée diffère de l’électricité facturée ou mesurée revient-il à H.Q. ou au client ?  H.Q. considère t’elle qu’elle a l’obligation de s’assurer que l’énergie consommée correspond à l’électricité facturée ou mesurée, notamment lorsque les clients sont surfacturés ?

Richard Dagenais, analyste pour l’ACEF de Québec, 15/06/2010.

PAGE  
14

