## Sommaire
| Choix de simulation: |  |  |  |  | Pour les versions autres qu'Excel 2013, voici les choix possibles pour chaque paramètre de simulation:
Réseau minimal | Minimum System 2po |  | Valeur relative des conduites | Distribution | 70% | Intercepte Zéro | Minimum System 2po
Conduites | Distribution + Alimentation |  |  | Alimentation | 30% | Distribution | Distribution + Alimentation
Indice | HW |  |  |  |  | IPC | HW
Accès | Branchements |  |  |  |  | Clients | Clients Corr | Branchements
Capacité | CA (DQM) |  |  |  |  | CA (DQM) | CAU
Calcul réseau | Global |  |  |  |  | Régions | Global
Alimentation* | CA (DQM) |  |  |  |  | CA (DQM) | CAU
Résultats - Sommaire distribution et alimentation
Tarif |  | Moyen
D1 | 365 | 4.351%
D1 | 1095 | 6.25%
D1 | 3650 | 28.95%
D1 | 10950 | 10.99%
D1 | 36500 | 7.083%
D1 | 109500 | 8.654%
D1 | 365000 | 4.606%
D1 | 1095000 | 1.697%
D1 | 3650000 | 0.6202%
D1 | 10950000 | 0.2598%
D1R | 0 | 4.76%
Total D1 |  | 78.22%
303 | 0 | 0.08254%
304 | 0 | 0.2482%
305 | 0 | 0.3286%
406 | 0 | 1.896%
407 | 0 | 3.72%
408 | 0 | 2.294%
409 | 0 | 3.259%
410 | 0 | 3.321%
505 | 0 | 1.424%
506 | 0 | 0.7481%
507 | 0 | 1.183%
508 | 0 | 1.022%
509 | 0 | 0.7117%
510 | 0 | 0%
535 | 0 | 0.3728%
536 | 0 | 0.4075%
537 | 0 | 0.367%
538 | 0 | 0.2409%
539 | 0 | 0.151%
540 | 0 | 0%
Total Autre |  | 21.78%
Note on B1: Modifier avec les menus déroulants pour tester les scénarios dans Excel 2013. Pour les autres versions, en l'absence de menus déroulants, copier les choix voulus à partir des colonnes "J" à "L".
Note on F2: Nécessaire quand conduites = distribution seulement
Note on A8: Nécessaire quand conduites = distribution seulement

## Calcul
Calcul du coût d'accès et de capacité en fonction de la méthode Minimum System 2po et de la CA (DQM)
1. Coût des conduites par diamètre et matériel en utilisant l'indice HW indexé en 2012
Type | Diamètre (mm) | Coût moyen $/m | Longueur (m)
Plastique | 42.2 | 157.2431 | 273026.4888
Plastique | 60.3 | 170.944 | 1635496.2882
Plastique | 88.9 | 180.7856 | 181767.8699
Plastique | 114.3 | 205.9004 | 1982985.5507
Plastique | 168.3 | 228.9272 | 708511.5501
Plastique | 219.1 | 234.9134 | 41995.7
Acier | 88.9 | 321.4187 | 37296.4525
Acier | 114.3 | 370.2681 | 648848.4367
Acier | 168.3 | 412.057 | 841648.0077
Acier | 219.1 | 546.6 | 490138.7268
Acier | 323.9 | 508.0388 | 194196.1631
Acier | 406.4 | 603.3536 | 342762.1398
2. Coût global des conduites de Distribution + Alimentation en utilisant l'indice HW indexé en 2012
Type | Diamètre (mm) | Longueur (m) | Valeur - 2012 | Valeur 2012 $/m
Plastique | 26.7 | 361.65 | 56317.0985 | 155.7227
Plastique | 42.2 | 281132.55 | 44206157.9519 | 157.2431
Plastique | 60.3 | 2237169.72 | 382430716.0779 | 170.944
Plastique | 88.9 | 196174.35 | 35465496.1598 | 180.7856
Plastique | 114.3 | 2431770.88 | 500702691.5399 | 205.9004
Plastique | 168.3 | 953548.39 | 218293187.8268 | 228.9272
Plastique | 219.1 | 64474.81 | 15145997.714 | 234.9134
Acier | 21.3 | 11.2 | 3358.8071 | 299.8935
Acier | 26.7 | 5092.04 | 1549249.2272 | 304.2492
Acier | 33.4 | 28109.99 | 8704358.5358 | 309.6536
Acier | 42.2 | 26425.73 | 8370397.4152 | 316.7518
Acier | 48.3 | 99494.16 | 32004501.4711 | 321.6722
Acier | 60.3 | 324183.42 | 107418685.1106 | 331.3516
Acier | 88.9 | 221226.59 | 71106354.1436 | 321.4187
Acier | 114.3 | 589539.16 | 218287547.1183 | 370.2681
Acier | 168.3 | 820415.83 | 338058092.6424 | 412.057
Acier | 219.1 | 371762.26 | 203205252.9673 | 546.6
Acier | 273.1 | 213394.26 | 107337259.2058 | 502.9997
Acier | 323.9 | 131772.93 | 66945762.7678 | 508.0388
Acier | 406.4 | 179133.16 | 108080630.1633 | 603.3536
Acier | 508 | 51179.54 | 35440509.5995 | 692.4742
Acier | 610 | 18279.56 | 14162073.488 | 774.7491
Acier | 762 | 8104.32 | 7272451.9735 | 897.355
Total |  | 9252756.5 | 2524247049.0052 | 272.8103
3. Calcul de la proportion d'accès et de capacité en utilisant les conduites de plastique
Coût globaux Distribution + Alimentation |  |  | Accès | Capacité
Minimum System 2po |  | 170.944 | 62.66% | 37.34%
4. Allocation de l'accès en fonction du nombre de Branchements
Tarif |  | Branchements | Allocation Accès
D1 | 365 | 9145.448 | 6.945%
D1 | 1095 | 13136.3415 | 9.975%
D1 | 3650 | 60842.0181 | 46.2%
D1 | 10950 | 23100.0346 | 17.54%
D1 | 36500 | 14885.6353 | 11.3%
D1 | 109500 | 7011.1922 | 5.324%
D1 | 365000 | 1710.3401 | 1.299%
D1 | 1095000 | 253.4663 | 0.1925%
D1 | 3650000 | 41.4167 | 0.03145%
D1 | 10950000 | 1.5 | 0.001139%
D1R | 0 | 1231.1737 | 0.9349%
303 | 0 | 72.8167 | 0.05529%
304 | 0 | 73.3333 | 0.05569%
305 | 0 | 47.3333 | 0.03594%
406 | 0 | 36 | 0.02734%
407 | 0 | 27.6667 | 0.02101%
408 | 0 | 6.3333 | 0.004809%
409 | 0 | 2 | 0.001519%
410 | 0 | 1 | 0.0007593%
505 | 0 | 38.8333 | 0.02949%
506 | 0 | 5.8333 | 0.00443%
507 | 0 | 2 | 0.001519%
508 | 0 | 0 | 0%
509 | 0 | 0 | 0%
510 | 0 | 0 | 0%
535 | 0 | 16.5 | 0.01253%
536 | 0 | 3.5 | 0.002658%
537 | 0 | 1 | 0.0007593%
538 | 0 | 0 | 0%
539 | 0 | 0 | 0%
540 | 0 | 0 | 0%
Total |  | 131692.7166 | 100%
5a. Allocation de la capacité selon la CA (DQM) |  |  |  |  | Non-utilisé
Tarif |  | CA (DQM) | Allocation Capacité |  | Tarif |  | CA (DQM) | Allocation Capacité
D1 | 365 | 0 | 0% |  | D1 | 365 | 35960.0028 | 0.08496%
D1 | 1095 | 0 | 0% |  | D1 | 1095 | 245338.9989 | 0.5796%
D1 | 3650 | 0 | 0% |  | D1 | 3650 | 1822321.0326 | 4.305%
D1 | 10950 | 0 | 0% |  | D1 | 10950 | 1980408.9261 | 4.679%
D1 | 36500 | 0 | 0% |  | D1 | 36500 | 3963078.8058 | 9.363%
D1 | 109500 | 4882058.1042 | 14.24% |  | D1 | 109500 | 4882058.1042 | 11.53%
D1 | 365000 | 3481786.8081 | 10.16% |  | D1 | 365000 | 3481786.8081 | 8.226%
D1 | 1095000 | 1447585.4902 | 4.223% |  | D1 | 1095000 | 1447585.4902 | 3.42%
D1 | 3650000 | 551307.0258 | 1.608% |  | D1 | 3650000 | 551307.0258 | 1.303%
D1 | 10950000 | 237895.0791 | 0.694% |  | D1 | 10950000 | 237895.0791 | 0.562%
D1R | 0 | 3831884.7747 | 11.18% |  | D1R | 0 | 3831884.7747 | 9.053%
303 | 0 | 43967.1546 | 0.1283% |  | 303 | 0 | 43967.1546 | 0.1039%
304 | 0 | 195782.5393 | 0.5711% |  | 304 | 0 | 195782.5393 | 0.4626%
305 | 0 | 280974.3497 | 0.8197% |  | 305 | 0 | 280974.3497 | 0.6638%
406 | 0 | 1724426 | 5.031% |  | 406 | 0 | 1724426 | 4.074%
407 | 0 | 3403451 | 9.929% |  | 407 | 0 | 3403451 | 8.041%
408 | 0 | 2103538 | 6.136% |  | 408 | 0 | 2103538 | 4.97%
409 | 0 | 2991381 | 8.726% |  | 409 | 0 | 2991381 | 7.067%
410 | 0 | 3048000 | 8.892% |  | 410 | 0 | 3048000 | 7.201%
505 | 0 | 1289904 | 3.763% |  | 505 | 0 | 1289904 | 3.048%
506 | 0 | 684218 | 1.996% |  | 506 | 0 | 684218 | 1.617%
507 | 0 | 1085383 | 3.166% |  | 507 | 0 | 1085383 | 2.564%
508 | 0 | 938516 | 2.738% |  | 508 | 0 | 938516 | 2.217%
509 | 0 | 653409 | 1.906% |  | 509 | 0 | 653409 | 1.544%
510 | 0 | 0 | 0% |  | 510 | 0 | 0 | 0%
535 | 0 | 335024 | 0.9773% |  | 535 | 0 | 335024 | 0.7915%
536 | 0 | 372533 | 1.087% |  | 536 | 0 | 372533 | 0.8801%
537 | 0 | 336505 | 0.9817% |  | 537 | 0 | 336505 | 0.795%
538 | 0 | 221195 | 0.6453% |  | 538 | 0 | 221195 | 0.5226%
539 | 0 | 138618 | 0.4044% |  | 539 | 0 | 138618 | 0.3275%
540 | 0 | 0 | 0% |  | 540 | 0 | 0 | 0%
Total |  | 34279342.3255 | 100% |  | Total |  | 42326450.0916 | 100%
6. Allocation combinée de l'accès et de la capacité pour la Distribution + Alimentation
Tarif |  | Globale
D1 | 365 | 4.351%
D1 | 1095 | 6.25%
D1 | 3650 | 28.95%
D1 | 10950 | 10.99%
D1 | 36500 | 7.083%
D1 | 109500 | 8.654%
D1 | 365000 | 4.606%
D1 | 1095000 | 1.697%
D1 | 3650000 | 0.6202%
D1 | 10950000 | 0.2598%
D1R | 0 | 4.76%
303 | 0 | 0.08254%
304 | 0 | 0.2482%
305 | 0 | 0.3286%
406 | 0 | 1.896%
407 | 0 | 3.72%
408 | 0 | 2.294%
409 | 0 | 3.259%
410 | 0 | 3.321%
505 | 0 | 1.424%
506 | 0 | 0.7481%
507 | 0 | 1.183%
508 | 0 | 1.022%
509 | 0 | 0.7117%
510 | 0 | 0%
535 | 0 | 0.3728%
536 | 0 | 0.4075%
537 | 0 | 0.367%
538 | 0 | 0.2409%
539 | 0 | 0.151%
540 | 0 | 0%
Total |  | 100%

## Tables
Données: Coût moyen des conduites et coût du système pour l'alimentation et la distribution avec l'indice HW, par région et global
Montreal | [5 empty] | Abitibi | [5 empty] | Mauricie |  |  |  |  | Estrie |  |  |  |  | Québec |  |  |  |  | Saguenay |  |  |  |  | Global
Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) |  | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) |  | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m)
Plastique | 60.3 | 166.0789 | 169.2423 | 1345629.815 |  | Plastique | 60.3 | 194.2485 | 193.5337 | 9049.56 |  | Plastique | 42.2 | 126.8245 | 127.1723 | 123649.27 | Plastique | 60.3 | 176.0263 | 183.6314 | 117448.1063 | Plastique | 42.2 | 187.9066 | 205.934 | 41971.5014 | Plastique | 60.3 | 160.8174 | 163.9672 | 27645.6 | Plastique | 42.2 | 166.6882 | 157.2431 | 273026.4888
Plastique | 114.3 | 208.9286 | 206.1416 | 1325039.3983 |  | Plastique | 114.3 | 218.8871 | 207.1033 | 27677.7838 |  | Plastique | 60.3 | 166.7417 | 155.3256 | 70274.4981 | Plastique | 88.9 | 204.7169 | 193.1327 | 103407.4843 | Plastique | 60.3 | 199.1775 | 199.7565 | 65448.7087 | Plastique | 114.3 | 211.9977 | 203.6954 | 50989.4868 | Plastique | 60.3 | 171.6228 | 170.944 | 1635496.2882
Plastique | 168.3 | 252.2113 | 230.0455 | 533844.6201 |  | Plastique | 168.3 | 235.9206 | 254.2799 | 17853.9 |  | Plastique | 88.9 | 190.8314 | 178.1961 | 33852.18 | Plastique | 114.3 | 207.4362 | 202.8882 | 342819.0397 | Plastique | 114.3 | 223.8836 | 222.738 | 171560.3421 | Plastique | 168.3 | 160.4975 | 153.118 | 11954 | Plastique | 88.9 | 190.731 | 180.7856 | 181767.8699
Acier | 114.3 | 481.1907 | 342.0376 | 447620.9224 |  | Acier | 88.9 | 282.3573 | 205.323 | 4785.65 |  | Plastique | 114.3 | 182.3064 | 173.5975 | 64899.5 | Plastique | 168.3 | 227.6112 | 220.1888 | 62913.83 | Plastique | 168.3 | 267.5451 | 242.9055 | 61474.2 | Acier | 114.3 | 482.8329 | 747.5109 | 13881.6 | Plastique | 114.3 | 208.2404 | 205.9004 | 1982985.5507
Acier | 168.3 | 462.7096 | 344.532 | 527991.7224 |  | Acier | 114.3 | 341.5435 | 283.4534 | 27622.3 |  | Plastique | 168.3 | 215.2283 | 206.8004 | 20471 | Acier | 114.3 | 473.8148 | 439.0296 | 94091.0168 | Plastique | 219.1 | 406.2671 | 391.6655 | 3150.5 | Acier | 168.3 | 583.6046 | 532.0591 | 56774.1765 | Plastique | 168.3 | 244.8674 | 228.9272 | 708511.5501
Acier | 219.1 | 626.7959 | 442.4505 | 273289.0468 |  | Acier | 168.3 | 336.9039 | 279.3344 | 10661.92 |  | Plastique | 219.1 | 210.1385 | 176.3031 | 1749 | Acier | 168.3 | 542.9732 | 457.9806 | 124012.8497 | Acier | 114.3 | 649.6229 | 364.3845 | 46354.7675 | Acier | 219.1 | 603.902 | 635.8829 | 40905 | Plastique | 219.1 | 274.247 | 234.9134 | 41995.7
Acier | 323.9 | 740.4524 | 415.7806 | 143285.1631 |  | Acier | 219.1 | 463.0329 | 364.312 | 24050.49 |  | Acier | 88.9 | 512.4354 | 624.8503 | 5428.1 | Acier | 219.1 | 794.9514 | 621.8058 | 84898.89 | Acier | 168.3 | 598.7797 | 651.5796 | 60171.869 | [5 empty] | Acier | 88.9 | 377.374 | 321.4187 | 37296.4525
Acier | 406.4 | 743.0101 | 476.7474 | 248294.1398 | [7 empty] | Acier | 114.3 | 629.3326 | 557.0493 | 19277.83 | [5 empty] | Acier | 219.1 | 764.0289 | 881.3725 | 53851.3 | [5 empty] | Acier | 114.3 | 502.0764 | 370.2681 | 648848.4367
[12 empty] | Acier | 168.3 | 546.6395 | 575.6262 | 62035.47 | [15 empty] | Acier | 168.3 | 500.391 | 412.057 | 841648.0077
[12 empty] | Acier | 219.1 | 814.9264 | 910.424 | 13144 | [15 empty] | Acier | 219.1 | 654.3492 | 546.6 | 490138.7268
[32 empty] | Acier | 323.9 | 759.6715 | 508.0388 | 194196.1631
[32 empty] | Acier | 406.4 | 917.8867 | 603.3536 | 342762.1398
Montreal | [5 empty] | Abitibi | [5 empty] | Mauricie |  |  |  |  | Estrie |  |  |  |  | Québec |  |  |  |  | Saguenay |  |  |  |  | Global
Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m |  | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m |  | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m
Plastique | 26.7 | 348.25 | 53105.2192 | 152.4917 |  | Plastique | 26.7 | 0 | 0 | 169.0337 |  | Plastique | 26.7 | 0 | 0 | 144.7711 | Plastique | 26.7 | 3.55 | 611.7845 | 172.3337 | Plastique | 26.7 | 0.5 | 82.5354 | 165.0708 | Plastique | 26.7 | 9.35 | 1705.3787 | 182.3934 | Plastique | 26.7 | 361.65 | 56317.0985 | 155.7227
Plastique | 42.2 | 553.57 | 89245.4726 | 161.218 |  | Plastique | 42.2 | 0 | 0 | 177.7519 |  | Plastique | 42.2 | 125920.13 | 16013551.8385 | 127.1723 | Plastique | 42.2 | 98415.35 | 17478957.3664 | 177.604 | Plastique | 42.2 | 42861.86 | 8826715.645 | 205.934 | Plastique | 42.2 | 13381.64 | 2419887.3408 | 180.8364 | Plastique | 42.2 | 281132.55 | 44206157.9519 | 157.2431
Plastique | 60.3 | 1824785.35 | 308830892.3531 | 169.2423 |  | Plastique | 60.3 | 10983.28 | 2125634.3557 | 193.5337 |  | Plastique | 60.3 | 99655.76 | 15479088.1129 | 155.3256 | Plastique | 60.3 | 148748.8 | 27314950.8904 | 183.6314 | Plastique | 60.3 | 113879.87 | 22748244.0859 | 199.7565 | Plastique | 60.3 | 39116.66 | 6413848.7327 | 163.9672 | Plastique | 60.3 | 2237169.72 | 382430716.0779 | 170.944
Plastique | 88.9 | 24859.81 | 4661458.1553 | 187.5098 |  | Plastique | 88.9 | 0 | 0 | 204.019 |  | Plastique | 88.9 | 31691.02 | 5647214.9009 | 178.1961 | Plastique | 88.9 | 105293.23 | 20335566.821 | 193.1327 | Plastique | 88.9 | 23741.26 | 5291994.8806 | 222.9029 | Plastique | 88.9 | 10589.03 | 1865205.8279 | 176.1451 | Plastique | 88.9 | 196174.35 | 35465496.1598 | 180.7856
Plastique | 114.3 | 1549736.41 | 319465179.8839 | 206.1416 |  | Plastique | 114.3 | 33392.78 | 6915756.1432 | 207.1033 |  | Plastique | 114.3 | 90081.61 | 15637945.8271 | 173.5975 | Plastique | 114.3 | 356979.28 | 72426882.4468 | 202.8882 | Plastique | 114.3 | 286983.91 | 63922217.9059 | 222.738 | Plastique | 114.3 | 114596.89 | 23342863.098 | 203.6954 | Plastique | 114.3 | 2431770.88 | 500702691.5399 | 205.9004
Plastique | 168.3 | 676839.8 | 155703971.3971 | 230.0455 |  | Plastique | 168.3 | 18077 | 4596618.3456 | 254.2799 |  | Plastique | 168.3 | 24151.21 | 4994478.8519 | 206.8004 | Plastique | 168.3 | 88142.94 | 19408091.2635 | 220.1888 | Plastique | 168.3 | 130893.31 | 31794703.2896 | 242.9055 | Plastique | 168.3 | 15444.13 | 2364774.1651 | 153.118 | Plastique | 168.3 | 953548.39 | 218293187.8268 | 228.9272
Plastique | 219.1 | 32924.06 | 8586972.3055 | 260.8115 |  | Plastique | 219.1 | 10453.05 | 2898129.3062 | 277.252 |  | Plastique | 219.1 | 1817.66 | 320459.1278 | 176.3031 | Plastique | 219.1 | 0 | 0 | 237.7535 | Plastique | 219.1 | 17015.39 | 6664340.7024 | 391.6655 | Plastique | 219.1 | 2264.65 | 369286.961 | 163.0658 | Plastique | 219.1 | 64474.81 | 15145997.714 | 234.9134
Acier | 21.3 | 11.2 | 3430.8866 | 306.3292 |  | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 154.4135 |  | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 396.0357 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 253.8891 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | -88.0465 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 798.4009 | Acier | 21.3 | 11.2 | 3358.8071 | 299.8935
Acier | 26.7 | 5035.55 | 1554371.8011 | 308.6796 |  | Acier | 26.7 | 31.96 | 5110.84 | 159.9136 |  | Acier | 26.7 | 23.89 | 9737.9392 | 407.6157 | Acier | 26.7 | 0 | 0 | 263.2281 | Acier | 26.7 | 0 | 0 | -61.386 | Acier | 26.7 | 0.64 | 507.1894 | 792.4834 | Acier | 26.7 | 5092.04 | 1549249.2272 | 304.2492
Acier | 33.4 | 5.9 | 1838.4163 | 311.596 |  | Acier | 33.4 | 28104.09 | 4686015.3146 | 166.7378 |  | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 421.9835 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 274.8153 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | -28.3072 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 785.1415 | Acier | 33.4 | 28109.99 | 8704358.5358 | 309.6536
Acier | 42.2 | 22054.34 | 6956521.3543 | 315.4264 |  | Acier | 42.2 | 4230.42 | 743288.8889 | 175.701 |  | Acier | 42.2 | 36.5 | 16091.1982 | 440.8547 | Acier | 42.2 | 54.29 | 15745.9675 | 290.0344 | Acier | 42.2 | 19.77 | 299.3083 | 15.1395 | Acier | 42.2 | 30.41 | 23582.9017 | 775.4982 | Acier | 42.2 | 26425.73 | 8370397.4152 | 316.7518
Acier | 48.3 | 99494.16 | 31647260.7404 | 318.0816 |  | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 181.914 |  | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 453.9359 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 300.584 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 45.256 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 768.8138 | Acier | 48.3 | 99494.16 | 32004501.4711 | 321.6722
Acier | 60.3 | 260210.59 | 84127357.0128 | 323.3049 |  | Acier | 60.3 | 23498.22 | 4561861.921 | 194.1365 |  | Acier | 60.3 | 20160.98 | 9670604.5085 | 479.6694 | Acier | 60.3 | 7935.19 | 2549872.158 | 321.3373 | Acier | 60.3 | 1299.11 | 135759.0785 | 104.5016 | Acier | 60.3 | 11079.33 | 8372249.9239 | 755.6639 | Acier | 60.3 | 324183.42 | 107418685.1106 | 331.3516
Acier | 88.9 | 201338.08 | 67600017.9369 | 335.7538 |  | Acier | 88.9 | 4823.35 | 990344.7909 | 205.323 |  | Acier | 88.9 | 5658.76 | 3535877.8906 | 624.8503 | Acier | 88.9 | 2682.09 | 994516.8897 | 370.7992 | Acier | 88.9 | 2702.35 | 663977.0416 | 245.7036 | Acier | 88.9 | 4021.96 | 2913200.0911 | 724.3235 | Acier | 88.9 | 221226.59 | 71106354.1436 | 321.4187
Acier | 114.3 | 395841.41 | 135392651.7109 | 342.0376 |  | Acier | 114.3 | 28117.54 | 7970012.968 | 283.4534 |  | Acier | 114.3 | 21444.16 | 11945453.2985 | 557.0493 | Acier | 114.3 | 92823.71 | 40752358.9774 | 439.0296 | Acier | 114.3 | 36616.01 | 13342307.824 | 364.3845 | Acier | 114.3 | 14696.33 | 10985666.5121 | 747.5109 | Acier | 114.3 | 589539.16 | 218287547.1183 | 370.2681
Acier | 168.3 | 487178.03 | 167848401.0748 | 344.532 |  | Acier | 168.3 | 9454.44 | 2640950.0133 | 279.3344 |  | Acier | 168.3 | 69895.5 | 40233680.077 | 575.6262 | Acier | 168.3 | 141120.7 | 64630537.7756 | 457.9806 | Acier | 168.3 | 55652.71 | 36262171.9123 | 651.5796 | Acier | 168.3 | 57114.45 | 30388263.014 | 532.0591 | Acier | 168.3 | 820415.83 | 338058092.6424 | 412.057
Acier | 219.1 | 214465.4 | 94890318.4656 | 442.4505 |  | Acier | 219.1 | 26711.45 | 9731301.5356 | 364.312 |  | Acier | 219.1 | 13743.07 | 12512021.2292 | 910.424 | Acier | 219.1 | 39691.06 | 24680129.9914 | 621.8058 | Acier | 219.1 | 35445.9 | 31241041.1975 | 881.3725 | Acier | 219.1 | 41705.38 | 26519739.9718 | 635.8829 | Acier | 219.1 | 371762.26 | 203205252.9673 | 546.6
Acier | 273.1 | 35265 | 14667822.4671 | 415.9314 |  | Acier | 273.1 | 81323.23 | 33414184.228 | 410.8812 |  | Acier | 273.1 | 11811.74 | 11055897.6172 | 936.0092 | Acier | 273.1 | 39359.03 | 27132619.0288 | 689.362 | Acier | 273.1 | 26392.04 | 30486058.3397 | 1155.1232 | Acier | 273.1 | 19243.22 | 10054073.9064 | 522.4736 | Acier | 273.1 | 213394.26 | 107337259.2058 | 502.9997
Acier | 323.9 | 126443.01 | 52572549.2636 | 415.7806 |  | Acier | 323.9 | 7.89 | 3650.0943 | 462.6229 |  | Acier | 323.9 | 2439.68 | 2549337.519 | 1044.9475 | Acier | 323.9 | 2855.29 | 2219181.3912 | 777.2175 | Acier | 323.9 | 6.6 | 9279.1348 | 1405.9295 | Acier | 323.9 | 20.46 | 9550.8498 | 466.806 | Acier | 323.9 | 131772.93 | 66945762.7678 | 508.0388
Acier | 406.4 | 99515.15 | 47443585.0086 | 476.7474 |  | Acier | 406.4 | 65072.92 | 35572252.5153 | 546.6522 |  | Acier | 406.4 | 3057.57 | 3735937.6904 | 1221.865 | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 919.8963 | Acier | 406.4 | 11487.52 | 20829663.8091 | 1813.2429 | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 376.4009 | Acier | 406.4 | 179133.16 | 108080630.1633 | 603.3536
Acier | 508 | 48879.15 | 25328079.7143 | 518.1776 |  | Acier | 508 | 0 | 0 | 650.1355 |  | Acier | 508 | 2300.39 | 3311967.0046 | 1439.7415 | Acier | 508 | 0 | 0 | 1095.6073 | Acier | 508 | 0 | 0 | 2314.8555 | Acier | 508 | 0 | 0 | 265.0656 | Acier | 508 | 51179.54 | 35440509.5995 | 692.4742
Acier | 610 | 18279.56 | 10283635.2969 | 562.5756 |  | Acier | 610 | 0 | 0 | 754.0263 |  | Acier | 610 | 0 | 0 | 1658.4759 | Acier | 610 | 0 | 0 | 1272.0102 | Acier | 610 | 0 | 0 | 2818.4429 | Acier | 610 | 0 | 0 | 153.2921 | Acier | 610 | 18279.56 | 14162073.488 | 774.7491
Acier | 762 | 8104.32 | 5095489.6615 | 628.7375 |  | Acier | 762 | 0 | 0 | 908.8439 |  | Acier | 762 | 0 | 0 | 1984.4329 | Acier | 762 | 0 | 0 | 1534.885 | Acier | 762 | 0 | 0 | 3568.8869 | Acier | 762 | 0 | 0 | -13.2725 | Acier | 762 | 8104.32 | 7272451.9735 | 897.355
Total |  | 6132168.1 | 1542804155.5985 | 251.592 |  | Total |  | 344281.62 | 116855111.2608 | 339.4172 |  | Total |  | 523889.63 | 156669344.6314 | 299.0503 | Total |  | 1124104.51 | 319940022.752 | 284.6177 | Total |  | 784998.11 | 272218856.6907 | 346.7764 | Total |  | 343314.53 | 126044405.8645 | 367.1397 | Total |  | 9252756.5 | 2524247049.0052 | 272.8103
Données: Coût moyen des conduites et coût du système pour l'alimentation et la distribution avec l'indice IPC, par région et global
Montreal | [5 empty] | Abitibi | [5 empty] | Mauricie |  |  |  |  | Estrie |  |  |  |  | Québec |  |  |  |  | Saguenay |  |  |  |  | Global
Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) |  | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) |  | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m)
Plastique | 60.3 | 141.1805 | 143.3937 | 1345629.815 |  | Plastique | 60.3 | 167.2935 | 162.8985 | 9049.56 |  | Plastique | 42.2 | 107.6642 | 107.9335 | 123649.27 | Plastique | 60.3 | 148.3398 | 154.2053 | 117448.1063 | Plastique | 42.2 | 165.7448 | 174.6301 | 41971.5014 | Plastique | 60.3 | 139.9226 | 138.8109 | 27645.6 | Plastique | 42.2 | 142.6804 | 133.318 | 273026.4888
Plastique | 114.3 | 176.2544 | 174.1343 | 1325039.3983 |  | Plastique | 114.3 | 188.8608 | 171.1734 | 27677.7838 |  | Plastique | 60.3 | 140.2842 | 130.4781 | 70274.4981 | Plastique | 88.9 | 168.5419 | 160.9246 | 103407.4843 | Plastique | 60.3 | 169.4248 | 167.6459 | 65448.7087 | Plastique | 114.3 | 186.5719 | 171.7765 | 50989.4868 | Plastique | 60.3 | 145.8821 | 144.6161 | 1635496.2882
Plastique | 168.3 | 211.3648 | 192.5805 | 533844.6201 |  | Plastique | 168.3 | 206.0606 | 214.0489 | 17853.9 |  | Plastique | 88.9 | 158.106 | 150.1217 | 33852.18 | Plastique | 114.3 | 176.4935 | 169.683 | 342819.0397 | Plastique | 114.3 | 195.4986 | 190.9607 | 171560.3421 | Plastique | 168.3 | 133.949 | 127.6393 | 11954 | Plastique | 88.9 | 157.3826 | 150.7978 | 181767.8699
Acier | 114.3 | 259.0006 | 190.5478 | 447620.9224 |  | Acier | 88.9 | 159.1607 | 111.1763 | 4785.65 |  | Plastique | 114.3 | 155.9293 | 147.2373 | 64899.5 | Plastique | 168.3 | 189.8601 | 182.1112 | 62913.83 | Plastique | 168.3 | 226.5463 | 202.8383 | 61474.2 | Acier | 114.3 | 272.7811 | 407.9586 | 13881.6 | Plastique | 114.3 | 177.3516 | 173.8383 | 1982985.5507
Acier | 168.3 | 255.2363 | 190.5379 | 527991.7224 |  | Acier | 114.3 | 199.7188 | 157.4037 | 27622.3 |  | Plastique | 168.3 | 177.2845 | 166.8514 | 20471 | Acier | 114.3 | 274.0554 | 234.8839 | 94091.0168 | Plastique | 219.1 | 376.1242 | 325.5464 | 3150.5 | Acier | 168.3 | 315.7771 | 292.4154 | 56774.1765 | Plastique | 168.3 | 205.3833 | 191.2428 | 708511.5501
Acier | 219.1 | 338.2425 | 242.7378 | 273289.0468 |  | Acier | 168.3 | 179.262 | 150.4383 | 10661.92 |  | Plastique | 219.1 | 199.3065 | 154.035 | 1749 | Acier | 168.3 | 292.3828 | 245.5911 | 124012.8497 | Acier | 114.3 | 376.9618 | 189.8171 | 46354.7675 | Acier | 219.1 | 335.0705 | 350.5158 | 40905 | Plastique | 219.1 | 241.4396 | 196.2505 | 41995.7
Acier | 323.9 | 425.4487 | 234.621 | 143285.1631 |  | Acier | 219.1 | 286.1145 | 203.8532 | 24050.49 |  | Acier | 88.9 | 278.5522 | 339.2973 | 5428.1 | Acier | 219.1 | 421.8675 | 322.792 | 84898.89 | Acier | 168.3 | 329.7117 | 340.5969 | 60171.869 | [5 empty] | Acier | 88.9 | 204.5042 | 170.154 | 37296.4525
Acier | 406.4 | 382.3654 | 265.5556 | 248294.1398 | [7 empty] | Acier | 114.3 | 358.9949 | 302.0984 | 19277.83 | [5 empty] | Acier | 219.1 | 404.6495 | 478.8903 | 53851.3 | [5 empty] | Acier | 114.3 | 282.3334 | 203.4795 | 648848.4367
[12 empty] | Acier | 168.3 | 299.0858 | 303.8992 | 62035.47 | [15 empty] | Acier | 168.3 | 273.47 | 224.0977 | 841648.0077
[12 empty] | Acier | 219.1 | 444.148 | 494.5273 | 13144 | [15 empty] | Acier | 219.1 | 355.1553 | 296.3892 | 490138.7268
[32 empty] | Acier | 323.9 | 432.3878 | 282.4955 | 194196.1631
[32 empty] | Acier | 406.4 | 483.7752 | 333.3096 | 342762.1398
Montreal | [5 empty] | Abitibi | [5 empty] | Mauricie |  |  |  |  | Estrie |  |  |  |  | Québec |  |  |  |  | Saguenay |  |  |  |  | Global
Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m |  | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m |  | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m
Plastique | 26.7 | 348.25 | 45321.3383 | 130.1402 |  | Plastique | 26.7 | 0 | 0 | 141.2183 |  | Plastique | 26.7 | 0 | 0 | 121.3279 | Plastique | 26.7 | 3.55 | 516.3407 | 145.4481 | Plastique | 26.7 | 0.5 | 70.57 | 141.1401 | Plastique | 26.7 | 9.35 | 1450.5305 | 155.137 | Plastique | 26.7 | 361.65 | 47710.0406 | 131.9232
Plastique | 42.2 | 553.57 | 75949.4981 | 137.1994 |  | Plastique | 42.2 | 0 | 0 | 148.5593 |  | Plastique | 42.2 | 125920.13 | 13591002.3776 | 107.9335 | Plastique | 42.2 | 98415.35 | 14713904.2544 | 149.5082 | Plastique | 42.2 | 42861.86 | 7484969.6315 | 174.6301 | Plastique | 42.2 | 13381.64 | 2054531.7336 | 153.5336 | Plastique | 42.2 | 281132.55 | 37480029.7374 | 133.318
Plastique | 60.3 | 1824785.35 | 261662757.7977 | 143.3937 |  | Plastique | 60.3 | 10983.28 | 1789159.8106 | 162.8985 |  | Plastique | 60.3 | 99655.76 | 13002891.475 | 130.4781 | Plastique | 60.3 | 148748.8 | 22937852.1072 | 154.2053 | Plastique | 60.3 | 113879.87 | 19091494.1653 | 167.6459 | Plastique | 60.3 | 39116.66 | 5429818.4064 | 138.8109 | Plastique | 60.3 | 2237169.72 | 323530825.1845 | 144.6161
Plastique | 88.9 | 24859.81 | 3939488.3241 | 158.4682 |  | Plastique | 88.9 | 0 | 0 | 170.6771 |  | Plastique | 88.9 | 31691.02 | 4757509.3636 | 150.1217 | Plastique | 88.9 | 105293.23 | 16944269.6728 | 160.9246 | Plastique | 88.9 | 23741.26 | 4467458.3993 | 188.1728 | Plastique | 88.9 | 10589.03 | 1574620.0819 | 148.703 | Plastique | 88.9 | 196174.35 | 29582665.7951 | 150.7978
Plastique | 114.3 | 1549736.41 | 269862227.7557 | 174.1343 |  | Plastique | 114.3 | 33392.78 | 5715957.126 | 171.1734 |  | Plastique | 114.3 | 90081.61 | 13263374.1885 | 147.2373 | Plastique | 114.3 | 356979.28 | 60573316.3936 | 169.683 | Plastique | 114.3 | 286983.91 | 54802647.4518 | 190.9607 | Plastique | 114.3 | 114596.89 | 19685052.6217 | 171.7765 | Plastique | 114.3 | 2431770.88 | 422734806.7584 | 173.8383
Plastique | 168.3 | 676839.8 | 130346120.7678 | 192.5805 |  | Plastique | 168.3 | 18077 | 3869362.3481 | 214.0489 |  | Plastique | 168.3 | 24151.21 | 4029662.0314 | 166.8514 | Plastique | 168.3 | 88142.94 | 16051815.9081 | 182.1112 | Plastique | 168.3 | 130893.31 | 26550176.6124 | 202.8383 | Plastique | 168.3 | 15444.13 | 1971278.2509 | 127.6393 | Plastique | 168.3 | 953548.39 | 182359220.6816 | 191.2428
Plastique | 219.1 | 32924.06 | 7169724.6889 | 217.7655 |  | Plastique | 219.1 | 10453.05 | 2428680.551 | 232.3418 |  | Plastique | 219.1 | 1817.66 | 279983.2369 | 154.035 | Plastique | 219.1 | 0 | 0 | 195.8461 | Plastique | 219.1 | 17015.39 | 5539299.1964 | 325.5464 | Plastique | 219.1 | 2264.65 | 306259.9632 | 135.235 | Plastique | 219.1 | 64474.81 | 12653214.8814 | 196.2505
Acier | 21.3 | 11.2 | 1886.6905 | 168.4545 |  | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 81.9898 |  | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 214.7634 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 146.3244 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | -66.1497 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 432.7207 | Acier | 21.3 | 11.2 | 1783.5134 | 159.2423
Acier | 26.7 | 5035.55 | 855067.6214 | 169.8062 |  | Acier | 26.7 | 31.96 | 2721.0999 | 85.1408 |  | Acier | 26.7 | 23.89 | 5278.9409 | 220.9686 | Acier | 26.7 | 0 | 0 | 150.8177 | Acier | 26.7 | 0 | 0 | -51.2528 | Acier | 26.7 | 0.64 | 274.9893 | 429.6707 | Acier | 26.7 | 5092.04 | 823646.7511 | 161.7518
Acier | 33.4 | 5.9 | 1011.7515 | 171.4833 |  | Acier | 33.4 | 28104.09 | 2502680.4815 | 89.0504 |  | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 228.6678 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 156.3928 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | -32.7696 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 425.8865 | Acier | 33.4 | 28109.99 | 4634368.3356 | 164.8655
Acier | 42.2 | 22054.34 | 3830531.3697 | 173.6861 |  | Acier | 42.2 | 4230.42 | 398443.8083 | 94.1854 |  | Acier | 42.2 | 36.5 | 8715.4741 | 238.7801 | Acier | 42.2 | 54.29 | 8888.1043 | 163.7153 | Acier | 42.2 | 19.77 | -167.9089 | -8.4931 | Acier | 42.2 | 30.41 | 12800.062 | 420.9162 | Acier | 42.2 | 26425.73 | 4464763.7094 | 168.9552
Acier | 48.3 | 99494.16 | 17432667.13 | 175.213 |  | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 97.7449 |  | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 245.7898 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 168.7911 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 8.3349 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 417.4709 | Acier | 48.3 | 99494.16 | 17092105.3268 | 171.79
Acier | 60.3 | 260210.59 | 46373879.8613 | 178.2167 |  | Acier | 60.3 | 23498.22 | 2461371.9421 | 104.7472 |  | Acier | 60.3 | 20160.98 | 5233373.2654 | 259.5793 | Acier | 60.3 | 7935.19 | 1418624.2686 | 178.7763 | Acier | 60.3 | 1299.11 | 53833.9876 | 41.4391 | Acier | 60.3 | 11079.33 | 4550205.7174 | 410.6932 | Acier | 60.3 | 324183.42 | 57499382.6801 | 177.3668
Acier | 88.9 | 201338.08 | 37323184.8827 | 185.3757 |  | Acier | 88.9 | 4823.35 | 536242.2701 | 111.1763 |  | Acier | 88.9 | 5658.76 | 1920002.2139 | 339.2973 | Acier | 88.9 | 2682.09 | 543322.882 | 202.5744 | Acier | 88.9 | 2702.35 | 325194.2894 | 120.3376 | Acier | 88.9 | 4021.96 | 1586823.1414 | 394.5398 | Acier | 88.9 | 221226.59 | 37642581.035 | 170.154
Acier | 114.3 | 395841.41 | 75426728.3886 | 190.5478 |  | Acier | 114.3 | 28117.54 | 4425804.19 | 157.4037 |  | Acier | 114.3 | 21444.16 | 6478246.1295 | 302.0984 | Acier | 114.3 | 92823.71 | 21802798.9299 | 234.8839 | Acier | 114.3 | 36616.01 | 6950345.7989 | 189.8171 | Acier | 114.3 | 14696.33 | 5995493.7774 | 407.9586 | Acier | 114.3 | 589539.16 | 119959147.9006 | 203.4795
Acier | 168.3 | 487178.03 | 92825871.9001 | 190.5379 |  | Acier | 168.3 | 9454.44 | 1422310.06 | 150.4383 |  | Acier | 168.3 | 69895.5 | 21241184.7795 | 303.8992 | Acier | 168.3 | 141120.7 | 34657993.1857 | 245.5911 | Acier | 168.3 | 55652.71 | 18955138.566 | 340.5969 | Acier | 168.3 | 57114.45 | 16701144.9784 | 292.4154 | Acier | 168.3 | 820415.83 | 183853284.7779 | 224.0977
Acier | 219.1 | 214465.4 | 52058862.4049 | 242.7378 |  | Acier | 219.1 | 26711.45 | 5445215.5646 | 203.8532 |  | Acier | 219.1 | 13743.07 | 6796323.0834 | 494.5273 | Acier | 219.1 | 39691.06 | 12811957.9908 | 322.792 | Acier | 219.1 | 35445.9 | 16974698.9875 | 478.8903 | Acier | 219.1 | 41705.38 | 14618396.561 | 350.5158 | Acier | 219.1 | 371762.26 | 110186319.4911 | 296.3892
Acier | 273.1 | 35265 | 8163261.7246 | 231.4834 |  | Acier | 273.1 | 81323.23 | 18616581.1886 | 228.9208 |  | Acier | 273.1 | 11811.74 | 5954457.8156 | 504.1135 | Acier | 273.1 | 39359.03 | 14005811.9868 | 355.8475 | Acier | 273.1 | 26392.04 | 16587075.7572 | 628.4878 | Acier | 273.1 | 19243.22 | 5590202.6219 | 290.5025 | Acier | 273.1 | 213394.26 | 58952684.8725 | 276.2618
Acier | 323.9 | 126443.01 | 29666180.4471 | 234.621 |  | Acier | 323.9 | 7.89 | 2040.0683 | 258.5638 |  | Acier | 323.9 | 2439.68 | 1372293.5701 | 562.4892 | Acier | 323.9 | 2855.29 | 1136743.0057 | 398.1182 | Acier | 323.9 | 6.6 | 5072.9524 | 768.6291 | Acier | 323.9 | 20.46 | 5356.6387 | 261.8103 | Acier | 323.9 | 131772.93 | 37225262.2819 | 282.4955
Acier | 406.4 | 99515.15 | 26426807.2673 | 265.5556 |  | Acier | 406.4 | 65072.92 | 19958152.4903 | 306.7044 |  | Acier | 406.4 | 3057.57 | 2009716.7221 | 657.2921 | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 466.7666 | Acier | 406.4 | 11487.52 | 11444107.0792 | 996.2209 | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 215.2138 | Acier | 406.4 | 179133.16 | 59706800.687 | 333.3096
Acier | 508 | 48879.15 | 14188736.1492 | 290.282 |  | Acier | 508 | 0 | 0 | 365.9903 |  | Acier | 508 | 2300.39 | 1780601.7738 | 774.0434 | Acier | 508 | 0 | 0 | 551.3081 | Acier | 508 | 0 | 0 | 1276.5035 | Acier | 508 | 0 | 0 | 157.8295 | Acier | 508 | 51179.54 | 19725996.0933 | 385.4274
Acier | 610 | 18279.56 | 5772939.6177 | 315.8139 |  | Acier | 610 | 0 | 0 | 425.5097 |  | Acier | 610 | 0 | 0 | 891.2544 | Acier | 610 | 0 | 0 | 636.1824 | Acier | 610 | 0 | 0 | 1557.8896 | Acier | 610 | 0 | 0 | 100.2192 | Acier | 610 | 18279.56 | 7911942.9716 | 432.8301
Acier | 762 | 8104.32 | 2867807.1714 | 353.8615 |  | Acier | 762 | 0 | 0 | 514.2052 |  | Acier | 762 | 0 | 0 | 1065.9217 | Acier | 762 | 0 | 0 | 762.6618 | Acier | 762 | 0 | 0 | 1977.2101 | Acier | 762 | 0 | 0 | 14.3687 | Acier | 762 | 8104.32 | 4080276.5976 | 503.4693
Total |  | 6132168.1 | 1086317014.5487 | 177.1506 |  | Total |  | 344281.62 | 69574722.9994 | 202.0867 |  | Total |  | 523889.63 | 101724616.4412 | 194.1718 | Total |  | 1124104.51 | 217607815.0306 | 193.5833 | Total |  | 784998.11 | 189231415.5361 | 241.0597 | Total |  | 343314.53 | 80083710.0757 | 233.2663 | Total |  | 9252756.5 | 1732148820.1038 | 187.2035
Données: Coût moyen des conduites et coût du système pour la distribution seulement avec l'indice HW, par région et global
Montreal | [5 empty] | Abitibi | [5 empty] | Mauricie |  |  |  |  | Estrie |  |  |  |  | Québec |  |  |  |  | Saguenay |  |  |  |  | Global
Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) |  | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) |  | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m)
Plastique | 60.3 | 166.0789 | 169.2423 | 1345629.815 |  | Plastique | 60.3 | 194.2485 | 193.5337 | 9049.56 |  | Plastique | 42.2 | 126.8245 | 127.1723 | 123649.27 | Plastique | 60.3 | 176.0263 | 183.6314 | 117448.1063 | Plastique | 42.2 | 187.9066 | 205.934 | 41971.5014 | Plastique | 60.3 | 160.8174 | 163.9672 | 27645.6 | Plastique | 42.2 | 166.6882 | 157.2431 | 273026.4888
Plastique | 114.3 | 208.9286 | 206.1416 | 1325039.3983 |  | Plastique | 114.3 | 218.8871 | 207.1033 | 27677.7838 |  | Plastique | 60.3 | 166.7417 | 155.3256 | 70274.4981 | Plastique | 88.9 | 204.7169 | 193.1327 | 103407.4843 | Plastique | 60.3 | 199.1775 | 199.7565 | 65448.7087 | Plastique | 114.3 | 211.9977 | 203.6954 | 50989.4868 | Plastique | 60.3 | 171.6228 | 170.944 | 1635496.2882
Plastique | 168.3 | 252.2113 | 230.0455 | 533844.6201 |  | Plastique | 168.3 | 235.9206 | 254.2799 | 17853.9 |  | Plastique | 88.9 | 190.8314 | 178.1961 | 33852.18 | Plastique | 114.3 | 207.4362 | 202.8882 | 342819.0397 | Plastique | 114.3 | 223.8836 | 222.738 | 171560.3421 | Plastique | 168.3 | 160.4975 | 153.118 | 11954 | Plastique | 88.9 | 190.731 | 180.7856 | 181767.8699
Acier | 114.3 | 481.1907 | 342.0376 | 447620.9224 |  | Acier | 88.9 | 282.3573 | 205.323 | 4785.65 |  | Plastique | 114.3 | 182.3064 | 173.5975 | 64899.5 | Plastique | 168.3 | 227.6112 | 220.1888 | 62913.83 | Plastique | 168.3 | 267.5451 | 242.9055 | 61474.2 | Acier | 114.3 | 482.8329 | 747.5109 | 13881.6 | Plastique | 114.3 | 208.2404 | 205.9004 | 1982985.5507
Acier | 168.3 | 462.7096 | 344.532 | 527991.7224 |  | Acier | 114.3 | 341.5435 | 283.4534 | 27622.3 |  | Plastique | 168.3 | 215.2283 | 206.8004 | 20471 | Acier | 114.3 | 473.8148 | 439.0296 | 94091.0168 | Plastique | 219.1 | 406.2671 | 391.6655 | 3150.5 | Acier | 168.3 | 583.6046 | 532.0591 | 56774.1765 | Plastique | 168.3 | 244.8674 | 228.9272 | 708511.5501
Acier | 219.1 | 626.7959 | 442.4505 | 273289.0468 |  | Acier | 168.3 | 336.9039 | 279.3344 | 10661.92 |  | Plastique | 219.1 | 210.1385 | 176.3031 | 1749 | Acier | 168.3 | 542.9732 | 457.9806 | 124012.8497 | Acier | 114.3 | 649.6229 | 364.3845 | 46354.7675 | Acier | 219.1 | 603.902 | 635.8829 | 40905 | Plastique | 219.1 | 274.247 | 234.9134 | 41995.7
Acier | 323.9 | 740.4524 | 415.7806 | 143285.1631 |  | Acier | 219.1 | 463.0329 | 364.312 | 24050.49 |  | Acier | 88.9 | 512.4354 | 624.8503 | 5428.1 | Acier | 219.1 | 794.9514 | 621.8058 | 84898.89 | Acier | 168.3 | 598.7797 | 651.5796 | 60171.869 | [5 empty] | Acier | 88.9 | 377.374 | 321.4187 | 37296.4525
Acier | 406.4 | 743.0101 | 476.7474 | 248294.1398 | [7 empty] | Acier | 114.3 | 629.3326 | 557.0493 | 19277.83 | [5 empty] | Acier | 219.1 | 764.0289 | 881.3725 | 53851.3 | [5 empty] | Acier | 114.3 | 502.0764 | 370.2681 | 648848.4367
[12 empty] | Acier | 168.3 | 546.6395 | 575.6262 | 62035.47 | [15 empty] | Acier | 168.3 | 500.391 | 412.057 | 841648.0077
[12 empty] | Acier | 219.1 | 814.9264 | 910.424 | 13144 | [15 empty] | Acier | 219.1 | 654.3492 | 546.6 | 490138.7268
[32 empty] | Acier | 323.9 | 759.6715 | 508.0388 | 194196.1631
[32 empty] | Acier | 406.4 | 917.8867 | 603.3536 | 342762.1398
Montreal | [5 empty] | Abitibi | [5 empty] | Mauricie |  |  |  |  | Estrie |  |  |  |  | Québec |  |  |  |  | Saguenay |  |  |  |  | Global
Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m |  | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m |  | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m
Plastique | 26.7 | 348.25 | 53105.2192 | 152.4917 |  | Plastique | 26.7 | 0 | 0 | 169.0337 |  | Plastique | 26.7 | 0 | 0 | 144.7711 | Plastique | 26.7 | 3.55 | 611.7845 | 172.3337 | Plastique | 26.7 | 0.5 | 82.5354 | 165.0708 | Plastique | 26.7 | 9.35 | 1705.3787 | 182.3934 | Plastique | 26.7 | 361.65 | 56317.0985 | 155.7227
Plastique | 42.2 | 553.57 | 89245.4726 | 161.218 |  | Plastique | 42.2 | 0 | 0 | 177.7519 |  | Plastique | 42.2 | 125920.13 | 16013551.8385 | 127.1723 | Plastique | 42.2 | 98415.35 | 17478957.3664 | 177.604 | Plastique | 42.2 | 42861.86 | 8826715.645 | 205.934 | Plastique | 42.2 | 13381.64 | 2419887.3408 | 180.8364 | Plastique | 42.2 | 281132.55 | 44206157.9519 | 157.2431
Plastique | 60.3 | 1824785.35 | 308830892.3531 | 169.2423 |  | Plastique | 60.3 | 10983.28 | 2125634.3557 | 193.5337 |  | Plastique | 60.3 | 99655.76 | 15479088.1129 | 155.3256 | Plastique | 60.3 | 148748.8 | 27314950.8904 | 183.6314 | Plastique | 60.3 | 113879.87 | 22748244.0859 | 199.7565 | Plastique | 60.3 | 39116.66 | 6413848.7327 | 163.9672 | Plastique | 60.3 | 2237169.72 | 382430716.0779 | 170.944
Plastique | 88.9 | 24859.81 | 4661458.1553 | 187.5098 |  | Plastique | 88.9 | 0 | 0 | 204.019 |  | Plastique | 88.9 | 31691.02 | 5647214.9009 | 178.1961 | Plastique | 88.9 | 105293.23 | 20335566.821 | 193.1327 | Plastique | 88.9 | 23741.26 | 5291994.8806 | 222.9029 | Plastique | 88.9 | 10589.03 | 1865205.8279 | 176.1451 | Plastique | 88.9 | 196174.35 | 35465496.1598 | 180.7856
Plastique | 114.3 | 1549736.41 | 319465179.8839 | 206.1416 |  | Plastique | 114.3 | 33392.78 | 6915756.1432 | 207.1033 |  | Plastique | 114.3 | 90081.61 | 15637945.8271 | 173.5975 | Plastique | 114.3 | 356979.28 | 72426882.4468 | 202.8882 | Plastique | 114.3 | 286983.91 | 63922217.9059 | 222.738 | Plastique | 114.3 | 114596.89 | 23342863.098 | 203.6954 | Plastique | 114.3 | 2431770.88 | 500702691.5399 | 205.9004
Plastique | 168.3 | 676839.8 | 155703971.3971 | 230.0455 |  | Plastique | 168.3 | 18077 | 4596618.3456 | 254.2799 |  | Plastique | 168.3 | 24151.21 | 4994478.8519 | 206.8004 | Plastique | 168.3 | 88142.94 | 19408091.2635 | 220.1888 | Plastique | 168.3 | 130893.31 | 31794703.2896 | 242.9055 | Plastique | 168.3 | 15444.13 | 2364774.1651 | 153.118 | Plastique | 168.3 | 953548.39 | 218293187.8268 | 228.9272
Plastique | 219.1 | 32924.06 | 8586972.3055 | 260.8115 |  | Plastique | 219.1 | 10453.05 | 2898129.3062 | 277.252 |  | Plastique | 219.1 | 1817.66 | 320459.1278 | 176.3031 | Plastique | 219.1 | 0 | 0 | 237.7535 | Plastique | 219.1 | 17015.39 | 6664340.7024 | 391.6655 | Plastique | 219.1 | 2264.65 | 369286.961 | 163.0658 | Plastique | 219.1 | 64474.81 | 15145997.714 | 234.9134
Acier | 21.3 | 0 | 0 | 306.3292 |  | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 154.4135 |  | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 396.0357 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 253.8891 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | -88.0465 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 798.4009 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 299.8935
Acier | 26.7 | 4998.06 | 1542799.4011 | 308.6796 |  | Acier | 26.7 | 31.96 | 5110.84 | 159.9136 |  | Acier | 26.7 | 0 | 0 | 407.6157 | Acier | 26.7 | 0 | 0 | 263.2281 | Acier | 26.7 | 0 | 0 | -61.386 | Acier | 26.7 | 0.64 | 507.1894 | 792.4834 | Acier | 26.7 | 5030.66 | 1530574.4097 | 304.2492
Acier | 33.4 | 2.1 | 654.3516 | 311.596 |  | Acier | 33.4 | 28104.09 | 4686015.3146 | 166.7378 |  | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 421.9835 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 274.8153 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | -28.3072 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 785.1415 | Acier | 33.4 | 28106.19 | 8703181.8522 | 309.6536
Acier | 42.2 | 22051.02 | 6955474.1386 | 315.4264 |  | Acier | 42.2 | 4150.95 | 729325.933 | 175.701 |  | Acier | 42.2 | 36.5 | 16091.1982 | 440.8547 | Acier | 42.2 | 54.29 | 15745.9675 | 290.0344 | Acier | 42.2 | 2.36 | 35.7293 | 15.1395 | Acier | 42.2 | 30.41 | 23582.9017 | 775.4982 | Acier | 42.2 | 26325.53 | 8338658.8853 | 316.7518
Acier | 48.3 | 97293.43 | 30947249.0399 | 318.0816 |  | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 181.914 |  | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 453.9359 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 300.584 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 45.256 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 768.8138 | Acier | 48.3 | 97293.43 | 31296587.8958 | 321.6722
Acier | 60.3 | 255124.11 | 82482873.1395 | 323.3049 |  | Acier | 60.3 | 23071.99 | 4479115.1254 | 194.1365 |  | Acier | 60.3 | 20083.89 | 9633626.7971 | 479.6694 | Acier | 60.3 | 7813.03 | 2510617.5992 | 321.3373 | Acier | 60.3 | 1032.66 | 107914.6262 | 104.5016 | Acier | 60.3 | 10721.33 | 8101722.241 | 755.6639 | Acier | 60.3 | 317847.01 | 105319105.7104 | 331.3516
Acier | 88.9 | 182017.48 | 61113053.7891 | 335.7538 |  | Acier | 88.9 | 4823.35 | 990344.7909 | 205.323 |  | Acier | 88.9 | 5624.74 | 3514620.4833 | 624.8503 | Acier | 88.9 | 2507.94 | 929942.2049 | 370.7992 | Acier | 88.9 | 2697.84 | 662868.9185 | 245.7036 | Acier | 88.9 | 3996.93 | 2895070.2743 | 724.3235 | Acier | 88.9 | 201668.28 | 64819948.3489 | 321.4187
Acier | 114.3 | 293037.86 | 100229970.6771 | 342.0376 |  | Acier | 114.3 | 13052.98 | 3699911.8654 | 283.4534 |  | Acier | 114.3 | 5355.04 | 2983021.0291 | 557.0493 | Acier | 114.3 | 26145.97 | 11478855.5128 | 439.0296 | Acier | 114.3 | 6899.11 | 2513928.998 | 364.3845 | Acier | 114.3 | 4498.43 | 3362625.3499 | 747.5109 | Acier | 114.3 | 348989.39 | 129219639.8174 | 370.2681
Acier | 168.3 | 212937.39 | 73363736.1285 | 344.532 |  | Acier | 168.3 | 3764.07 | 1051434.111 | 279.3344 |  | Acier | 168.3 | 17574.54 | 10116365.4293 | 575.6262 | Acier | 168.3 | 52548.77 | 24066315.3212 | 457.9806 | Acier | 168.3 | 16239.51 | 10581333.836 | 651.5796 | Acier | 168.3 | 7316.79 | 3892964.7215 | 532.0591 | Acier | 168.3 | 310381.07 | 127894695.2017 | 412.057
Acier | 219.1 | 122021.89 | 53988643.3983 | 442.4505 |  | Acier | 219.1 | 2543.26 | 926540.1146 | 364.312 |  | Acier | 219.1 | 629.15 | 572793.281 | 910.424 | Acier | 219.1 | 1273.39 | 791801.2452 | 621.8058 | Acier | 219.1 | 3111.31 | 2742223.0466 | 881.3725 | Acier | 219.1 | 95.72 | 60866.7158 | 635.8829 | Acier | 219.1 | 129674.72 | 70880202.528 | 546.6
Acier | 273.1 | 4122.06 | 1714494.3791 | 415.9314 |  | Acier | 273.1 | 1540.94 | 633143.2365 | 410.8812 |  | Acier | 273.1 | 0 | 0 | 936.0092 | Acier | 273.1 | 0 | 0 | 689.362 | Acier | 273.1 | 1201.99 | 1388446.5643 | 1155.1232 | Acier | 273.1 | 0 | 0 | 522.4736 | Acier | 273.1 | 6864.99 | 3453088.2465 | 502.9997
Acier | 323.9 | 28777.21 | 11965005.3443 | 415.7806 |  | Acier | 323.9 | 0 | 0 | 462.6229 |  | Acier | 323.9 | 0 | 0 | 1044.9475 | Acier | 323.9 | 0 | 0 | 777.2175 | Acier | 323.9 | 0 | 0 | 1405.9295 | Acier | 323.9 | 0 | 0 | 466.806 | Acier | 323.9 | 28777.21 | 14619939.5717 | 508.0388
Acier | 406.4 | 11269.87 | 5372880.7662 | 476.7474 |  | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 546.6522 |  | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 1221.865 | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 919.8963 | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 1813.2429 | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 376.4009 | Acier | 406.4 | 11269.87 | 6799716.2081 | 603.3536
Acier | 508 | 0 | 0 | 518.1776 |  | Acier | 508 | 0 | 0 | 650.1355 |  | Acier | 508 | 0 | 0 | 1439.7415 | Acier | 508 | 0 | 0 | 1095.6073 | Acier | 508 | 0 | 0 | 2314.8555 | Acier | 508 | 0 | 0 | 265.0656 | Acier | 508 | 0 | 0 | 692.4742
Acier | 610 | 0 | 0 | 562.5756 |  | Acier | 610 | 0 | 0 | 754.0263 |  | Acier | 610 | 0 | 0 | 1658.4759 | Acier | 610 | 0 | 0 | 1272.0102 | Acier | 610 | 0 | 0 | 2818.4429 | Acier | 610 | 0 | 0 | 153.2921 | Acier | 610 | 0 | 0 | 774.7491
Acier | 762 | 0 | 0 | 628.7375 |  | Acier | 762 | 0 | 0 | 908.8439 |  | Acier | 762 | 0 | 0 | 1984.4329 | Acier | 762 | 0 | 0 | 1534.885 | Acier | 762 | 0 | 0 | 3568.8869 | Acier | 762 | 0 | 0 | -13.2725 | Acier | 762 | 0 | 0 | 897.355
Total |  | 5343699.73 | 1227067659.3401 | 229.6289 |  | Total |  | 153989.7 | 33737079.4822 | 219.0866 |  | Total |  | 422621.25 | 84929256.877 | 200.9583 | Total |  | 887926.54 | 196758338.4233 | 221.593 | Total |  | 646560.88 | 157245050.7639 | 243.2022 | Total |  | 222062.6 | 55114910.8978 | 248.1954 | Total |  | 7676860.7 | 1769175903.0445 | 230.4556
Données: Coût moyen des conduites et coût du système pour la distribution seulement avec l'indice IPC, par région et global
Montreal | [5 empty] | Abitibi | [5 empty] | Mauricie |  |  |  |  | Estrie |  |  |  |  | Québec |  |  |  |  | Saguenay |  |  |  |  | Global
Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) |  | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) |  | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m) | Type | Diamètre | Coût moyen $/m | Coût moyen pondéré $/m | Longueur (m)
Plastique | 60.3 | 141.1805 | 143.3937 | 1345629.815 |  | Plastique | 60.3 | 167.2935 | 162.8985 | 9049.56 |  | Plastique | 42.2 | 107.6642 | 107.9335 | 123649.27 | Plastique | 60.3 | 148.3398 | 154.2053 | 117448.1063 | Plastique | 42.2 | 165.7448 | 174.6301 | 41971.5014 | Plastique | 60.3 | 139.9226 | 138.8109 | 27645.6 | Plastique | 42.2 | 142.6804 | 133.318 | 273026.4888
Plastique | 114.3 | 176.2544 | 174.1343 | 1325039.3983 |  | Plastique | 114.3 | 188.8608 | 171.1734 | 27677.7838 |  | Plastique | 60.3 | 140.2842 | 130.4781 | 70274.4981 | Plastique | 88.9 | 168.5419 | 160.9246 | 103407.4843 | Plastique | 60.3 | 169.4248 | 167.6459 | 65448.7087 | Plastique | 114.3 | 186.5719 | 171.7765 | 50989.4868 | Plastique | 60.3 | 145.8821 | 144.6161 | 1635496.2882
Plastique | 168.3 | 211.3648 | 192.5805 | 533844.6201 |  | Plastique | 168.3 | 206.0606 | 214.0489 | 17853.9 |  | Plastique | 88.9 | 158.106 | 150.1217 | 33852.18 | Plastique | 114.3 | 176.4935 | 169.683 | 342819.0397 | Plastique | 114.3 | 195.4986 | 190.9607 | 171560.3421 | Plastique | 168.3 | 133.949 | 127.6393 | 11954 | Plastique | 88.9 | 157.3826 | 150.7978 | 181767.8699
Acier | 114.3 | 259.0006 | 190.5478 | 447620.9224 |  | Acier | 88.9 | 159.1607 | 111.1763 | 4785.65 |  | Plastique | 114.3 | 155.9293 | 147.2373 | 64899.5 | Plastique | 168.3 | 189.8601 | 182.1112 | 62913.83 | Plastique | 168.3 | 226.5463 | 202.8383 | 61474.2 | Acier | 114.3 | 272.7811 | 407.9586 | 13881.6 | Plastique | 114.3 | 177.3516 | 173.8383 | 1982985.5507
Acier | 168.3 | 255.2363 | 190.5379 | 527991.7224 |  | Acier | 114.3 | 199.7188 | 157.4037 | 27622.3 |  | Plastique | 168.3 | 177.2845 | 166.8514 | 20471 | Acier | 114.3 | 274.0554 | 234.8839 | 94091.0168 | Plastique | 219.1 | 376.1242 | 325.5464 | 3150.5 | Acier | 168.3 | 315.7771 | 292.4154 | 56774.1765 | Plastique | 168.3 | 205.3833 | 191.2428 | 708511.5501
Acier | 219.1 | 338.2425 | 242.7378 | 273289.0468 |  | Acier | 168.3 | 179.262 | 150.4383 | 10661.92 |  | Plastique | 219.1 | 199.3065 | 154.035 | 1749 | Acier | 168.3 | 292.3828 | 245.5911 | 124012.8497 | Acier | 114.3 | 376.9618 | 189.8171 | 46354.7675 | Acier | 219.1 | 335.0705 | 350.5158 | 40905 | Plastique | 219.1 | 241.4396 | 196.2505 | 41995.7
Acier | 323.9 | 425.4487 | 234.621 | 143285.1631 |  | Acier | 219.1 | 286.1145 | 203.8532 | 24050.49 |  | Acier | 88.9 | 278.5522 | 339.2973 | 5428.1 | Acier | 219.1 | 421.8675 | 322.792 | 84898.89 | Acier | 168.3 | 329.7117 | 340.5969 | 60171.869 | [5 empty] | Acier | 88.9 | 204.5042 | 170.154 | 37296.4525
Acier | 406.4 | 382.3654 | 265.5556 | 248294.1398 | [7 empty] | Acier | 114.3 | 358.9949 | 302.0984 | 19277.83 | [5 empty] | Acier | 219.1 | 404.6495 | 478.8903 | 53851.3 | [5 empty] | Acier | 114.3 | 282.3334 | 203.4795 | 648848.4367
[12 empty] | Acier | 168.3 | 299.0858 | 303.8992 | 62035.47 | [15 empty] | Acier | 168.3 | 273.47 | 224.0977 | 841648.0077
[12 empty] | Acier | 219.1 | 444.148 | 494.5273 | 13144 | [15 empty] | Acier | 219.1 | 355.1553 | 296.3892 | 490138.7268
[32 empty] | Acier | 323.9 | 432.3878 | 282.4955 | 194196.1631
[32 empty] | Acier | 406.4 | 483.7752 | 333.3096 | 342762.1398
Montreal | [5 empty] | Abitibi | [5 empty] | Mauricie |  |  |  |  | Estrie |  |  |  |  | Québec |  |  |  |  | Saguenay |  |  |  |  | Global
Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m |  | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m |  | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m | Type | Diamètre | Longueur | Valeur - 2012 | Valeur 2012 / m
Plastique | 26.7 | 348.25 | 45321.3383 | 130.1402 |  | Plastique | 26.7 | 0 | 0 | 141.2183 |  | Plastique | 26.7 | 0 | 0 | 121.3279 | Plastique | 26.7 | 3.55 | 516.3407 | 145.4481 | Plastique | 26.7 | 0.5 | 70.57 | 141.1401 | Plastique | 26.7 | 9.35 | 1450.5305 | 155.137 | Plastique | 26.7 | 361.65 | 47710.0406 | 131.9232
Plastique | 42.2 | 553.57 | 75949.4981 | 137.1994 |  | Plastique | 42.2 | 0 | 0 | 148.5593 |  | Plastique | 42.2 | 125920.13 | 13591002.3776 | 107.9335 | Plastique | 42.2 | 98415.35 | 14713904.2544 | 149.5082 | Plastique | 42.2 | 42861.86 | 7484969.6315 | 174.6301 | Plastique | 42.2 | 13381.64 | 2054531.7336 | 153.5336 | Plastique | 42.2 | 281132.55 | 37480029.7374 | 133.318
Plastique | 60.3 | 1824785.35 | 261662757.7977 | 143.3937 |  | Plastique | 60.3 | 10983.28 | 1789159.8106 | 162.8985 |  | Plastique | 60.3 | 99655.76 | 13002891.475 | 130.4781 | Plastique | 60.3 | 148748.8 | 22937852.1072 | 154.2053 | Plastique | 60.3 | 113879.87 | 19091494.1653 | 167.6459 | Plastique | 60.3 | 39116.66 | 5429818.4064 | 138.8109 | Plastique | 60.3 | 2237169.72 | 323530825.1845 | 144.6161
Plastique | 88.9 | 24859.81 | 3939488.3241 | 158.4682 |  | Plastique | 88.9 | 0 | 0 | 170.6771 |  | Plastique | 88.9 | 31691.02 | 4757509.3636 | 150.1217 | Plastique | 88.9 | 105293.23 | 16944269.6728 | 160.9246 | Plastique | 88.9 | 23741.26 | 4467458.3993 | 188.1728 | Plastique | 88.9 | 10589.03 | 1574620.0819 | 148.703 | Plastique | 88.9 | 196174.35 | 29582665.7951 | 150.7978
Plastique | 114.3 | 1549736.41 | 269862227.7557 | 174.1343 |  | Plastique | 114.3 | 33392.78 | 5715957.126 | 171.1734 |  | Plastique | 114.3 | 90081.61 | 13263374.1885 | 147.2373 | Plastique | 114.3 | 356979.28 | 60573316.3936 | 169.683 | Plastique | 114.3 | 286983.91 | 54802647.4518 | 190.9607 | Plastique | 114.3 | 114596.89 | 19685052.6217 | 171.7765 | Plastique | 114.3 | 2431770.88 | 422734806.7584 | 173.8383
Plastique | 168.3 | 676839.8 | 130346120.7678 | 192.5805 |  | Plastique | 168.3 | 18077 | 3869362.3481 | 214.0489 |  | Plastique | 168.3 | 24151.21 | 4029662.0314 | 166.8514 | Plastique | 168.3 | 88142.94 | 16051815.9081 | 182.1112 | Plastique | 168.3 | 130893.31 | 26550176.6124 | 202.8383 | Plastique | 168.3 | 15444.13 | 1971278.2509 | 127.6393 | Plastique | 168.3 | 953548.39 | 182359220.6816 | 191.2428
Plastique | 219.1 | 32924.06 | 7169724.6889 | 217.7655 |  | Plastique | 219.1 | 10453.05 | 2428680.551 | 232.3418 |  | Plastique | 219.1 | 1817.66 | 279983.2369 | 154.035 | Plastique | 219.1 | 0 | 0 | 195.8461 | Plastique | 219.1 | 17015.39 | 5539299.1964 | 325.5464 | Plastique | 219.1 | 2264.65 | 306259.9632 | 135.235 | Plastique | 219.1 | 64474.81 | 12653214.8814 | 196.2505
Acier | 21.3 | 0 | 0 | 168.4545 |  | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 81.9898 |  | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 214.7634 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 146.3244 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | -66.1497 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 432.7207 | Acier | 21.3 | 0 | 0 | 159.2423
Acier | 26.7 | 4998.06 | 848701.5868 | 169.8062 |  | Acier | 26.7 | 31.96 | 2721.0999 | 85.1408 |  | Acier | 26.7 | 0 | 0 | 220.9686 | Acier | 26.7 | 0 | 0 | 150.8177 | Acier | 26.7 | 0 | 0 | -51.2528 | Acier | 26.7 | 0.64 | 274.9893 | 429.6707 | Acier | 26.7 | 5030.66 | 813718.4242 | 161.7518
Acier | 33.4 | 2.1 | 360.1149 | 171.4833 |  | Acier | 33.4 | 28104.09 | 2502680.4815 | 89.0504 |  | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 228.6678 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 156.3928 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | -32.7696 | Acier | 33.4 | 0 | 0 | 425.8865 | Acier | 33.4 | 28106.19 | 4633741.8466 | 164.8655
Acier | 42.2 | 22051.02 | 3829954.732 | 173.6861 |  | Acier | 42.2 | 4150.95 | 390958.8944 | 94.1854 |  | Acier | 42.2 | 36.5 | 8715.4741 | 238.7801 | Acier | 42.2 | 54.29 | 8888.1043 | 163.7153 | Acier | 42.2 | 2.36 | -20.0437 | -8.4931 | Acier | 42.2 | 30.41 | 12800.062 | 420.9162 | Acier | 42.2 | 26325.53 | 4447834.4014 | 168.9552
Acier | 48.3 | 97293.43 | 17047070.6936 | 175.213 |  | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 97.7449 |  | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 245.7898 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 168.7911 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 8.3349 | Acier | 48.3 | 0 | 0 | 417.4709 | Acier | 48.3 | 97293.43 | 16714041.8409 | 171.79
Acier | 60.3 | 255124.11 | 45467384.0402 | 178.2167 |  | Acier | 60.3 | 23071.99 | 2416725.5577 | 104.7472 |  | Acier | 60.3 | 20083.89 | 5213362.2965 | 259.5793 | Acier | 60.3 | 7813.03 | 1396784.9502 | 178.7763 | Acier | 60.3 | 1032.66 | 42792.5315 | 41.4391 | Acier | 60.3 | 10721.33 | 4403177.5445 | 410.6932 | Acier | 60.3 | 317847.01 | 56375513.7808 | 177.3668
Acier | 88.9 | 182017.48 | 33741615.3861 | 185.3757 |  | Acier | 88.9 | 4823.35 | 536242.2701 | 111.1763 |  | Acier | 88.9 | 5624.74 | 1908459.3184 | 339.2973 | Acier | 88.9 | 2507.94 | 508044.5431 | 202.5744 | Acier | 88.9 | 2697.84 | 324651.5668 | 120.3376 | Acier | 88.9 | 3996.93 | 1576947.8111 | 394.5398 | Acier | 88.9 | 201668.28 | 34314657.0767 | 170.154
Acier | 114.3 | 293037.86 | 55837733.2826 | 190.5478 |  | Acier | 114.3 | 13052.98 | 2054587.0505 | 157.4037 |  | Acier | 114.3 | 5355.04 | 1617748.9421 | 302.0984 | Acier | 114.3 | 26145.97 | 6141268.505 | 234.8839 | Acier | 114.3 | 6899.11 | 1309569.235 | 189.8171 | Acier | 114.3 | 4498.43 | 1835173.072 | 407.9586 | Acier | 114.3 | 348989.39 | 71012195.103 | 203.4795
Acier | 168.3 | 212937.39 | 40572640.1227 | 190.5379 |  | Acier | 168.3 | 3764.07 | 566260.3631 | 150.4383 |  | Acier | 168.3 | 17574.54 | 5340888.2053 | 303.8992 | Acier | 168.3 | 52548.77 | 12905512.1791 | 245.5911 | Acier | 168.3 | 16239.51 | 5531126.1984 | 340.5969 | Acier | 168.3 | 7316.79 | 2139542.1048 | 292.4154 | Acier | 168.3 | 310381.07 | 69555677.9449 | 224.0977
Acier | 219.1 | 122021.89 | 29619326.856 | 242.7378 |  | Acier | 219.1 | 2543.26 | 518451.7852 | 203.8532 |  | Acier | 219.1 | 629.15 | 311131.8408 | 494.5273 | Acier | 219.1 | 1273.39 | 411040.1482 | 322.792 | Acier | 219.1 | 3111.31 | 1489976.2936 | 478.8903 | Acier | 219.1 | 95.72 | 33551.3768 | 350.5158 | Acier | 219.1 | 129674.72 | 38434186.7511 | 296.3892
Acier | 273.1 | 4122.06 | 954188.4198 | 231.4834 |  | Acier | 273.1 | 1540.94 | 352753.2615 | 228.9208 |  | Acier | 273.1 | 0 | 0 | 504.1135 | Acier | 273.1 | 0 | 0 | 355.8475 | Acier | 273.1 | 1201.99 | 755436.0781 | 628.4878 | Acier | 273.1 | 0 | 0 | 290.5025 | Acier | 273.1 | 6864.99 | 1896534.5747 | 276.2618
Acier | 323.9 | 28777.21 | 6751736.649 | 234.621 |  | Acier | 323.9 | 0 | 0 | 258.5638 |  | Acier | 323.9 | 0 | 0 | 562.4892 | Acier | 323.9 | 0 | 0 | 398.1182 | Acier | 323.9 | 0 | 0 | 768.6291 | Acier | 323.9 | 0 | 0 | 261.8103 | Acier | 323.9 | 28777.21 | 8129432.8812 | 282.4955
Acier | 406.4 | 11269.87 | 2992777.3049 | 265.5556 |  | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 306.7044 |  | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 657.2921 | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 466.7666 | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 996.2209 | Acier | 406.4 | 0 | 0 | 215.2138 | Acier | 406.4 | 11269.87 | 3756355.785 | 333.3096
Acier | 508 | 0 | 0 | 290.282 |  | Acier | 508 | 0 | 0 | 365.9903 |  | Acier | 508 | 0 | 0 | 774.0434 | Acier | 508 | 0 | 0 | 551.3081 | Acier | 508 | 0 | 0 | 1276.5035 | Acier | 508 | 0 | 0 | 157.8295 | Acier | 508 | 0 | 0 | 385.4274
Acier | 610 | 0 | 0 | 315.8139 |  | Acier | 610 | 0 | 0 | 425.5097 |  | Acier | 610 | 0 | 0 | 891.2544 | Acier | 610 | 0 | 0 | 636.1824 | Acier | 610 | 0 | 0 | 1557.8896 | Acier | 610 | 0 | 0 | 100.2192 | Acier | 610 | 0 | 0 | 432.8301
Acier | 762 | 0 | 0 | 353.8615 |  | Acier | 762 | 0 | 0 | 514.2052 |  | Acier | 762 | 0 | 0 | 1065.9217 | Acier | 762 | 0 | 0 | 762.6618 | Acier | 762 | 0 | 0 | 1977.2101 | Acier | 762 | 0 | 0 | 14.3687 | Acier | 762 | 0 | 0 | 503.4693
Total |  | 5343699.73 | 910765079.3593 | 170.4372 |  | Total |  | 153989.7 | 23144540.5996 | 150.2993 |  | Total |  | 422621.25 | 63324728.7502 | 149.838 | Total |  | 887926.54 | 152593213.1069 | 171.8534 | Total |  | 646560.88 | 127389647.8864 | 197.0265 | Total |  | 222062.6 | 41024478.5487 | 184.7429 | Total |  | 7676860.7 | 1318472363.4893 | 171.7463
Données: # clients et # branchements | [6 empty] | Données: # clients corrigé et # branchements
Tarif | Volume Max | # clients | % accès | # branch | % accès |  | Tarif | Volume Max | # clients | % accès | # branch | % accès
D1 | 365 | 36001.1395 | 18.65% | 9145.448 | 6.945% |  | D1 | 365 | 34664 | 17.52% | 9145.448 | 6.945%
D1 | 1095 | 37026.3705 | 19.18% | 13136.3415 | 9.975% |  | D1 | 1095 | 26871 | 13.58% | 13136.3415 | 9.975%
D1 | 3650 | 66288.69 | 34.34% | 60842.0181 | 46.2% |  | D1 | 3650 | 76004 | 38.42% | 60842.0181 | 46.2%
D1 | 10950 | 25638.12 | 13.28% | 23100.0346 | 17.54% |  | D1 | 10950 | 29493 | 14.91% | 23100.0346 | 17.54%
D1 | 36500 | 16665.29 | 8.633% | 14885.6353 | 11.3% |  | D1 | 36500 | 18513 | 9.359% | 14885.6353 | 11.3%
D1 | 109500 | 7245.89 | 3.753% | 7011.1922 | 5.324% |  | D1 | 109500 | 8184 | 4.137% | 7011.1922 | 5.324%
D1 | 365000 | 2053 | 1.063% | 1710.3401 | 1.299% |  | D1 | 365000 | 1972 | 0.9969% | 1710.3401 | 1.299%
D1 | 1095000 | 309 | 0.1601% | 253.4663 | 0.1925% |  | D1 | 1095000 | 313 | 0.1582% | 253.4663 | 0.1925%
D1 | 3650000 | 37 | 0.01917% | 41.4167 | 0.03145% |  | D1 | 3650000 | 50 | 0.02528% | 41.4167 | 0.03145%
D1 | 10950000 | 4 | 0.002072% | 1.5 | 0.001139% |  | D1 | 10950000 | 2 | 0.001011% | 1.5 | 0.001139%
D1R |  | 1381.4 | 0.7156% | 1231.1737 | 0.9349% |  | D1R |  | 1369 | 0.6921% | 1231.1737 | 0.9349%
303 |  | 70.83 | 0.03669% | 72.8167 | 0.05529% |  | 303 |  | 80 | 0.04044% | 72.8167 | 0.05529%
304 |  | 61 | 0.0316% | 73.3333 | 0.05569% |  | 304 |  | 84 | 0.04246% | 73.3333 | 0.05569%
305 |  | 41.16 | 0.02132% | 47.3333 | 0.03594% |  | 305 |  | 52 | 0.02629% | 47.3333 | 0.03594%
406 |  | 41.67 | 0.02159% | 36 | 0.02734% |  | 406 |  | 40 | 0.02022% | 36 | 0.02734%
407 |  | 29.51 | 0.01529% | 27.6667 | 0.02101% |  | 407 |  | 31 | 0.01567% | 27.6667 | 0.02101%
408 |  | 8.99 | 0.004657% | 6.3333 | 0.004809% |  | 408 |  | 9 | 0.00455% | 6.3333 | 0.004809%
409 |  | 2.83 | 0.001466% | 2 | 0.001519% |  | 409 |  | 5 | 0.002528% | 2 | 0.001519%
410 |  | 1 | 0.000518% | 1 | 0.0007593% |  | 410 |  | 1 | 0.0005055% | 1 | 0.0007593%
505 |  | 57.14 | 0.0296% | 38.8333 | 0.02949% |  | 505 |  | 45 | 0.02275% | 38.8333 | 0.02949%
506 |  | 20 | 0.01036% | 5.8333 | 0.00443% |  | 506 |  | 7 | 0.003539% | 5.8333 | 0.00443%
507 |  | 8.29 | 0.004294% | 2 | 0.001519% |  | 507 |  | 3 | 0.001517% | 2 | 0.001519%
508 |  | 2 | 0.001036% | 0 | 0% |  | 508 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
509 |  | 4.57 | 0.002367% | 0 | 0% |  | 509 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
510 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 510 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
535 |  | 29 | 0.01502% | 16.5 | 0.01253% |  | 535 |  | 18 | 0.009099% | 16.5 | 0.01253%
536 |  | 15 | 0.00777% | 3.5 | 0.002658% |  | 536 |  | 4 | 0.002022% | 3.5 | 0.002658%
537 |  | 5 | 0.00259% | 1 | 0.0007593% |  | 537 |  | 1 | 0.0005055% | 1 | 0.0007593%
538 |  | 1 | 0.000518% | 0 | 0% |  | 538 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
539 |  | 1 | 0.000518% | 0 | 0% |  | 539 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
540 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 540 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Données: DQM, DHM et CAU pour Intercepte Zéro | [6 empty] | Données: DQM, DHM et CAU pour Minimum System 2po
Tarif | Volume | DQM (CA) | % capacité | CAU | % capacité |  | Tarif | Volume | DQM (CA) | % capacité | CAU | % capacité
D1 | 365 | 35960.0028 | 0.08496% | 12306073.9369 | 0.09295% |  | D1 | 365 | 0 | 0% | 0 | 0%
D1 | 1095 | 245338.9989 | 0.5796% | 83263432.7131 | 0.6289% |  | D1 | 1095 | 0 | 0% | 0 | 0%
D1 | 3650 | 1822321.0326 | 4.305% | 617401581.0971 | 4.664% |  | D1 | 3650 | 0 | 0% | 0 | 0%
D1 | 10950 | 1980408.9261 | 4.679% | 671057975.89 | 5.069% |  | D1 | 10950 | 0 | 0% | 0 | 0%
D1 | 36500 | 3963078.8058 | 9.363% | 1345406879.5704 | 10.16% |  | D1 | 36500 | 0 | 0% | 0 | 0%
D1 | 109500 | 4882058.1042 | 11.53% | 1657586994.1333 | 12.52% |  | D1 | 109500 | 4882058.1042 | 14.24% | 1615510334.6808 | 15.68%
D1 | 365000 | 3481786.8081 | 8.226% | 1182094797.4043 | 8.929% |  | D1 | 365000 | 3481786.8081 | 10.16% | 1152065142.9467 | 11.18%
D1 | 1095000 | 1447585.4902 | 3.42% | 492881026.7031 | 3.723% |  | D1 | 1095000 | 1447585.4902 | 4.223% | 480874333.9263 | 4.668%
D1 | 3650000 | 551307.0258 | 1.303% | 188775236.9869 | 1.426% |  | D1 | 3650000 | 551307.0258 | 1.608% | 184562358.6502 | 1.792%
D1 | 10950000 | 237895.0791 | 0.562% | 80861688.9254 | 0.6108% |  | D1 | 10950000 | 237895.0791 | 0.694% | 78841829.0535 | 0.7653%
D1R |  | 3831884.7747 | 9.053% | 1320931193.9559 | 9.978% |  | D1R |  | 3831884.7747 | 11.18% | 1294640347.866 | 12.57%
303 |  | 43967.1546 | 0.1039% | 15906036.6304 | 0.1201% |  | 303 |  | 43967.1546 | 0.1283% | 15858001.7138 | 0.1539%
304 |  | 195782.5393 | 0.4626% | 70258645.6015 | 0.5307% |  | 304 |  | 195782.5393 | 0.5711% | 69851974.3125 | 0.6781%
305 |  | 280974.3497 | 0.6638% | 101765511.6382 | 0.7687% |  | 305 |  | 280974.3497 | 0.8197% | 101498185.0335 | 0.9852%
406 |  | 1724426 | 4.074% | 591605553.4783 | 4.469% |  | 406 |  | 1724426 | 5.031% | 578813161.0909 | 5.619%
407 |  | 3403451 | 8.041% | 1180090881.8289 | 8.914% |  | 407 |  | 3403451 | 9.929% | 1159057076.9057 | 11.25%
408 |  | 2103538 | 4.97% | 743665030.9813 | 5.617% |  | 408 |  | 2103538 | 6.136% | 735502266.7983 | 7.14%
409 |  | 2991381 | 7.067% | 1045258164.5353 | 7.895% |  | 409 |  | 2991381 | 8.726% | 1029493180.5858 | 9.993%
410 |  | 3048000 | 7.201% | 1016030115.4652 | 7.675% |  | 410 |  | 3048000 | 8.892% | 983384293.2834 | 9.546%
505 |  | 1289904 | 3.048% | 121879766.5738 | 0.9206% |  | 505 |  | 1289904 | 3.763% | 121879766.5738 | 1.183%
506 |  | 684218 | 1.617% | 90736281.5161 | 0.6854% |  | 506 |  | 684218 | 1.996% | 90736281.5161 | 0.8808%
507 |  | 1085383 | 2.564% | 116612587.3871 | 0.8808% |  | 507 |  | 1085383 | 3.166% | 116612587.3871 | 1.132%
508 |  | 938516 | 2.217% | 223433551.8553 | 1.688% |  | 508 |  | 938516 | 2.738% | 223433551.8553 | 2.169%
509 |  | 653409 | 1.544% | 86301964.625 | 0.6519% |  | 509 |  | 653409 | 1.906% | 86301964.625 | 0.8377%
510 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 510 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
535 |  | 335024 | 0.7915% | 51519763.3536 | 0.3892% |  | 535 |  | 335024 | 0.9773% | 51519763.3536 | 0.5001%
536 |  | 372533 | 0.8801% | 62349849 | 0.471% |  | 536 |  | 372533 | 1.087% | 62349849 | 0.6052%
537 |  | 336505 | 0.795% | 53402485 | 0.4034% |  | 537 |  | 336505 | 0.9817% | 53402485 | 0.5184%
538 |  | 221195 | 0.5226% | 2534052 | 0.01914% |  | 538 |  | 221195 | 0.6453% | 2534052 | 0.0246%
539 |  | 138618 | 0.3275% | 13050835.6478 | 0.09858% |  | 539 |  | 138618 | 0.4044% | 13050835.6478 | 0.1267%
540 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 540 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Données: Liste de choix menus déroulants
Intercepte Zéro | Minimum System 2po
Distribution | Distribution + Alimentation
IPC | HW
Clients | Clients Corr | Branchements
CA (DQM) | CAU
Régions | Global
Note on A1: ATTENTION : Effacer toute donnée de cette feuille compromet le bon fonctionnement du simulateur.