## Slide 1: Régie de l’énergie R-4210-2022, Phase 1 Hydro-Québec – Demande d’approbation du Plan d’approvisionnement 2023-2032
Présentation du rapport d’analyse du ROEÉ
Le 20 juin 2023
Par : Jean-Pierre Finet, analyste

## Slide 2: ENJEUX
PRÉVISION DE LA DEMANDE
  Prévisions des ventes régulières d’électricité
  Effacement de la biénergie résidentielle
APPROVISIONNEMENTS
  Bilan de puissance
  Efficacité énergétique
  Suivi des activités d’Hilo

## Slide 3: PRÉVISION DE LA DEMANDE: Prévisions des ventes régulières d’électricité
Hydro-Québec doit s’assurer de disposer d’approvisionnements suffisants pour répondre en tout temps aux besoins en électricité de la clientèle québécoise (B-0007, p. 7)
Besoins sous-estimés pour le chauffage des bâtiments
  Approche méthodologique utilisée par Hydro-Québec pour évaluer la prévision des ventes et des besoins
    Utilisation de modèles statistiques à usages finaux sectoriels qui intègrent des considérations techniques, sociologiques, économiques et climatiques
    Utilisation d’ « enveloppes de croissance » vs agrégation de projets

## Slide 4: PRÉVISION DE LA DEMANDE: Prévisions des ventes régulières d’électricité
  Absence de prise en compte des orientations réglementaires des municipalités qui veulent décarboner davantage le chauffage des bâtiments que l’entente biénergie proposée par Hydro-Québec et Énergir
    Bannissement du gaz dans la nouvelle construction
    Accélération du rythme de conversion à la biénergie
    Interdiction de renouveler les équipements de chauffage au gaz
  Selon Hydro-Québec
    « …ce sont des annonces » (N.S., vol.3, page 10)
    « …à l’heure actuelle. Il n’y a pas de règlement en tant que tel qui a été publié. »
  Le ROEÉ soumet que :
    Le Plan d’approvisionnement a un horizon de 10 ans. Il s’agit d’un exercice de planification, et non de constatation

## Slide 5: PRÉVISION DE LA DEMANDE: Prévisions des ventes régulières d’électricité
  Arbitrage par Hydro-Québec entre les usages d’électricité en porte-à-faux avec l’obligation de distribuer l’électricité prévue à l’article 76 LRÉ
    « pas du tout réaliste » les recommandations d’une commission d’élus de la Ville de Montréal d’interdire dans les plus brefs délais de raccorder tout nouveau bâtiment au réseau de gaz naturel et de retirer graduellement les systèmes de chauffage alimentés par combustible fossile des bâtiments existants.
    la conversion des clients montréalais d’Énergir à l’électricité … « compromettrait les projets d’électrification et le développement économique »

## Slide 6: PRÉVISION DE LA DEMANDE: Prévisions des ventes régulières d’électricité
  Conclusion: ce sont les prévisions qui doivent refléter les besoins, et non les besoins devraient s’adapter aux prévisions d’Hydro-Québec
    «Tout le monde peut avoir une Ford T de la couleur qu'il souhaite, à condition que ce soit le noir...»
    « C’est la queue qui branle le chien »
Recommandation #1
  Ne pas accepter la prévision insuffisante de la demande en énergie et en puissance d’Hydro-Québec aux fins du Plan d’approvisionnement 2023-2032 et exiger qu’Hydro Québec prépare et dépose un complément de preuve qui tient compte convenablement des pressions à la hausse de la demande

## Slide 7: PRÉVISION DE LA DEMANDE: Prévisions des ventes régulières d’électricité
  Effacement de la biénergie résidentielle
    Règlement sur les appareils de chauffage au mazout, c.Q-2, r. 1.1
      interdiction progressive du recours au mazout pour le chauffage des bâtiments résidentiels
    Contribution de la biénergie au bilan de puissance passera de 450 à 190 MW, soit une perte de 260 MW
    Possibilité de convertir l’effacement de la biénergie avec appoint au mazout par un déplacement des charges tout en complétant la décarbonation du chauffage de cette clientèle avec le chauffage centralisé électrique avec accumulation de chaleur
    Réponse favorable d’Hydro-Québec durant le contre-interrogatoire du ROEÉ (n.s. vol.3, pages 41 à 43)
    Recommandation #2
      Le ROEÉ recommande à la Régie qu’elle demande à Hydro-Québec d’entreprendre des communications ciblées auprès de cette clientèle afin de les sensibiliser à l’accumulation de chaleur en lien avec le tarif Flex D.

## Slide 8: APPROVISIONNEMENTS : Bilan de puissance – Appels au public
  L’impact des appels au public n’est toujours pas pris en compte dans le bilan de puissance
    Contribution de 300 à 500 MW, et même davantage constatée depuis plus de 20 ans
    Hydro-Québec invoque l’absence de contrôle sur le niveau d’effacement à la pointe et l’effet incertain de la mesure
  Le ROEÉ soumet que :
    La principale différence entre le crédit hivernal et l’appel au public est le moyen de communication utilisé (médias publics versus courriel)
    Les moyens pour effacer ou déplacer les charges chez la clientèle seraient sensiblement les mêmes

## Slide 9: APPROVISIONNEMENTS : Bilan de puissance – Appels au public
  Témoignage d’expert soumis par l’AHQ-ARQ
    D’autres juridictions comptent sur l’appel au public dans leur démonstration de fiabilité
      MISO (400 MW)
      New York (74 MW)
      Ontario (1 % soit 230 MW)
      PJM (400 MW)
  Recommandation #3
    Inviter Hydro-Québec à reconnaître la contribution en puissance de la clientèle lors des appels au public et à la rémunérer à sa juste valeur par l’application du crédit hivernal et de refléter cette contribution au bilan de puissance

## Slide 10: APPROVISIONNEMENTS : Efficacité énergétique – Cible et potentiel
  Confusion relative à la cible d’économie d’énergie
    8,9 TWh à l’horizon du Plan d’approvisionnement
    « se rapprocher du plein potentiel d’efficacité énergétique, estimé à 25 TWh. » Hydro-Québec, 4 avril 2023
    « Nouveau barrage à l’étude: Hydro-Québec pourrait harnacher Petit Mécatina, sur la Côte-Nord », Journal de Québec, 4 avril 2023
    « …doubler l’objectif d’efficacité énergétique… », entrevue de Patrice Roy avec Pierre Depars à Radio-Canada, 11 avril 2023
    « François Legault s’est dit satisfait qu’Hydro-Québec ait rehaussé sa cible en matière d’efficacité énergétique, passant d’une économie attendue de 8 à 25 TWh d’ici 2030. « Ça veut dire que ça nous “économiserait” […] la construction de l’équivalent de deux barrages », a insisté M. Legault. », La Presse, 13 mai 2023
    « M. Fitzgibbon a affirmé que l’augmentation des exigences en efficacité énergétique, qui ont été haussées de 8 TWh à 25 TWh récemment, fait en sorte qu’il faut agir. », Le Devoir, 17 mai 2023

## Slide 11: APPROVISIONNEMENTS: Efficacité énergétique – Cible et potentiel
  Accueil favorable du nouveau programme LogisVert (Offre globale évolutive)
    Mesures visant la nouvelle construction résidentielle
  Selon le ROEÉ, le PTÉ pourrait être plus du double du PTÉ mis à jour en 2021 en considérant la hausse des coûts évités

## Slide 12: APPROVISIONNEMENTS: Efficacité énergétique – Cible et potentiel
  Recommandation #4
    La Régie devrait demander à Hydro-Québec de mettre à jour l’étude du potentiel technico-économique d’économie d’énergie afin de refléter la hausse des coûts évités actuelle
    La Régie devrait demander à Hydro-Québec de soumettre une version révisée de la cible en efficacité énergétique aux fins de l’adoption ou non du plan d’approvisionnement, afin de vérifier dans quelle mesure l’efficacité énergétique pourrait compenser les besoins énergétiques sous-estimés, et même davantage.

## Slide 13: APPROVISIONNEMENTS : Efficacité énergétique - Hilo
  Hydro-Québec désire « rendre plus accessible la solution Hilo afin de favoriser son adoption massive »
  Il n’y aurait aucun client résidentiel à faible revenu parmi les quelques 20 000 clients d’Hilo
    Barrière économique à l’adhésion
  Offre de service « clé en mains » à la clientèle Affaires
    « Aucun investissement initial n’est requis. En effet, Hilo subventionne une partie des coûts d’installation et de programmation et le coût résiduel du projet est financé par les récompenses reçues lors des défis »
  Recommandation #5
    Demander qu’Hydro-Québec favorise l’adoption massive de la solution Hilo en accordant à la clientèle résidentielle la même considération relativement au financement de l’acquisition des équipements nécessaires au contrôle des charges qu’elle accorde à la clientèle Affaires.

## Slide 14: APPROVISIONNEMENTS: Efficacité énergétique - Hilo
  Réorganisation d’Hilo (N.S., vol.3, page 178)
    « En fait, peut-être juste... je fais un petit pas de recul et en même temps... Hilo a intégré... une grande partie d’Hilo a intégré Hydro-Québec au premier (1er) mai, donc tout le volet commercial, développement des offres, développement des produits commerciaux et marketing, donc on le regarde vraiment dans son ensemble. Présentement, le volet technologique est resté en filiale, donc on le regarde globalement dans son ensemble, que ce soit par l’entremise technologie d’Hilo ou les différentes approches qu’on peut prendre... qu’on a déjà chez Hydro-Québec pour être capable de... de trouver la solution pour le parc de chauffe-eau existant. » Sabrina Harbec, Hydro-Québec
    Soulève plusieurs enjeux d’ordre réglementaires

## Slide 15: APPROVISIONNEMENTS : Programme « Charges interruptibles résidentielles – Chauffe-eau »
  D-2018-151, R-3986-2016, Phase 2
    [26] Le Distributeur dit maintenir son objectif de proposer un programme de délestage, qui serait appliqué uniquement aux chauffe-eau électriques répondant aux critères des autorités de santé publique du Québec en regard du risque de contamination par les légionelles. Il précise que, selon les informations préliminaires issues des essais, l’atteinte de cet objectif est envisageable.
    [28] Considérant l’état d’avancement des travaux du Programme, la Régie ne juge pas utile de poursuivre l’examen du Programme dans le cadre du présent dossier.
  D-2018-025, R-4011-2017
    [535] Le Distributeur envisage toujours de mettre en oeuvre un programme de Charges interruptibles résidentielle. Il évalue différentes solutions qui lui permettraient d’obtenir le soutien des parties prenantes, tels que l’Institut national de la santé publique du Québec et la Régie du bâtiment, pour la mise en oeuvre d’une intervention avec les chauffe-eau.

## Slide 16: APPROVISIONNEMENTS : Programme « Charges interruptibles résidentielles – Chauffe-eau »
  R-4057-2018
    Aucune mention
  Adoption de la loi 34; Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution d’électricité

## Slide 17: APPROVISIONNEMENTS: Programme « Charges interruptibles résidentielles – Chauffe-eau »
  D-2022-062, R-4110-2019 Phase 1
    [153] …L’usage du chauffage de l’espace a été visé prioritairement par Hilo. D’autres usages seront visés ultérieurement, dont les chauffe-eau (parc existant et nouveau), dans le respect du critère antilégionnelle, ou encore la mobilité électrique. Il confirme également qu’Hilo travaille actuellement à l’élaboration d’une offre pour le contrôle de chauffe-eau répondant aux critères antilégionelles.
  Site web d’Hydro-Québec (2022)
    « Une technologie du chauffe-eau intelligent a été développée à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ). Elle permet de réduire au maximum les risques d’infection à la légionellose. Il s’agit de la seule solution intelligente pour chauffe-eau électrique qui permet son interruption en toute sécurité et qui répond aux exigences de la santé publique du Québec. » https://www.hydrosolution.com/chauffe-eau/solution-hilo/

## Slide 18: APPROVISIONNEMENTS : Programme « Charges interruptibles résidentielles – Chauffe-eau »
  Priorité aux profits?
    « Donc, on travaille sur plusieurs manières d’être capable d’atteindre les critères de la Santé publique pour être capable par la suite de déployer en grande pompe notre solution. » N.S., vol.2, page 177
  Pourtant, une solution semble convenir pour le marché existant
    « Le contrôleur Calypso commercialisé par Sinopé est un outil de gestion de la puissance qui pourrait éventuellement faire l’objet d’un programme d’aide s’il est conforme aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux. » B-0043, page 28

## Slide 19: APPROVISIONNEMENTS : Programme « Charges interruptibles résidentielles – Chauffe-eau »
  L’exigence d’Hydro-Québec envers Sinopé est déraisonnable
    Absence de procédure ou protocole d’essai indépendant pour démontrer la conformité au critère anti-légionelle
    L’affirmation d’Hilo quant à la conformité de sa solution technique semble autoproclamée
Recommandation #6
  Que la Régie exige qu’Hydro-Québec valide la solution technique de Sinopé et qu’elle remette sur pied le programme d’interruption des chauffe-eau dans les plus brefs délais