## DOCUMENT TRADUIT
Document traduit
Le document ci-après est une traduction française d'un document initialement publié sur le site du Northeast Power Coordinating Council, Inc. (NPCC). Ce document a été modifié lors de la traduction afin d'adapter son contenu au contexte du régime obligatoire des normes de fiabilité au Québec. Cette traduction est fournie à titre d'information seulement. Certaines sections de la version originale de ce document ne sont pas applicables dans le cadre du régime obligatoire de normes de fiabilité du Québec et ont été remplacées par « […] ». Avis de non-responsabilité Ce document n'a aucune porté légale ou réglementaire dans le cadre du régime obligatoire de normes de fiabilité du Québec. Ainsi, la Régie de l'énergie ne peut garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou la mise à jour de ce document traduit.

## QUESTIONS
Norme de fiabilité | Version | Exigence | No | Question
CIP-002 | 5.1a | E1, E2 | 1 | Quels moyens permettent à [entité] de savoir que les dispositifs susceptibles de nuire à la fiabilité et à la sécurité du réseau de transport principal (RTP) ont été répertoriés?
CIP-002 | 5.1a | E1, E2 | 2 | Quelle méthode [entité] utilise-t-elle pour s’assurer que les modifications apportées aux actifs et aux installations du RTP ont été correctement répertoriées, documentées, suivies et mises en œuvre?
CIP-002 | 5.1a | E1, E2 | 3 | Est-ce que [entité] a pris en compte les actifs électroniques liés aux systèmes de VoIP, d’alimentation sans interruption et de CVC pour les systèmes électroniques BES? Si oui, expliquez en détail comment ces actifs ont été pris en compte.
CIP-002 | 5.1a | E1, E2 | 4 | Est-ce que [entité] dispose d’un inventaire, d’une liste ou d’un recensement des systèmes électroniques BES à faible impact? Si oui, veuillez fournir des pièces justificatives. Sinon, veuillez expliquer pourquoi en détail.
CIP-002 | 5.1a | E1, E2 | 5 | Que fait [entité] en cas d’avis de la part d’un tiers? Un avis par un tiers déclenche-t-il une nouvelle évaluation de protection des infrastructures critiques (CIP)?
CIP-002 | 5.1a | E1, E2 | 6 | Quel est le calendrier de mise en œuvre relatif à la création d’un programme CIP à impact moyen?
CIP-002 | 5.1a | E2 | 7 | Quelles méthodes utilise [entité] pour suivre et documenter les changements dans les délais impartis?
CIP-002 | 5.1a | E2 | 8 | Quelles identifications et approbations exigées par la norme CIP-002 utilise [entité]? a. Comment fait [entité] pour planifier et suivre les approbations?
CIP-003 | 8 | E1 | 1 | Est-ce que [entité] vérifie que la désignation du cadre supérieur CIP est à jour avant l’approbation conformément à l’exigence E1?
CIP-003 | 8 | E1 | 2 | Quels moyens prend [entité] pour s’assurer que les politiques selon l’exigence E1 sont cohérentes avec les plans de cybersécurité selon l’exigence E2 et vice-versa?
CIP-003 | 8 | E1 | 3 | Quels moyens [entité] prend-elle pour sensibiliser le personnel aux politiques? a. La compréhension des politiques est-elle vérifiée pour le personnel concerné? b. Existe-t-il une vérification du respect des politiques? c. Comment les changements de politique sont-ils communiqués au personnel concerné?
CIP-003 | 8 | E2 | 4 | Est-ce que [entité] autorise les fournisseurs à accéder à distance aux actifs BES contenant des systèmes électroniques BES à faible impact? Si oui, expliquez en détail et fournissez des pièces justificatives des mesures de contrôle mises en œuvre pour réduire les risques liés à la sécurité associés aux fournisseurs.
CIP-003 | 8 | E2 | 5 | Quelle est la définition donnée par [entité] au terme « avant la connexion », en ce qui a trait aux actifs électroniques temporaires et aux supports de stockage amovibles? Veuillez fournir une explication détaillée.
CIP-003 | 8 | E2 | 6 | Comment le programme de sensibilisation de [entité] est-il mis en œuvre? a. Qui est responsable de la distribution? b. Qui a programmé les activités de sensibilisation? c. Existe-t-il un processus permettant de vérifier la compréhension du matériel de sensibilisation?
CIP-003 | 8 | E2 | 7 | Comment [entité] détermine-t-elle ses besoins en matière de contrôle physique? a. Comment détermine-t-on les sites contenant des systèmes électroniques BES? b. Comment traite-t-on les changements susceptibles d’avoir des répercussions sur la sécurité physique?
CIP-003 | 8 | E2 | 8 | Que fait [entité] pour déterminer la nécessité de l’accès électronique entrant et sortant?
CIP-003 | 8 | E2 | 9 | Est-ce que [entité] a défini des fonctions de protection ou de contrôle critiques avec impératifs temporels?
CIP-003 | 8 | E2 | 10 | Quelles mesures de contrôle supplémentaires emploie [entité] pour protéger les actifs électroniques BES à impact moyen durant la mise en œuvre d’un programme à impact moyen?
CIP-004 | 7 | E1, E2 | 1 | Que fait [entité] pour assurer la coordination entre les directions afin de gérer la sensibilisation à la cybersécurité, la formation et le renforcement des pratiques de cybersécurité (qui peuvent inclure des pratiques de sécurité physique connexes) pour le personnel qui dispose d’un accès électronique autorisé ou d’un accès physique sans accompagnement autorisé aux systèmes électroniques BES?
CIP-004 | 7 | E1, E2 | 2 | Que fait [entité] pour vérifier et s’assurer que : a. La sensibilisation à la cybersécurité est renforcée au moins une fois par trimestre civil? b. La formation spécifiée dans la norme CIP-004 E2, alinéa 2.1, est effectuée au moins une fois tous les 15 mois civils?
CIP-004 | 7 | E1, E2 | 3 | Est-ce que [entité] effectue-t-elle une analyse des lacunes pour comprendre les compétences et les comportements que les membres du personnel ne respectent pas? Si oui, veuillez la décrire en détail. a. Est-ce que cette analyse est utilisée pour établir une feuille de route de formation?
CIP-004 | 7 | E1, E2 | 4 | Que fait [entité] pour s’assurer que le programme de formation sur la cybersécurité est mis à jour régulièrement (au moins une fois par année) afin de tenir compte des nouvelles technologies, des nouvelles menaces, des nouvelles normes et des nouveaux besoins de l’entreprise? Veuillez fournir une explication détaillée.
CIP-004 | 7 | E3 | 5 | Que fait [entité] pour vérifier et s'assurer que les évaluations des risques du personnel (ERP) effectuées pour les entrepreneurs ou les fournisseurs de services sont menées conformément à l’exigence E3 de la norme CIP-004, alinéas 3.1 à 3.3?
CIP-004 | 7 | E3 | 6 | Que fait [entité] pour vérifier et s'assurer que les personnes ayant un accès électronique autorisé ou un accès physique non accompagné autorisé ont fait l’objet d’une évaluation des risques du personnel conformément à l’exigence E3 de la norme CIP-004, alinéas 3.1 à 3.4, au cours des sept dernières années?
CIP-004 | 7 | E4 (4.1, 4.2, 4.3), E6 (6.1, 6.2) | 7 | Comment [entité] détermine-t-elle l’autorisation et la nécessité pour tout membre du personnel d’obtenir un accès électronique aux actifs électroniques BES et/ou un accès physique sans accompagnement au périmètre de sécurité physique? a. Comment [entité] fait-elle le suivi de l’octroi et de la révocation des accès? b. Comment [entité] documente-t-elle les types d’accès fournis aux personnes, c’est-à-dire les clés, les codes, les cartes, les comptes d’utilisateur, etc.? c. [entité] procède-t-elle à un examen périodique de l’accès du personnel?
CIP-004 | 7 | E4 (4.1, 4.2, 4.3), E6 (6.1, 6.2) | 8 | Que fait [entité] pour s’assurer que les services concernés sont informés dans les délais prévus de toute révocation d’accès du personnel?
CIP-004 | 7 | E4 (4.1, 4.2, 4.3), E6 (6.1, 6.2) | 9 | [Entité] utilise-t-elle des outils automatisés pour inventorier les comptes administratifs, y compris les comptes de domaine et les comptes locaux, afin de s’assurer que seules les personnes autorisées disposent d’accès privilégiés? Si oui, que fait [entité] pour s’assurer que tous les utilisateurs disposant d’un accès à un compte administratif utilisent un compte spécialisé ou secondaire pour les activités nécessitant des droits d’accès privilégiés?
CIP-004 | 7 | E5 | 10 | Comment [entité] procède-t-elle pour révoquer ou réattribuer des autorisations d’accès? Veuillez fournir une description détaillée.
CIP-004 | 7 | E5 | 11 | En quoi le processus diffère-t-il lorsqu’il s’agit de traiter la révocation d’un accès en raison d’une réaffectation, de l’élimination d’un besoin ou d’une cessation d’emploi?
CIP-004 | 7 | E5 | 12 | Que fait [entité] pour garantir que l’accès d’une personne aux éléments suivants ne peut plus être rétabli une fois révoqué? a. Accès partagés ou génériques aux comptes b. Accès électroniques c. Accès physique sans accompagnement d. Accès distant interactif e. Emplacement de stockage des informations du système électronique BES
CIP-004 | 7 | E6 | 13 | Comment [entité] utilise-t-elle son programme d’accès pour autoriser, vérifier et révoquer l’accès fourni aux systèmes applicables dans le tableau de l'exigence E6 de la norme CIP-004? a. Quel est le processus en place pour consigner l’accès de chaque personne et justifier tous les accès? b. Comment [entité] fait-elle l’examen périodique des registres d’autorisation et de la détermination des besoins? c. Quels sont le processus et le calendrier de [entity] pour révoquer un accès? d. Quels sont les motifs évoqués pour annuler un accès?
CIP-005 | 7 | E1 | 1 | Comment [entité] coordonne-t-elle les différents directions pour la gestion des périmètres de sécurité électroniques (ESP) et des points d'accès électroniques (EAP)?
CIP-005 | 7 | E1 | 2 | Comment [entité] vérifie-t-elle que tous les actifs électroniques connectés à un réseau par un protocole routable sont situés dans un ESP défini?
CIP-005 | 7 | E1 | 3 | Comment [entité] vérifie-t-elle que toute connectivité externe routable s’effectue au moyen d’un EAP défini?
CIP-005 | 7 | E1 | 4 | Que fait [entité] pour s'assurer que les EAPs sont normalisés et font l’objet d’un suivi précis?
CIP-005 | 7 | E1 | 5 | Que fait [entité] pour vérifier que toutes les autorisations d’accès entrantes et sortantes sont justifiées et documentées? A. Comment [entité] vérifie-t-elle que tous les autres accès sont refusés par défaut?
CIP-005 | 7 | E1 | 6 | Comment [entité] vérifie-t-elle l’efficacité des méthodes utilisées pour détecter les communications malveillantes avérées ou présumées, tant pour les communications entrantes que sortantes?
CIP-005 | 7 | E1 | 7 | Que fait [entité] pour s’assurer que le cryptage est utilisé pour la connexion depuis l’extérieur d’un périmètre de sécurité électronique vers un système intermédiaire et qu’il s’y termine (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de réseau privé virtuel (VPN) directement dans le périmètre de sécurité électronique?
CIP-005 | 7 | E1 | 8 | Est-ce que [entité] utilise un système intermédiaire pour empêcher l’accès distant interactif d’un actif électronique situé en dehors du périmètre de sécurité à un actif situé à l’intérieur du ESP?
CIP-005 | 7 | E2 | 9 | Que fait [entité] pour coordonner l’octroi ou la révocation des identifiants d’accès à distance?
CIP-005 | 7 | E2 | 10 | La politique d’accès distant de [entité] inclut-elle les communications de données avec fil et sans fil?
CIP-005 | 7 | E2 | 11 | Comment [entité] vérifie-t-elle que les protocoles d’accès distant interactif potentiels sont sûrs et utilisables du point de vue de la cybersécurité?
CIP-005 | 7 | E2 | 12 | Comment [entité] vérifie-t-elle et met-elle à l’essai la protection par cryptage?
CIP-005 | 7 | E2 | 13 | Que fait [entité] pour s’assurer que l’authentification multifactorielle est obligatoire pour tous les protocoles d’accès distant interactif possibles et qu’elle ne peut être contournée?
CIP-005 | 7 | E2 | 14 | Que fait [entité] pour s’assurer que l’accès distant interactif du fournisseur ne peut plus être rétabli une fois désactivé (y compris l’accès distant de système à système)?
CIP-005 | 7 | E2 | 15 | Est-ce que [entité] a établi un programme de révocation ou de suppression des accès? a. [entité] a-t-elle mis en place des critères précis pour la révocation d’un accès? b. Quel est le délai requis pour révoquer un accès?
CIP-005 | 7 | E2 | 16 | Comment [entité] gère-t-elle la perte de dispositifs d’accès (cartes d’accès, jetons, etc.)?
CIP-005 | 7 | E3 | 17 | Que fait [entité] pour assurer la gestion des processus documentés qui, collectivement, comprennent les exigences applicables à la gestion de l’accès distant des fournisseurs pour les systèmes de contrôle ou de surveillance des accès électroniques (EACMS) et les systèmes de contrôle des accès physiques (PACS)?
CIP-006 | 6 | E1 | 1 | Quels sont les moyens employés par [entité] pour restreindre l’accès physique?
CIP-006 | 6 | E1 | 2 | Comment sont identifiées les personnes détenant une autorisation d’accès sans accompagnement? a. Comment [entité] permet-elle l’accès à ces personnes? b. Comment [entité] enregistre-t-elle les entrées et les sorties?
CIP-006 | 6 | E1 | 3 | Est-ce que [entité] exige un identifiant quelconque attestant qu’une personne est autorisée à accéder à l’emplacement sans accompagnement? (Lorsqu’elle est à l’intérieur du périmètre de sécurité physique.) Si oui, décrivez les exigences en détail.
CIP-006 | 6 | E1 | 4 | Comment [entité] fait-elle pour détecter et suivre les accès non autorisés ou les intrusions dans le périmètre physique ou les systèmes de contrôle des accès physiques? a. Quelles personnes sont alertées et comment le sont-elles?
CIP-006 | 6 | E1 | 5 | Comment [entité] traite-t-elle les points d’accès physiques en cas d’urgence? a. Les points d’accès physiques sont-ils défaillants en position ouverte ou fermée?
CIP-006 | 6 | E1 | 6 | [Entité] a-t-elle prévu un système de contournement manuel pour les contrôles d’accès physiques? a. Comment le système est-il géré? b. Quels sont les critères d'utilisation du système de contournement?
CIP-006 | 6 | E1 | 7 | Que fait [entité] pour savoir s’il manque des clés ou des cartes d’accès? a. À quelle fréquence [entité] effectue-t-elle une vérification? b. S’il manque des clés ou des cartes d’accès, quelles mesures [entité] prend-elle?
CIP-006 | 6 | E1 | 8 | Que fait [entité] pour assurer la gestion (distribution, nombre de chiffres, expiration) et la protection des codes de clavier ou des NIP?
CIP-006 | 6 | E1 | 9 | Comment [entité] limite-t-elle l’accès physique au câblage de connexion ou à d’autres équipements de communication entre les différentes zones du périmètre de sécurité physique? a. S’il n’existe aucune restriction d’accès physique, que fait [entité] pour protéger le câblage de connexion?
CIP-006 | 6 | E2 | 10 | Comment [entité] gère-t-elle le contrôle de l’accès des visiteurs?
CIP-006 | 6 | R2 | 11 | Comment [entité] gère-t-elle l’enregistrement et le contrôle des visiteurs dans le périmètre de sécurité physique?
CIP-006 | 6 | E2 | 12 | Comment [entité] gère-t-elle la conservation des registres des visiteurs? a. Pendant combien de temps [entité] conserve-t-elle les registres des visiteurs?
CIP-007 | 6 | E1 | 1 | Comment [entité] fait-elle pour répertorier tous les systèmes électroniques BES, les systèmes de contrôle ou de surveillance des accès électroniques et de contrôle des accès physiques ainsi que les actifs électroniques protégés en vue de l’application de la norme CIP-007?
CIP-007 | 6 | E1 | 2 | Que fait [entité] pour déterminer s’il faut activer des ports sur tous les actifs électroniques et les points d’accès électroniques visés? a. Comment [entité] organise-t-elle la liste des ports et en fait-elle le suivi? b. Comment [entité] gère-t-elle la désactivation ou la restriction des ports logiques et physiques?
CIP-007 | 6 | E1 | 3 | Que fait [entité] pour s’assurer que le refus par défaut est activé?
CIP-007 | 6 | E1 | 4 | Comment [entité] active-t-elle des ports supplémentaires en cas de besoin?
CIP-007 | 6 | E2 | 5 | Comment [entité] fait-elle pour s’assurer que tous les systèmes électroniques BES sont désignés dans le programme de gestion des mises à jour?
CIP-007 | 6 | E2 | 6 | Comment [entité] identifie-t-elle la source des mises à jour?
CIP-007 | 6 | E2 | 7 | [Entité] a-t-elle établi des rappels automatiques afin de vérifier les mises à jour? Si oui, veuillez les décrire.
CIP-007 | 6 | E2 | 8 | Comment [entité] planifie-t-elle les activités de gestion des mises à jour?
CIP-007 | 6 | E2 | 9 | Comment [entité] vérifie-t-elle l’intégrité et l’authenticité des logiciels et des mises à jour? a. Est-ce que [entité] est en mesure d’annuler ou de revenir en arrière après avoir appliqué des mises à jour ou des mises à jour logicielles, s’il y a lieu? Si oui, veuillez expliquer comment.
CIP-007 | 6 | E3 | 10 | Comment [entité] met-elle à jour les signatures et/ou les modèles de codes malveillants?
CIP-007 | 6 | E3 | 11 | Comment [entité] reçoit-elle les avis relatifs à la détection et/ou à la prévention des codes malveillants?
CIP-007 | 6 | E4 | 12 | Comment [entité] enregistre-t-elle les tentatives d’accès infructueuses? a. Les tentatives d’accès infructueuses déclenchent-elles des alertes ou des alarmes?
CIP-007 | 6 | E4 | 13 | Comment [entité] décèle-t-elle les incidents de cybersécurité non détectés? a. [Entité] effectue-t-elle l’examen des registres? Si oui, veuillez expliquer comment.
CIP-007 | 6 | E5 | 14 | Que fait [entité] pour s’assurer que tous les mots de passe par défaut sont modifiés?
CIP-007 | 6 | E5 | 15 | Que fait [entité] pour s’assurer que tous les mots de passe sont mis à jour conformément aux procédures de modification appropriées?
CIP-008 | 6 | E1 | 1 | Est-ce que [entité] a un abonnement à des programmes de partage de renseignements, comme le programme CRISP (Cybersecurity Risk Information Sharing Program), E-ISAC ou autres?
CIP-008 | 6 | E1 | 2 | Sur quoi [entité] base-t-elle les critères utilisés pour évaluer et définir les tentatives de compromission? a. Que fait [entité] pour réduire le risque d’interprétation erronée des critères?
CIP-008 | 6 | E1 | 3 | Comment [entité] détermine-t-elle si un événement ou un incident de cybersécurité doit être signalé ou non? a. Qui est responsable d’autoriser le signalement des incidents?
CIP-008 | 6 | E1 | 4 | Comment [entité] forme-t-elle les experts en préparation et exploitation en situation d’urgence (EOP) et coordonne-t-elle leur travail avec ceux qui sont responsables de la norme CIP-008?
CIP-008 | 6 | E1 | 5 | Comment le personnel fait-il pour accéder aux plans d’intervention en cas d’incident de cybersécurité quand il en a besoin? (Physiques et/ou électroniques)
CIP-008 | 6 | E2 | 6 | Comment le personnel est-il formé de façon à reconnaître les incidents?
CIP-008 | 6 | E2 | 7 | À quelle fréquence [entité] contrôle-t-elle ou vérifie-t-elle les plans d’intervention en cas d’incident de cybersécurité? a. Quelles méthodes [entité] utilise-t-elle pour mettre les plans à l’essai?
CIP-008 | 6 | E2 | 8 | Comment [entité] détermine-t-elle les « systèmes applicables » et comment s’assure-t-elle que les menaces valides pesant sur ces systèmes sont contrôlées? a. Comment [entité] consigne-t-elle les écarts par rapport aux plans?
CIP-008 | 6 | E2 | 9 | Comment sont stockés les dossiers relatifs aux incidents à signaler et aux incidents considérés comme des tentatives de compromission des « systèmes applicables »?
CIP-008 | 6 | E3 | 10 | Comment [entité] consigne-t-elle les essais et les leçons apprises des essais du plan d’intervention en cas d’incident de cybersécurité?
CIP-008 | 6 | E3 | 11 | Comment [entité] gère-t-elle la mise à jour des plans d’intervention en cas d’incident de cybersécurité? a. Qui est responsable de la mise à jour des plans? b. Comment [entité] détermine-t-elle quand il convient de mettre à jour les plans? c. Comment [entité] tient-elle le personnel informé des modifications apportées aux plans? d. Que fait [entité] pour assurer le suivi des mises à jour des plans? e. Que fait [entité] pour s’assurer que les changements apportés aux rôles et responsabilités dans le cadre des plans sont coordonnés avec le personnel concerné?
CIP-008 | 6 | E4 | 12 | Que fait [entité] pour s’assurer que les avis initiaux sont envoyés au centre E-ISAC et au National Cybersecurity and Communications Integration Center (NCCIC) des États-Unis dans le délai d’une heure ou avant la fin du jour civil suivant, conformément au tableau E4 – Notification et déclaration des incidents de cybersécurité de la norme CIP-008? a. Veuillez fournir les documents attestant que les attributs minimaux décrits dans la norme ont été pris en compte. b. Veuillez fournir le calendrier des avis et des mises à jour qui suivent la détection et la confirmation d’un événement.
CIP-009 | 6 | E1 | 1 | Comment [entité] forme-t-elle les experts en préparation et exploitation en situation d’urgence (EOP) et coordonne-t-elle leur travail avec ceux qui sont responsables de la norme CIP-009?
CIP-009 | 6 | E1 | 2 | Comment le personnel accède-t-il aux plans de rétablissement en cas de besoin? (Physiques ou électroniques)
CIP-009 | 6 | E2 | 3 | Est-ce que les actifs électroniques protégés, les systèmes de contrôle des accès physiques et de contrôle ou de surveillance des accès électroniques figurent parmi les meilleures pratiques durant les essais des plans de rétablissement des systèmes électroniques BES à impact élevé? Si oui, veuillez expliquer comment.
CIP-010 | 4 | E1, E2, E3, E4 | 1 | Est-ce que [entité] a connaissance d’un scénario dans lequel le demandeur d’un changement est également l’autorisateur ou la personne qui effectue le changement? Veuillez fournir une description détaillée.
CIP-010 | 4 | E1, E2, E3, E4 | 2 | Comment [entité] définit-elle l’« exécution du changement », conformément au libellé de l'alinéa 1.3 de la norme CIP-010?
CIP-010 | 4 | E1, E2, E3, E4 | 3 | Est-ce que [entité] utilise un logiciel de gestion des inventaires qui fait le suivi de l’éditeur et de la date d’installation de tous les logiciels, y compris des systèmes d’exploitation? Si oui, veuillez expliquer comment.
CIP-010 | 4 | E2 | 4 | Est-ce que [entité] utilise des mécanismes automatisés qui imposent la mise à jour des inventaires d’actifs pendant la gestion de la configuration? Si oui, veuillez expliquer comment.
CIP-010 | 4 | E2 | 5 | Comment [entité] surveille-t-elle la configuration de référence des systèmes visés décrits dans le tableau E1 de la norme CIP-010 – Gestion des changements de configuration, alinéa 1.1? a. À quelle fréquence le suivi est-il effectué? b. Existe-t-il un processus de notification ou d’alarme? Si oui, veuillez expliquer comment.
CIP-010 | 4 | E3 | 6 | Est-ce que [entité] effectue des analyses de vulnérabilité authentifiées à l’aide d’agents localement sur chaque actif électronique ou à l’aide de lecteurs à distance configurés avec des droits élevés sur l’actif électronique? Si oui, veuillez expliquer comment.
CIP-010 | 4 | E4 | 7 | Que fait [entité] pour limiter les actifs électroniques temporaires aux fonctions commerciales nécessaires?
CIP-010 | 4 | E4 | 8 | Comment [entité] informe-t-elle les tiers des exigences en matière d’atténuation des risques liés aux actifs électroniques temporaires?
CIP-010 | 4 | E4 | 9 | Comment [entité] évalue-t-elle l’efficacité des méthodes d’atténuation des risques liés aux actifs électroniques temporaires?
CIP-011 | 3 | E1 | 1 | Est-ce que [entité] stocke les informations de système électronique BES dans un emplacement de stockage désigné dans l’entreprise?
CIP-011 | 3 | E1 | 2 | Quelles sont les méthodes de cryptage utilisées pour garantir la sécurité du traitement (stockage, transit et utilisation) des informations de système électronique BES?
CIP-012 | 1 | E1 | 1 | Que fait [entité] pour assurer l’identification et le suivi des centres de contrôle (y compris les centres de données associés)?
CIP-012 | 1 | E1 | 2 | Comment [entité] fait-elle pour s’assurer que les centres de contrôle détenus ou exploités par différentes entités responsables appliquent des mesures de sécurité à la transmission des données d’évaluation et de surveillance en temps réel?
CIP-012 | 1 | E1 | 3 | Comment [entité] détermine-t-elle les risques liés à la divulgation et à la modification non autorisées? a. Décrivez les risques identifiés. b. Indiquez comment ces risques ont été atténués grâce aux mesures de sécurité mises en place.
CIP-013 | 2 | E1, E2 | 1 | Comment [entité] évalue-t-elle les risques liés à la cybersécurité associés à l’achat et à l’installation d’équipement de fournisseurs pour le réseau de transport principal (RTP)?
CIP-013 | 2 | E1, E2 | 2 | Comment [entité] évalue-t-elle les risques liés à la cybersécurité en cas de passage à un autre fournisseur? a. Est-ce que [entité] examine régulièrement l’évaluation de l’efficacité? Si oui, veuillez expliquer comment.
CIP-013 | 2 | E1, E2 | 3 | Comment [entité] documente-t-elle et évalue-t-elle les incidents liés à l’approvisionnement? a. Quelles mesures [entité] prend-elle en réponse aux incidents signalés par les fournisseurs?
CIP-013 | 2 | E1, E2 | 4 | Que fait [entité] pour s’assurer que les fournisseurs prennent toutes les mesures raisonnables pour confirmer la réception de l’avis d’incident de sécurité?
CIP-013 | 2 | E1, E2 | 5 | Comment [entité] contrôle-t-elle l’accès des fournisseurs (à distance et sur place)? a. Que [entité] fait-elle pour vérifier si les accès des fournisseurs ou de leur personnel sont révoqués en cas de besoin?
CIP-013 | 2 | E1, E2 | 6 | Que [entité] fait-elle pour garantir la révocation en temps opportun de tous les accès des fournisseurs et de leur personnel en cas de besoin?
CIP-013 | 2 | E1, E2 | 7 | Comment les fournisseurs de [entité] font-ils pour identifier et divulguer les vulnérabilités connues? a. Comment [entité] réévalue-t-elle les profils de risque en cas de vulnérabilités détectées? b. Comment [entité] détermine-t-elle la meilleure façon d’atténuer les vulnérabilités?
CIP-013 | 2 | E2 | 8 | Comment [entité] documente-t-elle et vérifie-t-elle l’application du plan au processus d’approvisionnement?
CIP-013 | 2 | E2 | 9 | Comment [entité] veille-t-elle à ce que le plan soit mis en œuvre et géré de manière cohérente dans l’ensemble de l’organisation?
CIP-013 | 2 | E2 | 10 | Est-ce qu’il y a un processus d’approvisionnement distinct pour les produits ou services de fournisseurs qui ne sont pas susceptibles d'avoir un lien avec les systèmes électroniques BES à impact moyen ou élevé ou les systèmes associés?
CIP-014 | 3 | E1 | 1 | Que fait [entité] pour s’assurer que les installations potentiellement applicables sont correctement désignées dans la liste connexe? a. Est-ce que [entité] tient compte de la proximité d’autres installations, conduites, prises, etc., pour déterminer l’applicabilité? b. Comment [entité] considère-t-elle les installations de transport détenues conjointement? c. Dans le cas d’installations détenues conjointement, est-ce que [entité] tient compte de l’ensemble des installations ou uniquement des parties qui lui appartiennent pour déterminer l’applicabilité? d. Quels changements dans la désignation des installations entraîneraient un examen?
CIP-014 | 3 | E1 | 2 | Dans sa méthode d’évaluation, est-ce que [entité] tient compte des projets prévus (les siens et ceux des entités voisines)?
CIP-014 | 3 | E1 | 3 | Comment [entité] sélectionne-t-elle les caractéristiques de modélisation à examiner?
CIP-014 | 3 | E1 | 4 | [Entité] prend-elle en compte dans l’analyse l’instabilité, la séparation non maîtrisée et les déclenchements en cascade au sein d’une interconnexion?
CIP-014 | 3 | E1 | 5 | Que fait [entité] pour assurer le suivi des obligations à 30 mois et à 60 mois?
CIP-014 | 3 | E1 | 6 | Comment [entité] valide-t-elle la méthodologie d’évaluation des risques? a. Comment [entité] sélectionne-t-elle les scénarios pour l’évaluation des risques?
CIP-014 | 3 | E2, E6 | 7 | Comment [entité] sélectionne-t-elle les tiers pour les exigences E2 et E6? a. Comment [entité] détermine-t-elle si un tiers dispose d’une expérience suffisante en matière de planification et d’analyse des transmissions (si [entité] n’est pas enregistrée en tant que coordonnateur de la planification, planificateur de réseau de transport ou coordonnateur de la fiabilité)?
CIP-014 | 3 | E2, E6 | 8 | Que fait [entité] pour s’assurer que l’analyse du tiers est effectuée dans un délai de 90 jours?
CIP-014 | 3 | E4 | 9 | Comment [entité] évalue-t-elle les menaces? a. Est-ce que [entité] intègre la probabilité et l’impact potentiel d’un événement dans son évaluation? Si oui, décrivez comment. b. Est-ce que [entité] utilise les informations historiques relatives aux attaques dans son évaluation? Si oui, décrivez comment. c. Est-ce que [entité] intègre les leçons apprises dans le secteur dans son évaluation? Si oui, décrivez comment.
CIP-014 | 3 | E5 | 10 | Comment [entité] examine-t-elle les plans élaborés? a. Que fait [entité] pour s’assurer que toutes les menaces décelées sont prises en compte dans le plan? b. Qui est chargé de réviser le plan? c. Qu’est-ce qui déclenche une révision du plan?
COM-002 | 4 | E1 | 1 | Que fait [entité] pour s’assurer que tous les exploitants connaissent et respectent les protocoles de communication?
COM-002 | 4 | E1 | 2 | Comment [entité] vérifie-t-elle que les exploitants maîtrisent les protocoles de communication et les utilisent de manière cohérente?
COM-002 | 4 | E1 | 3 | Comment le personnel d’exploitation de l'entité s’assure-t-il que les instructions d’exploitation destinées à plusieurs destinataires sont bien reçues et comprises?
COM-002 | 4 | E1 | 4 | Existe-t-il des exigences précises concernant l’utilisation des acronymes? Si oui, veuillez expliquer comment.
COM-002 | 4 | E1 | 5 | Existe-t-il des exigences précises concernant l’utilisation de l’alphabet phonétique?
COM-002 | 4 | E1 | 6 | Comment [entité] désigne-t-elle les éléments ou les installations de l’interface de transport dans les instructions d’exploitation orales ou écrites? (p. ex., y-a-t'il une exigence afin d'utiliser une double convention de dénomination, comme le numéro et le nom du composant?)
COM-002 | 4 | E2 | 7 | Comment le personnel est-il formé sur tous les alinéas de l'exigence E1 de la norme COM-002? a. Quel est le type de matériel utilisé pour la formation?
COM-002 | 4 | E2 | 8 | Comment [entité] effectue-t-elle la planification et le suivi de la formation individuelle du personnel d’exploitation affecté à l'exploitation en temp réel du RTP de manière à s’assurer que la formation est suivie et documentée avant qu’une instruction d’exploitation soit émise?
COM-002 | 4 | E2 | 9 | Le personnel d’exploitation reçoit-il une formation complémentaire continue après la formation initiale? Si oui, décrivez comment.
COM-002 | 4 | E2 | 10 | Comment [entité] documente-t-elle la maîtrise de la formation pour tous les protocoles décrits à l’exigence E1 de la norme COM-002?
COM-002 | 4 | E3 | 11 | Comment [entité] s’y prend-elle pour donner une formation sur la communication en trois parties? a. Comment [entité] s’y prend-elle pour évaluer régulièrement l’efficacité de la formation?
COM-002 | 4 | E3 | 12 | Comment [entité] effectue-t-elle la planification des formations individuelles afin de s’assurer qu’elles sont suivies et documentées avant toute instruction d’exploitation verbale entre deux parties?
COM-002 | 4 | E3 | 13 | Le personnel d’exploitation reçoit-il une formation complémentaire continue après la formation initiale? Si oui, décrivez comment.
COM-002 | 4 | E3 | 14 | Que fait [entité] pour assurer le suivi de la formation sur la norme COM-002?
COM-002 | 4 | E3 | 15 | Comment [entité] fait-elle pour s’assurer que la formation est dispensée avant la réception d’une instruction d’exploitation?
COM-002 | 4 | E3 | 16 | [Entité] évalue-t-elle régulièrement le personnel pour vérifier qu’il a bien suivi la formation? Si oui, décrivez comment.
COM-002 | 4 | E4 | 17 | Que fait [entité] pour documenter, corriger ou renforcer l’utilisation des protocoles de communication décrits à l’exigence E1 de la COM-002?
COM-002 | 4 | E4 | 18 | Comment [entité] s’y prend-elle pour déterminer et consigner l’efficacité de ses protocoles de communication, conformément à l’exigence E1 de la COM-002?
COM-002 | 4 | E4 | 19 | [Entité] a-t-elle établi un processus d’approche systématique à la formation visant à améliorer celle-ci lorsque des observations ou d’autres évaluations des protocoles de communication en démontrent le besoin?
EOP-004 | 4 | E1 | 1 | Comment [entité] s’y prend-elle pour s’assurer que les coordonnées figurant dans le plan d'exploitation de déclaration des événements sont exactes?
EOP-004 | 4 | E1 | 2 | Comment [entité] coordonne-t-elle les interventions avec les services d’urgence locaux?
EOP-004 | 4 | E2 | 3 | Comment [entité] renseigne-t-elle le personnel sur les types d’événements devant être signalés?
EOP-004 | 4 | E2 | 4 | Que fait [entité] pour déterminer si un évènement est déclarable?
EOP-005 | 3 | E1 | 1 | Comment [entité] élabore-t-elle des plans de remise en charge qui s’harmonisent avec la stratégie globale du coordonnateur de la fiabilité?
EOP-005 | 3 | E1 | 2 | Le plan de production et de remise en charge de l'entité est-il adapté en fonction des arrêts planifiés?
EOP-005 | 3 | E1 | 3 | Comment [entité] maintient-elle les limites de tension et de fréquence pendant la remise en charge du réseau?
EOP-005 | 3 | E1 | 4 | Comment [entité] coordonne-t-elle le rétablissement de la production avec la remise en charge? a. Comment [entité] hiérarchise-t-elle les charges et les ressources de production?
EOP-005 | 3 | E1 | 5 | […]
EOP-005 | 3 | E1 | 6 | Comment [entité] identifie-t-elle et cartographie-t-elle les ressources à démarrage autonome afin de garantir une capacité adéquate en mégawatts et mégavars? a. Existe-t-il des ressources à démarrage autonome dans d’autres zones de l’exploitant de réseau de transport?
EOP-005 | 3 | E1 | 7 | Comment [entité] effectue-t-elle le suivi quotidien de la disponibilité des chemins de démarrage? a. Que fait [entité] pour s’assurer que les exigences visant les manœuvres initiales de raccordement entre les ressources et la charge peuvent être satisfaites?
EOP-005 | 3 | E1 | 8 | Comment [entité] effectue-t-elle la coordination et le suivi du rétablissement des interconnexions avec les autres exploitants de réseau de transport?
EOP-005 | 3 | E1 | 9 | Comment les exploitants de [entité] font-ils pour savoir à quel moment le contrôle opérationnel de la demande et des ressources doit être restitué au responsable de l’équilibrage?
EOP-005 | 3 | E8 | 10 | Que fait [entité] pour assurer le suivi de l’engagement à l’égard de la formation des exploitants pour la remise en charge du réseau?
EOP-005 | 3 | E8 | 11 | Que fait [entité] pour s’assurer que les exploitants comprennent et maîtrisent chaque alinéa de l’exigence E8 de la norme EOP-005?
EOP-005 | 3 | E11 | 12 | Que fait [entité] pour assurer le suivi des exigences et des conditions relatives à l’exercice et à la coordination de ses ressources à démarrage autonome?
EOP-005 | 3 | E11 | 13 | Que fait [entité] pour assurer le suivi des exigences en matière d’essais de démarrage autonome et des critères d’acceptation des essais?
EOP-005 | 3 | E12 | 14 | Que fait [entité] pour consigner les exigences de démarrage pour chaque ressource de démarrage autonome et en faire le suivi?
EOP-005 | 3 | E12 | 15 | Quelles sont les exigences en matière d’alimentation des jeux de barres pour chaque ressource de démarrage autonome?
EOP-005 | 3 | E12 | 16 | [Entité] a-t-elle établi une liste précise des critères d’acceptation à respecter pour chaque ressource de démarrage autonome? Si oui, veuillez expliquer comment.
EOP-005 | 3 | E14 | 17 | Comment [entité] planifie-t-elle et suit-elle l'achèvement des essais des ressources de démarrage autonome?
EOP-005 | 3 | E14 | 18 | Que fait [entité] pour s’assurer que toutes les données d’essais et les informations sur les ressources sont consignées dans ses dossiers d’essais?
EOP-005 | 3 | E14 | 19 | À quelle fréquence [entité] effectue-t-elle l’examen des exigences d’essais établies par l'exploitant de réseau de transport?
EOP-005 | 3 | E14 | 20 | [Entité] consigne-t-elle les essais et les exceptions autorisées?
EOP-005 | 3 | E14 | 21 | Comment [entité] fait-elle pour consigner et justifier les exceptions aux exigences des tests?
EOP-005 | 3 | E14 | 22 | Que fait [entité] pour s’assurer que les données d’essais sont soumises dans les 30 jours suivant la demande du coordonnateur de la fiabilité ou de l’exploitation de réseau de transport?
EOP-006 | 3 | E1 | 1 | Comment [entité] fait-elle pour établir les objectifs du plan de remise en charge?
EOP-006 | 3 | E1 | 2 | Comment [entité] fait-elle pour établir les critères et les conditions communes à toutes les entités pour le rétablissement de l’interconnexion?
EOP-006 | 3 | E1 | 3 | Comment [entité] détermine-t-elle les entités qui doivent participer à la formation et/ou aux événements liés à la remise en charge du réseau?
EOP-006 | 3 | E2 | 4 | Comment [entité] fait-elle le contrôle et le suivi de la distribution des plans de remise en charge nouveaux ou mis à jour? a. Quels critères [entité] utilise-t-elle pour déterminer les besoins en formation concernant les plans de remise en charge nouveaux ou mis à jour?
EOP-006 | 3 | E3 | 5 | Quels processus le coordonnateur de la fiabilité a mis en place afin d’examiner régulièrement son plan de remise en charge? a. Comment [entité] s’y prend-elle pour consigner ces examens et en faire le suivi?
EOP-006 | 3 | E4 | 6 | Comment [entité] examine-t-elle les plans de remise en charge des coordonnateurs de la fiabilité voisins?
EOP-006 | 3 | E4 | 7 | Que fait [entité] pour s’assurer que les coordonnateurs de la fiabilité voisins ont examiné son plan de remise en charge?
EOP-006 | 3 | E4 | 8 | Comment [entité] gère-t-elle le suivi et la résolution des conflits?
EOP-006 | 3 | E5 | 9 | Que fait [entité] pour assurer la coordination du plan de chaque exploitant de réseau de transport situé dans la zone de fiabilité et sa compatibilité avec le plan de remise en charge du coordonnateur de la fiabilité ainsi que les autres plans des exploitants de réseau de transport dans la même zone? a. Comment [entité] gère-t-elle le suivi et la résolution des conflits? b. Quel délai [entité] a-t-elle établi pour la résolution des conflits?
EOP-008 | 2 | E1 | 1 | Comment [entité] s’assure-t-elle de la tenue à jour de son plan d’exploitation pour la transition vers son installation de relève? a. Que fait [entité] pour s’assurer que tout le personnel connaît le plan d’exploitation et a reçu la formation appropriée?
EOP-008 | 2 | E1 | 2 | Que fait [entité] pour s’assurer qu’aucune défaillance ne touchera à la fois le centre de contrôle principal et le centre de contrôle de relève?
EOP-008 | 2 | E1 | 3 | Comment [entité] fait-elle pour s’assurer que le processus d’exploitation pour la fonctionnalité de relève couvre tous les aspects du centre de contrôle principal? a. Comment [entité] s’y prend-elle pour planifier et réaliser l’examen annuel du plan d’exploitation pour la fonctionnalité de relève? b. Qu’est-ce qui détermine le besoin de modifier le plan d’exploitation? c. Comment [entité] fait-elle pour s’assurer que le plan est examiné et approuvé dans les délais requis?
EOP-008 | 2 | E1 | 4 | Que fait [entité] pour s’assurer que les procédures du centre de contrôle de relève sont mises à jour conformément aux révisions et aux modifications apportées au centre de contrôle principal?
EOP-008 | 2 | E1 | 5 | Quels avis [entité] envoie-t-elle durant la gestion du centre de contrôle de relève?
EOP-008 | 2 | E1 | 6 | Qui détient le pouvoir décisionnel pour activer le centre de contrôle de relève?
EOP-008 | 2 | E1 | 7 | Comment [entité] vérifie-t-elle les éléments suivants, et à quelle fréquence? a. État de préparation fonctionnelle du centre de contrôle de relève b. Période de transition et délai de mise en œuvre pour gérer et mettre en œuvre les fonctionnalités du centre de contrôle de relève c. Capacité de fonctionnement continu pendant au moins 2 heures du centre de contrôle de relève
EOP-008 | 2 | E2 | 8 | Comment le plan d’exploitation pour la fonctionnalité de relève est-il stocké?
EOP-008 | 2 | E2 | 9 | Que fait [entité] pour s’assurer que les exploitants connaissent l’emplacement des documents?
EOP-008 | 2 | E3 | 10 | Comment [entité] vérifie-t-elle que les fonctionnalités nécessaires à la conformité aux normes de fiabilité applicables au centre de contrôle principal sont maintenues au sein du centre de contrôle de relève?
EOP-008 | 2 | E5 | 11 | Que fait [entité] pour s’assurer que le plan d’exploitation de la fonctionnalité de relève fait l’objet d’un examen régulier? a. Qui est responsable de mener l’examen?
EOP-008 | 2 | E5 | 12 | Que fait [entité] pour s’assurer que le plan d’exploitation de la fonctionnalité de relève est révisé s’il faut le modifier?
EOP-008 | 2 | E6 | 13 | Que fait [entité] pour veiller à ce que chaque centre de contrôle puisse maintenir ses activités et sa conformité sans dépendre des autres centres de contrôle?
EOP-008 | 2 | E6 | 14 | Est-ce que l'entité a établi une liste précise du matériel, des processus, des services publics, connexions Internet, etc., nécessaires pour garantir l’absence d’interdépendance?
EOP-008 | 2 | E7 | 15 | Comment [entité] planifie-t-elle et assure-t-elle le suivi des essais annuels du plan d’exploitation pour le centre de contrôle de relève?
EOP-008 | 2 | E7 | 16 | Comment documente-t-on les critères d’acceptation qui montrent que [entité] a satisfait aux exigences relatives à la dotation en personnel du centre de contrôle de relève dans les délais requis et pour la durée minimale précisée dans la norme?
EOP-010 | 1 | TOUTES | 1 | Comment [entité] examine-t-elle les procédures d’exploitation relatives aux perturbations géomagnétiques (PGM) des exploitants de réseaux de transport dans le cadre des procédures générales du coordonnateur de la fiabilité?
EOP-010 | 1 | TOUTES | 2 | [Entité] maintient-elle un calendrier permettant aux exploitants de réseaux de transport de fournir périodiquement leurs plans d’exploitation relatifs aux perturbations géomagnétiques?
EOP-010 | 1 | TOUTES | 3 | Quel est le délai pour la remise des plans d’exploitation actualisés relatifs aux perturbations géomagnétiques par les exploitants de réseaux de transport après une révision ou une mise à jour?
EOP-010 | 1 | TOUTES | 4 | Comment [entité] gère-t-elle la procédure d’exploitation relative aux perturbations géomagnétiques?
EOP-010 | 1 | TOUTES | 5 | Quelles sont les conditions établies par [entité] pour le déclenchement d’un examen de la procédure d’exploitation relative aux perturbations géomagnétiques?
EOP-010 | 1 | TOUTES | 6 | Comment [entité] évalue-t-elle l’efficacité de la procédure opérationnelle relative aux perturbations géomagnétiques?
EOP-011 | 4 | E1 | 1 | Comment [entité] désigne-t-elle et suit-elle le personnel autorisé à activer le plan d'exploitation en situation d’urgence?
EOP-011 | 4 | E1 | 2 | Comment [entité] choisit elle les membres du personnel qui ont des rôles à jouer dans le cadre du plan d'exploitation en situation d’urgence? a. Que fait [entité] pour s’assurer que ces personnes sont correctement formées et compétentes?
EOP-011 | 4 | E1 | 3 | Comment [entité] fait-elle pour déterminer les situations d’urgence qui nécessitent des plans d’atténuation? a. [Entité] tient-elle une liste des situations d’urgence et des stratégies d’atténuation?
EOP-011 | 4 | E1 | 4 | Comment [entité] gère-t-elle le déclenchement et l’arrêt des avis en cas d’urgence? a. Que fait [entité] pour s’assurer que les avis sont envoyés ou pour déterminer si des avis supplémentaires sont nécessaires? b. [Entité] a-t-elle fixé des délais pour prendre des mesures? i. Comment les limites sont-elles déterminées?
EOP-011 | 4 | E1 | 5 | À quelle fréquence le plan d’urgence est-il révisé et mis à jour? a. Que fait [entité] pour informer le coordonnateur de la fiabilité que des modifications sont nécessaires?
EOP-011 | 4 | E1 (1.2.6), E2 (2.2.10) | 6 | Comment [entité] détermine-t-elle les répercussions potentielles sur la fiabilité du froid et des conditions météorologiques extrêmes? a. Comment [entité] prévoit-elle des mesures de contrôle pour chacune des répercussions sur la fiabilité?
EOP-011 | 4 | E1 (1.2.6), E2 (2.2.10) | 7 | Quelles conditions météorologiques [entité] examine-t-elle pour en déterminer les répercussions potentielles sur la fiabilité? a. Comment [entité] met-elle en œuvre les mesures de contrôle pour atténuer les effets? b. Comment [entité] prend-elle en compte l’évolution des conditions météorologiques et du réseau? c. Comment [entité] prend-elle en compte la disponibilité variable du transport et de la production?
EOP-011 | 4 | E1 (1.2.6), E2 (2.2.10) | 8 | Que fait [entité] pour s’assurer que les exploitants connaissent les dispositions permettant de déterminer les répercussions sur la fiabilité du froid et des conditions météorologiques extrêmes?
EOP-011 | 4 | E1 (1.2.6), E2 (2.2.10) | 9 | Comment [entité] communique-t-elle aux propriétaires d’installations de production les exigences en matière de données prévisionnelles et en temps réel?
EOP-011 | 4 | E2 | 10 | Comment [entité] consigne-t-elle les seuils, les limites ou les conditions d’activation des situations de défaillance en puissance et de défaillance en énergie? a. Qui est responsable de l’activation du plan d’exploitation?
EOP-011 | 4 | E2 | 11 | Comment [entité] sait-elle qu’il existe un risque d’alerte de défaillance en énergie, le cas échéant?
EOP-011 | 4 | E2 | 12 | Comment [entité] s’y prend-elle pour déterminer que les ressources disponibles dans la zone d’équilibrage (y compris les options d’approvisionnement en combustible) sont suffisantes? a. Que fait [entité] pour gérer les limites imposées par les contraintes environnementales?
EOP-011 | 4 | E2 | 13 | Comment [entité] effectue-t-elle la mise en œuvre et le suivi des réductions de la charge volontaires?
EOP-011 | 4 | E2 | 14 | Comment [entité] établit-elle des priorités et coordonne-t-elle la réduction de la consommation, à l’externe comme à l’interne?
EOP-011 | 4 | E2 | 15 | Comment [entité] détermine-t-elle s’il convient d’inclure ou d’exclure du plan d’exploitation chaque alinéa de l’exigence E2 de la norme EOP-011?
EOP-011 | 4 | E3 | 16 | Que fait [entité] pour assurer le suivi de la réception et de l’examen du plan d’exploitation visant à remédier aux situations d’urgence?
EOP-011 | 4 | E3 | 17 | Comment [entité] détermine-t-elle la compatibilité et l’interdépendance coordonnée entre les exploitants de réseaux de transport et les responsables de l’équilibrage?
EOP-011 | 4 | E3 | 18 | Que fait [entité] pour s’assurer que les résultats de l’examen sont communiqués aux exploitants de réseaux de transport et aux responsables de l’équilibrage? a. Comment [entité] établit-elle le calendrier pour les nouvelles demandes?
EOP-011 | 4 | E6 | 19 | Comment [entité] s’y prend-elle pour déclarer une alerte de défaillance en énergie?
EOP-011 | 4 | E6 | 20 | Comment [entité] intègre-t-elle tous les attributs de l’annexe 1 de la norme EOP-011 dans le processus?
FAC-001 | 4 |  | 1 | Comment [entité] s’y prend-elle pour consigner les exigences en matière de raccordement des installations et en faire le suivi?
FAC-001 | 4 |  | 2 | Comment [entité] détermine-t-elle s’il faut apporter des mises à jour?
FAC-001 | 4 |  | 3 | Comment [entité] reçoit-elle les demandes de raccordement provenant de tiers?
FAC-001 | 4 |  | 4 | Comment [entité] coordonne-t-elle les exigences en matière de raccordement des installations avec les autres entités?
FAC-001 | 4 |  | 5 | Comment [entité] détecte-t-elle les réseaux touchés?
FAC-001 | 4 |  | 6 | Comment [entité] gère-t-elle l’approvisionnement en données (internes et externes) pour le raccordement des nouvelles installations?
FAC-001 | 4 |  | 7 | Comment [entité] gère-t-elle le raccordement des sources d'énergie raccordées au moyen d'onduleurs?
FAC-001 | 4 |  | 8 | Comment [entité] établit-elle les exigences en matière de raccordement des installations?
FAC-002 | 4 |  | 1 | Comment [entité] s’assure-t-elle que les répercussions sur la fiabilité sont étudiées et documentées pour le raccordement de nouvelles installations ou d’installations cherchant à apporter une modification substantielle désignée?
FAC-002 | 4 |  | 2 | Comment [entité] détermine-t-elle si une modification apportée à une installation est « substantielle »?
FAC-002 | 4 |  | 3 | [Entité] a-t-elle établi des critères pour déterminer le niveau d’étude exigé pour une installation nouvelle ou modifiée substantiellement?
FAC-002 | 4 |  | 4 | Comment [entité] s’assure-t-elle du respect des normes de fiabilité applicables de la NERC, des critères de planification régionaux et des critères de planification des propriétaires d’installations de transport, ainsi que des exigences en matière de raccordement des installations?
FAC-002 | 4 |  | 5 | Comment [entité] effectue-t-elle le suivi des études de régime permanent, de régime de court-circuit et de régime dynamique jugées nécessaires pour évaluer la performance du réseau en conditions normales et de contingence?
FAC-002 | 4 |  | 6 | Comment [entité] désigne-t-elle les entités concernées pour l’évaluation et la coordination?
FAC-002 | 4 |  | 7 | Comment [entité] reçoit-elle les communications de coordination provenant du coordonnateur de la planification et du planificateur de réseau de transport?
FAC-002 | 4 |  | 8 | Comment [entité] gère-t-elle les communications avec le coordonnateur de la planification et le planificateur de réseau de transport? a. Est-ce que [entité] vérifie régulièrement ces communications? Si oui, décrivez comment.
FAC-003 | 5 | E1, E2 | 1 | Comment le programme de maîtrise de la végétation de [entité] aborde-t-il les points suivants? a. Croissance de la végétation b. Santé de la végétation c. Emplacement de la végétation d. Dynamique des conducteurs
FAC-003 | 5 | E1, E2 | 2 | Comment le programme de maîtrise de la végétation de [entité] définit-il les circonstances indépendantes de la volonté de [entité]? (Voir la note de bas de page 4 à l’exigence E1.)
FAC-003 | 5 | E1, E2 | 3 | Comment [entité] désigne-t-elle l’emprise pour ses lignes de transport?
FAC-003 | 5 | E1, E2 | 4 | Qui est chargé de veiller à ce que les processus, procédures et documents liés à la végétation soient créés, révisés et mis à jour? a. À quelle fréquence [entité] examine-t-elle les documents? b. Quels sont les critères utilisés pour déclencher la mise à jour des documents?
FAC-003 | 5 | E1, E2 | 5 | Comment [entité] désigne-t-elle les lignes de transport auxquelles s’applique la norme FAC-003?
FAC-003 | 5 | E1, E2 | 6 | Que fait [entité] pour s’assurer que le programme de maîtrise de la végétation est mis à jour lorsque des lignes de transport sont ajoutées, supprimées ou modifiées?
FAC-003 | 5 | E3 | 7 | Comment [entité] tient-elle compte des différents taux de croissance et des différentes méthodes de maîtrise de la végétation dans le plan et le calendrier de gestion de la végétation?
FAC-003 | 5 | E3 | 8 | Comment [entité] fait-elle le suivi des mouvements de conducteurs de ligne dans des conditions météorologiques difficiles et dans toutes les variations des conditions d’exploitation électriques assignées?
FAC-003 | 5 | E3 | 9 | Que fait [entité] pour s’assurer que les tiers respectent le programme de maîtrise de la végétation?
FAC-003 | 5 | E4 | 10 | Comment [entité] détermine-t-elle les conditions relatives à la végétation et aux mouvements de conducteurs de ligne susceptibles de causer un défaut? a. Quels sont les outils, processus et formations utilisés par [entité] pour déterminer ces conditions? b. Décrivez les conditions.
FAC-003 | 5 | E6 | 11 | Comment [entité] désigne-t-elle les lignes de transport qui doivent faire l’objet d’inspections?
FAC-003 | 5 | E6 | 12 | Comment [entité] s’assure-t-elle que les inspections de la végétation sont effectuées dans les délais requis? a. Que fait [entité] pour assurer le suivi des dates d’échéance? b. Que fait [entité] pour assurer le suivi de la réalisation des inspections?
FAC-003 | 5 | E6 | 13 | Comment [entité] désigne-t-elle les inspections en attente, en retard ou manquées?
FAC-003 | 5 | E6 | 14 | Comment [entité] examine-t-elle chaque inspection? a. [entité] vérifie-t-elle si les dates de réalisation respectent les délais prévus et obligatoires? b. Que fait [entité] pour s’assurer que les problèmes détectés durant les inspections sont corrigés et signalés?
FAC-003 | 5 | E6 | 15 | [Entité] a-t-elle établi une politique de conservation des données d’inspection, des factures, etc.? Si oui, veuillez la décrire.
FAC-003 | 5 | E7 | 16 | Comment [entité] élabore-t-elle les plans de travail annuels? a. [entité] a-t-elle défini des scénarios, des conditions ou des événements qui nécessiteraient une modification du plan de travail? b. Comment les modifications sont-elles approuvées et documentées?
FAC-003 | 5 | E7 | 17 | Comment le calendrier annuel d’inspection et d’entretien est-il établi?
FAC-008 | 1 | E1 | 1 | Que fait [entité] pour s’assurer que la documentation utilisée pour l’analyse et la détermination des caractéristiques assignées des installations est mise à jour et correspond à la configuration actuelle de la centrale?
FAC-008 | 1 | E1 | 2 | Que fait [entité] pour s’assurer que les critères de conception, les caractéristiques techniques des équipements, les plans, les analyses techniques et autres limites ou spécifications figurent dans la documentation?
FAC-008 | 1 | E1 | 3 | Quelles sont les modifications apportées aux installations qui peuvent déclencher la révision des documents?
FAC-008 | 1 | E1 | 4 | Quelles mesures sont prises par [entité] lorsque les caractéristiques assignées d’équipement les plus restrictives changent?
FAC-008 | 1 | E2, E3, E6 | 6 | Que fait [entité] pour s’assurer que les services concernés par la planification, la protection et les opérations communiquent et coordonnent leurs actions concernant les équipements définis et leurs caractéristiques assignées en Ampères?
FAC-008 | 1 | E2, E3, E6 | 7 | Comment [entité] détermine-t-elle les changements potentiels dans les caractéristiques assignées des installations à la suite du remplacement ou de la dégradation des équipements?
FAC-008 | 1 | E2, E3, E6 | 8 | Que fait [entité] pour créer, examiner et mettre à jour sa méthode servant à déterminer les caractéristiques assignées des installations? a. Qui est chargé de veiller à ce que la méthode soit élaborée, révisée et mise à jour? b. Que fait [entité] pour s’assurer que le personnel chargé d’élaborer la méthode comprend bien le processus? c. Quelle est la fréquence de révision de la méthode? d. Quels critères ont été définis pour déclencher une mise à jour de la méthode?
FAC-008 | 1 | E2, E3, E6 | 9 | Comment [entité] s’assure-t-elle que les experts techniques déterminent et évaluent la connectivité des équipements et incluent tous les équipements connectés dans leur analyse des caractéristiques assignées des installations? a. Comment [entité] identifie-t-elle tous les équipements de l’installation (plus particulièrement : interrupteurs, sectionneurs, cavaliers ou dérivations et transformateurs de courant)?
FAC-008 | 1 | E2, E3, E6 | 10 | Comment [entité] identifie-t-elle l’équipement le plus restrictif d’une installation? a. Comment [entité] détermine-t-elle le courant thermique assigné de l’équipement le plus restrictif subséquent? b. Que fait [entité] pour s’assurer que l’équipement le plus restrictif est précis lorsqu’une modification est apportée à l’installation?
FAC-008 | 1 | E2, E3, E6 | 11 | Comment [entité] forme-t-elle le personnel responsable des caractéristiques assignées des installations? a. Que fait [entité] pour s’assurer que tout le personnel concerné a suivi la formation? b. Que fait [entité] pour vérifier que les nouveaux membres du personnel suivent la formation? c. Que fait [entité] pour s’assurer que les services concernés approuvent les caractéristiques assignées des installations établies à partir de la méthode d’établissement des caractéristiques et que la méthode respecte les exigences de la norme?
FAC-008 | 1 | E8 | 12 | Que fait [entité] pour s’assurer que les caractéristiques assignées les plus récentes et la liste des équipements les plus restrictifs de chaque installation sont stockées et mises à la disposition du coordonnateur de la fiabilité, du responsable de la planification, du planificateur de réseau de transport, du propriétaire d’installation de transport et de l’exploitant de réseau de transport, selon les besoins?
FAC-008 | 1 | E8 | 13 | Comment [entité] fait-elle pour déterminer ou mettre à jour les caractéristiques assignées des installations dans les cas suivants? a. Modifications de l’installation b. Nouvelles installations c. Besoin d’une reclassification
FAC-008 | 1 | E8 | 14 | Que fait [entité] pour s’assurer que les limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion, les limites sur la capacité totale de transfert, les obstacles à la capacité de livraison d’un groupe de production et les obstacles à l’alimentation d’un centre de consommation important sont suivis, consignés et mis à la disposition de ses coordonnateurs de la fiabilité, responsables de la planification, planificateurs de réseau de transport, propriétaires d’installation de transport et exploitants de réseau de transport associés?
FAC-008 | 1 | E8 | 15 | [entité] tient-elle une liste des équipements les plus restrictifs et leur courant thermique assigné?
FAC-008 | 1 | E8 | 16 | Que fait [entité] pour vérifier que le personnel chargé de l’exploitation et de la planification est bien renseigné sur les modifications apportées aux caractéristiques assignées des installations?
FAC-014 | 2 | E1, E2 | 1 | Que fait [entité] pour s’assurer que les limites d’exploitation du réseau et les limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion ont été déterminées?
FAC-014 | 2 | E1, E2 | 2 | Quelles conditions ou modifications du système justifient une révision des limites d’exploitation du réseau?
FAC-014 | 2 | E1, E2 | 3 | À quelle fréquence [entité] évalue-t-elle les limites d’exploitation du réseau?
FAC-014 | 2 | E1, E2 | 4 | Que fait [entité] pour s’assurer que le personnel a reçu la formation nécessaire pour déterminer et atténuer les limites d’exploitation du réseau?
FAC-014 | 2 | E1, E2 | 5 | Quelles sources de données sont utilisées pour calculer les limites d’exploitation du réseau dans l’horizon de planification? Dans l’horizon d’exploitation?
FAC-014 | 2 | E1, E2 | 6 | Que fait [entité] pour assurer la coordination entre les exploitants de réseaux de transport dans la zone de fiabilité?
IRO-002 | 7 | E2 | 1 | Comment [entité] maintient-elle les spécifications de système afin de garantir une infrastructure d’échange de données redondante et à acheminement diversifié à l’intérieur du centre de contrôle principal?
IRO-002 | 7 | E2 | 2 | Que fait [entité] pour assurer le maintien de la redondance et de l’acheminement diversifié pendant la mise à niveau, la maintenance ou la réparation du système?
IRO-002 | 7 |  | 3 | Quelles sources de données [entité] surveille-t-elle pour garantir la santé ou l’exactitude des données?
IRO-002 | 7 |  | 4 | Comment [entité] gère-t-elle les données jugées obsolètes?
IRO-008 | 2 | E1 | 1 | Comment [entité] évalue-t-elle les activités d’exploitation pour le lendemain afin de déterminer si les limites d’exploitation du réseau ou les limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion seront dépassées? a. Que fait [entité] pour assurer le suivi de l’exactitude de ces évaluations?
IRO-008 | 2 | E2 | 2 | Comment [entité] coordonne-t-elle les plans d’exploitation pour le lendemain qui tiennent compte des résultats de l’analyse de planification opérationnelle pour la limite d’exploitation du réseau et la limite d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion, ainsi que des contributions des exploitants de réseaux de transport et des responsables de l’équilibrage au sein de la zone de fiabilité?
IRO-008 | 2 | E3 | 3 | Comment [entité] détermine-t-elle le rôle des entités concernées par les plans d’exploitation pour le lendemain et comment sont-elles informées? a. Comment [entité] délègue-t-elle certaines actions et coordonne-t-elle l’ordre des opérations entre les entités?
IRO-008 | 2 | E4 | 4 | Que fait [entité] pour garantir l’exécution des évaluations en temps réel de toutes les 30 minutes? a. Comment [entité] assure-t-elle le suivi de ces évaluations?
IRO-009 | 2 | E1, E2, E3 | 1 | Comment [entité] détermine-t-elle les mesures nécessaires pour empêcher un dépassement de la limite d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion? a. Comment [entité] traite-t-elle les limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion déterminées en temps réel et un ou plusieurs jours à l’avance? b. Comment [entité] atténue-t-elle l’ampleur et la durée d’un dépassement de la limite d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion afin de rester en dessous de la Tv?
IRO-009 | 2 | E4 | 2 | Que fait [entité] pour s’assurer que la limite d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion et la Tv les plus restrictives sont organisées avec les coordonnateurs de la fiabilité voisins?
IRO-010 | 4 | E1 | 1 | Comment [entité] gère-t-elle les spécifications des données?
IRO-010 | 4 | E1 | 2 | Comment [entité] définit-elle le terme « froid »?
IRO-010 | 4 | E1 | 3 | Comment [entité] définit-elle la température d’exploitation historique?
IRO-010 | 4 | E1 | 4 | [entité] a-t-elle inclus les dispositions des exigences E1 et E4 de la norme EOP-012 relatives au propriétaire d’installation de production dans ses spécifications de données?
IRO-010 | 4 | E1 | 5 | [entité] achemine-t-elle en interne les exigences E1 et E4 de la norme EOP-012 relatives au propriétaire d’installation de production? Comment [entité] applique-t-elle les données?
MOD-025 | 2 | E1, E2 | 1 | [entité] a-t-elle établi des plans pour les essais conformes à la MOD-025?
MOD-025 | 2 | E1, E2 | 2 | Les plans fournissent-ils des directives sur la documentation de la capacité des groupes de production?
MOD-025 | 2 | E1, E2 | 3 | Les plans décrivent-ils l’utilisation de données d’exploitation ou historiques dans le processus de vérification?
MOD-025 | 2 | E1, E2 | 4 | Comment [entité] spécifie-t-elle les vérifications dans les conditions suivantes? a. À la puissance active minimale à laquelle l’installation devrait normalement fonctionner, recueillir les valeurs maximales de puissance réactive en avance et en retard de phase dès qu’une limite est atteinte. b. À la puissance active maximale, recueillir les valeurs maximales de puissance réactive en avance de phase dès qu’une limite est atteinte.
MOD-025 | 2 | E1, E2 | 5 | Les directives de [entité] précisent-elles où les mesures doivent être prises? a. Si les mesures sont prises du côté haute tension du transformateur élévateur du groupe de production, [entité] dispose-t-elle d’une méthode pour calculer les pertes dans le transformateur? b. Les directives fournissent-elles des critères servant à déterminer si les pertes réelles et réactives du transformateur élévateur du groupe de production peuvent être estimées en se basant sur l’impédance de celui-ci (s’il y a lieu)?
MOD-026 | 1 | E2 | 1 | Que fait [entité] pour s’assurer qu’un modèle des systèmes d’excitation de groupe de production ou des fonctions de la commande volt/var de centrale est fourni dans les délais au planificateur du réseau de transport?
MOD-026 | 1 | E3 | 1 | Que fait [entité] pour s’assurer de répondre à temps aux commentaires ou avis reçus du planificateur du réseau de transport?
MOD-026 | 1 | E4 | 1 | Que fait [entité] pour s’assurer que les données révisées du modèle ou le plan de vérification du modèle pour un groupe applicable sont fournis au planificateur du réseau de transport dans les délais prescrits?
MOD-026 | 1 | E5 | 1 | Que fait [entité] pour garantir l’envoi d’une réponse dans les délais prescrits après avoir reçu une demande technique du planificateur du réseau de transport visant à effectuer un examen du modèle pour un groupe visé ou une centrale?
MOD-027 | 1 | E1 | 1 | Comment [entité] évalue-t-elle les demandes de données par rapport aux besoins de planification?
MOD-027 | 1 | E1 | 2 | Comment [entité] s’assure-t-elle que les données sont soumises en temps opportun? a. [entité] envoie-t-elle régulièrement des rappels de la date limite de soumission aux entités devant soumettre des données?
MOD-027 | 1 | E1 | 3 | Que fait [entité] pour valider chaque scénario modélisé et pour vérifier que les résultats sont conformes aux spécifications souhaitées?
MOD-027 | 1 | E1 | 4 | Que fait [entité] pour valider les données reçues? (Mettez l’accent sur les données des sources d'énergie raccordées au moyen d'onduleur.)
MOD-027 | 1 | E1 | 5 | [Entité] a-t-elle besoin de données provenant de ressources de production hors-RTP? a. Que fait [entité] pour s’assurer que les données proviennent de ressources de production hors-RTP ?
MOD-027 | 1 | E2 | 6 | Comment [entité] fait-elle le suivi de la période de soumission des données?
MOD-027 | 1 | E2 | 7 | Comment [entité] vérifie-t-elle les données? a. Comment [entité] fait-elle le suivi des changements apportés aux installations afin de garantir la mise à jour des données de modélisation? b. [Entité] a-t-elle établi un processus permettant de confirmer qu’aucune donnée n’a été modifiée?
MOD-032 | 1 | E1 | 1 | [entité] valide-t-elle les demandes de données par rapport aux besoins en matière de planification?
MOD-032 | 1 | E1 | 2 | Comment [entité] s’assure-t-elle que les données sont soumises en temps opportun? a. [entité] envoie-t-elle régulièrement des rappels de la date limite de soumission aux entités devant soumettre des données?
MOD-032 | 1 | E1 | 3 | Que fait [entité] pour valider chaque scénario modélisé et pour vérifier que les résultats sont conformes aux spécifications souhaitées?
MOD-032 | 1 | E1 | 4 | Que fait [entité] pour valider les données reçues? (Mettez l’accent sur les données des sources d'énergie raccordées au moyen d'onduleur.)
MOD-032 | 1 | E1 | 5 | [Entité] a-t-elle besoin de données provenant de ressources de production hors-RTP? a. Que fait [entité] pour s’assurer que les données proviennent de ressources de production hors-RTP?
MOD-032 | 1 | E2 | 6 | Comment [entité] fait-elle le suivi de la période de soumission des données?
MOD-032 | 1 | E2 | 7 | Comment [entité] vérifie-t-elle les données? a. Comment [entité] fait-elle le suivi des changements apportés aux installations afin de garantir la mise à jour des données de modélisation? b. [Entité] a-t-elle établi un processus permettant de confirmer qu’aucune donnée n’a été modifiée?
MOD-032 | 1 | E3 | 8 | Comment [entité] répond-elle aux planificateurs de réseau de transport et coordonnateurs de la planification concernant les préoccupations techniques liées aux données soumises selon l’exigence E2?
MOD-033 | 2 |  | 1 | Comment [entité] tient-elle compte de la pénétration des sources d'énergie raccordées au moyen d'onduleur et des répercussions potentielles sur les résultats de la validation des données?
MOD-033 | 2 |  | 2 | Comment [entité] effectue-t-elle la comparaison entre le comportement de la partie de réseau existant du coordonnateur de la planification dans un modèle d’écoulement de puissance et le comportement réel du réseau, représenté par les données d’un estimateur d’état ou d’autres sources de données en temps réel? a. Comment [entité] fait-elle le suivi de la périodicité de cette comparaison et la documentation des résultats? b. [entité] dispose-t-elle de limites ou de directives spécifiques et documentées qui sont utilisées pour déterminer les écarts inacceptables en matière de comportement? c. Comment [entité] corrige-t-elle les écarts?
PER-005 | 2 | E1, E2, E3, E4, E6 | 1 | Comment [entité] détermine-t-elle les tâches en lien avec la fiabilité du RTP?
PER-005 | 2 | E1, E2, E3, E4, E6 | 2 | Comment [entité] examine-t-elle annuellement ses tâches en lien avec la fiabilité? a. Comment [entité] fait-elle pour ajouter de la formation ou modifier la formation sur les nouvelles tâches? b. Que fait [entité] pour établir la priorité de formation en cas d’ajout de tâches? c. Que fait [entité] pour s’assurer que les documents de formation sont créés et approuvés dès qu’une tâche nouvelle ou modifiée est établie? d. Comment [entité] fait-elle le suivi de la formation des répartiteurs et la validation de leurs compétences pour les nouvelles tâches dans les six mois suivant une tâche nouvelle ou modifiée, ou dans les douze mois suivant une formation sur simulateur?
PER-005 | 2 | E1, E2, E3, E4, E6 | 3 | Comment [entité] évalue-t-elle les compétences des répartiteurs après la formation?
PER-005 | 2 | E1, E2, E3, E4, E6 | 4 | Comment [entité] évalue-t-elle l’efficacité de la formation et apporte-t-elle des changements en fonction de cette évaluation? a. Comment [entité] documente-t-elle les résultats du processus chaque année? b. Que fait [entité] pour assurer le suivi de l’évaluation annuelle? c. [entité] effectue-t-elle des observations en temps réel des tâches en lien avec la fiabilité et la comparaison du rendement aux attentes en matière de formation? Si oui, décrivez comment.
PER-005 | 2 | E1, E2, E3, E4, E6 | 5 | Comment [entité] fait-elle le suivi de la formation et des compétences de tous les répartiteurs qui doivent suivre une formation périodique?
PER-005 | 2 | E4 | 6 | Que fait [entité] pour vérifier que la formation par simulation respecte tous les comportements opérationnels du RTP identifiés dans la modélisation des limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion?
PER-005 | 2 | E4 | 7 | Quelles sont les exigences et les mesures utilisées pour démontrer la maîtrise de la réponse aux dépassements des limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion du simulateur?
PER-005 | 2 | E6 | 8 | Comment [entité] fait-elle pour s’assurer que toute la formation du personnel est dispensée avant que celui-ci commence son service?
PER-005 | 2 | E6 | 9 | Comment [entité] identifie-t-elle le personnel qui doit suivre une formation conformément à la norme PER-005?
PER-005 | 2 | E6 | 10 | Comment [entité] assure-t-elle le suivi de la formation des employés? Qui gère les dossiers de formation?
PER-005 | 2 | E6 | 11 | Comment [entité] s’assure-t-elle qu’un examen de la formation est effectué chaque année?
PER-005 | 2 | E6 | 12 | Comment [entité] détermine-t-elle les éléments suivants en cas de modifications apportées à la formation? a. L'importance des modifications b. Besoin de former à nouveau les répartiteurs impactés c. Caractère urgent de la formation de rappel
PRC-002 | 3 | E2, E3 | 1 | Si aucune notification n’a été reçue, [entité] avise-t-elle les propriétaires d’installations de transport interconnectés qu’elle ne possède pas d’éléments du RTP pour lesquels des données d'enregistrement des défauts (ED) et d'enregistrement chronologique des événements (ECE) sont exigées?
PRC-002 | 3 | E6, E7 | 2 | Si aucune notification n’a été reçue, [entité] avise-t-elle son coordonnateur de la fiabilité qu’elle ne possède pas d’éléments du RTP pour lesquels des données d'enregistrement des perturbations dynamiques (EPD) sont exigées?
PRC-002 | 3 | E12 | 3 | Comment [entité] détecte-t-elle une défaillance des capacités de collecte des données ECE, ED ou EPD?
PRC-004 | 6 | E1 | 1 | Comment [entité] assure-t-elle le suivi du fonctionnement du système de protection? a. Qui est chargé de déterminer la cause du déclenchement d’un système de protection?
PRC-004 | 6 | E1 | 2 | Comment [entité] saisit-elle les données et les enregistrements d’événements nécessaires pour chaque fonctionnement du système de protection?
PRC-004 | 6 | E1 | 3 | [entité] examine-t-elle la totalité du fonctionnement du système de protection?
PRC-004 | 6 | E1 | 4 | [Entité] a-t-elle établi un processus documenté permettant de déterminer si le fonctionnement d’un système de protection était un fonctionnement incorrect?
PRC-004 | 6 | E1 | 5 | [entité] fait-elle appel à des tiers dans le processus de détermination des fonctionnements incorrects?
PRC-004 | 6 | E2, E3 | 6 | [Entité] a-t-elle repéré tous les systèmes de protection combinés dont la propriété est partagée?
PRC-004 | 6 | E2, E3 | 7 | [Entité] a-t-elle repéré tous les systèmes de protection combinés qui fournissent une protection de réserve à une autre entité?
PRC-004 | 6 | E2, E3 | 8 | [Entité] a-t-elle identifié les personnes-ressources appropriées chez les autres propriétaires de systèmes de protection combinés?
PRC-004 | 6 | E2, E3 | 9 | [entité] a-t-elle établi un protocole de communication mutuellement acceptable entre les propriétaires de systèmes de protection combinés? a. [entité] a-t-elle nommé des personnes chargées de consigner les données dans le système MIDAS (Misoperation Information Data Analysis System)?
PRC-004 | 6 | E5 | 10 | Comment [entité] fait-elle pour examiner et repérer les fonctionnements incorrects?
PRC-004 | 6 | E5 | 11 | [entité] a-t-elle établi un plan d’actions correctives pour les fonctionnements incorrects? a. Qui est responsable de la mise en œuvre et du suivi du plan d’actions correctives?
PRC-004 | 6 | E5 | 12 | Comment [entité] effectue-t-elle le suivi du temps écoulé entre la découverte d’un fonctionnement incorrect et la mise en œuvre du plan d’action correctives?
PRC-004 | 6 | E5 | 13 | Comment [entité] effectue-t-elle la coordination des activités avec les entités voisines pour faire en sorte que la détermination des fonctionnements incorrects et la mise en oeuvre des actions correctives puissent être effectuées dans les délais prescrits?
PRC-004 | 6 | E5 | 14 | Comment les éléments suivants sont-ils consignés et datés par [entité]? a. Fonctionnement initial b. Détermination et déclaration d’un fonctionnement incorrect c. Documentation finale du plan d’actions correctives
PRC-005 | 6 | E1 | 1 | [entité] a-t-elle établi des critères de réussite aux essais (p. ex., tolérance temporelle pour le fonctionnement d’un relais ou capacité de la batterie)?
PRC-005 | 6 | E1 | 2 | [entité] confirme-t-elle les spécifications de réglage du système de protection avant les activités d’entretien et d’essai?
PRC-005 | 6 | E3 | 3 | Comment [entité] fait-elle le suivi et la mise à jour des composants du système de protection afin d’en garantir l’entretien selon le calendrier prévu?
PRC-005 | 6 | E3 | 4 | Que fait [entité] pour s’assurer que les circuits et composants de chaque fonction de protection sont correctement mis à l’essai?
PRC-005 | 6 | E3 | 5 | [entité] fait-elle appel à un tiers pour effectuer certaines activités d’entretien obligatoires? a. Comment [entité] examine-t-elle les rapports d’essai générés par des tiers? b. Que fait [entité] pour s’assurer que toutes les activités requises sont incluses dans les rapports d’essais? c. Comment [entité] est-elle informée de l’échec d’un composant dans le cadre d’une activité de maintenance ou d’essai?
PRC-005 | 6 | E3 | 6 | Comment [entité] fait-elle le suivi et la planification des activités de maintenance du système de protection?
PRC-005 | 6 | E3 | 7 | Quelles activités de maintenance et d’essai sont effectuées par le personnel? a. [entité] offre-t-elle de la formation au personnel sur les activités de maintenance et d’essai? b. Comment [entité] examine-t-elle les dossiers d’entretien produits en interne?
PRC-005 | 6 | E5 | 8 | Comment [entité] détermine-t-elle les problèmes d’entretien non réglés?
PRC-005 | 6 | E5 | 9 | [entité] fournit-elle des conseils ou de la formation au personnel lorsqu’un composant échoue un essai?
PRC-006-NPCC | 2 | E3 | 1 | Que fait [entité] pour assurer la documentation et le suivi des emplacements, des seuils et des charges à délester dans chaque zone respective?
PRC-006-NPCC | 2 | E3 | 2 | Que fait [entité] pour vérifier que le délestage en sous-fréquence (DSF) a fonctionné comme prévu au moment d’un incident?
PRC-006-NPCC | 2 | E3 | 3 | Que fait [entité] pour assurer la coordination des différents distributeurs et propriétaires d'installation de transport dans chaque îlot de DSF afin de garantir que chaque programme de DSF assure des pointes simultanées de délestage, des taux de délestage appropriés et des délais de déclenchement nominaux appropriés pour la zone?
PRC-006-NPCC | 2 | E4 | 4 | [Entité] réexamine-t-elle périodiquement les résultats des études afin de s’assurer que les écarts n’auront pas de répercussions négatives?
PRC-006-NPCC | 2 | E4 | 5 | [Entité] réexamine-t-elle périodiquement les résultats des analyses afin de s’assurer qu’il n’existe aucune autre solution?
PRC-006-NPCC | 2 | E4 | 6 | Comment [entité] détermine-t-elle les paramètres du programme de DSF? a. À quelle fréquence [entité] examine-t-elle les paramètres?
PRC-006-NPCC | 2 | E10 | 7 | Comment [entité] effectue-t-elle le suivi des réglages de déclenchement en sous-fréquence des groupes de production?
PRC-006-NPCC | 2 | E10 | 8 | Que fait [entité] pour s’assurer que le personnel chargé des réglages est dûment qualifié?
PRC-006-NPCC | 2 | E10 | 9 | Que fait [entité] pour assurer et documenter l’étalonnage approprié des instruments utilisés pour vérifier les réglages de déclenchement?
PRC-019 | 2 | E1, E2 | 1 | Comment [entité] documente-t-elle les limiteurs et les fonctions de protection en service?
PRC-019 | 2 | E1, E2 | 2 | Comment [entité] définit-elle et communique-t-elle les dates utilisées pour établir les délais de coordination?
PRC-019 | 2 | E1, E2 | 3 | Comment [entité] détermine-t-elle les actifs existants à coordonner conformément à la norme PRC-019? a. Que fait [entité] pour s’assurer que les actifs nouvellement acquis sont correctement évalués?
PRC-019 | 2 | E1, E2 | 4 | Que fait [entité] pour assurer le suivi des changements applicables au système qui nécessitent une coordination?
PRC-024 | 3 | E1, E2 | 1 | Comment [entité] détermine-t-elle les réglages appropriés pour la fréquence et la tenue de tension qui resteront à l’intérieur des caractéristiques assignées de l’équipement et des courbes de capacité de tension et de fréquence de la norme?
PRC-024 | 3 | E1, E2 | 2 | Que fait [entité] pour assurer le suivi des vérifications ou des modifications des paramètres?
PRC-027 | 1 | E1, E3 | 1 | Comment [entité] élabore-t-elle les paramètres et la coordination du système de protection? a. Comment [entité] gère-t-elle les changements d’équipement ou les nouveaux plans de protection? Décrivez l’ensemble du processus, y compris la conception, le développement, la révision, la coordination avec les voisins, la mise en œuvre et les essais.
PRC-027 | 1 | E1, E3 | 2 | Que fait [entité] pour assurer la conformité à la norme PRC-027? a. Qui est responsable, et quelles sont les qualifications et l’expérience qui lui permettent de concevoir, définir ou modifier les paramètres des relais? b. Comment l’examen indépendant (prescrit par l’exigence E1 de la norme PRC-027) est-il mené et documenté lorsque [entité] confie à un tiers la conception, l’établissement ou la modification des paramètres de relais?
PRC-027 | 1 | E1, E3 | 3 | Comment [entité] donne-t-elle au personnel la formation sur la norme PRC-027?
PRC-027 | 1 | E1, E3 | 4 | Que fait [entité] pour s’assurer que les modifications apportées aux paramètres sont mises à jour et communiquées aux autres propriétaires d’installations reliées électriquement pour garantir le maintien de la coordination des systèmes de protection, conformément aux alinéas E1.3.1-3.4?
PRC-027 | 1 | E1, E3 | 5 | Que fait [entité] pour assurer le suivi et le stockage des documents relatifs aux modifications apportées aux paramètres du système de protection? a. Que fait [entité] pour s’assurer que le processus établi à l’exigence E1 de PRC-027-1 est suivi en ce qui a trait aux modifications ou à l’ajout de relais?
PRC-027 | 1 | E1, E3 | 6 | Que fait [entité] pour s’assurer que les problèmes de coordination potentiels sont réglés avant la mise en œuvre?
PRC-027 | 1 | E2 | 7 | Que fait [entité] pour s’assurer que les actions requises sont réalisées dans les délais prévus selon sa méthode?
PRC-027 | 1 | E2 | 8 | Comment [entité] s’y prend-elle pour planifier et reprogrammer les tâches décrites à l’exigence E2 de la norme et en faire le suivi?
TOP-001 | 5 | E10, E13, E14 | 1 | Comment [entité] surveille-t-elle les installations de la zone de transport, l’automatisme de réseau et les installations non RTP nécessaires afin de déterminer le dépassement des limites d’exploitation du réseau? a. Comment [entité] obtient-elle l’état des éléments susmentionnés en dehors de sa zone d'exploitant de réseau de transport?
TOP-001 | 5 | E10, E13, E14 | 2 | Que fait [entité] pour s’assurer que le personnel a reçu la formation nécessaire pour déterminer et atténuer les limites d’exploitation du réseau?
TOP-001 | 5 | E10, E13, E14 | 3 | Que fait [entité] pour assurer le suivi des limites d’exploitation du réseau dans sa zone d’exploitation?
TOP-001 | 5 | E10, E13, E14 | 4 | Quel est le plan de conservation des documents ou des pièces justificatives de [entité] permettant de vérifier qu’une évaluation en temps réel est effectuée au moins une fois toutes les 30 minutes? a. Quelles mesures sont prévues s’il est déterminé qu’une évaluation en temps réel n’est pas effectuée dans un délai de 30 minutes?
TOP-001 | 5 | E10, E13, E14 | 5 | Comment [entité] documente-t-elle le lancement du plan d’exploitation visant à réduire les limites d’exploitation du réseau? a. Que fait [entité] pour s’assurer que son personnel a reçu la formation nécessaire pour garantir la création et la conservation des pièces justificatives?
TOP-001 | 5 | E10 | 6 | Comment [entité] met-elle en œuvre les caractéristiques assignées saisonnières? a. Que fait [entité] pour garantir que les caractéristiques assignées sont mises en œuvre en temps opportun, conformément à son calendrier?
TOP-001 | 5 | E10 | 7 | Que fait [entité] pour vérifier que la liste des limites d’exploitation du réseau surveillées est complète? a. [entité] a-t-elle établi un processus formel pour réviser périodiquement la liste? b. La révision nécessite-t-elle certaines qualifications préalables?
TOP-001 | 5 | E10 | 8 | Que fait [entité] pour s’assurer que les caractéristiques assignées de l’installation correspondent aux limites d’exploitation du réseau limités thermiquement dans le système de gestion de l’énergie?
TOP-001 | 5 | E10 | 9 | Que fait [entité] pour s’assurer que les limites établies par les études correspondent aux limites d’exploitation du réseau dont la tension et la stabilité sont restrictives dans le système de gestion de l’énergie?
TOP-001 | 5 | E10 | 10 | Quels critères [entité] utilise-t-elle pour déterminer s’il convient de surveiller les systèmes de protection spéciale et les automatismes de réseau en dehors de sa zone? a. [Entité] examine-t-elle régulièrement ces décisions? Si oui, veuillez la décrire.
TOP-001 | 5 | E10 | 11 | Comment [entité] détermine-t-elle les actifs RTP à surveiller en dehors de la zone d’exploitant de réseau de transport? a. [Entité] examine-t-elle régulièrement cette liste?
TOP-001 | 5 | E10 | 12 | Comment [entité] détermine-t-elle les actifs hors RTP à surveiller en dehors de la zone d’exploitant de réseau de transport? a. [Entité] examine-t-elle régulièrement cette liste?
TOP-001 | 5 | E10 | 13 | Que fait [entité] pour s’assurer que les répartiteurs disposent des plans d’exploitation les plus récents lorsqu’ils atténuent les dépassements des limites d’exploitation du réseau?
TOP-001 | 5 | E10 | 14 | Que fait [entité] pour assurer la mise à jour et la révision des plans d’exploitation en vue de faire face aux événements imprévus?
TOP-001 | 5 | E10 | 15 | Les plans d’exploitation doivent-ils être soumis à un examen par les pairs?
TOP-001 | 5 | E12 | 16 | Comment [entité] fait-elle le suivi des mesures prises pour atténuer les limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion?
TOP-001 | 5 | E12 | 17 | Comment [entité] documente-t-elle un événement qui s’est approché des limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion, mais qui a été atténué avant d’atteindre la limite?
TOP-001 | 5 | E12 | 18 | Que fait [entité] pour assurer le suivi de l’heure de début et de fin de la Tv relative aux dépassements des limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion?
TOP-001 | 5 | E12 | 19 | Que fait [entité] pour assurer que les exploitants connaissent la durée Tv établie pour les limites d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion?
TOP-001 | 5 | E20 | 20 | Comment [entité] démontre-t-elle que les capacités d’échange de données sont redondantes et acheminées de manière diversifiée au centre de contrôle principal vers toutes les entités identifiées comme ayant besoin de données pour effectuer une surveillance en temps réel et des évaluations en temps réel?
TOP-001 | 5 | E20 | 21 | Comment [entité] avertit-elle les exploitants d’une réduction de la redondance ou de l’acheminement diversifié des données?
TOP-002 | 4 | E4 | 1 | Comment [entité] fait-elle pour déterminer et garantir l’engagement et la disponibilité des ressources de production pour l’exploitation du lendemain?
TOP-002 | 4 | E4 | 2 | Que fait [entité] pour s’assurer que les plans d’exploitation pour le lendemain incluent la programmation de tous les échanges?
TOP-002 | 4 | E4 | 3 | Que fait [entité] pour déterminer la demande prévue et documenter les tendances pouvant être utilisées pour planifier les activités du lendemain?
TOP-002 | 4 | E4 | 4 | Comment [entité] garantit-elle une capacité et une réserve suffisantes? a. Comment [entité] garantit-elle une capacité de livraison?
TOP-003 | 5 | E1 | 1 | Comment [entité] gère-t-elle les spécifications des données?
TOP-003 | 5 | E1 | 2 | Quelles informations [entité] exige-t-elle des groupes de production RTP pour la surveillance en temps réel?
TOP-003 | 5 | E1 | 3 | [entité à titre de responsable de l'équilibrage] a-t-elle inclus les dispositions des exigences E1 et E4 de la norme EOP-012 relatives au propriétaire d’installation de production dans ses spécifications de données?
TOP-003 | 5 | E2 | 4 | Comment [entité] définit-elle le terme « froid »?
TOP-003 | 5 | E2 | 5 | [entité à titre d'exploitant de réseau de transport] a-t-elle inclus les dispositions des exigences E1 et E4 de la norme EOP-012 relatives au propriétaire d’installation de production dans ses spécifications de données?
TPL-001 | 5.1 | E2 | 1 | Que fait [entité] pour assurer le suivi des indisponibilités prévues, des nouvelles installations de transport et de production, des variations de charge et de la mise hors service des installations de production?
TPL-001 | 5.1 | E2 | 2 | Comment [entité] utilise-t-elle les cas de sensibilité pour démontrer que les répercussions des changements apportés aux hypothèses, comme les indisponibilités imprévues utilisées dans la modélisation, sont mises en évidence et s’avèrent suffisantes pour faire face à toute une série de conditions crédibles?
TPL-001 | 5.1 | E2 | 3 | Comment [entité] utilise-t-elle les études et les résultats antérieurs pour modifier ses pratiques d’évaluation de la planification?
TPL-001 | 5.1 | E2 | 4 | Comment [entité] tient-elle compte de l’indisponibilité potentielle à long terme des équipements comme les transformateurs lorsque [entité] réalise des études sur le réseau? a. Quelle est la stratégie de [entité] en matière d’équipements de rechange? b. Comment [entité] établit-elle les priorités en matière d’équipements de rechange?
TPL-001 | 5.1 | E2 | 5 | Comment [entité] détermine-t-elle les années devant être évaluées dans l’horizon de planification du transport à long terme? a. Comment [entité] examine-t-elle et compare-t-elle les évaluations de planification à long terme et les évaluations de planification à court terme?
TPL-001 | 5.1 | E2 | 6 | Comment [entité] utilise-t-elle l’analyse de court-circuit et les études courantes ou les études passées durant l’horizon de planification à court terme?
TPL-001 | 5.1 | E2 | 7 | Comment [entité] détermine-t-elle les années (1 à 5) qui seront utilisées pour le modèle de charge afin de représenter la pointe de charge du réseau et le comportement dynamique des charges? a. [entité] effectue-t-elle des évaluations de suivi afin de déterminer l’exactitude des modèles de charge? b. Lorsque des évaluations sont effectuées, comment [entité] concilie-t-elle les écarts entre les données en temps réel et les données de modélisation afin d’améliorer la précision future?
TPL-001 | 5.1 | E2 | 8 | Quel est le processus d'actions correctives de [entité]? a. Comment [entité] intègre-t-elle le processus d'actions correctives dans l’évaluation de la planification lorsque l’analyse indique que le réseau ne répond pas aux exigences? b. Que fait [entité] pour assurer le suivi des lacunes? c. Comment [entité] fait-elle le suivi de la durée de mise en place des mesures nécessaires pour répondre aux critères de comportement (p. ex., modification des paramètres et de configuration du système, procédures)? d. Comment [entité] effectue-t-elle le suivi et la documentation de l’utilisation de la perte de charge non subordonnée si les plans d’actions correctives ne peuvent pas être mis en œuvre dans les délais requis?
TPL-001 | 5.1 | E2 | 9 | Comment [entité] évalue-t-elle le pouvoir de coupure prévu des disjoncteurs qui se déclencheraient pendant que les installations de production et de transport prévues sont en service? a. Comment [entité] traite-t-elle une infraction liée aux caractéristiques assignées en cas de pouvoir de coupure d’un disjoncteur qui dépasse les caractéristiques assignées de l’équipement pendant le fonctionnement dans les conditions susmentionnées?
TPL-001 | 5.1 | E4 | 10 | Que fait [entité] pour s’assurer que toutes les études appropriées sont menées à bien?
TPL-001 | 5.1 | E4 | 11 | Comment [entité] vérifie-t-elle que le fonctionnement automatique des dispositifs existants et prévus est correct?
TPL-001 | 5.1 | E4 | 12 | Comment [entité] effectue-t-elle le suivi des événements du tableau 1 (exigence E4 de TPL-001) qui ont des répercussions plus graves sur le réseau que ceux énumérés dans le tableau 1?
TPL-001 | 5.1 | E6 | 13 | Que fait [entité] pour s’assurer que les critères sont définis et documentés dans l’évaluation de la planification?
TPL-007 | 4 | E1 | 1 | Que fait [entité] pour s’assurer que les personnes et/ou les services au sein de son organisation restent informés des responsabilités définies dans l’exigence E1 de la norme TPL-007?
TPL-007 | 4 | E1 | 2 | Comment [entité] effectue-t-elle les évaluations de vulnérabilité aux PGM de référence et supplémentaires?
TPL-007 | 4 | E1 | 3 | Que fait [entité] pour assurer la réalisation des études conformément aux exigences E1, ainsi que le respect des critères et des conditions de performance (charge en pointe du réseau et charge hors pointe du réseau)? a. Pour au moins un an sur l’horizon de planification du transport à court terme.
TPL-007 | 4 | E2 | 4 | Comment [entité] gère-t-elle les modèles de réseau et modèles CGI de réseau?
TPL-007 | 4 | E4 | 5 | Comment [entité] effectue-t-elle les évaluations de vulnérabilité aux PGM de référence et supplémentaires?
TPL-007 | 4 | E4 | 6 | Que fait [entité] pour s’assurer que les études réalisées conformément aux exigences E1 comprennent tous les critères et toutes les conditions de performance (charge en pointe du réseau et charge hors pointe du réseau)? a. Pour au moins un an sur l’horizon de planification du transport à court terme.
TPL-007 | 4 | E5 | 7 | Que fait [entité] pour s’assurer que l’information de flux de CGI indiquée aux sections 5.1 et 5.2 de TPL-007 est fournie à chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production possédant des transformateurs électriques RTP dans la zone de planification?
TPL-007 | 4 | E7 | 8 | Comment [entité] applique-t-elle le processus des actions correctives si l’évaluation de vulnérabilité à la PGM ne répond pas aux exigences de performance requises au tableau 1 de la norme TPL-007?
TPL-007 | 4 | E7 | 9 | Que fait [entité] pour s’assurer le suivi de chaque lacune identifiée et des modifications associées nécessaires pour compenser chaque lacune? a. Comment [entité] détermine-t-elle les actions ou modifications nécessaires pour atteindre le comportement requis du réseau?
TPL-007 | 4 | E7 | 10 | Comment [entité] s’assure-t-elle que les plans d’actions correctives sont réalisés dans un délai d’un an à compter des évaluations de vulnérabilité à la PGM?
TPL-007 | 4 | E7 | 11 | Comment le plan de [entité] prévoit-il les demandes de prolongation? a. Comment [entité] met-elle à jour les calendriers pour respecter les nouvelles dates d’échéance?
TPL-007 | 4 | E7 | 12 | Comment [entité] s’assure-t-elle de distribuer le plan d’actions correctives à toutes les entités fonctionnelles requises? a. Comment [entité] s’assure-t-elle de traiter les commentaires relatifs au plan d’actions correctives dans un délai de 90 jours?
VAR-002 | 4.1 | E1 | 1 | Comment [entité] repère-t-elle les changements d’état du régulateur de tension automatique? a. Est-ce que [entité] emploie un outil de connaissance de la situation en temps réel pour générer des alertes, ou s’appuie-t-elle sur des politiques et des processus?
VAR-002 | 4.1 | E1 | 2 | Comment [entité] change-t-elle le mode de régulation du régulateur de tension automatique? a. Qui en est responsable? b. Que fait [entité] pour vérifier l’état de régulation du régulateur de tension automatique?
VAR-002 | 4.1 | E1 | 3 | Comment [entité] consigne-t-elle les conditions suivantes et comment les communique-t-elle au personnel? a. Instructions données par l’exploitant de réseau de transport de fonctionner dans un mode de régulation autre que le mode de régulation de tension automatique. b. Exemption accordée par l’exploitant de réseau de transport. Que fait [entité] pour vérifier l’état de régulation du régulateur de tension automatique?
VAR-002 | 4.1 | E3 | 4 | Comment [entité] procède-t-elle au dépannage lorsque le régulateur de tension automatique se trouve hors du mode de régulation automatique?
VAR-002 | 4.1 | E3 | 5 | Comment [entité] effectue-t-elle le suivi de la durée du régulateur de tension automatique hors du mode automatique?
VAR-002 | 4.1 | E3 | 6 | Comment [entité] forme-t-elle les exploitants pour qu’ils informent le propriétaire d'installation de transport de la perte de la fonction automatique du régulateur de tension, d’un stabilisateur de puissance ou d’un autre dispositif de régulation de tension? a. Les exploitants de [entité] connaissent-ils le délai associé à la perte de la fonction automatique? b. Comment [entité] documente-t-elle la formation?

## HISTORIQUE_REVISIONS
VERSION | DATE | COMMENTAIRE SUR LA VERSION
1 | 20 décembre 2024 | Publication initiale
1.1 | 20 juillet 2026 | Personnalisé pour le régime obligatoire de normes de fiabilité au Québec.